## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Февраль 2015
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 305675 | 314016 | 1 |  | 8341 |  | 8341
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 | 14886574 | 241759 | 253911 | 1 |  | 12152 |  | 12152
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 | 13131426 | 30528 | 32018 | 1 |  | 1490 |  | 1490
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 | 13131349 | 19997 | 20958 | 1 |  | 961 |  | 961
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 52112 | 55810 | 1 |  | 3698 |  | 3698
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 134299 | 141790 | 1 |  | 7491 | 319 | 7491
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 | 14748622 | 126799 | 134605 | 1 |  | 7806 | 375 | 7806
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131228 | 209633 | 221545 | 1 |  | 11912 | 3960 | 11912
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131424 | 195736 | 206776 | 1 |  | 11040 | 881 | 11040
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748569 | 124548 | 131795 | 1 |  | 7247 | 719 | 7247
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14741165 | 105075 | 111187 | 1 |  | 6112 | 369 | 6112
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748633 | 161814 | 171383 | 1 |  | 9569 | 892 | 9569
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15593496 | 115872 | 122791 | 1 |  | 6919 |  | 6919
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592508 | 161617 | 170463 | 1 |  | 8846 | 2590 | 8846
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592290 | 162579 | 172210 | 1 |  | 9631 | 1593 | 9631
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15594048 | 147775 | 156735 | 1 |  | 8960 | 1146 | 8960
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 13131343 | 125809 | 132249 | 1 |  | 6440 | 764 | 6440
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15592534 | 181463 | 192545 | 1 |  | 11082 | 818 | 11082
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592528 | 134034 | 142242 | 1 |  | 8208 | 138 | 8208
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15594348 | 122487 | 129634 | 1 |  | 7147 |  | 7147
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592563 | 147396 | 155803 | 1 |  | 8407 |  | 8407
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15592523 | 127692 | 135357 | 1 |  | 7665 |  | 7665
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 | 13131306 | 158085 | 170155 | 1 |  | 12070 |  | 12070
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 | 15592561 | 129748 | 137511 | 1 |  | 7763 |  | 7763
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 | 13029034 | 54756 | 58664 | 1 |  | 3908 |  | 3908
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 | 13029114 | 36311 | 38563 | 1 |  | 2252 |  | 2252
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 | 11204846 | 60103 | 63799 | 1 |  | 3696 |  | 3696
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 77922 | 79149 | 1 |  | 1227 |  | 1227
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 21527 | 22833 | 1 |  | 1306 |  | 1306
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 | 13029219 | 30508 | 32427 | 1 |  | 1919 |  | 1919
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 | 13028693 | 53759 | 57538 | 1 |  | 3779 |  | 3779
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 | 13029121 | 66311 | 70079 | 1 |  | 3768 |  | 3768
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 14748851 | 46760 | 49527 | 1 |  | 2767 |  | 2767
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230- АRT02 | 3987535 | 81985 | 83828 | 1 |  | 1843 |  | 1843
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 | 13029649 | 23819 | 25427 | 1 |  | 1608 |  | 1608
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 | 13029033 | 49789 | 53544 | 1 |  | 3755 |  | 3755
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 | 13029203 | 30124 | 31687 | 1 |  | 1563 |  | 1563
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 | 14748645 | 44525 | 47525 | 1 |  | 3000 |  | 3000
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 21944 | 23517 | 1 |  | 1573 |  | 1573
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 | 14748846 | 28891 | 30793 | 1 |  | 1902 |  | 1902
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 | 13028873 | 39513 | 42446 | 1 |  | 2933 |  | 2933
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 | 14748644 | 24357 | 26960 | 1 |  | 2603 |  | 2603
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 | 7956444 | 418030 | 429272 | 1 |  | 11242 | 967 | 11242
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 | 7956275 | 277354 | 286621 | 1 |  | 9267 |  | 9267
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 | 7961564 | 397697 | 408750 | 1 |  | 11053 |  | 11053
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 | 7956274 | 331757 | 339738 | 1 |  | 7981 | 1179 | 7981
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 | 7956383 | 267057 | 274480 | 1 |  | 7423 |  | 7423
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 | 7961515 | 276049 | 281788 | 1 |  | 5739 | 569 | 5739
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 | 7961875 | 379335 | 388966 | 1 |  | 9631 |  | 9631
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 | 7961485 | 447990 | 459868 | 1 |  | 11878 |  | 11878
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961908 | 220861 | 228351 | 1 |  | 7490 | 1581 | 7490
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 7961504 | 246954 | 254221 | 1 |  | 7267 | 156 | 7267
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 16943778 | 7546 | 8399 | 1 |  | 853 |  | 853
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 | 7961891 | 109203 | 112194 | 1 |  | 2991 |  | 2991
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 | 7956442 | 64198 | 65643 | 1 |  | 1445 |  | 1445
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Меркурий 230 | 4906 | 44941 | 45817 | 1 |  | 876 |  | 876
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 | 7956384 | 41540 | 42420 | 1 |  | 880 |  | 880
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Меркурий 230 | 4542 | 64632 | 66012 | 1 |  | 1380 |  | 1380
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 | 7961501 | 159576 | 163698 | 1 |  | 4122 |  | 4122
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Меркурий 230 | 4207 | 84324 | 85776 | 1 |  | 1452 |  | 1452
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 | 7956376 | 64790 | 66208 | 1 |  | 1418 |  | 1418
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Меркурий 230 | 4955 | 40058 | 40930 | 1 |  | 872 |  | 872
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 | 7956300 | 170320 | 175454 | 1 |  | 5134 |  | 5134
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 | 16943710 | 44664 | 50006 | 1 |  | 5342 | 1331 | 5342
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 | 7962435 | 150738 | 154917 | 1 |  | 4179 |  | 4179
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 | 7961885 | 364075 | 373452 | 1 |  | 9377 |  | 9377
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 | 7961911 | 214070 | 219297 | 1 |  | 5227 |  | 5227
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 | 7961876 | 179368 | 183662 | 1 |  | 4294 |  | 4294
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 | 13522716 | 131984 | 138236 | 1 |  | 6252 |  | 6252
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 | 7961949 | 122074 | 124871 | 1 |  | 2797 |  | 2797
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 | 7961471 | 90787 | 92830 | 1 |  | 2043 |  | 2043
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 | 7961570 | 260873 | 265572 | 1 |  | 4699 | 1908 | 4699
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7961871 | 285102 | 293807 | 1 |  | 8705 | 568 | 8705
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 | 7956279 | 318372 | 326912 | 1 |  | 8540 |  | 8540
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 | 7961938 | 85425 | 87159 | 1 |  | 1734 |  | 1734
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 | 7961514 | 87661 | 89967 | 1 |  | 2306 |  | 2306
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 | 7961483 | 86503 | 88473 | 1 |  | 1970 |  | 1970
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 | 7961894 | 91380 | 93150 | 1 |  | 1770 |  | 1770
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 | 7956380 | 80443 | 82474 | 1 |  | 2031 |  | 2031
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 | 7962436 | 81026 | 82831 | 1 |  | 1805 |  | 1805
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 | 16943864 | 11321 | 12538 | 1 |  | 1217 |  | 1217
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 7961489 | 239929 | 247642 | 1 |  | 7713 | 73 | 7713
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 141027 | 144139 | 1 |  | 3112 |  | 3112
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 | 9304516 | 263068 | 271033 | 1 |  | 7965 |  | 7965
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961896 | 167454 | 173705 | 1 |  | 6251 |  | 6251
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом | Меркурий 230 ART-02 | 9304692 | 62500 | 65454 | 1 |  | 2954 |  | 2954
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 17313 | 18326 | 1 |  | 1013 |  | 1013
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 9624 | 10172 | 1 |  | 548 |  | 548
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 13795 | 14323 | 1 |  | 528 |  | 528
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 16646 | 17449 | 1 |  | 803 |  | 803
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 9617 | 9758 | 1 |  | 141 |  | 141
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 11846 | 12436 | 1 |  | 590 |  | 590
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 1467 | 2253 | 1 |  | 786 |  | 786
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 | 15578766 | 4383 | 7233 | 1 |  | 2850 |  | 2850
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961910 | 81452 | 83775 | 1 |  | 2323 |  | 2323
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 | 9304740 | 104268 | 107877 | 1 |  | 3609 | 532 | 3609
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 | 9304607 | 45790 | 47473 | 1 |  | 1683 |  | 1683
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 2485 | 3354 | 1 |  | 869 |  | 869
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Лейне-электро-01 | 32727 | 17496 | 18410 | 1 |  | 914 |  | 914
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 37608 | 39912 | 1 |  | 2304 |  | 2304
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Лейне-электро-01 | 31862 | 21950 | 22461 | 1 |  | 511 |  | 511
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Лейне-электро-01 | 70215 | 59192 | 61906 | 1 |  | 2714 |  | 2714
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 71 | Жилой дом ул.Чапаева д.71 | СЕ 101 | 7789062088375 | 13690 | 14512 | 1 |  | 822 |  | 822
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 7691 | 7943 | 1 |  | 252 |  | 252
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 9931 | 10430 | 1 |  | 499 |  | 499
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 778906400548 | 10414 | 10831 | 1 |  | 417 |  | 417
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 8290 | 8657 | 1 |  | 367 |  | 367
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 22896 | 24432 | 1 |  | 1536 |  | 1536
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 31414 | 33368 | 1 |  | 1954 |  | 1954
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 13780 | 14491 | 1 |  | 711 |  | 711
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 36 | Жилой дом ул.Советская д.36 | СЕ 101 | 7789062101616 | 5802 | 5992 | 1 |  | 190 |  | 190
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 15806 | 16674 | 1 |  | 868 |  | 868
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 7246 | 7658 | 1 |  | 412 |  | 412