## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Февраль 2016
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 394587 | 402068 | 1 |  | 7481 |  | 7481
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 | 14886574 | 390422 | 402819 | 1 |  | 12397 |  | 12397
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 | 13131426 | 45957 | 47212 | 1 |  | 1255 |  | 1255
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 | 13131349 | 31572 | 32553 | 1 |  | 981 |  | 981
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 83056 | 85630 | 1 |  | 2574 |  | 2574
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748578 | 213399 | 220576 | 1 |  | 7177 | 343 | 7177
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 | 14748622 | 211039 | 218171 | 1 |  | 7132 | 487 | 7132
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131228 | 356925 | 369067 | 1 |  | 12142 | 5727 | 12142
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131424 | 311749 | 321397 | 1 |  | 9648 | 483 | 9648
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748569 | 207292 | 213254 | 1 |  | 5962 | 761 | 5962
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14741165 | 178056 | 184957 | 1 |  | 6901 | 964 | 6901
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748633 | 268874 | 277951 | 1 |  | 9077 | 1257 | 9077
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15593496 | 195139 | 201856 | 1 |  | 6717 |  | 6717
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592508 | 267961 | 275906 | 1 |  | 7945 | 2418 | 7945
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592290 | 263111 | 271052 | 1 |  | 7941 | 1537 | 7941
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15594048 | 247584 | 255123 | 1 |  | 7539 | 1444 | 7539
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 13131343 | 200071 | 207187 | 1 |  | 7116 | 702 | 7116
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15592534 | 298214 | 308207 | 1 |  | 9993 | 840 | 9993
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592528 | 221966 | 229505 | 1 |  | 7539 | 177 | 7539
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15594348 | 203580 | 210394 | 1 |  | 6814 | 140 | 6814
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592563 | 240462 | 248649 | 1 |  | 8187 |  | 8187
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15592523 | 217030 | 225130 | 1 |  | 8100 |  | 8100
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 | 13131306 | 256165 | 265033 | 1 |  | 8868 |  | 8868
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 | 15592561 | 215717 | 222819 | 1 |  | 7102 |  | 7102
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 | 13029034 | 96999 | 100767 | 1 |  | 3768 | 367 | 3768
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 | 13029114 | 61708 | 64161 | 1 |  | 2453 |  | 2453
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 | 11204846 | 97330 | 100567 | 1 |  | 3237 |  | 3237
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 93410 | 95110 | 1 |  | 1700 |  | 1700
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 35963 | 36996 | 1 |  | 1033 |  | 1033
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 | 13029219 | 52133 | 53964 | 1 |  | 1831 |  | 1831
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 | 13028693 | 89968 | 93076 | 1 |  | 3108 |  | 3108
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 | 13029121 | 112021 | 115877 | 1 |  | 3856 |  | 3856
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 14748851 | 78500 | 80791 | 1 |  | 2291 |  | 2291
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230- АRT02 | 3987535 | 99678 | 101022 | 1 |  | 1344 |  | 1344
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 | 13029649 | 40914 | 42322 | 1 |  | 1408 |  | 1408
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 | 13029033 | 88282 | 91480 | 1 |  | 3198 |  | 3198
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 | 13029203 | 50988 | 52823 | 1 |  | 1835 |  | 1835
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 | 14748645 | 74916 | 77315 | 1 |  | 2399 |  | 2399
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 39244 | 40947 | 1 |  | 1703 |  | 1703
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 | 14748846 | 49392 | 51351 | 1 |  | 1959 |  | 1959
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 | 13028873 | 64486 | 66375 | 1 |  | 1889 |  | 1889
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 | 14748644 | 42975 | 44650 | 1 |  | 1675 |  | 1675
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 | 7956444 | 543071 | 553473 | 1 |  | 10402 | 697 | 10402
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 | 7956275 | 383624 | 392798 | 1 |  | 9174 |  | 9174
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 | 7961564 | 510901 | 521615 | 1 |  | 10714 | 2720 | 10714
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 | 7956274 | 429613 | 437752 | 1 |  | 8139 | 1313 | 8139
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 | 7956383 | 343939 | 351089 | 1 |  | 7150 |  | 7150
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 | 7961515 | 346689 | 352352 | 1 |  | 5663 | 602 | 5663
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 | 7961875 | 496073 | 505795 | 1 |  | 9722 | 650 | 9722
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 | 7961485 | 589013 | 601430 | 1 |  | 12417 | 1287 | 12417
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961908 | 306037 | 312867 | 1 |  | 6830 |  | 6830
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 7961504 | 334903 | 341840 | 1 |  | 6937 |  | 6937
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 16943778 | 17201 | 17991 | 1 |  | 790 |  | 790
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 | 7961891 | 137204 | 139735 | 1 |  | 2531 |  | 2531
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 | 7956442 | 78901 | 80014 | 1 |  | 1113 |  | 1113
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 19690 | 20502 | 1 |  | 812 |  | 812
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 | 7956384 | 51662 | 52462 | 1 |  | 800 |  | 800
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Меркурий 230 | 4542 | 80975 | 82528 | 1 |  | 1553 |  | 1553
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 | 7961501 | 203680 | 206593 | 1 |  | 2913 |  | 2913
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Меркурий 230 | 4207 | 100067 | 101535 | 1 |  | 1468 |  | 1468
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 | 7956376 | 81951 | 83478 | 1 |  | 1527 |  | 1527
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Меркурий 230 | 4955 | 48883 | 49605 | 1 |  | 722 |  | 722
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 | 7956300 | 223937 | 228145 | 1 |  | 4208 |  | 4208
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 | 16943710 | 98113 | 102856 | 1 |  | 4743 | 1292 | 4743
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 | 7962435 | 194770 | 198631 | 1 |  | 3861 |  | 3861
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 | 7961885 | 478785 | 488047 | 1 |  | 9262 |  | 9262
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 | 7961911 | 276427 | 281024 | 1 |  | 4597 |  | 4597
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 | 7961876 | 228132 | 232385 | 1 |  | 4253 |  | 4253
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 | 13522716 | 204835 | 211908 | 1 |  | 7073 |  | 7073
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 | 7961949 | 154315 | 157251 | 1 |  | 2936 |  | 2936
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 | 7961471 | 111066 | 113170 | 1 |  | 2104 |  | 2104
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 | 7961570 | 327692 | 333039 | 1 |  | 5347 | 2288 | 5347
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7961871 | 387542 | 396613 | 1 |  | 9071 | 899 | 9071
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 | 7956279 | 410472 | 418134 | 1 |  | 7662 |  | 7662
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 | 7961938 | 107127 | 108836 | 1 |  | 1709 |  | 1709
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 | 7961514 | 110616 | 112542 | 1 |  | 1926 |  | 1926
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 | 7961483 | 107103 | 108776 | 1 |  | 1673 |  | 1673
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 | 7961894 | 111402 | 113058 | 1 |  | 1656 |  | 1656
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 | 7956380 | 104698 | 106938 | 1 |  | 2240 |  | 2240
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 | 7962436 | 101920 | 103964 | 1 |  | 2044 |  | 2044
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 | 16943864 | 24848 | 25967 | 1 |  | 1119 |  | 1119
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 7961489 | 325858 | 333006 | 1 |  | 7148 | 69 | 7148
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 173553 | 176371 | 1 |  | 2818 |  | 2818
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 | 9304516 | 368669 | 377981 | 1 |  | 9312 |  | 9312
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961896 | 223962 | 229097 | 1 |  | 5135 |  | 5135
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом | Меркурий 230 ART-02 | 9304692 | 89150 | 91936 | 1 |  | 2786 |  | 2786
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 29036 | 30186 | 1 |  | 1150 |  | 1150
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 15646 | 16155 | 1 |  | 509 |  | 509
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 20523 | 21198 | 1 |  | 675 |  | 675
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 25921 | 26859 | 1 |  | 938 |  | 938
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 12361 | 12693 | 1 |  | 332 |  | 332
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 18918 | 19523 | 1 |  | 605 |  | 605
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 9075 | 10038 | 1 |  | 963 |  | 963
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 | 15578766 | 20307 | 22054 | 1 |  | 1747 |  | 1747
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961910 | 107274 | 109971 | 1 |  | 2697 |  | 2697
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 | 9304740 | 146082 | 150167 | 1 |  | 4085 | 613 | 4085
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 | 9304607 | 65012 | 66828 | 1 |  | 1816 |  | 1816
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 10646 | 11371 | 1 |  | 725 |  | 725
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Лейне-электро-01 | 32727 | 23686 | 24580 | 1 |  | 894 |  | 894
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 55979 | 57792 | 1 |  | 1813 |  | 1813
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Лейне-электро-01 | 31862 | 27217 | 27300 | 1 |  | 83 |  | 83
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Лейне-электро-01 | 70215 | 86853 | 89613 | 1 |  | 2760 |  | 2760
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 71 | Жилой дом ул.Чапаева д.71 | СЕ 101 | 7789062088375 | 20055 | 20510 | 1 |  | 455 |  | 455
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 11061 | 11245 | 1 |  | 184 |  | 184
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 13749 | 14038 | 1 |  | 289 |  | 289
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 778906400548 | 14714 | 15100 | 1 |  | 386 |  | 386
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 13083 | 13440 | 1 |  | 357 |  | 357
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 38033 | 39483 | 1 |  | 1450 |  | 1450
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 47635 | 49051 | 1 |  | 1416 |  | 1416
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 21457 | 22190 | 1 |  | 733 |  | 733
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 36 | Жилой дом ул.Советская д.36 | СЕ 101 | 7789062101616 | 8249 | 8335 | 1 |  | 86 |  | 86
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 25657 | 26639 | 1 |  | 982 |  | 982
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 12227 | 12719 | 1 |  | 492 |  | 492