## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Июнь 2016
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 423531 | 430498 | 1 |  | 6967 |  | 6967
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 | 14886574 | 438674 | 449649 | 1 |  | 10975 |  | 10975
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 | 13131426 | 50240 | 51046 | 1 |  | 806 |  | 806
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 | 13131349 | 34967 | 35614 | 1 |  | 647 |  | 647
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 92617 | 94748 | 1 |  | 2131 |  | 2131
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748578 | 239677 | 246066 | 1 |  | 6389 | 289 | 6389
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 | 14748622 | 237365 | 243757 | 1 |  | 6392 | 331 | 6392
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131228 | 403035 | 414236 | 1 |  | 11201 | 6368 | 11201
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131424 | 352021 | 363460 | 1 |  | 11439 | 3695 | 11439
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748569 | 230555 | 237046 | 1 |  | 6491 | 1176 | 6491
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14741165 | 203598 | 209929 | 1 |  | 6331 | 680 | 6331
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748633 | 302389 | 310662 | 1 |  | 8273 | 1038 | 8273
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15593496 | 220747 | 226941 | 1 |  | 6194 |  | 6194
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592508 | 299694 | 308713 | 1 |  | 9019 | 4135 | 9019
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592290 | 293011 | 300418 | 1 |  | 7407 | 1404 | 7407
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15594048 | 277462 | 284830 | 1 |  | 7368 | 1648 | 7368
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 13131343 | 227822 | 233882 | 1 |  | 6060 | 663 | 6060
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15592534 | 331991 | 339540 | 1 |  | 7549 | 151 | 7549
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592528 | 250482 | 257111 | 1 |  | 6629 | 140 | 6629
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15594348 | 230122 | 236739 | 1 |  | 6617 | 84 | 6617
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592563 | 270857 | 278138 | 1 |  | 7281 | 330 | 7281
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15592523 | 247293 | 253947 | 1 |  | 6654 |  | 6654
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 | 13131306 | 286111 | 292961 | 1 |  | 6850 |  | 6850
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 | 15592561 | 242994 | 249757 | 1 |  | 6763 |  | 6763
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 | 13029034 | 110428 | 113758 | 1 |  | 3330 | 250 | 3330
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 | 13029114 | 70901 | 72983 | 1 |  | 2082 |  | 2082
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 | 11204846 | 109126 | 111740 | 1 |  | 2614 |  | 2614
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 98980 | 99826 | 1 |  | 846 |  | 846
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 40410 | 41448 | 1 |  | 1038 |  | 1038
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 | 13029219 | 58505 | 60057 | 1 |  | 1552 |  | 1552
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 | 13028693 | 101981 | 104853 | 1 |  | 2872 |  | 2872
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 | 13029121 | 127388 | 130887 | 1 |  | 3499 |  | 3499
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 14748851 | 87651 | 89473 | 1 |  | 1822 |  | 1822
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230- АRT02 | 3987535 | 104865 | 105835 | 1 |  | 970 |  | 970
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 | 13029649 | 46114 | 47295 | 1 |  | 1181 |  | 1181
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 | 13029033 | 99747 | 101994 | 1 |  | 2247 |  | 2247
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 | 13029203 | 57736 | 59344 | 1 |  | 1608 |  | 1608
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 | 14748645 | 83606 | 85509 | 1 |  | 1903 |  | 1903
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 45345 | 46746 | 1 |  | 1401 |  | 1401
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 | 14748846 | 56712 | 58108 | 1 |  | 1396 |  | 1396
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 | 13028873 | 71546 | 73261 | 1 |  | 1715 |  | 1715
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 | 14748644 | 49233 | 50781 | 1 |  | 1548 |  | 1548
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 | 7956444 | 581589 | 590832 | 1 |  | 9243 | 683 | 9243
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 | 7956275 | 418763 | 427146 | 1 |  | 8383 |  | 8383
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 | 7961564 | 546217 | 554718 | 1 |  | 8501 | 782 | 8501
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 | 7956274 | 460996 | 468405 | 1 |  | 7409 | 1016 | 7409
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 | 7956383 | 369177 | 375064 | 1 |  | 5887 |  | 5887
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 | 7961515 | 369269 | 375633 | 1 |  | 6364 | 399 | 6364
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 | 7961875 | 532050 | 540684 | 1 |  | 8634 | 710 | 8634
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 | 7961485 | 636459 | 647152 | 1 |  | 10693 | 1682 | 10693
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961908 | 332290 | 338660 | 1 |  | 6370 |  | 6370
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 7961504 | 362571 | 369197 | 1 |  | 6626 |  | 6626
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 16943778 | 20393 | 21144 | 1 |  | 751 |  | 751
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 | 7961891 | 145604 | 147243 | 1 |  | 1639 |  | 1639
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 | 7956442 | 83113 | 84080 | 1 |  | 967 |  | 967
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 22988 | 23725 | 1 |  | 737 |  | 737
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 | 7956384 | 55105 | 56016 | 1 |  | 911 |  | 911
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Меркурий 230 | 4542 | 86369 | 87704 | 1 |  | 1335 |  | 1335
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 | 7961501 | 217106 | 220427 | 1 |  | 3321 |  | 3321
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Меркурий 230 | 4207 | 105663 | 106957 | 1 |  | 1294 |  | 1294
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 | 7956376 | 87708 | 89124 | 1 |  | 1416 |  | 1416
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Меркурий 230 | 4955 | 51623 | 52357 | 1 |  | 734 |  | 734
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 | 7956300 | 239717 | 243743 | 1 |  | 4026 |  | 4026
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 | 16943710 | 115041 | 119052 | 1 |  | 4011 | 1360 | 4011
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 | 7962435 | 208927 | 212409 | 1 |  | 3482 |  | 3482
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 | 7961885 | 515020 | 523599 | 1 |  | 8579 |  | 8579
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 | 7961911 | 295316 | 299922 | 1 |  | 4606 |  | 4606
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 | 7961876 | 243906 | 247877 | 1 |  | 3971 |  | 3971
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 | 13522716 | 229619 | 234784 | 1 |  | 5165 |  | 5165
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 | 7961949 | 164888 | 167370 | 1 |  | 2482 |  | 2482
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 | 7961471 | 119114 | 120942 | 1 |  | 1828 |  | 1828
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 | 7961570 | 348188 | 354209 | 1 |  | 6021 | 2936 | 6021
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7961871 | 421009 | 428847 | 1 |  | 7838 | 585 | 7838
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 | 7956279 | 438864 | 445843 | 1 |  | 6979 |  | 6979
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 | 7961938 | 114025 | 115499 | 1 |  | 1474 |  | 1474
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 | 7961514 | 117593 | 119205 | 1 |  | 1612 |  | 1612
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 | 7961483 | 113502 | 115143 | 1 |  | 1641 |  | 1641
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 | 7961894 | 118158 | 119924 | 1 |  | 1766 |  | 1766
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 | 7956380 | 113001 | 114704 | 1 |  | 1703 |  | 1703
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 | 7962436 | 109332 | 110709 | 1 |  | 1377 |  | 1377
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 | 16943864 | 29365 | 30445 | 1 |  | 1080 |  | 1080
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 7961489 | 353722 | 359985 | 1 |  | 6263 | 90 | 6263
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 184152 | 186349 | 1 |  | 2197 |  | 2197
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 | 9304516 | 401915 | 409762 | 1 |  | 7847 |  | 7847
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961896 | 242450 | 246257 | 1 |  | 3807 |  | 3807
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом | Меркурий 230 ART-02 | 9304692 | 98639 | 100584 | 1 |  | 1945 |  | 1945
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 33060 | 34023 | 1 |  | 963 |  | 963
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 17618 | 18080 | 1 |  | 462 |  | 462
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 22922 | 23419 | 1 |  | 497 |  | 497
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 29345 | 30218 | 1 |  | 873 |  | 873
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 13778 | 14168 | 1 |  | 390 |  | 390
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 21368 | 22038 | 1 |  | 670 |  | 670
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 12173 | 12560 | 1 |  | 387 |  | 387
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 | 15578766 | 26136 | 27179 | 1 |  | 1043 |  | 1043
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961910 | 116405 | 118211 | 1 |  | 1806 |  | 1806
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 | 9304740 | 160342 | 163245 | 1 |  | 2903 | 707 | 2903
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 | 9304607 | 71620 | 73209 | 1 |  | 1589 |  | 1589
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 13250 | 13716 | 1 |  | 466 |  | 466
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Лейне-электро-01 | 32727 | 26619 | 27100 | 1 |  | 481 |  | 481
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 61645 | 62614 | 1 |  | 969 |  | 969
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 989 | 1501 | 1 |  | 512 |  | 512
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Лейне-электро-01 | 70215 | 96592 | 98490 | 1 |  | 1898 |  | 1898
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 71 | Жилой дом ул.Чапаева д.71 | СЕ 101 | 7789062088375 | 21688 | 22168 | 1 |  | 480 |  | 480
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 11895 | 12109 | 1 |  | 214 |  | 214
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 14873 | 15070 | 1 |  | 197 |  | 197
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 778906400548 | 16151 | 16539 | 1 |  | 388 |  | 388
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 14619 | 15085 | 1 |  | 466 |  | 466
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 42616 | 43447 | 1 |  | 831 |  | 831
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 52708 | 53756 | 1 |  | 1048 |  | 1048
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 24051 | 24651 | 1 |  | 600 |  | 600
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 36 | Жилой дом ул.Советская д.36 | СЕ 101 | 7789062101616 | 9421 | 9584 | 1 |  | 163 |  | 163
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 29284 | 30161 | 1 |  | 877 |  | 877
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 13954 | 14373 | 1 |  | 419 |  | 419