## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Май 2017
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 4576 | 4646 | 20 |  | 1400 | 14 | 70
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 28664 | 29503 | 1 |  | 839 |  | 839
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 277141 | 280328 | 1 |  | 3187 | 14 | 3187
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 125743 | 128080 | 1 |  | 2337 | 14 | 2337
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 18590 | 19502 | 1 |  | 912 |  | 912
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 35471 | 35858 | 20 |  | 7740 | 14 | 387
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 36954 | 37314 | 20 |  | 7200 | 14 | 360
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 40054.61 | 40478.61 | 20 |  | 8480 | 14 | 424
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 35688 | 36044 | 30 |  | 10680 | 28 | 356
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 35993 | 36352 | 20 |  | 7180 | 957 | 359
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230 | 3931099 | 23021 | 23323 | 30 |  | 9060 | 14 | 302
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 | 3937514 | 19637 | 19816 | 40 |  | 7160 | 14 | 179
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3946125 | 17406 | 17573 | 40 |  | 6680 | 14 | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230 | 3946053 | 23530 | 23796 | 30 |  | 7980 | 14 | 266
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201 | 10083095 | 44775 | 45368 | 1 |  | 593 |  | 593
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 70126 | 70964 | 1 |  | 838 |  | 838
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 48914 | 49853 | 1 |  | 939 | 14 | 939
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЭБ-1ТМ.02Д.06 | 908110011 | 8146 | 8517 | 1 |  | 371 |  | 371
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 24393 | 24731 | 40 |  | 13520 | 14 | 338
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 13157 | 13376 | 40 |  | 8760 | 115 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 | 7094772 | 23212 | 23436 | 40 |  | 8960 | 14 | 224
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 | 7098369 | 21313 | 21552 | 40 |  | 9560 | 94 | 239
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 | 7094760 | 22349 | 22595 | 40 |  | 9840 | 14 | 246
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 | 7098361 | 17202 | 17387 | 40 |  | 7400 | 14 | 185
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 | 7098372 | 21456 | 21691 | 40 |  | 9400 | 14 | 235
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 21018 | 21232 | 40 |  | 8560 | 47 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 | 7088407 | 18068 | 18264 | 40 |  | 7840 | 14 | 196
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 18323 | 18506 | 40 |  | 7320 | 14 | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 18463 | 18637 | 40 |  | 6960 | 14 | 174
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 19406 | 19588 | 40 |  | 7280 | 14 | 182
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 18626 | 18813 | 40 |  | 7480 | 14 | 187
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 22403 | 22586 | 40 |  | 7320 | 139 | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 | 7094115 | 14163 | 14311 | 40 |  | 5920 |  | 148
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 14994 | 15158 | 40 |  | 6560 | 14 | 164
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 18652 | 18831 | 40 |  | 7160 | 14 | 179
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 | 7094397 | 23513 | 23756 | 40 |  | 9720 | 943 | 243
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 | 7094276 | 14877 | 15029 | 40 |  | 6080 | 14 | 152
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 17263 | 17421 | 40 |  | 6320 | 14 | 158
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 24851 | 25108 | 40 |  | 10280 | 405 | 257
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 23076 | 23296 | 40 |  | 8800 | 14 | 220
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 | 7098373 | 17456 | 17623 | 40 |  | 6680 | 14 | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 21148 | 21364 | 40 |  | 8640 | 277 | 216
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 68985 | 69755 | 1 |  | 770 |  | 770
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 64607 | 65399 | 1 |  | 792 |  | 792
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 201 | 7957546 | 7830 | 7913 | 20 |  | 1660 |  | 83
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 201 | 7954693 | 21967 | 22216 | 40 |  | 9960 | 1436 | 249
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 63568 | 64543 | 1 |  | 975 | 14 | 975
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 63578 | 64437 | 1 |  | 859 |  | 859
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 27240 | 28978 | 1 |  | 1738 | 14 | 1738
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 24131 | 26356 | 1 |  | 2225 |  | 2225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 45890 | 46007 | 20 |  | 2340 |  | 117
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 45546 | 46115 | 1 |  | 569 | 14 | 569
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 51241 | 51756 | 1 |  | 515 |  | 515
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 19296 | 20777 | 1 |  | 1481 |  | 1481
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Меркурий 201 | 8378998 | 45373 | 47491 | 1 |  | 2118 |  | 2118 | 17.05.2017
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 1 | 431 | 1 |  | 430 |  | 430 | 17.05.2017
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 73061 | 73817 | 1 |  | 756 |  | 756
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 22241 | 22528 | 30 |  | 8610 | 14 | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 10214 | 10368 | 20 |  | 3080 | 14 | 154
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 58594 | 59395 | 1 |  | 801 | 14 | 801
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 65779 | 66911 | 1 |  | 1132 |  | 1132
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 36187 | 36570 | 1 |  | 383 |  | 383
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680619 | 36446 | 36976 | 1 |  | 530 |  | 530
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 25017 | 25257 | 1 |  | 240 |  | 240
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 35754 | 36022 | 1 |  | 268 |  | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 40057 | 40711 | 1 |  | 654 |  | 654
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 57157 | 57851 | 1 |  | 694 |  | 694
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 39994 | 40501 | 1 |  | 507 |  | 507
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 45255 | 45839 | 1 |  | 584 | 14 | 584
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 23954 | 24214 | 1 |  | 260 |  | 260
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 64365 | 65326 | 1 |  | 961 |  | 961
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 56886 | 57564 | 1 |  | 678 | 14 | 678
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 55134 | 55598 | 1 |  | 464 |  | 464
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 87145 | 88157 | 1 |  | 1012 |  | 1012
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 40883 | 41411 | 1 |  | 528 |  | 528
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 45331 | 46256 | 1 |  | 925 |  | 925
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 201 | 3931163 | 20365 | 20516 | 40 |  | 6040 | 14 | 151
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 46418 | 46984 | 30 |  | 16980 | 14 | 566
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 25284 | 25594 | 30 |  | 9300 | 14 | 310
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 31596 | 31935 | 20 |  | 6780 | 14 | 339
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 37457 | 37859 | 20 |  | 8040 | 14 | 402
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 33917 | 34341 | 40 |  | 16960 | 537 | 424
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230 | 3946124 | 22176 | 22412 | 30 |  | 7080 | 14 | 236
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 19259 | 19453 | 30 |  | 5820 | 14 | 194
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 | 7936309 | 17033 | 17262 | 30 |  | 6870 | 14 | 229
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230 | 3937531 | 27215 | 27512 | 30 |  | 8910 | 14 | 297
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 33142 | 33486 | 30 |  | 10320 | 14 | 344
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3946077 | 20280 | 20615 | 20 |  | 6700 | 14 | 335
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230 | 3945831 | 24030 | 24306 | 30 |  | 8280 | 17 | 276
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод1 | Меркурий 230 | 3946101 | 25331 | 25661 | 30 |  | 9900 | 14 | 330
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3937543 | 20981 | 21199 | 30 |  | 6540 | 14 | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230 | 3946302 | 23483 | 23762 | 30 |  | 8370 | 14 | 279
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 25969 | 26259 | 40 |  | 11600 | 14 | 290
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 20098 | 20333 | 40 |  | 9400 |  | 235
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 | 7098563 | 10068 | 10187 | 20 |  | 2380 |  | 119
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Лейне ЭЛ 01 | 697 | 180905 | 183828 | 1 |  | 2923 | 14 | 2923
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 20403 | 20614 | 40 |  | 8440 | 14 | 211
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 | 7098479 | 10590 | 10722 | 20 |  | 2640 | 14 | 132
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 | 7098315 | 2944 | 2980 | 30 |  | 1080 |  | 36
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 29 | Октябрьская 29 | Меркурий 230 | 7094370 | 18362 | 18575 | 40 |  | 8520 | 14 | 213
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 201 | 7932863 | 20462 | 20723 | 30 |  | 7830 | 14 | 261
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7946260 | 14369 | 14570 | 20 |  | 4020 | 14 | 201
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7946261 | 32339 | 32733 | 30 |  | 11820 | 98 | 394
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 201 | 7936402 | 14188 | 14352 | 20 |  | 3280 |  | 164
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 201 | 7932853 | 7870 | 7943 | 30 |  | 2190 | 14 | 73
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 201 | 7946221 | 9952 | 10086 | 20 |  | 2680 |  | 134
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 31159 | 31463 | 1 |  | 304 |  | 304
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 29874 | 30342 | 1 |  | 468 |  | 468
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 59221 | 59842 | 1 |  | 621 |  | 621
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 85960 | 87072 | 1 |  | 1112 |  | 1112
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 83893 | 85297 | 1 |  | 1404 |  | 1404
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 10113 | 10216 | 20 |  | 2060 | 14 | 103
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 7891 | 8105 | 30 |  | 6420 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 36682 | 37204 | 1 |  | 522 |  | 522
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | ПСЧ-3А,05,2 | 12019033 | 430946 | 436929 | 1 |  | 5983 | 14 | 5983
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 976175 | 989035 | 1 |  | 12860 | 840 | 12860
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1007225 | 1019655 | 1 |  | 12430 | 14 | 12430
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 2944 | 3240 | 30 |  | 8880 |  | 296
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 6149 | 6472 | 30 |  | 9690 |  | 323
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 6947 | 7353 | 30 |  | 12180 |  | 406
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 2855 | 3162 | 30 |  | 9210 |  | 307