## TDSheet
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период июль 2017г | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 24325 | 23999 | 326 | 1 |  |  | 326
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 9669 | 9514 | 155 | 40 |  |  | 6200
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 5740 | 5492 | 248 | 30 |  |  | 7440
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 347469 | 343770 | 3699 | 1 |  |  | 3699
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 21819 | 20822 | 997 | 1 |  |  | 997
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ-02 | 3927877 | 176909 | 175112 | 1797 | 1 |  |  | 1797
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 38158 | 37869 | 289 | 30 | 180 |  | 8850
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 147585 | 146504 | 1081 | 1 |  |  | 1081
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332226 | 216590 | 214379 | 2211 | 1 |  |  | 2211
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 125177 | 123371 | 1806 | 1 |  |  | 1806
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332425 | 262193 | 259711 | 2482 | 1 |  |  | 2482
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332461 | 234635 | 232278 | 2357 | 1 |  |  | 2357
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 110 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольска д.110 | СЕ-101 | 7789058159900 | 44767 | 44658 | 109 | 1 |  |  | 109
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932858 | 123331 | 122055 | 1276 | 1 |  |  | 1276
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 82586 | 81804 | 782 | 1 |  |  | 782
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АМ-02 | 1678057 | 101923 | 101151 | 772 | 1 | 6 |  | 778
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 72671 | 71903 | 768 | 1 |  |  | 768
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 27794 | 26656 | 1138 | 1 |  |  | 1138
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ-02 | 3926493 | 98469 | 97007 | 1462 | 1 |  |  | 1462
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 88727 | 88056 | 671 | 1 |  |  | 671
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 178997 | 177469 | 1528 | 1 |  |  | 1528
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 375788 | 372993 | 2795 | 1 | 36 |  | 2831
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 36630 | 34006 | 2624 | 1 | 29 |  | 2653
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933217 | 304132 | 300625 | 3507 | 1 |  |  | 3507
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 330572 | 328088 | 2484 | 1 | 18 |  | 2502
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 13525 | 13261 | 264 | 30 |  |  | 7920
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 231286 | 229162 | 2124 | 1 |  |  | 2124
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 27173 | 118718 | 117609 | 1109 | 1 |  |  | 1109
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 72878 | 72293 | 585 | 1 |  |  | 585
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 137553 | 136087 | 1466 | 1 |  |  | 1466
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332200 | 170601 | 169050 | 1551 | 1 |  |  | 1551
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ-02 | 5425671 | 190046 | 188157 | 1889 | 1 |  |  | 1889
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 469041 | 465889 | 3152 | 1 | 16 |  | 3168
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 | 5332271 | 392281 | 388221 | 4060 | 1 |  |  | 4060
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 34036 | 31606 | 2430 | 1 | 10 |  | 2440
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 34344 | 34100 | 244 | 30 | 366 |  | 7686
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933247 | 244533 | 242098 | 2435 | 1 |  |  | 2435
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 | 714242 | 340772 | 338776 | 1996 | 1 | 16 |  | 2012
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 210314 | 207853 | 2461 | 1 |  |  | 2461
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932139 | 284730 | 281642 | 3088 | 1 |  |  | 3088
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 66493 | 65342 | 1151 | 1 |  |  | 1151
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 90774 | 88794 | 1980 | 1 |  |  | 1980
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 | 5332476 | 309203 | 306145 | 3058 | 1 |  |  | 3058
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 26276 | 25919 | 357 | 30 | 272 |  | 10982
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 160141 | 158018 | 2123 | 1 |  |  | 2123
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 | 5425738 | 233405 | 230907 | 2498 | 1 |  |  | 2498
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ-02 | 3927920 | 307488 | 304546 | 2942 | 1 |  |  | 2942
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932845 | 234339 | 231689 | 2650 | 1 |  |  | 2650
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 213071 | 210828 | 2243 | 1 |  |  | 2243
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 73948 | 73062 | 886 | 1 |  |  | 886
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ-02 | 3911614 | 233133 | 230649 | 2484 | 1 |  |  | 2484
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 52988 | 51498 | 1490 | 1 |  |  | 1490
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 89139 | 88034 | 1105 | 1 |  |  | 1105
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332261 | 212971 | 210810 | 2161 | 1 |  |  | 2161
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 | 5332250 | 240926 | 238674 | 2252 | 1 |  |  | 2252
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 10747 | 10626 | 121 | 20 |  |  | 2420
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 АМ-02 | 5332297 | 333846 | 331146 | 2700 | 1 |  |  | 2700
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932449 | 222604 | 219994 | 2610 | 1 |  |  | 2610
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 318123 | 315992 | 2131 | 1 | 11 |  | 2142
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 62701 | 59860 | 2841 | 1 | 14 |  | 2855
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 238596 | 236740 | 1856 | 1 | 4 |  | 1860
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 698472 | 693405 | 5067 | 1 | 166 |  | 5233
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 14051 | 12648 | 1403 | 1 |  |  | 1403
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 628311 | 623930 | 4381 | 1 | 95 |  | 4476
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 18038 | 16825 | 1213 | 1 | 34 |  | 1247
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 5546 | 4750 | 796 | 1 | 22 |  | 818
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 30809 | 30543 | 266 | 30 | 97 |  | 8077
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 390730 | 387989 | 2741 | 1 | 16 |  | 2757
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 295382 | 293460 | 1922 | 1 | 13 |  | 1935
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 419259 | 416126 | 3133 | 1 | 33 |  | 3166
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 220450 | 218063 | 2387 | 1 | 7 |  | 2394
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 420597 | 417877 | 2720 | 1 | 5 |  | 2725
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 326415 | 324425 | 1990 | 1 | 26 |  | 2016
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 304563 | 302350 | 2213 | 1 |  |  | 2213
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 373192 | 370512 | 2680 | 1 |  |  | 2680
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 376160 | 373877 | 2283 | 1 | 10 |  | 2293
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 99881 | 97385 | 2496 | 1 |  |  | 2496
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 250674 | 248655 | 2019 | 1 | 16 |  | 2035
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 98547 | 97824 | 723 | 1 | 29 |  | 752
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 8385 | 7586 | 799 | 1 | 32 |  | 831
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 222525 | 220859 | 1666 | 1 | 31 |  | 1697
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | ЦЭ6803В | 0747971005857262 | 251496 | 249903 | 1593 | 1 | 38 |  | 1631
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 5487 | 5256 | 231 | 30 | 86 |  | 7016
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 226739 | 223273 | 3466 | 1 | 21 |  | 3487
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 62507 | 62088 | 419 | 1 | 5 |  | 424
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 42191 | 41875 | 316 | 1 | 4 |  | 320
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 91934 | 91095 | 839 | 1 |  |  | 839
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 98357 | 97320 | 1037 | 1 |  |  | 1037
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 258462 | 256403 | 2059 | 1 | 33 |  | 2092
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933230 | 213011 | 210179 | 2832 | 1 |  | 99 | 2733
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 30980 | 29389 | 1591 | 1 |  |  | 1591
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 44068 | 41448 | 2620 | 1 | 11 |  | 2631
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 356121 | 353731 | 2390 | 1 | 8 |  | 2398
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 397284 | 394957 | 2327 | 1 |  |  | 2327
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 6781 | 6528 | 253 | 30 |  |  | 7590
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 41172 | 40884 | 288 | 30 |  |  | 8640
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 40402 | 40112 | 290 | 30 | 296 |  | 8996
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | СТЭ-561 | 050762 | 38957 | 38780 | 177 | 30 | 212 |  | 5522
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 163 | 3 | 160 | 30 | 192 |  | 4992
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 299187 | 296933 | 2254 | 1 | 48 |  | 2302
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 300117 | 298220 | 1897 | 1 | 4 |  | 1901
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 326641 | 324051 | 2590 | 1 |  |  | 2590
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 380571 | 378537 | 2034 | 1 | 37 |  | 2071
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 118367 | 115470 | 2897 | 1 | 14 |  | 2911
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | ЦЭ6803В | 6N832191 | 334908 | 332820 | 2088 | 1 |  |  | 2088
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 53061 | 52604 | 457 | 1 | 26 |  | 483
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 208091 | 206248 | 1843 | 1 | 21 |  | 1864
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 7159 | 6180 | 979 | 1 | 10 |  | 989
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 84751 | 83897 | 854 | 1 | 9 |  | 863
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 10667 | 9603 | 1064 | 1 | 11 |  | 1075
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 64545 | 61168 | 3377 | 1 | 11 |  | 3388
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 325256 | 323352 | 1904 | 1 |  |  | 1904
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 37171 | 36904 | 267 | 30 | 203 |  | 8213
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 31137 | 30900 | 237 | 40 | 218 |  | 9698
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 31672 | 31382 | 290 | 30 |  |  | 8700
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 59980 | 59330 | 650 | 1 | 35 |  | 685
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 73108 | 72381 | 727 | 1 | 40 |  | 767
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 229145 | 226505 | 2640 | 1 | 57 |  | 2697
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 10327 | 9414 | 913 | 1 | 12 |  | 925
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 79208 | 78356 | 852 | 1 | 11 |  | 863
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 07479770801704350 | 295497 | 293315 | 2182 | 1 | 13 |  | 2195
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933248 | 227930 | 225424 | 2506 | 1 |  |  | 2506
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 218400 | 215719 | 2681 | 1 | 11 |  | 2692
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 48011 | 47461 | 550 | 1 | 4 |  | 554
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Гранит-1М | 130063285 | 31847 | 31222 | 625 | 1 | 5 |  | 630
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 74011 | 73017 | 994 | 1 |  |  | 994
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 12085 | 11862 | 223 | 20 | 187 |  | 4647
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 51809 | 47811 | 3998 | 1 | 16 |  | 4014
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 277651 | 274545 | 3106 | 1 | 22 |  | 3128
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 343065 | 340432 | 2633 | 1 |  |  | 2633
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 92213 | 90227 | 1986 | 1 |  |  | 1986
132 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 36555 | 35468 | 1087 | 1 |  |  | 1087
133 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100,125 | СТЭК-2 | 2769 | 18184 | 17839 | 345 | 20 | 518 |  | 7418