## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Август 2017
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 526027 | 532901 | 1 |  | 6874 |  | 6874
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 | 14886574 | 604353 | 615728 | 1 |  | 11375 |  | 11375
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 | 13131426 | 62106 | 62970 | 1 |  | 864 |  | 864
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 | 13131349 | 45157 | 45834 | 1 |  | 677 |  | 677
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 123545 | 125866 | 1 |  | 2321 |  | 2321
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748578 | 328844 | 334328 | 1 |  | 5484 | 190 | 5484
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 | 14748622 | 328849 | 335408 | 1 |  | 6559 | 364 | 6559
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131228 | 543076 | 552814 | 1 |  | 9738 | 3309 | 9738
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131424 | 507453 | 519782 | 1 |  | 12329 | 4560 | 12329
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748569 | 317948 | 324321 | 1 |  | 6373 | 1339 | 6373
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14741165 | 293059 | 299771 | 1 |  | 6712 | 475 | 6712
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748633 | 418442 | 426856 | 1 |  | 8414 | 1021 | 8414
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15593496 | 308226 | 314507 | 1 |  | 6281 |  | 6281
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592508 | 417778 | 426411 | 1 |  | 8633 | 3789 | 8633
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592290 | 394613 | 401458 | 1 |  | 6845 | 909 | 6845
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15594048 | 387481 | 395709 | 1 |  | 8228 | 2231 | 8228
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 13131343 | 317772 | 323553 | 1 |  | 5781 | 563 | 5781
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15592534 | 452529 | 460561 | 1 |  | 8032 | 270 | 8032
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592528 | 348143 | 355321 | 1 |  | 7178 | 491 | 7178
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15594348 | 326988 | 333542 | 1 |  | 6554 | 148 | 6554
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592563 | 378000 | 385577 | 1 |  | 7577 | 130 | 7577
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15592523 | 336387 | 342339 | 1 |  | 5952 |  | 5952
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 | 13131306 | 389363 | 395398 | 1 |  | 6035 |  | 6035
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 | 15592561 | 337904 | 344817 | 1 |  | 6913 |  | 6913
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 | 13029034 | 159433 | 162780 | 1 |  | 3347 | 320 | 3347
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 | 13029114 | 98960 | 100745 | 1 |  | 1785 |  | 1785
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 | 11204846 | 147073 | 149518 | 1 |  | 2445 |  | 2445
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 113358 | 114476 | 1 |  | 1118 |  | 1118
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 56064 | 57116 | 1 |  | 1052 |  | 1052
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 | 13029219 | 82612 | 84137 | 1 |  | 1525 |  | 1525
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 | 13028693 | 144188 | 147147 | 1 |  | 2959 |  | 2959
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 | 13029121 | 178165 | 181770 | 1 |  | 3605 |  | 3605
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 14748851 | 114775 | 116374 | 1 |  | 1599 |  | 1599
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230- АRT02 | 3987535 | 122894 | 124016 | 1 |  | 1122 |  | 1122
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 | 13029649 | 64816 | 65923 | 1 |  | 1107 |  | 1107
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 | 13029033 | 138403 | 141121 | 1 |  | 2718 |  | 2718
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 | 13029203 | 80629 | 81912 | 1 |  | 1283 |  | 1283
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 | 14748645 | 113418 | 115272 | 1 |  | 1854 |  | 1854
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 67138 | 68472 | 1 |  | 1334 |  | 1334
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 | 14748846 | 76083 | 77192 | 1 |  | 1109 |  | 1109
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 | 13028873 | 96064 | 97880 | 1 |  | 1816 |  | 1816
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 | 14748644 | 72781 | 74563 | 1 |  | 1782 |  | 1782
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 | 7956444 | 714725 | 723719 | 1 |  | 8994 | 776 | 8994
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 | 7956275 | 550741 | 559886 | 1 |  | 9145 |  | 9145
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 | 7961564 | 673155 | 682275 | 1 |  | 9120 | 894 | 9120
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 | 7956274 | 565920 | 573588 | 1 |  | 7668 | 1172 | 7668
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 | 7956383 | 453328 | 459398 | 1 |  | 6070 |  | 6070
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 | 7961515 | 456711 | 462544 | 1 |  | 5833 | 622 | 5833
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 | 7961875 | 658647 | 666819 | 1 |  | 8172 |  | 8172
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 | 7961485 | 790930 | 801095 | 1 |  | 10165 | 1077 | 10165
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961908 | 432455 | 438660 | 1 |  | 6205 |  | 6205
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 27439667 | 7026 | 15107 | 1 |  | 8081 | 1990 | 8081
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 16943778 | 31861 | 32686 | 1 |  | 825 |  | 825
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 | 7961891 | 169257 | 170264 | 1 |  | 1007 |  | 1007
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 | 7956442 | 92900 | 93575 | 1 |  | 675 |  | 675
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 32791 | 33467 | 1 |  | 676 |  | 676
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 | 7956384 | 67898 | 68847 | 1 |  | 949 |  | 949
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 105106 | 106394 | 1 |  | 1288 |  | 1288
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 | 7961501 | 264720 | 267666 | 1 |  | 2946 |  | 2946
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Меркурий 230 | 4207 | 124642 | 125954 | 1 |  | 1312 |  | 1312
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 | 7956376 | 108201 | 109455 | 1 |  | 1254 |  | 1254
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Меркурий 230 | 4955 | 63984 | 64780 | 1 |  | 796 |  | 796
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 | 7956300 | 295261 | 299428 | 1 |  | 4167 |  | 4167
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 | 16943710 | 172775 | 176859 | 1 |  | 4084 | 1267 | 4084
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 | 28419748 | 10461 | 13635 | 1 |  | 3174 |  | 3174
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 | 7961885 | 632531 | 640100 | 1 |  | 7569 |  | 7569
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 | 7961911 | 364917 | 369774 | 1 |  | 4857 |  | 4857
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 | 7961876 | 299553 | 303793 | 1 |  | 4240 |  | 4240
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 | 13522716 | 313446 | 318879 | 1 |  | 5433 |  | 5433
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 | 28416472 | 8158 | 10749 | 1 |  | 2591 |  | 2591
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 | 7961471 | 147654 | 149600 | 1 |  | 1946 |  | 1946
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 | 7961570 | 430955 | 437902 | 1 |  | 6947 | 3618 | 6947
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7961871 | 533073 | 541169 | 1 |  | 8096 | 324 | 8096
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 | 7956279 | 534196 | 540991 | 1 |  | 6795 |  | 6795
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 | 7961938 | 138512 | 139893 | 1 |  | 1381 |  | 1381
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 | 7961514 | 142399 | 144084 | 1 |  | 1685 |  | 1685
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 | 7961483 | 135693 | 137408 | 1 |  | 1715 |  | 1715
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 | 7961894 | 140174 | 141339 | 1 |  | 1165 |  | 1165
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 | 7956380 | 140531 | 142219 | 1 |  | 1688 |  | 1688
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 | 7962436 | 132800 | 134256 | 1 |  | 1456 |  | 1456
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 | 16943864 | 44711 | 45827 | 1 |  | 1116 |  | 1116
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 7961489 | 450579 | 457215 | 1 |  | 6636 | 89 | 6636
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 219797 | 222002 | 1 |  | 2205 |  | 2205
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 | 9304516 | 518190 | 527203 | 1 |  | 9013 |  | 9013
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961896 | 298212 | 301741 | 1 |  | 3529 |  | 3529
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом | Меркурий 230 ART-02 | 9304692 | 131837 | 134006 | 1 |  | 2169 |  | 2169
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 46314 | 46981 | 1 |  | 667 |  | 667
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 25187 | 25625 | 1 |  | 438 |  | 438
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 29848 | 30320 | 1 |  | 472 |  | 472
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 42674 | 43537 | 1 |  | 863 |  | 863
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 17392 | 17810 | 1 |  | 418 |  | 418
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 32232 | 32873 | 1 |  | 641 |  | 641
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 | 16940817 | 296034 | 297508 | 1 |  | 1474 | 807 | 1474
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 21691 | 22169 | 1 |  | 478 |  | 478
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 | 15578766 | 51357 | 52947 | 1 |  | 1590 |  | 1590
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961910 | 146147 | 148030 | 1 |  | 1883 |  | 1883
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 | 9304740 | 206989 | 210147 | 1 |  | 3158 | 730 | 3158
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 | 9304607 | 94261 | 95735 | 1 |  | 1474 |  | 1474
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 21888 | 22586 | 1 |  | 698 |  | 635
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Лейне-электро-01 | 32727 | 33622 | 34099 | 1 |  | 477 |  | 477
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 80911 | 81777 | 1 |  | 866 |  | 866
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 10106 | 10678 | 1 |  | 572 |  | 572
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Лейне-электро-01 | 70215 | 130496 | 132544 | 1 |  | 2048 |  | 2048
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 71 | Жилой дом ул.Чапаева д.71 | СЕ 101 | 7789062088375 | 29052 | 29332 | 1 |  | 280 |  | 280
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 15045 | 15232 | 1 |  | 187 |  | 187
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 19221 | 19598 | 1 |  | 377 |  | 377
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 778906400548 | 21141 | 21508 | 1 |  | 367 |  | 367
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 19983 | 20422 | 1 |  | 439 |  | 439
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 56234 | 57080 | 1 |  | 846 |  | 846
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 65776 | 66590 | 1 |  | 814 |  | 814
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 33246 | 33800 | 1 |  | 554 |  | 554
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 36 | Жилой дом ул.Советская д.36 | СЕ 101 | 7789062101616 | 14025 | 14433 | 1 |  | 408 |  | 408
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 42147 | 42962 | 1 |  | 815 |  | 815
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 18665 | 18922 | 1 |  |  |  | 257