## TDSheet
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период август 2017г | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 24944 | 24325 | 619 | 1 |  |  | 619
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 9844 | 9669 | 175 | 40 |  |  | 7000
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 6027 | 5740 | 287 | 30 |  |  | 8610
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 351371 | 347469 | 3902 | 1 |  |  | 3902
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 22803 | 21819 | 984 | 1 |  |  | 984
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ-02 | 3927877 | 178807 | 176909 | 1898 | 1 |  |  | 1898
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 38485 | 38158 | 327 | 30 | 204 |  | 10014
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 148750 | 147585 | 1165 | 1 |  |  | 1165
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332226 | 219017 | 216590 | 2427 | 1 |  |  | 2427
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 127170 | 125177 | 1993 | 1 |  |  | 1993
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332425 | 265066 | 262193 | 2873 | 1 |  |  | 2873
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332461 | 237593 | 234635 | 2958 | 1 |  |  | 2958
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 110 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольска д.110 | СЕ-101 | 7789058159900 | 44888 | 44767 | 121 | 1 |  |  | 121
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932858 | 124678 | 123331 | 1347 | 1 |  |  | 1347
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 83577 | 82586 | 991 | 1 |  |  | 991
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АМ-02 | 1678057 | 102792 | 101923 | 869 | 1 | 7 |  | 876
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 73569 | 72671 | 898 | 1 |  |  | 898
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 28959 | 27794 | 1165 | 1 |  |  | 1165
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ-02 | 3926493 | 100261 | 98469 | 1792 | 1 |  |  | 1792
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 89507 | 88727 | 780 | 1 |  |  | 780
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 180798 | 178997 | 1801 | 1 |  |  | 1801
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 378838 | 375788 | 3050 | 1 | 40 |  | 3090
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 39347 | 36630 | 2717 | 1 | 30 |  | 2747
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933217 | 308173 | 304132 | 4041 | 1 |  |  | 4041
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 333498 | 330572 | 2926 | 1 | 21 |  | 2947
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 13825 | 13525 | 300 | 30 |  |  | 9000
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 233749 | 231286 | 2463 | 1 |  |  | 2463
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 119917 | 118718 | 1199 | 1 |  |  | 1199
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 73549 | 72878 | 671 | 1 |  |  | 671
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 139089 | 137553 | 1536 | 1 |  |  | 1536
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332200 | 172308 | 170601 | 1707 | 1 |  |  | 1707
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ-02 | 5425671 | 192082 | 190046 | 2036 | 1 |  |  | 2036
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 472717 | 469041 | 3676 | 1 | 18 |  | 3694
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 | 5332271 | 397000 | 392281 | 4719 | 1 |  |  | 4719
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 36632 | 34036 | 2596 | 1 | 10 |  | 2606
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 34638 | 34344 | 294 | 30 | 441 |  | 9261
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933247 | 247317 | 244533 | 2784 | 1 |  |  | 2784
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 | 714242 | 343192 | 340772 | 2420 | 1 | 19 |  | 2439
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 213199 | 210314 | 2885 | 1 |  |  | 2885
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932139 | 288227 | 284730 | 3497 | 1 |  |  | 3497
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 67865 | 66493 | 1372 | 1 |  |  | 1372
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 93162 | 90774 | 2388 | 1 |  |  | 2388
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 | 5332476 | 312561 | 309203 | 3358 | 1 |  |  | 3358
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 26685 | 26276 | 409 | 30 | 312 |  | 12582
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 162326 | 160141 | 2185 | 1 |  |  | 2185
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 | 5425738 | 236361 | 233405 | 2956 | 1 |  |  | 2956
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ-02 | 3927920 | 310555 | 307488 | 3067 | 1 |  |  | 3067
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932845 | 237378 | 234339 | 3039 | 1 |  |  | 3039
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 215946 | 213071 | 2875 | 1 |  |  | 2875
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 74831 | 73948 | 883 | 1 |  |  | 883
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ-02 | 3911614 | 236131 | 233133 | 2998 | 1 |  |  | 2998
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 54603 | 52988 | 1615 | 1 |  |  | 1615
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 90452 | 89139 | 1313 | 1 |  |  | 1313
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332261 | 215447 | 212971 | 2476 | 1 |  |  | 2476
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 | 5332250 | 243718 | 240926 | 2792 | 1 |  |  | 2792
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 10872 | 10747 | 125 | 20 |  |  | 2500
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 АМ-02 | 5332297 | 336969 | 333846 | 3123 | 1 |  |  | 3123
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932449 | 225431 | 222604 | 2827 | 1 |  |  | 2827
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 320503 | 318123 | 2380 | 1 | 12 |  | 2392
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 66166 | 62701 | 3465 | 1 | 17 |  | 3482
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 241023 | 238596 | 2427 | 1 | 6 |  | 2433
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 704368 | 698472 | 5896 | 1 | 193 |  | 6089
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 15753 | 14051 | 1702 | 1 |  |  | 1702
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 632834 | 628311 | 4523 | 1 | 98 |  | 4621
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 19314 | 18038 | 1276 | 1 | 36 |  | 1312
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 6501 | 5546 | 955 | 1 | 27 |  | 982
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 31110 | 30809 | 301 | 30 | 110 |  | 9140
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 393707 | 390730 | 2977 | 1 | 18 |  | 2995
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 297320 | 295382 | 1938 | 1 | 14 |  | 1952
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 422841 | 419259 | 3582 | 1 | 37 |  | 3619
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 223064 | 220450 | 2614 | 1 | 8 |  | 2622
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 423648 | 420597 | 3051 | 1 | 6 |  | 3057
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 328646 | 326415 | 2231 | 1 | 29 |  | 2260
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 307077 | 304563 | 2514 | 1 |  |  | 2514
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 376304 | 373192 | 3112 | 1 |  |  | 3112
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 378566 | 376160 | 2406 | 1 | 10 |  | 2416
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 102681 | 99881 | 2800 | 1 |  |  | 2800
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 252873 | 250674 | 2199 | 1 | 18 |  | 2217
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 99467 | 98547 | 920 | 1 | 37 |  | 957
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 9304 | 8385 | 919 | 1 | 37 |  | 956
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 223969 | 222525 | 1444 | 1 | 27 |  | 1471
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | ЦЭ6803В | 0747971005857262 | 253255 | 251496 | 1759 | 1 | 42 |  | 1801
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 5773 | 5487 | 286 | 30 | 106 |  | 8686
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 230992 | 226739 | 4253 | 1 | 26 |  | 4279
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 62990 | 62507 | 483 | 1 | 6 |  | 489
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 42539 | 42191 | 348 | 1 | 4 |  | 352
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 92935 | 91934 | 1001 | 1 |  |  | 1001
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 99576 | 98357 | 1219 | 1 |  |  | 1219
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 260970 | 258462 | 2508 | 1 | 40 |  | 2548
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933230 | 216213 | 213011 | 3202 | 1 |  | 36 | 3166
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 32685 | 30980 | 1705 | 1 |  |  | 1705
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 47297 | 44068 | 3229 | 1 | 14 |  | 3243
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 358938 | 356121 | 2817 | 1 | 9 |  | 2826
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 400073 | 397284 | 2789 | 1 |  |  | 2789
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 7081 | 6781 | 300 | 30 |  |  | 9000
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 41495 | 41172 | 323 | 30 |  |  | 9690
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 40726 | 40402 | 324 | 30 | 330 |  | 10050
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 548 | 163 | 385 | 30 | 462 |  | 12012
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 301750 | 299187 | 2563 | 1 | 55 |  | 2618
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 302194 | 300117 | 2077 | 1 | 4 |  | 2081
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 329428 | 326641 | 2787 | 1 |  |  | 2787
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 383049 | 380571 | 2478 | 1 | 45 |  | 2523
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 121825 | 118367 | 3458 | 1 | 17 |  | 3475
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | ЦЭ6803В | 6N832191 | 337311 | 334908 | 2403 | 1 |  |  | 2403
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 53562 | 53061 | 501 | 1 | 28 |  | 529
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 210086 | 208091 | 1995 | 1 | 22 |  | 2017
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 8324 | 7159 | 1165 | 1 | 12 |  | 1177
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 85673 | 84751 | 922 | 1 | 10 |  | 932
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 11997 | 10667 | 1330 | 1 | 14 |  | 1344
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 68297 | 64545 | 3752 | 1 | 12 |  | 3764
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 327501 | 325256 | 2245 | 1 |  |  | 2245
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 37496 | 37171 | 325 | 30 | 247 |  | 9997
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 31385 | 31137 | 248 | 40 | 228 |  | 10148
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 32002 | 31672 | 330 | 30 |  |  | 9900
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 60794 | 59980 | 814 | 1 | 44 |  | 858
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 73844 | 73108 | 736 | 1 | 40 |  | 776
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 232275 | 229145 | 3130 | 1 | 68 |  | 3198
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 11266 | 10327 | 939 | 1 | 12 |  | 951
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 80019 | 79208 | 811 | 1 | 11 |  | 822
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 07479770801704350 | 297979 | 295497 | 2482 | 1 | 15 |  | 2497
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933248 | 230821 | 227930 | 2891 | 1 |  |  | 2891
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 221114 | 218400 | 2714 | 1 | 11 |  | 2725
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 48600 | 48011 | 589 | 1 | 5 |  | 594
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Гранит-1М | 130063285 | 32658 | 31847 | 811 | 1 | 6 |  | 817
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 75192 | 74011 | 1181 | 1 |  |  | 1181
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 12367 | 12085 | 282 | 20 | 237 |  | 5877
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 56184 | 51809 | 4375 | 1 | 18 |  | 4393
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 281294 | 277651 | 3643 | 1 | 26 |  | 3669
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 346032 | 343065 | 2967 | 1 |  |  | 2967
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 94424 | 92213 | 2211 | 1 |  |  | 2211
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 37654 | 36555 | 1099 | 1 |  |  | 1099
133 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100,125 | СТЭК-2 | 2769 | 18600 | 18184 | 416 | 20 | 624 |  | 8944