## TDSheet
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период октябрь 2017г | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 26692 | 25683 | 1009 | 1 |  |  |  | 1009
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 10228 | 10010 | 218 | 40 |  |  |  | 8720
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 6549 | 6268 | 281 | 30 |  |  |  | 8430
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 359300 | 354944 | 4356 | 1 |  |  |  | 4356
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 25017 | 23860 | 1157 | 1 |  |  |  | 1157
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ-02 | 3927877 | 182947 | 180747 | 2200 | 1 |  |  |  | 2200
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 39071 | 38765 | 306 | 30 | 191 |  |  | 9371
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 150923 | 149780 | 1143 | 1 |  |  |  | 1143
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332226 | 223506 | 221175 | 2331 | 1 |  |  |  | 2331
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 131048 | 129022 | 2026 | 1 |  |  |  | 2026
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332425 | 269907 | 267268 | 2639 | 1 |  |  |  | 2639
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332461 | 243097 | 240213 | 2884 | 1 |  |  |  | 2884
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 110 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольска д.110 | СЕ-101 | 7789058159900 | 45221 | 45029 | 192 | 1 |  |  |  | 192
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932858 | 127535 | 126119 | 1416 | 1 |  |  |  | 1416
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 85139 | 84306 | 833 | 1 |  |  |  | 833
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АМ-02 | 1678057 | 104805 | 103764 | 1041 | 1 | 8 |  |  | 1049
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 75481 | 74313 | 1168 | 1 |  |  |  | 1168
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 31155 | 29897 | 1258 | 1 |  |  |  | 1258
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ-02 | 3926493 | 103444 | 101850 | 1594 | 1 |  |  |  | 1594
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 91278 | 90318 | 960 | 1 |  |  |  | 960
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 184120 | 182405 | 1715 | 1 |  |  |  | 1715
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 385050 | 381719 | 3331 | 1 | 43 |  |  | 3374
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 43906 | 41599 | 2307 | 1 | 25 |  |  | 2332
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933217 | 314589 | 311306 | 3283 | 1 |  |  |  | 3283
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 338176 | 335723 | 2453 | 1 | 17 |  |  | 2470
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 14390 | 14088 | 302 | 30 |  |  |  | 9060
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 238897 | 236104 | 2793 | 1 |  |  |  | 2793
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 122570 | 121220 | 1350 | 1 |  |  |  | 1350
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 75143 | 74232 | 911 | 1 |  |  |  | 911
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 141753 | 140357 | 1396 | 1 |  |  |  | 1396
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332200 | 175718 | 173778 | 1940 | 1 |  |  |  | 1940
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ-02 | 5425671 | 196638 | 194235 | 2403 | 1 |  |  |  | 2403
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 480245 | 476035 | 4210 | 1 | 21 |  |  | 4231
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 | 5332271 | 405190 | 401025 | 4165 | 1 |  |  |  | 4165
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 41139 | 38748 | 2391 | 1 | 10 |  |  | 2401
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 35143 | 34885 | 258 | 30 | 387 |  |  | 8127
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933247 | 253064 | 250111 | 2953 | 1 |  |  |  | 2953
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 | 714242 | 345835 | 345198 | 637 | 1 | 5 |  |  | 642
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 1778 | 6 | 1772 | 1 | 14 |  |  | 1786
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 218858 | 215669 | 3189 | 1 |  |  |  | 3189
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932139 | 294695 | 291195 | 3500 | 1 |  |  |  | 3500
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 71180 | 69316 | 1864 | 1 |  |  |  | 1864
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 97121 | 95083 | 2038 | 1 |  |  |  | 2038
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 | 5332476 | 319094 | 315745 | 3349 | 1 |  |  |  | 3349
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 27406 | 27024 | 382 | 30 | 291 |  |  | 11751
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 166993 | 164437 | 2556 | 1 |  |  |  | 2556
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 | 5425738 | 242283 | 239068 | 3215 | 1 |  |  |  | 3215
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ-02 | 3927920 | 317354 | 313731 | 3623 | 1 |  |  |  | 3623
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932845 | 242713 | 239919 | 2794 | 1 |  |  |  | 2794
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 220497 | 218047 | 2450 | 1 |  |  |  | 2450
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 76773 | 75680 | 1093 | 1 |  |  |  | 1093
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ-02 | 3911614 | 241098 | 238464 | 2634 | 1 |  |  |  | 2634
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 57970 | 56254 | 1716 | 1 |  |  |  | 1716
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 93050 | 91700 | 1350 | 1 |  |  |  | 1350
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332261 | 220287 | 217645 | 2642 | 1 |  |  |  | 2642
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 | 5332250 | 249553 | 246295 | 3258 | 1 |  |  |  | 3258
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 11183 | 11010 | 173 | 20 |  |  |  | 3460
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 АМ-02 | 5332297 | 341884 | 339247 | 2637 | 1 |  |  |  | 2637
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932449 | 231135 | 228137 | 2998 | 1 |  |  |  | 2998
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 325390 | 322705 | 2685 | 1 | 13 |  |  | 2698
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 72618 | 69239 | 3379 | 1 | 17 |  |  | 3396
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 244942 | 242820 | 2122 | 1 | 5 |  |  | 2127
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 714909 | 709282 | 5627 | 1 | 185 |  |  | 5812
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 19504 | 17373 | 2131 | 1 |  |  |  | 2131
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 641581 | 637140 | 4441 | 1 | 97 |  |  | 4538
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 22022 | 20506 | 1516 | 1 | 43 |  |  | 1559
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 8301 | 7368 | 933 | 1 | 26 |  |  | 959
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 31672 | 31384 | 288 | 30 | 105 |  |  | 8745
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 399214 | 396202 | 3012 | 1 | 18 |  |  | 3030
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 301618 | 299103 | 2515 | 1 | 18 |  |  | 2533
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 429989 | 426130 | 3859 | 1 | 40 |  |  | 3899
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 228488 | 225421 | 3067 | 1 | 9 |  |  | 3076
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 429153 | 426115 | 3038 | 1 | 6 |  |  | 3044
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 332481 | 330571 | 1910 | 1 | 25 |  |  | 1935
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 311410 | 309123 | 2287 | 1 |  |  |  | 2287
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 381583 | 378833 | 2750 | 1 |  |  |  | 2750
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 383012 | 380733 | 2279 | 1 | 10 |  |  | 2289
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 107599 | 104925 | 2674 | 1 |  |  |  | 2674
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 256871 | 254739 | 2132 | 1 | 17 |  |  | 2149
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 1010 | 199 | 811 | 1 | 33 |  |  | 844
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 11172 | 10190 | 982 | 1 | 39 |  |  | 1021
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 227465 | 225612 | 1853 | 1 | 35 |  |  | 1888
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | ЦЭ6803В | 0747971005857262 | 256428 | 254767 | 1661 | 1 | 40 |  |  | 1701
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 6281 | 6012 | 269 | 30 | 100 |  |  | 8170
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 237949 | 234243 | 3706 | 1 | 22 |  |  | 3728
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 63925 | 63421 | 504 | 1 | 6 |  |  | 510
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 43375 | 42880 | 495 | 1 | 6 |  |  | 501
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 94597 | 93714 | 883 | 1 |  |  |  | 883
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 1863 | 601 | 1262 | 1 |  |  |  | 1262
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 265576 | 263134 | 2442 | 1 | 39 |  |  | 2481
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933230 | 222286 | 219041 | 3245 | 1 |  |  | 3 | 3242
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 36093 | 34234 | 1859 | 1 |  |  |  | 1859
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 52699 | 49899 | 2800 | 1 | 12 |  |  | 2812
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 363866 | 361321 | 2545 | 1 | 8 |  |  | 2553
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 405058 | 402357 | 2701 | 1 |  |  |  | 2701
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 7575 | 7320 | 255 | 30 |  |  |  | 7650
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 42074 | 41774 | 300 | 30 |  |  |  | 9000
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 41327 | 41007 | 320 | 30 | 326 |  |  | 9926
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 1154 | 835 | 319 | 30 | 383 |  |  | 9953
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 306752 | 304050 | 2702 | 1 | 58 |  |  | 2760
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 306993 | 304227 | 2766 | 1 | 6 |  |  | 2772
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 334301 | 331692 | 2609 | 1 |  |  |  | 2609
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 387994 | 385322 | 2672 | 1 | 48 |  |  | 2720
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 127361 | 124375 | 2986 | 1 | 15 |  |  | 3001
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | ЦЭ6803В | 6N832191 | 342013 | 339379 | 2634 | 1 |  |  |  | 2634
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 54773 | 54072 | 701 | 1 | 40 |  |  | 741
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 213507 | 211725 | 1782 | 1 | 20 |  |  | 1802
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 10378 | 9254 | 1124 | 1 | 12 |  |  | 1136
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 87112 | 86436 | 676 | 1 | 7 |  |  | 683
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 13978 | 12911 | 1067 | 1 | 11 |  |  | 1078
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 75410 | 71609 | 3801 | 1 | 12 |  |  | 3813
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 331552 | 329314 | 2238 | 1 |  |  |  | 2238
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 38043 | 37757 | 286 | 30 | 218 |  |  | 8798
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 31790 | 31583 | 207 | 40 | 191 |  |  | 8471
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 32571 | 32289 | 282 | 30 |  |  |  | 8460
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 62570 | 61581 | 989 | 1 | 54 |  |  | 1043
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 75478 | 74533 | 945 | 1 | 52 |  |  | 997
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 237701 | 234973 | 2728 | 1 | 59 |  |  | 2787
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 13415 | 12252 | 1163 | 1 | 15 |  |  | 1178
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 81615 | 80851 | 764 | 1 | 10 |  |  | 774
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 07479770801704350 | 302367 | 299946 | 2421 | 1 | 15 |  |  | 2436
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933248 | 235781 | 233242 | 2539 | 1 |  |  |  | 2539
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 226261 | 223798 | 2463 | 1 | 10 |  |  | 2473
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 49561 | 48976 | 585 | 1 | 5 |  |  | 590
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Гранит-1М | 130063285 | 33859 | 33247 | 612 | 1 | 5 |  |  | 617
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 76952 | 76008 | 944 | 1 |  |  |  | 944
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 12821 | 12591 | 230 | 20 | 193 |  |  | 4793
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 64292 | 60077 | 4215 | 1 | 17 |  |  | 4232
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 288269 | 284558 | 3711 | 1 | 26 |  |  | 3737
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 351057 | 348540 | 2517 | 1 |  |  |  | 2517
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 98953 | 96476 | 2477 | 1 |  |  |  | 2477
132 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 40754 | 38894 | 1860 | 1 |  |  |  | 1860
132 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100,125 | СТЭК-2 | 2769 | 19372 | 18952 | 420 | 20 | 630 |  |  | 9030