## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Ноябрь 2017
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 5015 | 5089 | 20 |  | 1480 | 14 | 74
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 32844 | 33568 | 1 |  | 724 |  | 724
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 292387 | 294944 | 1 |  | 2557 | 14 | 2557
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 137801 | 139791 | 1 |  | 1990 | 14 | 1990
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 23652 | 24577 | 1 |  | 925 |  | 925
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 37661 | 38073 | 20 |  | 8240 | 14 | 412
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 39233 | 39642 | 20 |  | 8180 | 14 | 409
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 42582.61 | 43014.61 | 20 |  | 8640 | 14 | 432
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 37772 | 38135 | 30 |  | 10890 | 28 | 363
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 38140 | 38523 | 20 |  | 7660 | 1226 | 383
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230 | 3931099 | 24839 | 25162 | 30 |  | 9690 | 14 | 323
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 | 3937514 | 20757 | 20967 | 40 |  | 8400 | 14 | 210
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3946125 | 18414 | 18594 | 40 |  | 7200 | 14 | 180
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230 | 3946053 | 25091 | 25365 | 30 |  | 8220 | 14 | 274
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201 | 10083095 | 48045 | 48398 | 1 |  | 353 |  | 353
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 75368 | 76238 | 1 |  | 870 |  | 870
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 53719 | 54429 | 1 |  | 710 | 14 | 710
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЭБ-1ТМ.02Д.06 | 908110011 | 10735 | 11342 | 1 |  | 607 |  | 607
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 26320 | 26650 | 40 |  | 13200 | 14 | 330
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 14403 | 14608 | 40 |  | 8200 | 105 | 205
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 | 7094772 | 24608 | 24851 | 40 |  | 9720 | 14 | 243
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 | 7098369 | 22612 | 22825 | 40 |  | 8520 | 238 | 213
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 | 7094760 | 23793 | 24049 | 40 |  | 10240 | 14 | 256
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 | 7098361 | 18310 | 18504 | 40 |  | 7760 | 14 | 194
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 | 7098372 | 22820 | 23061 | 40 |  | 9640 | 14 | 241
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 22270 | 22489 | 40 |  | 8760 | 52 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 | 7088407 | 19207 | 19409 | 40 |  | 8080 | 14 | 202
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 19420 | 19626 | 40 |  | 8240 | 14 | 206
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 19572 | 19769 | 40 |  | 7880 | 14 | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 20524 | 20727 | 40 |  | 8120 | 14 | 203
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 19787 | 19984 | 40 |  | 7880 | 14 | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 23581 | 23784 | 40 |  | 8120 | 14 | 203
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 | 7094115 | 15019 | 15168 | 40 |  | 5960 |  | 149
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 15876 | 16033 | 40 |  | 6280 | 14 | 157
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 19776 | 19970 | 40 |  | 7760 | 14 | 194
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 | 7094397 | 25022 | 25277 | 40 |  | 10200 | 1025 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 | 7094276 | 15803 | 15964 | 40 |  | 6440 | 14 | 161
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 18252 | 18434 | 40 |  | 7280 | 14 | 182
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 26419 | 26694 | 40 |  | 11000 | 204 | 275
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 24391 | 24632 | 40 |  | 9640 | 14 | 241
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 | 7098373 | 18417 | 18581 | 40 |  | 6560 | 14 | 164
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 22460 | 22687 | 40 |  | 9080 | 217 | 227
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 73841 | 74980 | 1 |  | 1139 |  | 1139
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 69266 | 69985 | 1 |  | 719 |  | 719
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 201 | 7957546 | 8379 | 8485 | 20 |  | 2120 |  | 106
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 201 | 7954693 | 23495 | 23767 | 40 |  | 10880 | 1698 | 272
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 70010 | 70914 | 1 |  | 904 | 14 | 904
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 69144 | 70117 | 1 |  | 973 |  | 973
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 36618 | 38294 | 1 |  | 1676 | 14 | 1676
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 34648 | 36482 | 1 |  | 1834 |  | 1834
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 46444 | 46532 | 20 |  | 1760 |  | 88
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 48810 | 49365 | 1 |  | 555 | 14 | 555
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 54706 | 55337 | 1 |  | 631 |  | 631
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 28915 | 31048 | 1 |  | 2133 |  | 2133
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 10897 | 13426 | 1 |  | 2529 |  | 2529
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 77690 | 78211 | 1 |  | 521 |  | 521
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 23822 | 24126 | 30 |  | 9120 | 14 | 304
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 11155 | 11335 | 20 |  | 3600 | 14 | 180
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 62490 | 63125 | 1 |  | 635 | 14 | 635
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 70678 | 71204 | 1 |  | 526 |  | 526
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 38545 | 38968 | 1 |  | 423 |  | 423
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680619 | 39135 | 39511 | 1 |  | 376 |  | 376
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 26210 | 26556 | 1 |  | 346 |  | 346
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 37416 | 37690 | 1 |  | 274 |  | 274
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 42643 | 43250 | 1 |  | 607 |  | 607
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 60703 | 61299 | 1 |  | 596 |  | 596
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 42936 | 43464 | 1 |  | 528 |  | 528
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 48377 | 48945 | 1 |  | 568 | 14 | 568
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 25597 | 25927 | 1 |  | 330 |  | 330
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 69647 | 70845 | 1 |  | 1198 |  | 1198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 60368 | 60970 | 1 |  | 602 | 14 | 602
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 58058 | 58573 | 1 |  | 515 |  | 515
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 92103 | 93006 | 1 |  | 903 |  | 903
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 44011 | 44555 | 1 |  | 544 |  | 544
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 49137 | 49980 | 1 |  | 843 |  | 843
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 201 | 3931163 | 21318 | 21496 | 40 |  | 7120 | 14 | 178
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 49592 | 50154 | 30 |  | 16860 | 14 | 562
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 27000 | 27274 | 30 |  | 8220 | 14 | 274
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 33620 | 34047 | 20 |  | 8540 | 14 | 427
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 39792 | 40195 | 20 |  | 8060 | 14 | 403
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 36272 | 36664 | 40 |  | 15680 | 786 | 392
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230 | 3946124 | 23603 | 23887 | 30 |  | 8520 | 14 | 284
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 20574 | 20812 | 30 |  | 7140 | 14 | 238
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 | 7936309 | 18482 | 18737 | 30 |  | 7650 | 14 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230 | 3937531 | 29048 | 29391 | 30 |  | 10290 | 14 | 343
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 35272 | 35723 | 30 |  | 13530 | 14 | 451
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3946077 | 22433 | 22843 | 20 |  | 8200 | 14 | 410
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230 | 3945831 | 25694 | 26016 | 30 |  | 9660 | 16 | 322
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод1 | Меркурий 230 | 3946101 | 27281 | 27617 | 30 |  | 10080 | 14 | 336
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3937543 | 22288 | 22520 | 30 |  | 6960 | 14 | 232
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230 | 3946302 | 25160 | 25461 | 30 |  | 9030 | 14 | 301
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 27482 | 27739 | 40 |  | 10280 | 14 | 257
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 21577 | 21838 | 40 |  | 10440 |  | 261
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 | 7098563 | 10737 | 10895 | 20 |  | 3160 |  | 158
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Лейне ЭЛ 01 | 697 | 196869 | 200173 | 1 |  | 3304 | 14 | 3304
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 21711 | 21956 | 40 |  | 9800 | 14 | 245
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 | 7098479 | 11300 | 11449 | 20 |  | 2980 | 14 | 149
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 | 7098315 | 3182 | 3227 | 30 |  | 1350 |  | 45
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 29 | Октябрьская 29 | Меркурий 230 | 7094370 | 19599 | 19809 | 40 |  | 8400 | 14 | 210
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 | 7932863 | 22014 | 22307 | 30 |  | 8790 | 14 | 293
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7946260 | 15541 | 15752 | 20 |  | 4220 | 64 | 211
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7946261 | 34667 | 35095 | 30 |  | 12840 | 188 | 428
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 201 | 7936402 | 15136 | 15314 | 20 |  | 3560 |  | 178
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 | 7932853 | 8354 | 8462 | 30 |  | 3240 | 14 | 108
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 | 7946221 | 10760 | 10943 | 20 |  | 3660 |  | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 33383 | 33722 | 1 |  | 339 |  | 339
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 33054 | 33563 | 1 |  | 509 |  | 509
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 62821 | 63744 | 1 |  | 923 |  | 923
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 92234 | 93484 | 1 |  | 1250 |  | 1250
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 90513 | 91698 | 1 |  | 1185 |  | 1185
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 10776 | 10888 | 20 |  | 2240 | 14 | 112
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 9277 | 9551 | 30 |  | 8220 | 14 | 274
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 39244 | 39673 | 1 |  | 429 |  | 429
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | ПСЧ-3А,05,2 | 12019033 | 462754 | 472187 | 1 |  | 9433 | 14 | 9433
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1044573 | 1056495 | 1 |  | 11922 | 670 | 11922
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1072497 | 1084865 | 1 |  | 12368 | 14 | 12368
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 4439 | 4721 | 30 |  | 8460 |  | 282
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 7886 | 8202 | 30 |  | 9480 |  | 316
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 8998 | 9349 | 30 |  | 10530 |  | 351
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 4399 | 4672 | 30 |  | 8190 |  | 273