## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Декабрь 2017
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 5089 | 5164 | 20 |  | 1500 | 14 | 75
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 33568 | 34353 | 1 |  | 785 |  | 785
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 294944 | 297220 | 1 |  | 2276 | 14 | 2276
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 139791 | 142121 | 1 |  | 2330 | 14 | 2330
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 24577 | 25539 | 1 |  | 962 |  | 962
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 38073 | 38481 | 20 |  | 8160 | 14 | 408
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 39642 | 40081 | 20 |  | 8780 | 14 | 439
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 43014.61 | 43459.61 | 20 |  | 8900 | 14 | 445
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 38135 | 38491 | 30 |  | 10680 | 28 | 356
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 38523 | 38915 | 20 |  | 7840 | 1335 | 392
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230 | 3931099 | 25162 | 25485 | 30 |  | 9690 | 14 | 323
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 | 3937514 | 20967 | 21182 | 40 |  | 8600 | 14 | 215
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3946125 | 18594 | 18786 | 40 |  | 7680 | 14 | 192
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230 | 3946053 | 25365 | 25654 | 30 |  | 8670 | 14 | 289
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201 | 10083095 | 48398 | 48693 | 1 |  | 295 |  | 295
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 76238 | 77076 | 1 |  | 838 |  | 838
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 54429 | 55183 | 1 |  | 754 | 14 | 754
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЭБ-1ТМ.02Д.06 | 908110011 | 11342 | 11775 | 1 |  | 433 |  | 433
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 26650 | 27000 | 40 |  | 14000 | 14 | 350
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 14608 | 14825 | 40 |  | 8680 | 74 | 217
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 | 7094772 | 24851 | 25097 | 40 |  | 9840 | 14 | 246
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 | 7098369 | 22825 | 23050 | 40 |  | 9000 | 522 | 225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 | 7094760 | 24049 | 24301 | 40 |  | 10080 | 14 | 252
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 | 7098361 | 18504 | 18693 | 40 |  | 7560 | 14 | 189
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 | 7098372 | 23061 | 23313 | 40 |  | 10080 | 14 | 252
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 22489 | 22723 | 40 |  | 9360 | 67 | 234
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 | 7088407 | 19409 | 19617 | 40 |  | 8320 | 14 | 208
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 19626 | 19843 | 40 |  | 8680 | 14 | 217
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 19769 | 19983 | 40 |  | 8560 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 20727 | 20929 | 40 |  | 8080 | 14 | 202
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 19984 | 20187 | 40 |  | 8120 | 14 | 203
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 23784 | 23999 | 40 |  | 8600 | 14 | 215
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 | 7094115 | 15168 | 15328 | 40 |  | 6400 |  | 160
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 16033 | 16196 | 40 |  | 6520 | 14 | 163
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 19970 | 20175 | 40 |  | 8200 | 14 | 205
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 | 7094397 | 25277 | 25527 | 40 |  | 10000 | 800 | 250
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 | 7094276 | 15964 | 16134 | 40 |  | 6800 | 14 | 170
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 18434 | 18614 | 40 |  | 7200 | 14 | 180
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 26694 | 26973 | 40 |  | 11160 | 264 | 279
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 24632 | 24895 | 40 |  | 10520 | 14 | 263
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 | 7098373 | 18581 | 18750 | 40 |  | 6760 | 14 | 169
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 22687 | 22929 | 40 |  | 9680 | 246 | 242
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 74980 | 76205 | 1 |  | 1225 |  | 1225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 69985 | 70788 | 1 |  | 803 |  | 803
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 201 | 7957546 | 8485 | 8596 | 20 |  | 2220 |  | 111
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 201 | 7954693 | 23767 | 24053 | 40 |  | 11440 | 2101 | 286
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 70914 | 71896 | 1 |  | 982 | 14 | 982
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 70117 | 71139 | 1 |  | 1022 |  | 1022
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 38294 | 39972 | 1 |  | 1678 | 14 | 1678
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 36482 | 38332 | 1 |  | 1850 |  | 1850
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 46532 | 46617 | 20 |  | 1700 |  | 85
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 49365 | 49993 | 1 |  | 628 | 14 | 628
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 55337 | 55984 | 1 |  | 647 |  | 647
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 31048 | 33059 | 1 |  | 2011 |  | 2011
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 13426 | 16356 | 1 |  | 2930 |  | 2930
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 78211 | 78805 | 1 |  | 594 |  | 594
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 24126 | 24488 | 30 |  | 10860 | 14 | 362
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 11335 | 11524 | 20 |  | 3780 | 14 | 189
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 63125 | 63842 | 1 |  | 717 | 14 | 717
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 71204 | 71767 | 1 |  | 563 |  | 563
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 38968 | 39433 | 1 |  | 465 |  | 465
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680619 | 39511 | 39868 | 1 |  | 357 |  | 357
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 26556 | 26921 | 1 |  | 365 |  | 365
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 37690 | 37986 | 1 |  | 296 |  | 296
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 43250 | 43781 | 1 |  | 531 |  | 531
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 61299 | 61982 | 1 |  | 683 |  | 683
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 43464 | 43924 | 1 |  | 460 |  | 460
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 48945 | 49564 | 1 |  | 619 | 14 | 619
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 25927 | 26283 | 1 |  | 356 |  | 356
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 70845 | 71761 | 1 |  | 916 |  | 916
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 60970 | 61605 | 1 |  | 635 | 14 | 635
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 58573 | 58978 | 1 |  | 405 |  | 405
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 93006 | 94223 | 1 |  | 1217 |  | 1217
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 44555 | 45027 | 1 |  | 472 |  | 472
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 49980 | 50817 | 1 |  | 837 |  | 837
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 201 | 3931163 | 21496 | 21679 | 40 |  | 7320 | 14 | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 50154 | 50728 | 30 |  | 17220 | 14 | 574
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 27274 | 27561 | 30 |  | 8610 | 14 | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 34047 | 34494 | 20 |  | 8940 | 14 | 447
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 40195 | 40586 | 20 |  | 7820 | 14 | 391
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 36664 | 37060 | 40 |  | 15840 | 234 | 396
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230 | 3946124 | 23887 | 24185 | 30 |  | 8940 | 14 | 298
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 20812 | 21055 | 30 |  | 7290 | 14 | 243
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 | 7936309 | 18737 | 19007 | 30 |  | 8100 | 14 | 270
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230 | 3937531 | 29391 | 29751 | 30 |  | 10800 | 14 | 360
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 35723 | 36198 | 30 |  | 14250 | 14 | 475
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3946077 | 22843 | 23275 | 20 |  | 8640 | 14 | 432
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230 | 3945831 | 26016 | 26365 | 30 |  | 10470 | 16 | 349
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод1 | Меркурий 230 | 3946101 | 27617 | 27968 | 30 |  | 10530 | 14 | 351
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3937543 | 22520 | 22767 | 30 |  | 7410 | 14 | 247
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230 | 3946302 | 25461 | 25798 | 30 |  | 10110 | 14 | 337
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 27739 | 28049 | 40 |  | 12400 | 14 | 310
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 21838 | 22117 | 40 |  | 11160 |  | 279
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 | 7098563 | 10895 | 11064 | 20 |  | 3380 |  | 169
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Лейне ЭЛ 01 | 697 | 200173 | 203598 | 1 |  | 3425 | 14 | 3425
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 21956 | 22204 | 40 |  | 9920 | 14 | 248
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 | 7098479 | 11449 | 11631 | 20 |  | 3640 | 14 | 182
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 | 7098315 | 3227 | 3276 | 30 |  | 1470 |  | 49
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 29 | Октябрьская 29 | Меркурий 230 | 7094370 | 19809 | 20031 | 40 |  | 8880 | 14 | 222
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 | 7932863 | 22307 | 22601 | 30 |  | 8820 | 14 | 294
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7946260 | 15752 | 15989 | 20 |  | 4740 | 365 | 237
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7946261 | 35095 | 35551 | 30 |  | 13680 | 335 | 456
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 201 | 7936402 | 15314 | 15505 | 20 |  | 3820 |  | 191
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 | 7932853 | 8462 | 8570 | 30 |  | 3240 | 14 | 108
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 | 7946221 | 10943 | 11134 | 20 |  | 3820 |  | 191
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 33722 | 34086 | 1 |  | 364 |  | 364
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 33563 | 34079 | 1 |  | 516 |  | 516
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 63744 | 64679 | 1 |  | 935 |  | 935
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 93484 | 94607 | 1 |  | 1123 |  | 1123
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 91698 | 92768 | 1 |  | 1070 |  | 1070
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 10888 | 11002 | 20 |  | 2280 | 14 | 114
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 9551 | 9838 | 30 |  | 8610 | 14 | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 39673 | 40056 | 1 |  | 383 |  | 383
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | ПСЧ-3А,05,2 | 12019033 | 472187 | 482334 | 1 |  | 10147 | 14 | 10147
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1056495 | 1067360 | 1 |  | 10865 | 645 | 10865
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1084865 | 1097176 | 1 |  | 12311 | 14 | 12311
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 4721 | 4997 | 30 |  | 8280 |  | 276
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 8202 | 8511 | 30 |  | 9270 |  | 309
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 9349 | 9690 | 30 |  | 10230 |  | 341
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 4672 | 4917 | 30 |  | 7350 |  | 245