## TDSheet
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Краснокутское отделение филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период :апрель 2018 | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская, д.131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 34878 | 33892 | 986 | 1 |  |  | 986
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | Администрация Краснокутского муниципального района | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 11673 | 11447 | 226 | 40 |  |  | 9040
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | Администрация Краснокутского муниципального района | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 8455 | 8166 | 289 | 30 |  |  | 8670
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Ф/л Породин А.В.(проезд Нефтяников 1А) | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 389818 | 385043 | 4775 | 1 |  |  | 4775
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Ф/л Максименко Л.А.( туп.Краснокутский д.7а) | Меркурий 201 | 6440679 | 34477 | 32800 | 1677 | 1 |  |  | 1677
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Ф/л Каширский А.В.(ул.Карла Маркса д.1А) | Меркурий 230 АМ-02 | 3927877 | 196783 | 194583 | 2200 | 1 |  |  | 2200
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Ф/л Кириченко И.Н.(ул.Рабочая 153) | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 41036 | 40752 | 284 | 30 | 177 |  | 8697
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Ф/л Колесникова Н.А. (туп.Краснокутский д.11) | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 159044 | 157780 | 1264 | 1 |  |  | 1264
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Ф/л Скисова И.В.(туп.Краснокутский д.20) | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332226 | 239620 | 237040 | 2580 | 1 |  |  | 2580
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Ф/л Шульгин Д.Н.(туп.Краснокутский д.7) | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 143930 | 141892 | 2038 | 1 |  |  | 2038
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Ф/л Сергеев К.С.(ул.Армейская д.27) | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332425 | 288484 | 285786 | 2698 | 1 |  |  | 2698
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Ф/л Калинин В.В.(ул.Маяковского д.129) | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332461 | 262752 | 259867 | 2885 | 1 |  |  | 2885
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 110 | Ф/л Козлова Е.В.(ул.Комсомольска д.110) | СЕ-101 | 7789058159900 | 49260 | 48848 | 412 | 1 |  |  | 412
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Ф/л Блок А.Л.(ул.Комсомольская д.58) | Меркурий 230 АМ-02 | 3932858 | 136600 | 135071 | 1529 | 1 |  |  | 1529
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Ф/л Кекина В.П.(ул.Куховаренко 209 А) | Меркурий 201 | 6442251 | 91237 | 90399 | 838 | 1 |  |  | 838
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Ф/л Ахметова А.И. (ул.Вокзальная 97-2под) | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 1039 | 98 | 941 | 1 |  |  | 941
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Ф/л Дунин В.Н. (ул.Куховаренко 203) | Меркурий 201 | 6442906 | 83569 | 82047 | 1522 | 1 |  |  | 1522
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Ф/л Лемешева Т.А. (ул.Куховаренко 205) | Меркурий 201 | 6442189 | 39663 | 38249 | 1414 | 1 |  |  | 1414
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Ф/л Зырянова Н.В. ул.Вокзальная д.97(1под) | Меркурий 230 АМ-02 | 3926493 | 112553 | 111053 | 1500 | 1 |  |  | 1500
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Ф/л Бордовская Л.Н. (ул.Московская д.73) | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 96578 | 95705 | 873 | 1 |  |  | 873
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Ф/л Ситкалиева О. (пер.Кленовый д.6) | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 197646 | 195353 | 2293 | 1 |  |  | 2293
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | МКЖД ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 405890 | 402515 | 3375 | 1 | 44 |  | 3419
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | МКЖД ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 57788 | 55138 | 2650 | 1 | 29 |  | 2679
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | МКЖД ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933217 | 334541 | 331239 | 3302 | 1 |  |  | 3302
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | МКЖД ул.Армейская,63 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 353876 | 351486 | 2390 | 1 | 17 |  | 2407
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | МКЖД ул.Им.Маяковского,134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 16487 | 16157 | 330 | 30 |  |  | 9900
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 258359 | 255261 | 3098 | 1 |  |  | 3098
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Ф/л Акбулатова В.С. (туп.Краснокутский д.11А) | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 131915 | 130487 | 1428 | 1 |  |  | 1428
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 80686 | 79976 | 710 | 1 |  |  | 710
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 152289 | 150554 | 1735 | 1 |  |  | 1735
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | МКЖД пер.Заводской 18 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332200 | 189432 | 187214 | 2218 | 1 |  |  | 2218
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | МКЖД ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ-02 | 5425671 | 210550 | 208381 | 2169 | 1 |  |  | 2169
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | МКЖД ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 507452 | 503467 | 3985 | 1 | 20 |  | 4005
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | МКЖД ул.Суворова 13 | Меркурий 230 | 5332271 | 430906 | 426866 | 4040 | 1 |  |  | 4040
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | МКЖД пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 56537 | 54174 | 2363 | 1 | 9 |  | 2372
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | МКЖД ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 36629 | 36397 | 232 | 30 | 348 |  | 7308
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | МКЖД Микрогородок 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933247 | 273198 | 270105 | 3093 | 1 |  |  | 3093
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | МКЖД ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 18488 | 15800 | 2688 | 1 | 22 |  | 2710
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 245459 | 241496 | 3963 | 1 |  |  | 3963
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932139 | 318692 | 314739 | 3953 | 1 |  |  | 3953
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | Ф/л Троицкий В.В. (ул.Рабочая 151) | НЕВА-303 | 345 | 85037 | 82828 | 2209 | 1 |  |  | 2209
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | Ф/л Курбатов С.Н. (ул.Вокзальная 85) | Меркурий 201.6 | 6442990 | 11654 | 9604 | 2050 | 1 |  |  | 2050
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 8 | Меркурий 230 | 5332476 | 339314 | 336092 | 3222 | 1 |  |  | 3222
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 29671 | 29314 | 357 | 30 | 272 |  | 10982
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 185040 | 182265 | 2775 | 1 |  |  | 2775
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 1 | Меркурий 230 | 5425738 | 262639 | 259807 | 2832 | 1 |  |  | 2832
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ-02 | 3927920 | 341600 | 338022 | 3578 | 1 |  |  | 3578
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932845 | 260168 | 257532 | 2636 | 1 |  |  | 2636
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 237618 | 234933 | 2685 | 1 |  |  | 2685
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 83684 | 82528 | 1156 | 1 |  |  | 1156
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ-02 | 3911614 | 259144 | 256278 | 2866 | 1 |  |  | 2866
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,37 | Меркурий 201 | 6442361 | 69971 | 68198 | 1773 | 1 |  |  | 1773
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 101800 | 100319 | 1481 | 1 |  |  | 1481
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | Многоквартирный жилой дом пер.Линейный 11 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332261 | 235672 | 233383 | 2289 | 1 |  |  | 2289
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пер.Заводской 13 | Меркурий 230 | 5332250 | 271137 | 267718 | 3419 | 1 |  |  | 3419
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 12219 | 12074 | 145 | 20 |  |  | 2900
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 96А | Меркурий 230 АМ-02 | 5332297 | 364291 | 361262 | 3029 | 1 |  |  | 3029
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная,23 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932449 | 248991 | 246093 | 2898 | 1 |  |  | 2898
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский, 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 344472 | 341559 | 2913 | 1 | 15 |  | 2928
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский, 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 96566 | 93011 | 3555 | 1 | 18 |  | 3573
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского, 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 260454 | 257949 | 2505 | 1 | 6 |  | 2511
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская, 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 753543 | 747807 | 5736 | 1 | 188 |  | 5924
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова, 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 31883 | 29874 | 2009 | 1 |  |  | 2009
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская, 92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 669232 | 664943 | 4289 | 1 | 93 |  | 4382
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников, 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 32469 | 31019 | 1450 | 1 | 41 |  | 1491
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников, 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 14648 | 13519 | 1129 | 1 | 32 |  | 1161
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 33309 | 33046 | 263 | 30 | 96 |  | 7986
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 418987 | 415831 | 3156 | 1 | 19 |  | 3175
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная, 7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 318979 | 316317 | 2662 | 1 | 19 |  | 2681
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 450104 | 446908 | 3196 | 1 | 33 |  | 3229
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный, 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 252518 | 248998 | 3520 | 1 | 11 |  | 3531
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный, 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 449614 | 446271 | 3343 | 1 | 7 |  | 3350
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 345695 | 343648 | 2047 | 1 | 27 |  | 2074
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская, 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 326668 | 324231 | 2437 | 1 |  |  | 2437
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская, 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 399844 | 396883 | 2961 | 1 |  |  | 2961
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская, 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 397258 | 394964 | 2294 | 1 | 10 |  | 2304
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская, 61 | НЕВА-303 | 26466 | 125181 | 122473 | 2708 | 1 |  |  | 2708
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская, 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 272237 | 269813 | 2424 | 1 | 19 |  | 2443
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 7094 | 6214 | 880 | 1 | 35 |  | 915
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 17313 | 16344 | 969 | 1 | 39 |  | 1008
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 240781 | 238833 | 1948 | 1 | 36 |  | 1984
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 4 | ЦЭ6803В | 0747971005857262 | 268342 | 266365 | 1977 | 1 | 48 |  | 2025
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 7776 | 7550 | 226 | 30 | 84 |  | 6864
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая, 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 263789 | 259870 | 3919 | 1 | 24 |  | 3943
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 67544 | 66968 | 576 | 1 | 7 |  | 583
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 46166 | 45680 | 486 | 1 | 6 |  | 492
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 207а | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 101859 | 100683 | 1176 | 1 |  |  | 1176
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 10815 | 9400 | 1415 | 1 |  |  | 1415
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 281190 | 278761 | 2429 | 1 | 38 |  | 2467
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 221 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933230 | 242415 | 238974 | 3441 | 1 |  |  | 3441
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы, 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 48337 | 46272 | 2065 | 1 |  |  | 2065
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы, 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 68440 | 65966 | 2474 | 1 | 11 |  | 2485
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы, 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 378539 | 376367 | 2172 | 1 | 7 |  | 2179
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы, 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 421668 | 419150 | 2518 | 1 |  |  | 2518
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы, 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 9156 | 8909 | 247 | 30 |  |  | 7410
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы, 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 43807 | 43535 | 272 | 30 |  |  | 8160
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы, 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 43162 | 42867 | 295 | 30 | 301 |  | 9151
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы, 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 3188 | 2868 | 320 | 30 | 384 |  | 9984
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 322730 | 320755 | 1975 | 1 | 42 |  | 2017
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный, 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 324518 | 321703 | 2815 | 1 | 6 |  | 2821
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный, 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 351549 | 348864 | 2685 | 1 |  |  | 2685
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная, 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 406127 | 403232 | 2895 | 1 | 52 |  | 2947
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная, 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 147362 | 144120 | 3242 | 1 | 16 |  | 3258
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая, 14 | ЦЭ6803В | 6N832191 | 359758 | 356904 | 2854 | 1 |  |  | 2854
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая, 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 59388 | 58604 | 784 | 1 | 44 |  | 828
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая, 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 225752 | 223924 | 1828 | 1 | 20 |  | 1848
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая, 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 17329 | 16272 | 1057 | 1 | 11 |  | 1068
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая, 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 91444 | 90555 | 889 | 1 | 10 |  | 899
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая, 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 21831 | 20682 | 1149 | 1 | 12 |  | 1161
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая, 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 100160 | 96453 | 3707 | 1 | 12 |  | 3719
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы, 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 344847 | 343199 | 1648 | 1 |  |  | 1648
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы, 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 39821 | 39537 | 284 | 30 | 216 |  | 8736
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 33062 | 32871 | 191 | 40 | 176 |  | 7816
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 34350 | 34078 | 272 | 30 |  |  | 8160
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской, 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 68016 | 67135 | 881 | 1 | 48 |  | 929
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской, 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 80161 | 79321 | 840 | 1 | 46 |  | 886
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводска, 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 258046 | 255314 | 2732 | 1 | 60 |  | 2792
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская, 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 19704 | 18862 | 842 | 1 | 11 |  | 853
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская, 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 86549 | 85720 | 829 | 1 | 11 |  | 840
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД уд.Московская, 145 | ЦЭ6803В | 07479770801704350 | 320534 | 317659 | 2875 | 1 | 17 |  | 2892
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников, 3 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933248 | 251917 | 249365 | 2552 | 1 |  |  | 2552
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников, 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 241062 | 238725 | 2337 | 1 | 9 |  | 2346
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 53860 | 53178 | 682 | 1 | 5 |  | 687
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 211 | Гранит-1М | 130063285 | 37425 | 36730 | 695 | 1 | 5 |  | 700
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Им.Куховаренко. 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 83609 | 82525 | 1084 | 1 |  |  | 1084
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 14336 | 14092 | 244 | 20 | 205 |  | 5085
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая, 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 91354 | 87046 | 4308 | 1 | 17 |  | 4325
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая, 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 312909 | 309190 | 3719 | 1 | 26 |  | 3745
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика. 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 365990 | 363583 | 2407 | 1 |  |  | 2407
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 115706 | 112898 | 2808 | 1 |  |  | 2808
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 54952 | 52886 | 2066 | 1 |  |  | 2066
132 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100,125 | СТЭК-2 | 2769 | 22194 | 21768 | 426 | 20 | 639 |  | 9159