## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Июль 2018
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 5572 | 5641 | 20 |  | 1380 | 14 | 69
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 40305 | 41349 | 1 |  | 1044 |  | 1044
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 310341 | 312631 | 1 |  | 2290 | 14 | 2290
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 155731 | 157961 | 1 |  | 2230 | 14 | 2230
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 30466 | 31335 | 1 |  | 869 |  | 869
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 40721 | 41164 | 20 |  | 8860 | 14 | 443
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 42443 | 42907 | 20 |  | 9280 | 14 | 464
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 45923.61 | 46475.61 | 20 |  | 11040 | 14 | 552
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 40459 | 40881 | 30 |  | 12660 | 28 | 422
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 41103 | 41533 | 20 |  | 8600 | 1622 | 430
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230 | 3931099 | 27243 | 27618 | 30 |  | 11250 | 14 | 375
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 | 3937514 | 22354 | 22581 | 40 |  | 9080 | 14 | 227
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3946125 | 19808 | 20007 | 40 |  | 7960 | 14 | 199
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230 | 3946053 | 27263 | 27577 | 30 |  | 9420 | 14 | 314
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 3433 | 4504 | 1 |  | 1071 |  | 1071
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 82200 | 83123 | 1 |  | 923 |  | 923
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 60101 | 60986 | 1 |  | 885 | 14 | 885
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЭБ-1ТМ.02Д.06 | 908110011 | 14611 | 15092 | 1 |  | 481 |  | 481
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 28927 | 29302 | 40 |  | 15000 | 14 | 375
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 16080 | 16345 | 40 |  | 10600 | 180 | 265
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 | 7094772 | 26510 | 26778 | 40 |  | 10720 | 14 | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 | 7098369 | 24395 | 24640 | 40 |  | 9800 | 51 | 245
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 | 7094760 | 25688 | 25948 | 40 |  | 10400 | 14 | 260
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 | 7098361 | 19742 | 19938 | 40 |  | 7840 | 14 | 196
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 | 7098372 | 24776 | 25046 | 40 |  | 10800 | 14 | 270
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 24003 | 24254 | 40 |  | 10040 | 14 | 251
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 | 7088407 | 20692 | 20921 | 40 |  | 9160 | 14 | 229
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 20956 | 21175 | 40 |  | 8760 | 14 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 21242 | 21488 | 40 |  | 9840 | 14 | 246
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 22018 | 22222 | 40 |  | 8160 | 14 | 204
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 21324 | 21554 | 40 |  | 9200 | 14 | 230
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 25196 | 25439 | 40 |  | 9720 | 14 | 243
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 | 7094115 | 16190 | 16359 | 40 |  | 6760 |  | 169
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 17123 | 17301 | 40 |  | 7120 | 14 | 178
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 21327 | 21561 | 40 |  | 9360 | 14 | 234
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 | 7094397 | 26885 | 27191 | 40 |  | 12240 | 961 | 306
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 | 7094276 | 17051 | 17240 | 40 |  | 7560 | 14 | 189
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 19653 | 19869 | 40 |  | 8640 | 14 | 216
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 28520 | 28844 | 40 |  | 12960 | 328 | 324
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 26362 | 26627 | 40 |  | 10600 | 14 | 265
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 | 7098373 | 19698 | 19891 | 40 |  | 7720 | 14 | 193
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 24220 | 24500 | 40 |  | 11200 | 247 | 280
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 82738 | 83635 | 1 |  | 897 |  | 897
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 75380 | 76325 | 1 |  | 945 |  | 945
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 201 | 7957546 | 9182 | 9268 | 20 |  | 1720 |  | 86
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 201 | 7954693 | 25562 | 25888 | 40 |  | 13040 | 1176 | 326
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 77728 | 79028 | 1 |  | 1300 | 14 | 1300
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 76522 | 77657 | 1 |  | 1135 |  | 1135
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 50037 | 52058 | 1 |  | 2021 | 14 | 2021
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 49207 | 50954 | 1 |  | 1747 |  | 1747
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 47167 | 47273 | 20 |  | 2120 |  | 106
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 53394 | 53932 | 1 |  | 538 | 14 | 538
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 59125 | 59813 | 1 |  | 688 |  | 688
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 42158 | 43818 | 1 |  | 1660 |  | 1660
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 28540 | 30402 | 1 |  | 1862 |  | 1862
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 82217 | 83123 | 1 |  | 906 |  | 906
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 26396 | 26687 | 30 |  | 8730 | 14 | 291
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 12554 | 12742 | 20 |  | 3760 | 14 | 188
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 67674 | 68219 | 1 |  | 545 | 14 | 545
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 75022 | 75455 | 1 |  | 433 |  | 433
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 41688 | 42053 | 1 |  | 365 |  | 365
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680619 | 42197 | 42650 | 1 |  | 453 |  | 453
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 28770 | 28978 | 1 |  | 208 |  | 208
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 40456 | 40850 | 1 |  | 394 |  | 394
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 46459 | 46726 | 1 |  | 267 |  | 267
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 65388 | 65962 | 1 |  | 574 |  | 574
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 46464 | 46973 | 1 |  | 509 |  | 509
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 52547 | 52955 | 1 |  | 408 | 14 | 408
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 28225 | 28504 | 1 |  | 279 |  | 279
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 77757 | 78509 | 1 |  | 752 |  | 752
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 65564 | 66225 | 1 |  | 661 | 14 | 661
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 61515 | 62067 | 1 |  | 552 |  | 552
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 202 | 962 | 1 |  | 760 |  | 760
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 47887 | 48394 | 1 |  | 507 |  | 507
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 55148 | 55814 | 1 |  | 666 |  | 666
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 201 | 3931163 | 22687 | 22908 | 40 |  | 8840 | 14 | 221
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 53731 | 54313 | 30 |  | 17460 | 14 | 582
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 29210 | 29566 | 30 |  | 10680 | 14 | 356
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 36921 | 37311 | 20 |  | 7800 | 14 | 390
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 42921 | 43375 | 20 |  | 9080 | 14 | 454
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 39312 | 39752 | 40 |  | 17600 | 166 | 440
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230 | 3946124 | 25768 | 26068 | 30 |  | 9000 | 14 | 300
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 22429 | 22702 | 30 |  | 8190 | 14 | 273
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 | 7936309 | 20531 | 20834 | 30 |  | 9090 | 14 | 303
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230 | 3937531 | 31711 | 32096 | 30 |  | 11550 | 14 | 385
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 38779 | 39237 | 30 |  | 13740 | 14 | 458
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3946077 | 25576 | 25998 | 20 |  | 8440 | 14 | 422
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230 | 3945831 | 28222 | 28554 | 30 |  | 9960 | 16 | 332
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод1 | Меркурий 230 | 3946101 | 29890 | 30266 | 30 |  | 11280 | 14 | 376
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3937543 | 24136 | 24423 | 30 |  | 8610 | 14 | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230 | 3946302 | 27473 | 27779 | 30 |  | 9180 | 14 | 306
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 29691 | 29988 | 40 |  | 11880 | 600 | 297
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 23652 | 23940 | 40 |  | 11520 |  | 288
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 | 7098563 | 11928 | 12040 | 20 |  | 2240 |  | 112
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Лейне ЭЛ 01 | 697 | 220406 | 222796 | 1 |  | 2390 | 14 | 2390
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 23550 | 23818 | 40 |  | 10720 | 14 | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 | 7098479 | 12586 | 12711 | 20 |  | 2500 | 14 | 125
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 | 7098315 | 3532 | 3585 | 30 |  | 1590 |  | 53
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 29 | Октябрьская 29 | Меркурий 230 | 7094370 | 21327 | 21567 | 40 |  | 9600 | 14 | 240
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 | 7932863 | 24254 | 24536 | 30 |  | 8460 | 14 | 282
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7946260 | 17351 | 17557 | 20 |  | 4120 | 14 | 206
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7946261 | 38111 | 38551 | 30 |  | 13200 | 110 | 440
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 201 | 7936402 | 16564 | 16765 | 20 |  | 4020 |  | 201
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 | 7932853 | 9146 | 9256 | 30 |  | 3300 | 14 | 110
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 | 7946221 | 12084 | 12225 | 20 |  | 2820 |  | 141
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 36240 | 36489 | 1 |  | 249 |  | 249
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 36847 | 37283 | 1 |  | 436 |  | 436
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 69573 | 70335 | 1 |  | 762 |  | 762
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 9 | 1160 | 1 |  | 1151 |  | 1151
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 98642 | 99506 | 1 |  | 864 |  | 864
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 11679 | 11800 | 20 |  | 2420 | 14 | 121
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 11350 | 11647 | 30 |  | 8910 | 14 | 297
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 42392 | 42902 | 1 |  | 510 |  | 510
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | ПСЧ-3А,05,2 | 12019033 | 537073 | 541958 | 1 |  | 4885 | 14 | 4885
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1132960 | 1142624 | 1 |  | 9664 | 702 | 9664
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1174923 | 1185693 | 1 |  | 10770 | 14 | 10770
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 6854 | 7127 | 30 |  | 8190 |  | 273
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 10356 | 10633 | 30 |  | 8310 |  | 277
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 12030 | 12342 | 30 |  | 9360 |  | 312
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 6621 | 6886 | 30 |  | 7950 |  | 265