## TDSheet
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Краснокутское отделение филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период :август 2018 | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 37902 | 37253 | 649 | 1 |  |  | 649
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 12345 | 12176 | 169 | 40 |  |  | 6760
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 9442 | 9188 | 254 | 30 |  |  | 7620
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 406263 | 402153 | 4110 | 1 |  |  | 4110
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 39824 | 38397 | 1427 | 1 |  |  | 1427
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ-02 | 3927877 | 204011 | 202156 | 1855 | 1 |  |  | 1855
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 42119 | 41850 | 269 | 30 | 168 |  | 8238
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 163190 | 162151 | 1039 | 1 |  |  | 1039
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332226 | 248595 | 246266 | 2329 | 1 |  |  | 2329
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 150826 | 148990 | 1836 | 1 |  |  | 1836
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332425 | 296657 | 294529 | 2128 | 1 |  |  | 2128
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332461 | 272843 | 270079 | 2764 | 1 |  |  | 2764
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932858 | 142739 | 141241 | 1498 | 1 |  |  | 1498
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 94779 | 93786 | 993 | 1 |  |  | 993
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 4430 | 3565 | 865 | 1 |  |  | 865
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 86623 | 85910 | 713 | 1 |  |  | 713
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 44258 | 43117 | 1141 | 1 |  |  | 1141
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ-02 | 3926493 | 119925 | 118020 | 1905 | 1 |  |  | 1905
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 99416 | 98791 | 625 | 1 |  |  | 625
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 205147 | 203315 | 1832 | 1 |  |  | 1832
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 416792 | 414136 | 2656 | 1 | 35 |  | 2691
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 67760 | 65252 | 2508 | 1 | 28 |  | 2536
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933217 | 349244 | 345509 | 3735 | 1 |  |  | 3735
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 363290 | 360896 | 2394 | 1 | 17 |  | 2411
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 17909 | 17546 | 363 | 30 |  |  | 10890
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 267876 | 265494 | 2382 | 1 |  |  | 2382
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 137003 | 135563 | 1440 | 1 |  |  | 1440
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 83179 | 82553 | 626 | 1 |  |  | 626
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 157200 | 156016 | 1184 | 1 |  |  | 1184
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332200 | 196236 | 194377 | 1859 | 1 |  |  | 1859
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ-02 | 5425671 | 218588 | 216600 | 1988 | 1 |  |  | 1988
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 521364 | 517921 | 3443 | 1 | 17 |  | 3460
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 | 5332271 | 448372 | 444188 | 4184 | 1 |  |  | 4184
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 65465 | 63238 | 2227 | 1 | 9 |  | 2236
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 37645 | 37377 | 268 | 30 | 402 |  | 8442
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933247 | 286112 | 283156 | 2956 | 1 |  |  | 2956
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 27696 | 25278 | 2418 | 1 | 19 |  | 2437
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 258995 | 255506 | 3489 | 1 |  |  | 3489
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932139 | 333523 | 329675 | 3848 | 1 |  |  | 3848
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 90816 | 89357 | 1459 | 1 |  |  | 1459
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 18887 | 17154 | 1733 | 1 |  |  | 1733
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 | 5332476 | 352996 | 349587 | 3409 | 1 |  |  | 3409
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 31251 | 30852 | 399 | 30 | 304 |  | 12274
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 194589 | 192288 | 2301 | 1 |  |  | 2301
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 | 5425738 | 272924 | 270318 | 2606 | 1 |  |  | 2606
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ-02 | 3927920 | 354840 | 351879 | 2961 | 1 |  |  | 2961
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932845 | 270209 | 267724 | 2485 | 1 |  |  | 2485
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 246862 | 244427 | 2435 | 1 |  |  | 2435
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 87892 | 86998 | 894 | 1 |  |  | 894
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ-02 | 3911614 | 268979 | 266330 | 2649 | 1 |  |  | 2649
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 75966 | 74479 | 1487 | 1 |  |  | 1487
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 106864 | 105703 | 1161 | 1 |  |  | 1161
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332261 | 245098 | 242723 | 2375 | 1 |  |  | 2375
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 | 5332250 | 282085 | 279506 | 2579 | 1 |  |  | 2579
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 12703 | 12595 | 108 | 20 |  |  | 2160
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 АМ-02 | 5332297 | 374828 | 371877 | 2951 | 1 |  |  | 2951
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932449 | 260088 | 257300 | 2788 | 1 |  |  | 2788
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 353513 | 351273 | 2240 | 1 | 11 |  | 2251
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 108526 | 105557 | 2969 | 1 | 15 |  | 2984
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 269090 | 266807 | 2283 | 1 | 5 |  | 2288
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 775230 | 769848 | 5382 | 1 | 177 |  | 5559
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 38293 | 36681 | 1612 | 1 |  |  | 1612
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 686731 | 682612 | 4119 | 1 | 90 |  | 4209
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 38530 | 36984 | 1546 | 1 | 44 |  | 1590
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 19260 | 18062 | 1198 | 1 | 34 |  | 1232
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 34457 | 34178 | 279 | 30 | 102 |  | 8472
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 430045 | 427167 | 2878 | 1 | 17 |  | 2895
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 327417 | 325423 | 1994 | 1 | 14 |  | 2008
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 460924 | 458216 | 2708 | 1 | 28 |  | 2736
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 262281 | 259961 | 2320 | 1 | 7 |  | 2327
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 460199 | 457596 | 2603 | 1 | 5 |  | 2608
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 353993 | 351859 | 2134 | 1 | 28 |  | 2162
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 335061 | 333070 | 1991 | 1 |  |  | 1991
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 411195 | 408388 | 2807 | 1 |  |  | 2807
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 406210 | 404018 | 2192 | 1 | 9 |  | 2201
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 134979 | 132406 | 2573 | 1 |  |  | 2573
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 279924 | 278201 | 1723 | 1 | 14 |  | 1737
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 10201 | 9421 | 780 | 1 | 31 |  | 811
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 20763 | 19926 | 837 | 1 | 34 |  | 871
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 247317 | 245864 | 1453 | 1 | 27 |  | 1480
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | ЦЭ6803В | 0747971005857262 | 274166 | 272679 | 1487 | 1 | 36 |  | 1523
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 8866 | 8584 | 282 | 30 | 104 |  | 8564
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 277897 | 274522 | 3375 | 1 | 20 |  | 3395
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 69644 | 69104 | 540 | 1 | 7 |  | 547
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 47300 | 47034 | 266 | 1 | 3 |  | 269
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 105796 | 104771 | 1025 | 1 |  |  | 1025
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 15019 | 13988 | 1031 | 1 |  |  | 1031
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 289988 | 287810 | 2178 | 1 | 35 |  | 2213
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933230 | 255049 | 251816 | 3233 | 1 |  | 0 | 3233
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 57148 | 55019 | 2129 | 1 |  |  | 2129
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 78482 | 76051 | 2431 | 1 | 10 |  | 2441
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 386992 | 384848 | 2144 | 1 | 7 |  | 2151
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 430901 | 428526 | 2375 | 1 |  |  | 2375
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 10209 | 9957 | 252 | 30 |  |  | 7560
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 44995 | 44696 | 299 | 30 |  |  | 8970
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 44431 | 44137 | 294 | 30 | 300 |  | 9120
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 4519 | 4190 | 329 | 30 | 395 |  | 10265
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 331030 | 328929 | 2101 | 1 | 45 |  | 2146
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 332697 | 330779 | 1918 | 1 | 4 |  | 1922
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 360189 | 358084 | 2105 | 1 |  |  | 2105
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 415111 | 412804 | 2307 | 1 | 42 |  | 2349
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 158880 | 156078 | 2802 | 1 | 14 |  | 2816
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | ЦЭ6803В | 6N832191 | 368973 | 366655 | 2318 | 1 |  |  | 2318
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 61917 | 61320 | 597 | 1 | 34 |  | 631
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 232216 | 230603 | 1613 | 1 | 18 |  | 1631
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 21455 | 20378 | 1077 | 1 | 12 |  | 1089
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 94968 | 94402 | 566 | 1 | 6 |  | 572
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 26366 | 25086 | 1280 | 1 | 14 |  | 1294
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 114276 | 110711 | 3565 | 1 | 11 |  | 3576
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 353374 | 351282 | 2092 | 1 |  |  | 2092
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 40987 | 40701 | 286 | 30 | 218 |  | 8798
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 33929 | 33700 | 229 | 40 | 211 |  | 9371
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 35537 | 35245 | 292 | 30 |  |  | 8760
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 71325 | 70535 | 790 | 1 | 43 |  | 833
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 83066 | 82360 | 706 | 1 | 38 |  | 744
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 268668 | 265989 | 2679 | 1 | 58 |  | 2737
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 22256 | 21569 | 687 | 1 | 9 |  | 696
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 89858 | 89004 | 854 | 1 | 11 |  | 865
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 07479770801704350 | 330116 | 327757 | 2359 | 1 | 14 |  | 2373
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933248 | 262496 | 259781 | 2715 | 1 |  |  | 2715
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 250515 | 248100 | 2415 | 1 | 10 |  | 2425
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 56376 | 55732 | 644 | 1 | 5 |  | 649
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Гранит-1М | 130063285 | 40152 | 39385 | 767 | 1 | 6 |  | 773
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 87576 | 86475 | 1101 | 1 |  |  | 1101
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 15378 | 15096 | 282 | 20 | 237 |  | 5877
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 107328 | 103111 | 4217 | 1 | 17 |  | 4234
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 326060 | 322732 | 3328 | 1 | 23 |  | 3351
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 376041 | 373489 | 2552 | 1 |  |  | 2552
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 124325 | 122187 | 2138 | 1 |  |  | 2138
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 60576 | 59280 | 1296 | 1 |  |  | 1296
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100,125 | СТЭК-2 | 2769 | 23674 | 23306 | 368 | 20 | 552 |  | 7912