## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Август 2018
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 5641 | 5717 | 20 |  | 1520 | 14 | 76
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 41349 | 42279 | 1 |  | 930 |  | 930
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 312631 | 314671 | 1 |  | 2040 | 14 | 2040
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 157961 | 160060 | 1 |  | 2099 | 14 | 2099
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 31335 | 32161 | 1 |  | 826 |  | 826
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 41164 | 41544 | 20 |  | 7600 | 14 | 380
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 42907 | 43295 | 20 |  | 7760 | 14 | 388
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 46475.61 | 46941.61 | 20 |  | 9320 | 14 | 466
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 40881 | 41228 | 30 |  | 10410 | 28 | 347
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 41533 | 41899 | 20 |  | 7320 | 1506 | 366
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230 | 3931099 | 27618 | 27931 | 30 |  | 9390 | 14 | 313
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 | 3937514 | 22581 | 22773 | 40 |  | 7680 | 14 | 192
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3946125 | 20007 | 20162 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230 | 3946053 | 27577 | 27862 | 30 |  | 8550 | 14 | 285
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 4504 | 5279 | 1 |  | 775 |  | 775
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 83123 | 83931 | 1 |  | 808 |  | 808
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 60986 | 61628 | 1 |  | 642 | 14 | 642
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЭБ-1ТМ.02Д.06 | 908110011 | 15092 | 15548 | 1 |  | 456 |  | 456
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 29302 | 29633 | 40 |  | 13240 | 14 | 331
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 16345 | 16557 | 40 |  | 8480 | 220 | 212
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 | 7094772 | 26778 | 27012 | 40 |  | 9360 | 14 | 234
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 | 7098369 | 24640 | 24856 | 40 |  | 8640 | 50 | 216
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 | 7094760 | 25948 | 26175 | 40 |  | 9080 | 14 | 227
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 | 7098361 | 19938 | 20109 | 40 |  | 6840 | 14 | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 | 7098372 | 25046 | 25282 | 40 |  | 9440 | 14 | 236
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 24254 | 24475 | 40 |  | 8840 | 14 | 221
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 | 7088407 | 20921 | 21119 | 40 |  | 7920 | 14 | 198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 21175 | 21365 | 40 |  | 7600 | 14 | 190
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 21488 | 21706 | 40 |  | 8720 | 14 | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 22222 | 22401 | 40 |  | 7160 | 14 | 179
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 21554 | 21750 | 40 |  | 7840 | 14 | 196
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 25439 | 25637 | 40 |  | 7920 | 14 | 198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 | 7094115 | 16359 | 16502 | 40 |  | 5720 |  | 143
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 17301 | 17462 | 40 |  | 6440 | 14 | 161
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 21561 | 21763 | 40 |  | 8080 | 14 | 202
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 | 7094397 | 27191 | 27447 | 40 |  | 10240 | 943 | 256
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 | 7094276 | 17240 | 17407 | 40 |  | 6680 | 14 | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 19869 | 20057 | 40 |  | 7520 | 14 | 188
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 28844 | 29109 | 40 |  | 10600 | 307 | 265
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 26627 | 26851 | 40 |  | 8960 | 14 | 224
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 | 7098373 | 19891 | 20058 | 40 |  | 6680 | 14 | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 24500 | 24723 | 40 |  | 8920 | 270 | 223
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 83635 | 84451 | 1 |  | 816 |  | 816
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 76325 | 77131 | 1 |  | 806 |  | 806
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 201 | 7957546 | 9268 | 9348 | 20 |  | 1600 |  | 80
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 201 | 7954693 | 25888 | 26168 | 40 |  | 11200 | 1058 | 280
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 79028 | 80128 | 1 |  | 1100 | 14 | 1100
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 77657 | 78635 | 1 |  | 978 |  | 978
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 52058 | 53623 | 1 |  | 1565 | 14 | 1565
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 50954 | 52610 | 1 |  | 1656 |  | 1656
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 47273 | 47366 | 20 |  | 1860 |  | 93
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 53932 | 54374 | 1 |  | 442 | 14 | 442
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 59813 | 60361 | 1 |  | 548 |  | 548
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 43818 | 45376 | 1 |  | 1558 |  | 1558
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 30402 | 32062 | 1 |  | 1660 |  | 1660
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 83123 | 83846 | 1 |  | 723 |  | 723
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 26687 | 26936 | 30 |  | 7470 | 14 | 249
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 12742 | 12897 | 20 |  | 3100 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 68219 | 68739 | 1 |  | 520 | 14 | 520
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 75455 | 75838 | 1 |  | 383 |  | 383
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 42053 | 42459 | 1 |  | 406 |  | 406
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680619 | 42650 | 43053 | 1 |  | 403 |  | 403
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 28978 | 29209 | 1 |  | 231 |  | 231
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 40850 | 41123 | 1 |  | 273 |  | 273
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 46726 | 47007 | 1 |  | 281 |  | 281
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 65962 | 66511 | 1 |  | 549 |  | 549
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 46973 | 47390 | 1 |  | 417 |  | 417
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 52955 | 53378 | 1 |  | 423 | 14 | 423
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 28504 | 28750 | 1 |  | 246 |  | 246
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 78509 | 79885 | 1 |  | 1376 |  | 1376
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 66225 | 66846 | 1 |  | 621 | 14 | 621
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 62067 | 62547 | 1 |  | 480 |  | 480
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 962 | 1582 | 1 |  | 620 |  | 620
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 48394 | 48738 | 1 |  | 344 |  | 344
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 55814 | 56516 | 1 |  | 702 |  | 702
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 201 | 3931163 | 22908 | 23078 | 40 |  | 6800 | 14 | 170
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 54313 | 54848 | 30 |  | 16050 | 14 | 535
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 29566 | 29840 | 30 |  | 8220 | 14 | 274
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 37311 | 37661 | 20 |  | 7000 | 14 | 350
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 43375 | 43777 | 20 |  | 8040 | 14 | 402
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 39752 | 40139 | 40 |  | 15480 | 204 | 387
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230 | 3946124 | 26068 | 26319 | 30 |  | 7530 | 14 | 251
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 22702 | 22941 | 30 |  | 7170 | 14 | 239
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 | 7936309 | 20834 | 21092 | 30 |  | 7740 | 14 | 258
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230 | 3937531 | 32096 | 32410 | 30 |  | 9420 | 14 | 314
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 39237 | 39621 | 30 |  | 11520 | 14 | 384
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3946077 | 25998 | 26340 | 20 |  | 6840 | 14 | 342
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230 | 3945831 | 28554 | 28838 | 30 |  | 8520 | 15 | 284
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод1 | Меркурий 230 | 3946101 | 30266 | 30596 | 30 |  | 9900 | 14 | 330
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 37 | Димитрова 37 Ввод 2 | Меркурий 230 | 3937543 | 24423 | 24678 | 30 |  | 7650 | 14 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230 | 3946302 | 27779 | 28047 | 30 |  | 8040 | 14 | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 29988 | 30243 | 40 |  | 10200 | 589 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 23940 | 24191 | 40 |  | 10040 |  | 251
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 | 7098563 | 12040 | 12144 | 20 |  | 2080 |  | 104
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Лейне ЭЛ 01 | 697 | 222796 | 225002 | 1 |  | 2206 | 14 | 2206
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 23818 | 24039 | 40 |  | 8840 | 14 | 221
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 | 7098479 | 12711 | 12821 | 20 |  | 2200 | 14 | 110
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 | 7098315 | 3585 | 3630 | 30 |  | 1350 |  | 45
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 29 | Октябрьская 29 | Меркурий 230 | 7094370 | 21567 | 21793 | 40 |  | 9040 | 14 | 226
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 | 7932863 | 24536 | 24794 | 30 |  | 7740 | 14 | 258
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7946260 | 17557 | 17730 | 20 |  | 3460 | 14 | 173
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7946261 | 38551 | 38951 | 30 |  | 12000 | 109 | 400
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 201 | 7936402 | 16765 | 16929 | 20 |  | 3280 |  | 164
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 | 7932853 | 9256 | 9337 | 30 |  | 2430 | 14 | 81
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 | 7946221 | 12225 | 12347 | 20 |  | 2440 |  | 122
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 36489 | 36838 | 1 |  | 349 |  | 349
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 37283 | 37721 | 1 |  | 438 |  | 438
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 70335 | 70933 | 1 |  | 598 |  | 598
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 1160 | 2167 | 1 |  | 1007 |  | 1007
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 99506 | 367 | 1 |  | 861 |  | 861
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 11800 | 11907 | 20 |  | 2140 | 14 | 107
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 11647 | 11883 | 30 |  | 7080 | 14 | 236
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 42902 | 43419 | 1 |  | 517 |  | 517
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | ПСЧ-3А,05,2 | 12019033 | 541958 | 546437 | 1 |  | 4479 | 14 | 4479
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1142624 | 1151494 | 1 |  | 8870 | 663 | 8870
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1185693 | 1194880 | 1 |  | 9187 | 14 | 9187
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 7127 | 7427 | 30 |  | 9000 |  | 300
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 10633 | 10908 | 30 |  | 8250 |  | 275
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 12342 | 12649 | 30 |  | 9210 |  | 307
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 6886 | 7152 | 30 |  | 7980 |  | 266