## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Сентябрь 2018
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 614170 | 620287 | 1 |  | 6117 |  | 6117
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 | 14886574 | 749391 | 762222 | 1 |  | 12831 |  | 12831
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 | 13131426 | 76909 | 77955 | 1 |  | 1046 |  | 1046
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 | 13131349 | 53916 | 54700 | 1 |  | 784 |  | 784
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 152635 | 154539 | 1 |  | 1904 |  | 1904
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748578 | 406717 | 412843 | 1 |  | 6126 | 327 | 6126
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 | 14748622 | 411109 | 416936 | 1 |  | 5827 | 344 | 5827
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131228 | 654315 | 662022 | 1 |  | 7707 | 2413 | 7707
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131424 | 648525 | 659690 | 1 |  | 11165 | 4094 | 11165
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748569 | 395549 | 401298 | 1 |  | 5749 | 954 | 5749
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14741165 | 370913 | 377128 | 1 |  | 6215 | 921 | 6215
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748633 | 521196 | 528558 | 1 |  | 7362 | 989 | 7362
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15593496 | 394164 | 400519 | 1 |  | 6355 |  | 6355
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592508 | 519779 | 526920 | 1 |  | 7141 | 2413 | 7141
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592290 | 484258 | 490719 | 1 |  | 6461 | 797 | 6461
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 34746713 | 3970 | 10476 | 1 |  | 6506 | 1070 | 6506
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 13131343 | 390678 | 396131 | 1 |  | 5453 | 320 | 5453
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15592534 | 567988 | 575757 | 1 |  | 7769 | 324 | 7769
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592528 | 438787 | 445758 | 1 |  | 6971 | 395 | 6971
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15594348 | 416825 | 423225 | 1 |  | 6400 | 109 | 6400
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592563 | 472303 | 478696 | 1 |  | 6393 | 149 | 6393
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15592523 | 417647 | 423301 | 1 |  | 5654 |  | 5654
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 | 13131306 | 472490 | 478249 | 1 |  | 5759 |  | 5759
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 | 15592561 | 422103 | 428080 | 1 |  | 5977 |  | 5977
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 | 13029034 | 201352 | 204510 | 1 |  | 3158 | 98 | 3158
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 | 13029114 | 123919 | 125751 | 1 |  | 1832 |  | 1832
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 | 11204846 | 179898 | 182216 | 1 |  | 2318 |  | 2318
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 127737 | 129025 | 1 |  | 1288 |  | 1288
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 70491 | 71576 | 1 |  | 1085 |  | 1085
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 | 13029219 | 105247 | 106715 | 1 |  | 1468 |  | 1468
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 | 13028693 | 182673 | 185440 | 1 |  | 2767 |  | 2767
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 | 13029121 | 227370 | 231097 | 1 |  | 3727 |  | 3727
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 14748851 | 139154 | 141100 | 1 |  | 1946 |  | 1946
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230- АRT02 | 3987535 | 139060 | 140293 | 1 |  | 1233 |  | 1233
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 | 13029649 | 79973 | 80939 | 1 |  | 966 |  | 966
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 | 13029033 | 174422 | 176851 | 1 |  | 2429 |  | 2429
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 | 13029203 | 99291 | 100550 | 1 |  | 1259 |  | 1259
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 | 14748645 | 140679 | 142734 | 1 |  | 2055 |  | 2055
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 85012 | 86210 | 1 |  | 1198 |  | 1198
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 | 14748846 | 92895 | 94094 | 1 |  | 1199 |  | 1199
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 | 13028873 | 118291 | 119684 | 1 |  | 1393 |  | 1393
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 | 14748644 | 96116 | 97710 | 1 |  | 1594 |  | 1594
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 | 7956444 | 834792 | 843395 | 1 |  | 8603 | 110 | 8603
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 | 7956275 | 670709 | 679380 | 1 |  | 8671 |  | 8671
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 | 7961564 | 793399 | 801981 | 1 |  | 8582 | 946 | 8582
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 | 7956274 | 662547 | 670173 | 1 |  | 7626 | 699 | 7626
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 | 7956383 | 531200 | 536786 | 1 |  | 5586 |  | 5586
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 | 7961515 | 522943 | 527595 | 1 |  | 4652 | 770 | 4652
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 | 7961875 | 770131 | 778579 | 1 |  | 8448 |  | 8448
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 | 7961485 | 931480 | 943396 | 1 |  | 11916 | 3311 | 11916
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961908 | 518034 | 524036 | 1 |  | 6002 |  | 6002
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 27439667 | 105719 | 112985 | 1 |  | 7266 | 1533 | 7266
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 16943778 | 42936 | 43744 | 1 |  | 808 |  | 808
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 | 7961891 | 185188 | 186321 | 1 |  | 1133 |  | 1133
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 | 7956442 | 105158 | 105996 | 1 |  | 838 |  | 838
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 44130 | 45067 | 1 |  | 937 |  | 937
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 | 7956384 | 77776 | 78448 | 1 |  | 672 |  | 672
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 121602 | 122809 | 1 |  | 1207 |  | 1207
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 | 7961501 | 303103 | 306033 | 1 |  | 2930 |  | 2930
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Меркурий 230 | 4207 | 141542 | 142814 | 1 |  | 1272 |  | 1272
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 | 7956376 | 124788 | 125928 | 1 |  | 1140 |  | 1140
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Меркурий 230 | 4955 | 75400 | 76069 | 1 |  | 669 |  | 669
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 | 7956300 | 346322 | 349910 | 1 |  | 3588 |  | 3588
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 | 16943710 | 223233 | 227076 | 1 |  | 3843 | 1134 | 3843
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 | 28419748 | 49409 | 52356 | 1 |  | 2947 |  | 2947
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 | 7961885 | 731389 | 738527 | 1 |  | 7138 |  | 7138
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 | 7961911 | 427524 | 432047 | 1 |  | 4523 |  | 4523
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 | 7961876 | 348046 | 351221 | 1 |  | 3175 |  | 3175
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 | 13522716 | 387783 | 392512 | 1 |  | 4729 |  | 4729
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 | 28416472 | 41820 | 44126 | 1 |  | 2306 |  | 2306
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 | 7961471 | 173920 | 174900 | 1 |  | 980 |  | 980
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 | 7961570 | 505228 | 510840 | 1 |  | 5612 | 2321 | 5612
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7961871 | 636745 | 644474 | 1 |  | 7729 | 240 | 7729
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 | 7956279 | 615097 | 620769 | 1 |  | 5672 |  | 5672
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 | 7961938 | 157716 | 159199 | 1 |  | 1483 |  | 1483
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 | 7961514 | 163853 | 165733 | 1 |  | 1880 |  | 1880
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 | 7961483 | 157140 | 158828 | 1 |  | 1688 |  | 1688
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 | 7961894 | 157407 | 158736 | 1 |  | 1329 |  | 1329
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 | 7956380 | 164949 | 166886 | 1 |  | 1937 |  | 1937
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 | 7962436 | 153804 | 155112 | 1 |  | 1308 |  | 1308
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 | 16943864 | 58955 | 60233 | 1 |  | 1278 |  | 1278
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 7961489 | 538629 | 544455 | 1 |  | 5826 | 149 | 5826
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 252469 | 254882 | 1 |  | 2413 |  | 2413
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 | 9304516 | 620582 | 628053 | 1 |  | 7471 |  | 7471
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961896 | 344280 | 347532 | 1 |  | 3252 |  | 3252
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом | Меркурий 230 ART-02 | 9304692 | 163619 | 165503 | 1 |  | 1884 |  | 1884
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 56793 | 57409 | 1 |  | 616 |  | 616
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 31260 | 31656 | 1 |  | 396 |  | 396
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 35310 | 35580 | 1 |  | 270 |  | 270
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 55086 | 56031 | 1 |  | 945 |  | 945
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 22488 | 22628 | 1 |  | 140 |  | 140
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 42865 | 43628 | 1 |  | 763 |  | 763
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 | 16940817 | 329707 | 333368 | 1 |  | 3661 | 1559 | 3661
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 30932 | 31237 | 1 |  | 305 |  | 305
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 | 15578766 | 90960 | 93330 | 1 |  | 2370 |  | 2370
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961910 | 172256 | 173818 | 1 |  | 1562 |  | 1562
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 | 9304740 | 249853 | 252286 | 1 |  | 2433 |  | 2433
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 | 9304607 | 112109 | 113394 | 1 |  | 1285 |  | 1285
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 31019 | 31570 | 1 |  | 551 |  | 551
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Лейне-электро-01 | 32727 | 41203 | 41564 | 1 |  | 361 |  | 361
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 94595 | 95466 | 1 |  | 871 |  | 871
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 19874 | 20495 | 1 |  | 621 |  | 621
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | ЦЭ6803В | 2202681 | 202818 | 203275 | 1 |  | 457 |  | 457 | 04.09.2018
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230- АRT02 | 35349607 |  | 836 | 1 |  | 836 |  | 836 | 04.09.2018
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Лейне-электро-01 | 70215 | 161564 | 163741 | 1 |  | 2177 |  | 2177
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 71 | Жилой дом ул.Чапаева д.71 | СЕ 101 | 7789062088375 | 33534 | 33855 | 1 |  | 321 |  | 321
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 17777 | 17958 | 1 |  | 181 |  | 181
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 24379 | 24755 | 1 |  | 376 |  | 376
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 778906400548 | 25673 | 26150 | 1 |  | 477 |  | 477
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 24856 | 25200 | 1 |  | 344 |  | 344
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 67824 | 68663 | 1 |  | 839 |  | 839
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 77647 | 78402 | 1 |  | 755 |  | 755
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 41561 | 41988 | 1 |  | 427 |  | 427
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 36 | Жилой дом ул.Советская д.36 | СЕ 101 | 7789062101616 | 18061 | 18230 | 1 |  | 169 |  | 169
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 51619 | 52256 | 1 |  | 637 |  | 637
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 22876 | 23295 | 1 |  | 419 |  | 419