## TDSheet
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Краснокутское отделение филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период :январь 2019 | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 45166 | 43374 | 1792 | 1 |  |  | 1792
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 13542 | 13240 | 302 | 40 |  |  | 12080
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 10940 | 10587 | 353 | 30 |  |  | 10590
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 428029 | 423081 | 4948 | 1 |  |  | 4948
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 47178 | 45696 | 1482 | 1 |  |  | 1482
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ-02 | 3927877 | 214923 | 212463 | 2460 | 1 |  |  | 2460
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 43678 | 43321 | 357 | 30 | 223 |  | 10933
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 169646 | 168230 | 1416 | 1 |  |  | 1416
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332226 | 261686 | 258449 | 3237 | 1 |  |  | 3237
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 159482 | 157615 | 1867 | 1 |  |  | 1867
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332425 | 311849 | 308022 | 3827 | 1 |  |  | 3827
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332461 | 286695 | 283695 | 3000 | 1 |  |  | 3000
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932858 | 150284 | 148708 | 1576 | 1 |  |  | 1576
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 654 | 99203 | 1451 | 1 |  |  | 1451
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 9023 | 7917 | 1106 | 1 |  |  | 1106
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 90816 | 89972 | 844 | 1 |  |  | 844
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 51253 | 49655 | 1598 | 1 |  |  | 1598
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ-02 | 3926493 | 129201 | 127324 | 1877 | 1 |  |  | 1877
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 103188 | 102553 | 635 | 1 |  |  | 635
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 215309 | 212857 | 2452 | 1 |  |  | 2452
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 432405 | 428981 | 3424 | 1 | 45 |  | 3469
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 80148 | 77550 | 2598 | 1 | 29 |  | 2627
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933217 | 366029 | 362472 | 3557 | 1 |  |  | 3557
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 374796 | 372239 | 2557 | 1 | 18 |  | 2575
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 19694 | 19309 | 385 | 30 |  |  | 11550
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 282814 | 279297 | 3517 | 1 |  |  | 3517
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 144823 | 142937 | 1886 | 1 |  |  | 1886
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 87403 | 86396 | 1007 | 1 |  |  | 1007
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 163990 | 162626 | 1364 | 1 |  |  | 1364
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332200 | 206987 | 204599 | 2388 | 1 |  |  | 2388
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ-02 | 5425671 | 229811 | 227278 | 2533 | 1 |  |  | 2533
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 543531 | 538480 | 5051 | 1 | 25 |  | 5076
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 | 5332271 | 469546 | 465288 | 4258 | 1 |  |  | 4258
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 77602 | 74939 | 2663 | 1 | 11 |  | 2674
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 38936 | 38641 | 295 | 30 | 443 |  | 9293
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933247 | 300706 | 297903 | 2803 | 1 |  |  | 2803
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 41580 | 38383 | 3197 | 1 | 26 |  | 3223
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 276701 | 272557 | 4144 | 1 |  |  | 4144
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932139 | 352639 | 348329 | 4310 | 1 |  |  | 4310
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 100506 | 98276 | 2230 | 1 |  |  | 2230
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 29985 | 27473 | 2512 | 1 |  |  | 2512
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 | 5332476 | 370149 | 366671 | 3478 | 1 |  |  | 3478
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 33187 | 32813 | 374 | 30 | 285 |  | 11505
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 209418 | 206025 | 3393 | 1 |  |  | 3393
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 | 5425738 | 290091 | 285876 | 4215 | 1 |  |  | 4215
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ-02 | 3927920 | 373394 | 369367 | 4027 | 1 |  |  | 4027
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932845 | 284098 | 281318 | 2780 | 1 |  |  | 2780
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 260464 | 257485 | 2979 | 1 |  |  | 2979
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 95788 | 93771 | 2017 | 1 |  |  | 2017
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ-02 | 3911614 | 282804 | 279674 | 3130 | 1 |  |  | 3130
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 84771 | 83137 | 1634 | 1 |  |  | 1634
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 112897 | 111705 | 1192 | 1 |  |  | 1192
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332261 | 258586 | 255695 | 2891 | 1 |  |  | 2891
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 | 5332250 | 297416 | 294455 | 2961 | 1 |  |  | 2961
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 13476 | 13303 | 173 | 20 |  |  | 3460
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 АМ-02 | 5332297 | 389686 | 386002 | 3684 | 1 |  |  | 3684
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ-02 | 3932449 | 274132 | 271209 | 2923 | 1 |  |  | 2923
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 367702 | 364419 | 3283 | 1 | 16 |  | 3299
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 124369 | 120713 | 3656 | 1 | 18 |  | 3674
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 280653 | 277987 | 2666 | 1 | 6 |  | 2672
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 805434 | 798797 | 6637 | 1 | 218 |  | 6855
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 47708 | 45598 | 2110 | 1 |  |  | 2110
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 709022 | 704377 | 4645 | 1 | 101 |  | 4746
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 45416 | 43949 | 1467 | 1 | 41 |  | 1508
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 25765 | 24287 | 1478 | 1 | 42 |  | 1520
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 35800 | 35522 | 278 | 30 | 101 |  | 8441
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 444433 | 441149 | 3284 | 1 | 20 |  | 3304
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 340123 | 337019 | 3104 | 1 | 22 |  | 3126
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 475668 | 472297 | 3371 | 1 | 35 |  | 3406
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 278131 | 273937 | 4194 | 1 | 13 |  | 4207
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 475680 | 472164 | 3516 | 1 | 7 |  | 3523
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 364737 | 362274 | 2463 | 1 | 32 |  | 2495
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 346278 | 343471 | 2807 | 1 |  |  | 2807
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 428203 | 424044 | 4159 | 1 |  |  | 4159
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 420858 | 417254 | 3604 | 1 | 15 |  | 3619
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 148705 | 145633 | 3072 | 1 |  |  | 3072
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 290004 | 287695 | 2309 | 1 | 18 |  | 2327
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 14425 | 13457 | 968 | 1 | 39 |  | 1007
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 25059 | 24066 | 993 | 1 | 40 |  | 1033
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 256776 | 254507 | 2269 | 1 | 42 |  | 2311
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | ЦЭ6803ВМ | 0747971006420565 | 164706 | 163769 | 937 | 1 | 23 |  | 960
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 10124 | 9872 | 252 | 30 | 93 |  | 7653
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 296015 | 292512 | 3503 | 1 | 21 |  | 3524
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 72688 | 71998 | 690 | 1 | 9 |  | 699
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 49263 | 48781 | 482 | 1 | 6 |  | 488
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 111429 | 110058 | 1371 | 1 |  |  | 1371
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 21167 | 19762 | 1405 | 1 |  |  | 1405
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 303413 | 300280 | 3133 | 1 | 50 |  | 3183
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933230 | 270964 | 267650 | 3314 | 1 |  | 37 | 3277
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 69982 | 67351 | 2631 | 1 |  |  | 2631
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 89085 | 86964 | 2121 | 1 | 9 |  | 2130
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 398601 | 396138 | 2463 | 1 | 8 |  | 2471
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 443599 | 440812 | 2787 | 1 |  |  | 2787
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 11446 | 11178 | 268 | 30 |  |  | 8040
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 46381 | 46083 | 298 | 30 |  |  | 8940
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 45815 | 45526 | 289 | 30 | 295 |  | 8965
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 6078 | 5737 | 341 | 30 | 409 |  | 10639
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 344655 | 341726 | 2929 | 1 | 62 |  | 2991
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 345463 | 342299 | 3164 | 1 | 6 |  | 3170
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 372552 | 369615 | 2937 | 1 |  |  | 2937
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 429536 | 426021 | 3515 | 1 | 63 |  | 3578
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 173887 | 170491 | 3396 | 1 | 17 |  | 3413
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | ЦЭ6803В | 6N832191 | 383679 | 380360 | 3319 | 1 |  |  | 3319
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 66159 | 65176 | 983 | 1 | 56 |  | 1039
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 241244 | 239189 | 2055 | 1 | 23 |  | 2078
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 27274 | 26019 | 1255 | 1 | 13 |  | 1268
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 99154 | 98375 | 779 | 1 | 8 |  | 787
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 32306 | 30946 | 1360 | 1 | 15 |  | 1375
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 133406 | 129281 | 4125 | 1 | 13 |  | 4138
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 364030 | 361807 | 2223 | 1 |  |  | 2223
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 42358 | 42062 | 296 | 30 | 225 |  | 9105
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 34990 | 34764 | 226 | 40 | 208 |  | 9248
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 37060 | 36739 | 321 | 30 |  |  | 9630
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 75367 | 74527 | 840 | 1 | 46 |  | 886
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 86914 | 86168 | 746 | 1 | 41 |  | 787
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 282811 | 279372 | 3439 | 1 | 75 |  | 3514
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 27833 | 26695 | 1138 | 1 | 15 |  | 1153
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 94338 | 93363 | 975 | 1 | 13 |  | 988
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 07479770801704350 | 343639 | 340423 | 3216 | 1 | 19 |  | 3235
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ-02 | 3933248 | 274933 | 272253 | 2680 | 1 |  |  | 2680
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 262619 | 260026 | 2593 | 1 | 10 |  | 2603
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 59573 | 58824 | 749 | 1 | 6 |  | 755
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 1429 | 666 | 763 | 1 | 6 |  | 769
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 92095 | 91688 | 407 | 1 |  |  | 407
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 16557 | 16282 | 275 | 20 | 231 |  | 5731
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 128505 | 123814 | 4691 | 1 | 19 |  | 4710
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 345076 | 340832 | 4244 | 1 | 30 |  | 4274
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 389516 | 386185 | 3331 | 1 |  |  | 3331
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 137215 | 134277 | 2938 | 1 |  |  | 2938
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 69328 | 67470 | 1858 | 1 |  |  | 1858
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | СТЭК-2 | 2769 | 25887 | 25353 | 534 | 20 | 801 |  | 11481