## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Июнь 2019
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 6382 | 6449 | 20 |  | 1340 | 14 | 67
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 50454 | 51293 | 1 |  | 839 |  | 839
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 339245 | 341461 | 1 |  | 2216 | 14 | 2216
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 179676 | 181748 | 1 |  | 2072 | 14 | 2072
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 40511 | 41359 | 1 |  | 848 |  | 848
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 | 3946101 | 33439 | 33623 | 30 |  | 5520 | 14 | 184 | 10.06.2019
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 9 | 141 | 30 |  | 3960 |  | 132 | 10.06.2019
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 | 3937543 | 26929 | 27070 | 30 |  | 4230 | 14 | 141 | 10.06.2019
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 12 | 121 | 30 |  | 3270 |  | 109 | 10.06.2019
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 | 7094370 | 23535 | 23729 | 40 |  | 7760 | 14 | 194
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 44832 | 45211 | 20 |  | 7580 | 14 | 379
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 46823 | 47215 | 20 |  | 7840 | 14 | 392
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 50879.61 | 51346.61 | 20 |  | 9340 | 14 | 467
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 44200 | 44538 | 30 |  | 10140 | 28 | 338
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 45101 | 45454 | 20 |  | 7060 | 914 | 353
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230 | 3931099 | 30630 | 30945 | 30 |  | 9450 | 14 | 315
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 | 3937514 | 24600 | 24708 | 40 |  | 4320 | 14 | 108 | 11.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 267934 | 268011 | 40 |  | 3080 |  | 77 | 11.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 21656 | 21811 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230 | 3946053 | 30324 | 30579 | 30 |  | 7650 | 14 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 11552 | 12098 | 1 |  | 546 |  | 546
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 91560 | 92383 | 1 |  | 823 |  | 823
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 68881 | 69688 | 1 |  | 807 | 14 | 807
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 8647 | 9404 | 1 |  | 757 |  | 757 | 01.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 32721 | 33042 | 40 |  | 12840 | 14 | 321
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 18489 | 18689 | 40 |  | 8000 | 207 | 200
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 | 7094772 | 29224 | 29456 | 40 |  | 9280 | 14 | 232
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 | 7098369 | 26817 | 26976 | 40 |  | 6360 | 58 | 159 | 18.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 |  | 38 | 40 |  | 1520 |  | 38 | 18.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 | 7094760 | 28203 | 28379 | 40 |  | 7040 | 14 | 176 | 17.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 |  | 44 | 40 |  | 1760 |  | 44 | 17.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 | 7098361 | 21576 | 21712 | 40 |  | 5440 | 14 | 136 | 18.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 |  | 33 | 40 |  | 1320 |  | 33 | 18.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 | 7098372 | 27447 | 27639 | 40 |  | 7680 | 14 | 192 | 17.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 |  | 46 | 40 |  | 1840 |  | 46 | 17.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 26338 | 26535 | 40 |  | 7880 | 14 | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 | 7088407 | 22770 | 22941 | 40 |  | 6840 | 14 | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 22972 | 23141 | 40 |  | 6760 | 14 | 169
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 23641 | 23861 | 40 |  | 8800 | 14 | 220
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 24015 | 24197 | 40 |  | 7280 | 14 | 182
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 23443 | 23626 | 40 |  | 7320 | 14 | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 27340 | 27521 | 40 |  | 7240 | 14 | 181
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 | 7094115 | 17764 | 17905 | 40 |  | 5640 |  | 141
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 18990 | 19146 | 40 |  | 6240 | 14 | 156
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 23382 | 23566 | 40 |  | 7360 | 14 | 184
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 | 7094397 | 29672 | 29935 | 40 |  | 10520 | 1382 | 263
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 | 7094276 | 18789 | 18957 | 40 |  | 6720 | 14 | 168
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 21621 | 21799 | 40 |  | 7120 | 14 | 178
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 31478 | 31742 | 40 |  | 10560 | 236 | 264
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 28818 | 29031 | 40 |  | 8520 | 14 | 213
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 | 7098373 | 21576 | 21709 | 40 |  | 5320 | 14 | 133 | 17.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 |  | 43 | 40 |  | 1720 |  | 43 | 17.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 26549 | 26767 | 40 |  | 8720 | 430 | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 94449 | 95311 | 1 |  | 862 |  | 862
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 83627 | 84469 | 1 |  | 842 |  | 842
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 10120 | 10186 | 20 |  | 1320 |  | 66 | 18.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 |  | 16 | 20 |  | 320 |  | 16 | 18.06.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 28512 | 28787 | 40 |  | 11000 | 996 | 275
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 86954 | 87989 | 1 |  | 1035 | 14 | 1035
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 86768 | 87726 | 1 |  | 958 |  | 958
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 65077 | 66441 | 1 |  | 1364 | 14 | 1364
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 67973 | 69545 | 1 |  | 1572 |  | 1572
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 48159 | 48233 | 20 |  | 1480 |  | 74
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 58844 | 59399 | 1 |  | 555 | 14 | 555
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 65836 | 66472 | 1 |  | 636 |  | 636
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 60064 | 61721 | 1 |  | 1657 |  | 1657
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 47351 | 48920 | 1 |  | 1569 |  | 1569
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 89965 | 90767 | 1 |  | 802 |  | 802
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 29483 | 29730 | 30 |  | 7410 | 14 | 247
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 14337 | 14485 | 20 |  | 2960 | 14 | 148
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 74485 | 74911 | 1 |  | 426 | 14 | 426
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 80123 | 80557 | 1 |  | 434 |  | 434
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 45269 | 45534 | 1 |  | 265 |  | 265
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 46478 | 46894 | 1 |  | 416 |  | 416
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 33415 | 33607 | 1 |  | 192 |  | 192
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 44445 | 44715 | 1 |  | 270 |  | 270
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 50483 | 50838 | 1 |  | 355 |  | 355
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 71547 | 72037 | 1 |  | 490 |  | 490
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 51145 | 51539 | 1 |  | 394 |  | 394
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 57825 | 58266 | 1 |  | 441 | 14 | 441
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 32298 | 32595 | 1 |  | 297 |  | 297
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 89688 | 91175 | 1 |  | 1487 |  | 1487
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 73121 | 73682 | 1 |  | 561 | 14 | 561
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 66410 | 66879 | 1 |  | 469 |  | 469
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 11782 | 12460 | 1 |  | 678 |  | 678
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 52706 | 53053 | 1 |  | 347 |  | 347
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 63486 | 64040 | 1 |  | 554 |  | 554
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 24592 | 24760 | 40 |  | 6720 | 14 | 168
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 59409 | 59958 | 30 |  | 16470 | 14 | 549
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 32282 | 32571 | 30 |  | 8670 | 14 | 289
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 41086 | 41424 | 20 |  | 6760 | 14 | 338
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 47373 | 47744 | 20 |  | 7420 | 14 | 371
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 43529 | 43927 | 40 |  | 15920 | 262 | 398
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230 | 3946124 | 28614 | 28854 | 30 |  | 7200 | 14 | 240
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 25003 | 25241 | 30 |  | 7140 | 14 | 238
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230АМ-01 | 3945853 | 23248 | 23498 | 30 |  | 7500 | 14 | 250
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230 | 3937531 | 35278 | 35598 | 30 |  | 9600 | 14 | 320
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 43519 | 43898 | 30 |  | 11370 | 14 | 379
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 29753 | 30154 | 20 |  | 8020 | 14 | 401
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 31384 | 31650 | 30 |  | 7980 | 14 | 266
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 30450 | 30702 | 30 |  | 7560 | 14 | 252
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 32585 | 32824 | 40 |  | 9560 | 374 | 239
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 26364 | 26626 | 40 |  | 10480 |  | 262
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 | 7098563 | 13380 | 13480 | 20 |  | 2000 |  | 100
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 156426 | 158795 | 1 |  | 2369 | 14 | 2369
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 26012 | 26231 | 40 |  | 8760 | 14 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 | 7098479 | 14248 | 14358 | 20 |  | 2200 | 14 | 110
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 | 7098315 | 4013 | 4053 | 30 |  | 1200 |  | 40
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 | 7932863 | 26990 | 27204 | 30 |  | 6420 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946260 | 19376 | 19555 | 20 |  | 3580 | 14 | 179
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 42582 | 42938 | 30 |  | 10680 | 105 | 356
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 18438 | 18615 | 20 |  | 3540 |  | 177
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 | 7932853 | 10129 | 10223 | 30 |  | 2820 | 14 | 94
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 | 7946221 | 13699 | 13827 | 20 |  | 2560 |  | 128
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 39445 | 39707 | 1 |  | 262 |  | 262
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 42014 | 42451 | 1 |  | 437 |  | 437
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 78314 | 79009 | 1 |  | 695 |  | 695
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 10646 | 11589 | 1 |  | 943 |  | 943
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 8892 | 9685 | 1 |  | 793 |  | 793
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 13175 | 13298 | 20 |  | 2460 | 14 | 123
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 14042 | 14277 | 30 |  | 7050 | 14 | 235
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 50314 | 50836 | 1 |  | 522 |  | 522
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 41184 | 45666 | 1 |  | 4482 | 14 | 4482
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1244971 | 1254603 | 1 |  | 9632 | 616 | 9632
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1298555 | 1309237 | 1 |  | 10682 | 14 | 10682
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 10467 | 10776 | 30 |  | 9270 |  | 309
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 13610 | 13903 | 30 |  | 8790 |  | 293
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 15874 | 16233 | 30 |  | 10770 |  | 359
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 9914 | 10208 | 30 |  | 8820 |  | 294