## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Август 2019
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 6510 | 6569 | 20 |  | 1180 | 14 | 59
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 52209 | 53107 | 1 |  | 898 |  | 898
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 343796 | 346250 | 1 |  | 2454 | 14 | 2454
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 183592 | 185528 | 1 |  | 1936 | 14 | 1936
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 42148 | 42943 | 1 |  | 795 |  | 795
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 415 | 698 | 30 |  | 8490 | 14 | 283
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 336 | 558 | 30 |  | 6660 | 14 | 222
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 | 7094370 | 23924 | 24115 | 40 |  | 7640 | 14 | 191
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 45563 | 45905 | 20 |  | 6840 | 14 | 342
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 47580 | 47955 | 20 |  | 7500 | 14 | 375
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 51765.61 | 52185.61 | 20 |  | 8400 | 14 | 420
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 44860 | 45183 | 30 |  | 9690 | 28 | 323
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 45775 | 46112 | 20 |  | 6740 | 764 | 337
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 24782 | 25071 | 30 |  | 8670 | 14 | 289 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 268168 | 268365 | 40 |  | 7880 | 14 | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 24835 | 24980 | 40 |  | 5800 | 14 | 145
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 31684 | 31929 | 30 |  | 7350 | 14 | 245 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 12683 | 13341 | 1 |  | 658 |  | 658
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 93110 | 93862 | 1 |  | 752 |  | 752
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 70404 | 71172 | 1 |  | 768 | 14 | 768
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 10128 | 10931 | 1 |  | 803 |  | 803
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 | 7098834 | 33396 | 33649 | 40 |  | 10120 | 14 | 253
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 18872 | 19052 | 40 |  | 7200 | 14 | 180
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 27254 | 27480 | 40 |  | 9040 | 14 | 226 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 224 | 414 | 40 |  | 7600 | 49 | 190
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 240 | 441 | 40 |  | 8040 | 14 | 201
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 192 | 347 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 271 | 498 | 40 |  | 9080 | 14 | 227
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 26726 | 26915 | 40 |  | 7560 | 14 | 189
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 10203 | 10364 | 40 |  | 6440 | 14 | 161 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 23303 | 23462 | 40 |  | 6360 | 14 | 159
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 24056 | 24233 | 40 |  | 7080 | 14 | 177
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 | 7087876 | 24359 | 24525 | 40 |  | 6640 | 14 | 166
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 | 7091475 | 23801 | 23970 | 40 |  | 6760 | 14 | 169
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 27698 | 27875 | 40 |  | 7080 | 14 | 177
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 13489 | 13623 | 40 |  | 5360 |  | 134 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 19291 | 19441 | 40 |  | 6000 | 14 | 150
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 23737 | 23907 | 40 |  | 6800 | 14 | 170
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 3929 | 4172 | 40 |  | 9720 | 1179 | 243 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 23609 | 23775 | 40 |  | 6640 | 14 | 166 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 | 7094268 | 21971 | 22139 | 40 |  | 6720 | 14 | 168
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 | 7094263 | 31975 | 32217 | 40 |  | 9680 | 198 | 242
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 | 7094390 | 29227 | 29425 | 40 |  | 7920 | 14 | 198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 187 | 342 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 26964 | 27163 | 40 |  | 7960 | 348 | 199
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 96152 | 96955 | 1 |  | 803 |  | 803
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 85282 | 86121 | 1 |  | 839 |  | 839
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 95 | 176 | 20 |  | 1620 |  | 81
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 14295 | 14553 | 40 |  | 10320 | 771 | 258 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 89013 | 90086 | 1 |  | 1073 | 14 | 1073
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 88565 | 89424 | 1 |  | 859 |  | 859
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 67684 | 69061 | 1 |  | 1377 | 14 | 1377
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 70916 | 72386 | 1 |  | 1470 |  | 1470
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 48307 | 48382 | 20 |  | 1500 |  | 75
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 59891 | 60400 | 1 |  | 509 | 14 | 509
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 67074 | 67635 | 1 |  | 561 |  | 561
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 63334 | 64912 | 1 |  | 1578 |  | 1578
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 50442 | 51946 | 1 |  | 1504 |  | 1504
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 91595 | 92384 | 1 |  | 789 |  | 789
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 29950 | 30153 | 30 |  | 6090 | 14 | 203
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 | 11092448 | 14616 | 14752 | 20 |  | 2720 | 14 | 136
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 75298 | 75742 | 1 |  | 444 | 14 | 444
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 80994 | 81369 | 1 |  | 375 |  | 375
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 45795 | 46068 | 1 |  | 273 |  | 273
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 47262 | 47639 | 1 |  | 377 |  | 377
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 33755 | 33925 | 1 |  | 170 |  | 170
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 44997 | 45284 | 1 |  | 287 |  | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 51078 | 51264 | 1 |  | 186 |  | 186
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 72484 | 72931 | 1 |  | 447 |  | 447
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 51932 | 52326 | 1 |  | 394 |  | 394
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 58681 | 59154 | 1 |  | 473 | 14 | 473
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 32883 | 33137 | 1 |  | 254 |  | 254
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 92446 | 93105 | 1 |  | 659 |  | 659
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 74226 | 74789 | 1 |  | 563 | 14 | 563
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 67320 | 67760 | 1 |  | 440 |  | 440
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 13144 | 13942 | 1 |  | 798 |  | 798
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 53463 | 53790 | 1 |  | 327 |  | 327
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 64594 | 65148 | 1 |  | 554 |  | 554
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 75586 | 75743 | 40 |  | 6280 | 14 | 157
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 60437 | 60929 | 30 |  | 14760 | 14 | 492
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 32841 | 33116 | 30 |  | 8250 | 14 | 275
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 41739 | 42054 | 20 |  | 6300 | 14 | 315
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 48099 | 48440 | 20 |  | 6820 | 14 | 341
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 44284 | 44639 | 40 |  | 14200 | 112 | 355
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946302 | 30731 | 30948 | 30 |  | 6510 | 14 | 217 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 230 | 3937548 | 25451 | 25664 | 30 |  | 6390 | 14 | 213
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 10187 | 10415 | 30 |  | 6840 | 14 | 228 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 21833 | 22125 | 30 |  | 8760 | 14 | 292 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230 | 3937530 | 44249 | 44595 | 30 |  | 10380 | 14 | 346
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 30504 | 30841 | 20 |  | 6740 | 14 | 337
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 33840 | 34084 | 30 |  | 7320 | 14 | 244
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 24282 | 24513 | 30 |  | 6930 | 14 | 231
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 | 7093854 | 33050 | 33282 | 40 |  | 9280 | 375 | 232
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 26854 | 27088 | 40 |  | 9360 |  | 234
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 27640 | 27735 | 20 |  | 1900 |  | 95 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 161028 | 163420 | 1 |  | 2392 | 14 | 2392
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 26431 | 26635 | 40 |  | 8160 | 14 | 204
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 28375 | 28482 | 20 |  | 2140 | 14 | 107 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 21712 | 21750 | 30 |  | 1140 |  | 38 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 26970 | 27170 | 30 |  | 6000 | 14 | 200 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946260 | 19720 | 19876 | 20 |  | 3120 | 14 | 156
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 43284 | 43633 | 30 |  | 10470 | 100 | 349
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 18773 | 18940 | 20 |  | 3340 |  | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 21707 | 21798 | 30 |  | 2730 | 14 | 91 | 01.08.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 | 7946221 | 13946 | 14073 | 20 |  | 2540 |  | 127
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 39965 | 40264 | 1 |  | 299 |  | 299
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 42855 | 43258 | 1 |  | 403 |  | 403
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 79609 | 80229 | 1 |  | 620 |  | 620
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 12386 | 13144 | 1 |  | 758 |  | 758
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 10425 | 11164 | 1 |  | 739 |  | 739
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 | 7946275 | 13412 | 13529 | 20 |  | 2340 | 14 | 117
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 2 | Меркурий 230 | 19512123 | 14488 | 14699 | 30 |  | 6330 | 14 | 211
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 51318 | 51860 | 1 |  | 542 |  | 542
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 49767 | 53941 | 1 |  | 4174 | 14 | 4174
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1262581 | 1271097 | 1 |  | 8516 | 552 | 8516
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1318533 | 1328564 | 1 |  | 10031 | 14 | 10031
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 11070 | 11386 | 30 |  | 9480 |  | 316
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 14177 | 14456 | 30 |  | 8370 |  | 279
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 16541 | 16858 | 30 |  | 9510 |  | 317
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 10493 | 10774 | 30 |  | 8430 |  | 281