## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Сентябрь 2019
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 688671 | 696172 | 1 |  | 7501 |  | 7501
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 АМ-02 | 37837592 | 4890 | 15455 | 1 |  | 10565 |  | 10565
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 | 13131426 | 91305 | 92410 | 1 |  | 1105 |  | 1105
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 | 13131349 | 62292 | 62993 | 1 |  | 701 |  | 701
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748576 | 179125 | 181222 | 1 |  | 2097 |  | 2097
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 | 14748578 | 480730 | 487256 | 1 |  | 6526 | 340 | 6526
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 | 14748622 | 480753 | 486914 | 1 |  | 6161 | 410 | 6161
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131228 | 751791 | 759975 | 1 |  | 8184 | 2730 | 8184
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 | 13131424 | 768440 | 778877 | 1 |  | 10437 | 3486 | 10437
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748569 | 465107 | 471827 | 1 |  | 6720 | 947 | 6720
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14741165 | 446744 | 453517 | 1 |  | 6773 | 801 | 6773
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 | 14748633 | 608975 | 615992 | 1 |  | 7017 | 837 | 7017
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15593496 | 471386 | 478706 | 1 |  | 7320 |  | 7320
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592508 | 605949 | 614391 | 1 |  | 8442 | 2099 | 8442
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 | 15592290 | 565297 | 573178 | 1 |  | 7881 | 797 | 7881
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 34746713 | 82920 | 90596 | 1 |  | 7676 | 1373 | 7676
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 13131343 | 456039 | 462211 | 1 |  | 6172 | 406 | 6172
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 | 15592534 | 671048 | 680503 | 1 |  | 9455 | 349 | 9455
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592528 | 522737 | 530095 | 1 |  | 7358 | 517 | 7358
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15594348 | 492729 | 499909 | 1 |  | 7180 | 121 | 7180
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 | 15592563 | 552190 | 559916 | 1 |  | 7726 | 690 | 7726
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 15592523 | 490492 | 497467 | 1 |  | 6975 |  | 6975
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 | 13131306 | 541064 | 547039 | 1 |  | 5975 |  | 5975
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 | 15592561 | 494627 | 501023 | 1 |  | 6396 |  | 6396
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 | 13029203 | 116405 | 119238 | 1 |  | 2833 | 292 | 2833 | 02.09.2019
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 | 13029114 | 144622 | 146472 | 1 |  | 1850 |  | 1850
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 | 11204846 | 209257 | 211977 | 1 |  | 2720 |  | 2720
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 143159 | 144675 | 1 |  | 1516 |  | 1516
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 83266 | 84437 | 1 |  | 1171 |  | 1171
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 | 13029219 | 125833 | 127572 | 1 |  | 1739 |  | 1739
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 | 13028693 | 215961 | 219003 | 1 |  | 3042 |  | 3042
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 | 13029121 | 272362 | 276458 | 1 |  | 4096 |  | 4096
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 14748851 | 160081 | 162494 | 1 |  | 2413 |  | 2413
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835295 | 2368 | 3547 | 1 |  | 1179 |  | 1179
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 | 9304607 | 127116 | 128100 | 1 |  | 984 |  | 984 | 02.09.2019
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 | 13029033 | 203273 | 205662 | 1 |  | 2389 |  | 2389
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 | 7961483 | 175061 | 176752 | 1 |  | 1691 |  | 1691
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 | 14748645 | 164267 | 166433 | 1 |  | 2166 |  | 2166
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 99439 | 100696 | 1 |  | 1257 |  | 1257
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 | 14748846 | 108366 | 109245 | 1 |  | 879 |  | 879
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 | 67961564 | 877363 | 879333 | 1 |  | 1970 |  | 1970
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 | 14748644 | 115159 | 116940 | 1 |  | 1781 |  | 1781
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 ART-02 | 37892937 | 21282 | 30143 | 1 |  | 8861 |  | 8861
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 | 28419849 | 4693 | 15101 | 1 |  | 10408 |  | 10408
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 ART-02 | 36794307 | 19608 | 28525 | 1 |  | 8917 | 712 | 8917
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 ART-02 | 7961514 | 188255 | 198263 | 1 |  | 10008 | 3290 | 10008
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7956383 | 594243 | 599631 | 1 |  | 5388 |  | 5388
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 7961515 | 577226 | 581789 | 1 |  | 4563 | 772 | 4563
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 ART-02 | 37843061 | 29802 | 6755 | 1 |  | 6755 |  | 6755 | 02.09.2019
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 ART-02 | 7961485 | 64274 | 76215 | 1 |  | 11941 | 2785 | 11941
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961908 | 596866 | 604229 | 1 |  | 7363 |  | 7363
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 | 27439667 | 192859 | 200345 | 1 |  | 7486 | 1460 | 7486
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 | 16943778 | 51653 | 52552 | 1 |  | 899 |  | 899
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 | 7961891 | 2760 | 3954 | 1 |  | 1194 |  | 1194
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 ART-02 | 7956380 | 184945 | 186096 | 1 |  | 1151 |  | 1151
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 55427 | 56373 | 1 |  | 946 |  | 946
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 ART-02 | 7956384 | 86468 | 87407 | 1 |  | 939 |  | 939
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 135915 | 137274 | 1 |  | 1359 |  | 1359
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 ART-02 | 7961501 | 337865 | 341073 | 1 |  | 3208 |  | 3208
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Лейне-электро-01 | 4207 | 156381 | 157803 | 1 |  | 1422 |  | 1422
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 ART-02 | 7956274 | 750769 | 751890 | 1 |  | 1121 |  | 1121 | 02.09.2019
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Лейне-электро-01 | 4955 | 84441 | 85286 | 1 |  | 845 |  | 845
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7956275 | 773378 | 777047 | 1 |  | 3669 |  | 3669 | 02.09.2019
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 | 16943710 | 265975 | 268975 | 1 |  | 3000 | 240 | 3000
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 | 28419748 | 83706 | 86611 | 1 |  | 2905 |  | 2905
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 ART-02 | 7961885 | 816155 | 824257 | 1 |  | 8102 |  | 8102
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 | 7961911 | 482836 | 487931 | 1 |  | 5095 |  | 5095
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 ART-02 | 36794376 | 8107 | 11750 | 1 |  | 3643 |  | 3643
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 | 13522716 | 454406 | 459707 | 1 |  | 5301 |  | 5301
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 | 28416472 | 71497 | 74100 | 1 |  | 2603 |  | 2603
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 ART-02 | 7961471 | 196898 | 198863 | 1 |  | 1965 |  | 1965
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 ART-02 | 7961570 | 566262 | 571288 | 1 |  | 5026 | 1868 | 5026
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7961871 | 730872 | 731775 | 1 |  | 903 | 230 | 903 | 02.09.2019
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 | 7956279 | 680137 | 688165 | 1 |  | 8028 |  | 8028 | 02.09.2019
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 ART-02 | 7956442 | 120294 | 126294 | 1 |  | 6000 |  | 6000
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 ART-02 | 7961876 | 381621 | 383397 | 1 |  | 1776 |  | 1776
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 ART-02 | 7956444 | 922393 | 924188 | 1 |  | 1795 |  | 1795
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 ART-02 | 7961891 | 198231 | 200000 | 1 |  | 1769 |  | 1769
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 ART-02 | 13028873 | 138062 | 139860 | 1 |  | 1798 |  | 1798
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 36335544 | 4415 | 6633 | 1 |  | 2218 |  | 2218
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 ART-02 | 7961938 | 173763 | 175167 | 1 |  | 1404 |  | 1404
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 | 16943864 | 73633 | 74954 | 1 |  | 1321 |  | 1321
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 | 7961489 | 615045 | 622084 | 1 |  | 7039 | 41 | 7039
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 279836 | 281935 | 1 |  | 2099 |  | 2099
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 ART-02 | 9304516 | 714708 | 722699 | 1 |  | 7991 |  | 7991
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 88 | Строительная площадка МКЖД | Меркурий 230 ART-02 | 36357235 | 17817 | 19179 | 1 |  | 1362 |  | 1362
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом ул.Вольская д.52 | Меркурий 230 АМ-03 | 7961896 | 385089 | 388407 | 1 |  | 3318 |  | 3318
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом ул.Волгоградский проезд | Меркурий 230 ART-02 | 9304692 | 192164 | 194241 | 1 |  | 2077 |  | 2077
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 65792 | 66370 | 1 |  | 578 |  | 578
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 36492 | 37012 | 1 |  | 520 |  | 520
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 41316 | 41566 | 1 |  | 250 |  | 250
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 64225 | 65014 | 1 |  | 789 |  | 789
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 26408 | 26685 | 1 |  | 277 |  | 277
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 52250 | 53269 | 1 |  | 1019 |  | 1019
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 | 16940817 | 370726 | 373374 | 1 |  | 2648 | 347 | 2648
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 38507 | 38937 | 1 |  | 430 |  | 430
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 АМ-02 | 15578766 | 130942 | 133771 | 1 |  | 2829 |  | 2829
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 АМ-03 | 7961910 | 195133 | 196762 | 1 |  | 1629 |  | 1629
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 | 9304740 | 281039 | 283453 | 1 |  | 2414 |  | 2414
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 | 37843105 | 672 | 1972 | 1 |  | 1300 |  | 1300
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 39177 | 39720 | 1 |  | 543 |  | 543
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Лейне-электро-01 | 32727 | 46893 | 47238 | 1 |  | 345 |  | 345
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 110927 | 111846 | 1 |  | 919 |  | 919
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 29865 | 30668 | 1 |  | 803 |  | 803
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230- АRT02 | 35349607 | 16453 | 17785 | 1 |  | 1332 |  | 1332
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Лейне-электро-01 | 70215 | 188822 | 190983 | 1 |  | 2161 |  | 2161
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 20291 | 20543 | 1 |  | 252 |  | 252
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 28654 | 29024 | 1 |  | 370 |  | 370
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 778906400548 | 31836 | 32326 | 1 |  | 490 |  | 490
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 28520 | 28845 | 1 |  | 325 |  | 325
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 79275 | 80288 | 1 |  | 1013 |  | 1013
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 89132 | 90304 | 1 |  | 1172 |  | 1172
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 48236 | 48931 | 1 |  | 695 |  | 695
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 36 | Жилой дом ул.Советская д.36 | СЕ 101 | 7789062101616 | 20435 | 20500 | 1 |  | 65 |  | 65
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 58690 | 59387 | 1 |  | 697 |  | 697
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 28305 | 28774 | 1 |  | 469 |  | 469