## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Сентябрь 2019
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 6569 | 6629 | 20 |  | 1200 | 14 | 60
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 53107 | 53934 | 1 |  | 827 |  | 827
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 346250 | 348715 | 1 |  | 2465 | 14 | 2465
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 185528 | 187449 | 1 |  | 1921 | 14 | 1921
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 42943 | 43801 | 1 |  | 858 |  | 858
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 698 | 968 | 30 |  | 8100 | 14 | 270
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 558 | 788 | 30 |  | 6900 | 14 | 230
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 | 7094370 | 24115 | 24300 | 40 |  | 7400 | 14 | 185
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 75743 | 75897 | 40 |  | 6160 | 14 | 154
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод2 | Меркурий 230 | 19512123 | 14699 | 14896 | 30 |  | 5910 | 14 | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 | 5385200 | 45905 | 46249 | 20 |  | 6880 | 14 | 344
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 47955 | 48317 | 20 |  | 7240 | 14 | 362
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 52185.61 | 52570.61 | 20 |  | 7700 | 14 | 385
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 | 5386301 | 45183 | 45491 | 30 |  | 9240 | 28 | 308
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 46112 | 46411 | 20 |  | 5980 | 653 | 299
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 25071 | 25337 | 30 |  | 7980 | 14 | 266
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 268365 | 268539 | 40 |  | 6960 | 14 | 174
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 24980 | 25125 | 40 |  | 5800 | 14 | 145
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 31929 | 32165 | 30 |  | 7080 | 14 | 236
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 13341 | 13927 | 1 |  | 586 |  | 586
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 93862 | 94639 | 1 |  | 777 |  | 777
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 71172 | 71959 | 1 |  | 787 | 14 | 787
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 10931 | 11742 | 1 |  | 811 |  | 811
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094772 | 29651 | 29945 | 40 |  | 11760 | 14 | 294 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 19052 | 19224 | 40 |  | 6880 | 164 | 172
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 27480 | 27698 | 40 |  | 8720 | 14 | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 414 | 614 | 40 |  | 8000 | 43 | 200
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 441 | 639 | 40 |  | 7920 | 14 | 198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 347 | 493 | 40 |  | 5840 | 14 | 146
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 498 | 723 | 40 |  | 9000 | 14 | 225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 26915 | 27094 | 40 |  | 7160 | 14 | 179
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 10364 | 10521 | 40 |  | 6280 | 14 | 157
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 23462 | 23617 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 24233 | 24395 | 40 |  | 6480 | 14 | 162
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094276 | 19123 | 19290 | 40 |  | 6680 | 14 | 167 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 29112 | 29285 | 40 |  | 6920 | 14 | 173 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 | 7098567 | 27875 | 28043 | 40 |  | 6720 | 14 | 168
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 13623 | 13752 | 40 |  | 5160 |  | 129
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 19441 | 19588 | 40 |  | 5880 | 14 | 147
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 | 7091514 | 23907 | 24062 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 4172 | 4390 | 40 |  | 8720 | 1063 | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 23775 | 23929 | 40 |  | 6160 | 14 | 154
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088407 | 23119 | 23279 | 40 |  | 6400 | 14 | 160 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094397 | 30202 | 30437 | 40 |  | 9400 | 215 | 235 | 23.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094115 | 18017 | 18207 | 40 |  | 7600 | 14 | 190 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 342 | 478 | 40 |  | 5440 | 14 | 136
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 27163 | 27353 | 40 |  | 7600 | 346 | 190
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 96955 | 97692 | 1 |  | 737 |  | 737
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 86121 | 86900 | 1 |  | 779 |  | 779
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 176 | 256 | 20 |  | 1600 |  | 80
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 14553 | 14772 | 40 |  | 8760 | 241 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 90086 | 90961 | 1 |  | 875 | 14 | 875
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 89424 | 90210 | 1 |  | 786 |  | 786
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 69061 | 70439 | 1 |  | 1378 | 14 | 1378
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 72386 | 73779 | 1 |  | 1393 |  | 1393
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 48382 | 48458 | 20 |  | 1520 |  | 76
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 60400 | 60905 | 1 |  | 505 | 14 | 505
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 67635 | 68142 | 1 |  | 507 |  | 507
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 64912 | 66372 | 1 |  | 1460 |  | 1460
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 51946 | 53368 | 1 |  | 1422 |  | 1422
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 92384 | 93258 | 1 |  | 874 |  | 874
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 30153 | 30355 | 30 |  | 6060 | 14 | 202
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094263 | 14752 | 14876 | 20 |  | 2480 | 14 | 124
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 75742 | 76258 | 1 |  | 516 | 14 | 516
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 81369 | 81774 | 1 |  | 405 |  | 405
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 46068 | 46340 | 1 |  | 272 |  | 272
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 47639 | 47993 | 1 |  | 354 |  | 354
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 33925 | 34096 | 1 |  | 171 |  | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 45284 | 45654 | 1 |  | 370 |  | 370
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 51264 | 51545 | 1 |  | 281 |  | 281
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 72931 | 73368 | 1 |  | 437 |  | 437
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 52326 | 52725 | 1 |  | 399 |  | 399
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 59154 | 59660 | 1 |  | 506 | 14 | 506
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 33137 | 33318 | 1 |  | 181 |  | 181
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 93105 | 93827 | 1 |  | 722 |  | 722
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 74789 | 75352 | 1 |  | 563 | 14 | 563
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 67760 | 68332 | 1 |  | 572 |  | 572
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 13942 | 14704 | 1 |  | 762 |  | 762
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 53790 | 54189 | 1 |  | 399 |  | 399
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 65148 | 65846 | 1 |  | 698 |  | 698
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 60929 | 61403 | 30 |  | 14220 | 14 | 474
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 33116 | 33369 | 30 |  | 7590 | 14 | 253
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 42054 | 42358 | 20 |  | 6080 | 14 | 304
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 48440 | 48763 | 20 |  | 6460 | 14 | 323
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 44639 | 44990 | 40 |  | 14040 | 245 | 351
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946302 | 30948 | 31167 | 30 |  | 6570 | 14 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 231 АМ-01 | 39460 | 30803 | 31016 | 30 |  | 6390 | 14 | 213 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 10415 | 10625 | 30 |  | 6300 | 14 | 210
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 22125 | 22399 | 30 |  | 8220 | 14 | 274
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230АМ-01 | 3931099 | 31211 | 31595 | 30 |  | 11520 | 14 | 384 | 01.09.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 30841 | 31163 | 20 |  | 6440 | 14 | 322
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 34084 | 34323 | 30 |  | 7170 | 14 | 239
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 24513 | 24752 | 30 |  | 7170 | 14 | 239
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094390 | 33282 | 33508 | 40 |  | 9040 | 452 | 226
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 27088 | 27303 | 40 |  | 8600 |  | 215
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 27735 | 27841 | 20 |  | 2120 |  | 106
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 163420 | 165511 | 1 |  | 2091 | 14 | 2091
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 26635 | 26833 | 40 |  | 7920 | 14 | 198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 28482 | 28591 | 20 |  | 2180 | 14 | 109
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 21750 | 21785 | 30 |  | 1050 |  | 35
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 27170 | 27388 | 30 |  | 6540 | 14 | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094268 | 19876 | 20030 | 20 |  | 3080 | 14 | 154
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 43633 | 43973 | 30 |  | 10200 | 110 | 340
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 14766283 | 18940 | 19103 | 20 |  | 3260 |  | 163
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 21798 | 21880 | 30 |  | 2460 | 14 | 82
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091475 | 14073 | 14197 | 20 |  | 2480 |  | 124
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 40264 | 40494 | 1 |  | 230 |  | 230
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 43258 | 43705 | 1 |  | 447 |  | 447
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 80229 | 80874 | 1 |  | 645 |  | 645
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 13144 | 13919 | 1 |  | 775 |  | 775
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 11164 | 11950 | 1 |  | 786 |  | 786
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7087876 | 13529 | 13633 | 20 |  | 2080 | 14 | 104
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 51860 | 52468 | 1 |  | 608 |  | 608
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 53941 | 58545 | 1 |  | 4604 | 14 | 4604
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1271097 | 1279287 | 1 |  | 8190 | 540 | 8190
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1328564 | 1338560 | 1 |  | 9996 | 14 | 9996
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 11386 | 11687 | 30 |  | 9030 |  | 301
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 14456 | 14740 | 30 |  | 8520 |  | 284
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 16858 | 17194 | 30 |  | 10080 |  | 336
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 10774 | 11049 | 30 |  | 8250 |  | 275