## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Октябрь 2019
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 | 11091159 | 6629 | 6694 | 20 |  | 1300 | 14 | 65
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 53934 | 54785 | 1 |  | 851 |  | 851
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 | 9045183 | 348715 | 351401 | 1 |  | 2686 | 14 | 2686
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 187449 | 189814 | 1 |  | 2365 | 14 | 2365
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 43801 | 45000 | 1 |  | 1199 |  | 1199
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 968 | 1261 | 30 |  | 8790 | 14 | 293
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 788 | 1070 | 30 |  | 8460 | 14 | 282
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946221 | 14097 | 14302 | 40 |  | 8200 | 14 | 205 | 01.10.2019
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 75897 | 76066 | 40 |  | 6760 | 14 | 169
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод2 | Меркурий 230 | 19512123 | 14896 | 15113 | 30 |  | 6510 | 14 | 217
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946275 | 13454 | 13841 | 20 |  | 7740 | 14 | 387 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 | 5385423 | 48317 | 48703 | 20 |  | 7720 | 14 | 386
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 | 5386222 | 52570.61 | 52980.61 | 20 |  | 8200 | 14 | 410
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 11092448 | 14735 | 15079 | 30 |  | 10320 | 28 | 344 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 | 5385513 | 46411 | 46705 | 20 |  | 5880 | 662 | 294
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 25337 | 25625 | 30 |  | 8640 | 14 | 288
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 268539 | 268728 | 40 |  | 7560 | 14 | 189
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 25125 | 25289 | 40 |  | 6560 | 14 | 164
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 32165 | 32425 | 30 |  | 7800 | 14 | 260
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 13927 | 14636 | 1 |  | 709 |  | 709
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 94639 | 95440 | 1 |  | 801 |  | 801
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 71959 | 72832 | 1 |  | 873 | 14 | 873
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 11742 | 12785 | 1 |  | 1043 |  | 1043
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094772 | 29945 | 30281 | 40 |  | 13440 | 14 | 336
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 19224 | 19419 | 40 |  | 7800 | 160 | 195
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 27698 | 27937 | 40 |  | 9560 | 14 | 239
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 614 | 828 | 40 |  | 8560 | 72 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 639 | 844 | 40 |  | 8200 | 14 | 205
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 493 | 653 | 40 |  | 6400 | 14 | 160
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 723 | 971 | 40 |  | 9920 | 14 | 248
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 | 7091467 | 27094 | 27280 | 40 |  | 7440 | 14 | 186
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 10521 | 10680 | 40 |  | 6360 | 14 | 159
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 | 7088400 | 23617 | 23774 | 40 |  | 6280 | 14 | 157
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 | 7091463 | 24395 | 24558 | 40 |  | 6520 | 14 | 163
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094276 | 19290 | 19460 | 40 |  | 6800 | 14 | 170
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 29285 | 29460 | 40 |  | 7000 | 14 | 175
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946260 | 19973 | 20155 | 40 |  | 7280 | 14 | 182 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 13752 | 13882 | 40 |  | 5200 |  | 130
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 | 7094368 | 19588 | 19743 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093854 | 33439 | 33614 | 40 |  | 7000 | 14 | 175 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 4390 | 4635 | 40 |  | 9800 | 956 | 245
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 23929 | 24088 | 40 |  | 6360 | 14 | 159
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088407 | 23279 | 23450 | 40 |  | 6840 | 14 | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094397 | 30437 | 30681 | 40 |  | 9760 | 236 | 244
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094115 | 18207 | 18418 | 40 |  | 8440 | 14 | 211
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 478 | 633 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 | 7094436 | 27353 | 27548 | 40 |  | 7800 | 382 | 195
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 97692 | 98564 | 1 |  | 872 |  | 872
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 86900 | 87640 | 1 |  | 740 |  | 740
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 256 | 341 | 20 |  | 1700 |  | 85
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 14772 | 15025 | 40 |  | 10120 | 590 | 253
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 90961 | 91905 | 1 |  | 944 | 14 | 944
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 90210 | 91041 | 1 |  | 831 |  | 831
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 70439 | 71898 | 1 |  | 1459 | 14 | 1459
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 73779 | 75857 | 1 |  | 2078 |  | 2078
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 48458 | 48583 | 20 |  | 2500 |  | 125
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 60905 | 61368 | 1 |  | 463 | 14 | 463
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 68142 | 68694 | 1 |  | 552 |  | 552
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 66372 | 67915 | 1 |  | 1543 |  | 1543
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 53368 | 55494 | 1 |  | 2126 |  | 2126
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 93258 | 94367 | 1 |  | 1109 |  | 1109
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 | 7946319 | 30355 | 30600 | 30 |  | 7350 | 14 | 245
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094263 | 32335 | 32473 | 20 |  | 2760 | 14 | 138 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 76258 | 76863 | 1 |  | 605 | 14 | 605
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 81774 | 82179 | 1 |  | 405 |  | 405
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 46340 | 46660 | 1 |  | 320 |  | 320
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 47993 | 48452 | 1 |  | 459 |  | 459
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 34096 | 34293 | 1 |  | 197 |  | 197
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 45654 | 46281 | 1 |  | 627 |  | 627
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 51545 | 51847 | 1 |  | 302 |  | 302
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 73368 | 73858 | 1 |  | 490 |  | 490
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 52725 | 53182 | 1 |  | 457 |  | 457
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 59660 | 60254 | 1 |  | 594 | 14 | 594
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 33318 | 33570 | 1 |  | 252 |  | 252
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 93827 | 94989 | 1 |  | 1162 |  | 1162
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 75352 | 76076 | 1 |  | 724 | 14 | 724
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 68332 | 68855 | 1 |  | 523 |  | 523
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 14704 | 15759 | 1 |  | 1055 |  | 1055
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 54189 | 54668 | 1 |  | 479 |  | 479
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 65846 | 66616 | 1 |  | 770 |  | 770
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 | 5385508 | 61403 | 61896 | 30 |  | 14790 | 14 | 493
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 | 5385210 | 33369 | 33655 | 30 |  | 8580 | 14 | 286
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 | 5385472 | 42358 | 42677 | 20 |  | 6380 | 14 | 319
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 | 5385695 | 48763 | 49153 | 20 |  | 7800 | 14 | 390
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 | 5385189 | 44990 | 45345 | 40 |  | 14200 | 323 | 355
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946302 | 31167 | 31389 | 30 |  | 6660 | 14 | 222
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 231 АМ-01 | 39460 | 31016 | 31230 | 30 |  | 6420 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 10625 | 10848 | 30 |  | 6690 | 14 | 223
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 22399 | 22695 | 30 |  | 8880 | 14 | 296
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230АМ-01 | 3931099 | 31595 | 31965 | 30 |  | 11100 | 14 | 370
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 31163 | 31486 | 20 |  | 6460 | 14 | 323
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 34323 | 34606 | 30 |  | 8490 | 17 | 283
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 24752 | 25020 | 30 |  | 8040 | 14 | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094390 | 29509 | 29762 | 40 |  | 10120 | 14 | 253 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 | 7093865 | 27303 | 27528 | 40 |  | 9000 |  | 225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 27841 | 27969 | 20 |  | 2560 |  | 128
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 165511 | 167797 | 1 |  | 2286 | 14 | 2286
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 | 7093702 | 26833 | 27056 | 40 |  | 8920 | 14 | 223
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 28591 | 28744 | 20 |  | 3060 | 14 | 153
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 21785 | 21818 | 30 |  | 990 |  | 33
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 27388 | 27611 | 30 |  | 6690 | 14 | 223
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094268 | 22196 | 22397 | 20 |  | 4020 | 14 | 201 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 18970 | 19340 | 30 |  | 11100 | 117 | 370 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 14766283 | 1 | 169 | 20 |  | 3360 |  | 168 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 21880 | 21970 | 30 |  | 2700 | 14 | 90
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091475 | 24060 | 24211 | 20 |  | 3020 |  | 151 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 40494 | 40731 | 1 |  | 237 |  | 237
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 43705 | 44292 | 1 |  | 587 |  | 587
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 80874 | 81690 | 1 |  | 816 |  | 816
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 13919 | 14742 | 1 |  | 823 |  | 823
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 11950 | 12999 | 1 |  | 1049 |  | 1049
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7087876 | 24620 | 24761 | 20 |  | 2820 | 14 | 141 | 01.10.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 52468 | 53316 | 1 |  | 848 |  | 848
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 58545 | 66472 | 1 |  | 7927 | 14 | 7927
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1279287 | 1289073 | 1 |  | 9786 | 675 | 9786
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1338560 | 1349734 | 1 |  | 11174 | 14 | 11174
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 11687 | 12053 | 30 |  | 10980 |  | 366
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 14740 | 15052 | 30 |  | 9360 |  | 312
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 17194 | 17555 | 30 |  | 10830 |  | 361
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 11049 | 11343 | 30 |  | 8820 |  | 294