## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Ноябрь 2019
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 53686301 | 45602 | 45671 | 20 |  | 1380 | 14 | 69 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 54785 | 55492 | 1 |  | 707 |  | 707
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 АМ-02 | 39138302 | 999200 | 2061 | 1 |  | 2861 | 14 | 2861 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 189814 | 191700 | 1 |  | 1886 | 14 | 1886
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 45000 | 46184 | 1 |  | 1184 |  | 1184
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 1261 | 1551 | 30 |  | 8700 | 14 | 290
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 1070 | 1348 | 30 |  | 8340 | 14 | 278
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946221 | 14302 | 14510 | 40 |  | 8320 | 14 | 208
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 76066 | 76241 | 40 |  | 7000 | 14 | 175
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод2 | Меркурий 230 | 19512123 | 15113 | 15363 | 30 |  | 7500 | 14 | 250
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946275 | 13841 | 14218 | 20 |  | 7540 | 14 | 377
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7100762 | 13700 | 14110 | 20 |  | 8200 | 14 | 410 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032506 | 26139 | 26574 | 20 |  | 8700 | 14 | 435 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 11092448 | 15079 | 15431 | 30 |  | 10560 | 28 | 352
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032378 | 19135 | 19459 | 20 |  | 6480 | 745 | 324 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 25625 | 25927 | 30 |  | 9060 | 14 | 302
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 268728 | 268931 | 40 |  | 8120 | 14 | 203
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 25289 | 25455 | 40 |  | 6640 | 14 | 166
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 32425 | 32708 | 30 |  | 8490 | 14 | 283
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 14636 | 15274 | 1 |  | 638 |  | 638
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 95440 | 96272 | 1 |  | 832 |  | 832
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 72832 | 73730 | 1 |  | 898 | 14 | 898
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 12785 | 13880 | 1 |  | 1095 |  | 1095
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094772 | 30281 | 30609 | 40 |  | 13120 | 14 | 328
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 19419 | 19605 | 40 |  | 7440 | 125 | 186
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 27937 | 28193 | 40 |  | 10240 | 14 | 256
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 828 | 1040 | 40 |  | 8480 | 129 | 212
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 844 | 1061 | 40 |  | 8680 | 14 | 217
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 653 | 822 | 40 |  | 6760 | 14 | 169
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 971 | 1228 | 40 |  | 10280 | 14 | 257
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098137 | 13300 | 13514 | 40 |  | 8560 | 14 | 214 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 10680 | 10836 | 40 |  | 6240 | 14 | 156
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5385200 | 46348 | 46532 | 40 |  | 7360 | 14 | 184 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098567 | 28030 | 28220 | 40 |  | 7600 | 14 | 190 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094276 | 19460 | 19643 | 40 |  | 7320 | 14 | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 29460 | 29642 | 40 |  | 7280 | 14 | 182
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946260 | 20155 | 20353 | 40 |  | 7920 | 14 | 198
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 13882 | 14022 | 40 |  | 5600 |  | 140
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094370 | 24325 | 24492 | 40 |  | 6680 | 14 | 167 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093854 | 33614 | 33791 | 40 |  | 7080 | 14 | 177
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 4635 | 4891 | 40 |  | 10240 | 982 | 256
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 24088 | 24262 | 40 |  | 6960 | 14 | 174
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088407 | 23450 | 23628 | 40 |  | 7120 | 14 | 178
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094397 | 30681 | 30936 | 40 |  | 10200 | 178 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094115 | 18418 | 18623 | 40 |  | 8200 | 14 | 205
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 633 | 799 | 40 |  | 6640 | 14 | 166
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032363 | 31091 | 31299 | 40 |  | 8320 | 399 | 208 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 98564 | 99591 | 1 |  | 1027 |  | 1027
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 87640 | 88433 | 1 |  | 793 |  | 793
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 341 | 433 | 20 |  | 1840 |  | 92
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 15025 | 15257 | 40 |  | 9280 | 119 | 232
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 91905 | 92798 | 1 |  | 893 | 14 | 893
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 91041 | 91816 | 1 |  | 775 |  | 775
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 71898 | 73324 | 1 |  | 1426 | 14 | 1426
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 75857 | 77560 | 1 |  | 1703 |  | 1703
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 48583 | 48670 | 20 |  | 1740 |  | 87
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 61368 | 61854 | 1 |  | 486 | 14 | 486
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 68694 | 69190 | 1 |  | 496 |  | 496
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 67915 | 69468 | 1 |  | 1553 |  | 1553
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 55494 | 57036 | 1 |  | 1542 |  | 1542
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 94367 | 95346 | 1 |  | 979 |  | 979
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 43998 | 44248 | 30 |  | 7500 | 14 | 250 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094263 | 32473 | 32652 | 20 |  | 3580 | 14 | 179
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 76863 | 77335 | 1 |  | 472 | 14 | 472
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 82179 | 82644 | 1 |  | 465 |  | 465
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 46660 | 46947 | 1 |  | 287 |  | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 48452 | 48824 | 1 |  | 372 |  | 372
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 34293 | 34504 | 1 |  | 211 |  | 211
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 46281 | 46660 | 1 |  | 379 |  | 379
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 51847 | 52100 | 1 |  | 253 |  | 253
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 73858 | 74394 | 1 |  | 536 |  | 536
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 53182 | 53568 | 1 |  | 386 |  | 386
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 60254 | 60847 | 1 |  | 593 | 14 | 593
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 33570 | 33817 | 1 |  | 247 |  | 247
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 94989 | 96446 | 1 |  | 1457 |  | 1457
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 76076 | 76766 | 1 |  | 690 | 14 | 690
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 68855 | 69451 | 1 |  | 596 |  | 596
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 15759 | 16766 | 1 |  | 1007 |  | 1007
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 54668 | 55191 | 1 |  | 523 |  | 523
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 66616 | 67907 | 1 |  | 1291 |  | 1291
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7101020 | 14816 | 15336 | 30 |  | 15600 | 14 | 520 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7092078 | 13792 | 14092 | 30 |  | 9000 | 14 | 300 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032523 | 31607 | 31991 | 20 |  | 7680 | 14 | 384 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093762 | 7865 | 8244 | 20 |  | 7580 | 14 | 379 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091262 | 15047 | 15442 | 40 |  | 15800 | 307 | 395 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946302 | 31389 | 31645 | 30 |  | 7680 | 14 | 256
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 231 АМ-01 | 39460 | 31230 | 31463 | 30 |  | 6990 | 14 | 233
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 10848 | 11092 | 30 |  | 7320 | 14 | 244
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 22695 | 23032 | 30 |  | 10110 | 14 | 337
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230АМ-01 | 3931099 | 31965 | 32409 | 30 |  | 13320 | 14 | 444
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 31486 | 31852 | 20 |  | 7320 | 14 | 366
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 34606 | 34874 | 30 |  | 8040 | 14 | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 25020 | 25273 | 30 |  | 7590 | 14 | 253
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094390 | 29762 | 30003 | 40 |  | 9640 | 14 | 241
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032200 | 26051 | 26297 | 40 |  | 9840 |  | 246 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 27969 | 28122 | 20 |  | 3060 |  | 153
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 167797 | 170561 | 1 |  | 2764 | 14 | 2764
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032509 | 59262 | 59488 | 40 |  | 9040 | 14 | 226 | 01.11.2019
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 28744 | 28889 | 20 |  | 2900 | 14 | 145
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 21818 | 21856 | 30 |  | 1140 |  | 38
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 27611 | 27851 | 30 |  | 7200 | 14 | 240
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094268 | 22397 | 22585 | 20 |  | 3760 | 14 | 188
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 19340 | 19747 | 30 |  | 12210 | 388 | 407
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 14766283 | 169 | 356 | 20 |  | 3740 |  | 187
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 21970 | 22064 | 30 |  | 2820 | 14 | 94
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091475 | 24211 | 24384 | 20 |  | 3460 |  | 173
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 40731 | 41012 | 1 |  | 281 |  | 281
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 44292 | 44792 | 1 |  | 500 |  | 500
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 81690 | 82678 | 1 |  | 988 |  | 988
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 14742 | 15552 | 1 |  | 810 |  | 810
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 12999 | 13990 | 1 |  | 991 |  | 991
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7087876 | 24761 | 24904 | 20 |  | 2860 | 14 | 143
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 53316 | 54122 | 1 |  | 806 |  | 806
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 66472 | 74750 | 1 |  | 8278 | 14 | 8278
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1289073 | 1298267 | 1 |  | 9194 | 569 | 9194
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1349734 | 1361400 | 1 |  | 11666 | 14 | 11666
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 12053 | 12389 | 30 |  | 10080 |  | 336
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 15052 | 15374 | 30 |  | 9660 |  | 322
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 17555 | 17920 | 30 |  | 10950 |  | 365
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 11343 | 11616 | 30 |  | 8190 |  | 273