## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Январь 2020
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5386301 | 45744 | 45817 | 20 |  | 1460 | 14 | 73
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 56149 | 56756 | 1 |  | 607 |  | 607
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 АМ-02 | 39138302 | 5393 | 8487 | 1 |  | 3094 | 14 | 3094
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 193643 | 195888 | 1 |  | 2245 | 14 | 2245
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 47427 | 48661 | 1 |  | 1234 |  | 1234
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 1857 | 2164 | 30 |  | 9210 | 14 | 307
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 1642 | 1932 | 30 |  | 8700 | 14 | 290
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946221 | 14716 | 14918 | 40 |  | 8080 | 14 | 202
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 76417 | 76600 | 40 |  | 7320 | 14 | 183
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод2 | Меркурий 230 | 19512123 | 15631 | 15900 | 30 |  | 8070 | 14 | 269
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946275 | 14628 | 15025 | 20 |  | 7940 | 14 | 397
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7100762 | 14553 | 14987 | 20 |  | 8680 | 14 | 434
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032506 | 27033 | 27504 | 20 |  | 9420 | 14 | 471
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 11092448 | 15795 | 16162 | 30 |  | 11010 | 28 | 367
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032378 | 19796 | 20151 | 20 |  | 7100 | 1063 | 355
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 26255 | 26574 | 30 |  | 9570 | 14 | 319
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 269150 | 269370 | 40 |  | 8800 | 14 | 220
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 25640 | 25821 | 40 |  | 7240 | 14 | 181
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 32993 | 33276 | 30 |  | 8490 | 14 | 283
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 15939 | 16623 | 1 |  | 684 |  | 684
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 97145 | 98048 | 1 |  | 903 |  | 903
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 74570 | 75351 | 1 |  | 781 | 14 | 781
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 15026 | 16138 | 1 |  | 1112 |  | 1112
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094772 | 30950 | 31274 | 40 |  | 12960 | 14 | 324
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 19799 | 20000 | 40 |  | 8040 | 335 | 201
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 28471 | 28748 | 40 |  | 11080 | 14 | 277
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 1295 | 1547 | 40 |  | 10080 | 203 | 252
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 1287 | 1521 | 40 |  | 9360 | 14 | 234
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 999 | 1176 | 40 |  | 7080 | 14 | 177
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 1499 | 1767 | 40 |  | 10720 | 14 | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098137 | 13724 | 13943 | 40 |  | 8760 | 14 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 11009 | 11182 | 40 |  | 6920 | 14 | 173
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5385200 | 46724 | 46948 | 40 |  | 8960 | 14 | 224
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098567 | 28419 | 28631 | 40 |  | 8480 | 14 | 212
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094276 | 19834 | 20034 | 40 |  | 8000 | 14 | 200
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 29838 | 30026 | 40 |  | 7520 | 14 | 188
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946260 | 20564 | 20769 | 40 |  | 8200 | 14 | 205
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 14173 | 14327 | 40 |  | 6160 |  | 154
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094370 | 24680 | 24856 | 40 |  | 7040 | 14 | 176
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093854 | 33979 | 34166 | 40 |  | 7480 | 14 | 187
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 5151 | 5409 | 40 |  | 10320 | 1051 | 258
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 24448 | 24628 | 40 |  | 7200 | 14 | 180
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088407 | 23821 | 23994 | 40 |  | 6920 | 14 | 173
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094397 | 31211 | 31489 | 40 |  | 11120 | 181 | 278
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094115 | 18849 | 19063 | 40 |  | 8560 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 980 | 1163 | 40 |  | 7320 | 14 | 183
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032363 | 31518 | 31743 | 40 |  | 9000 | 383 | 225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 712 | 1793 | 1 |  | 1081 |  | 1081
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 89284 | 90138 | 1 |  | 854 |  | 854
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 532 | 628 | 20 |  | 1920 |  | 96
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 15517 | 15779 | 40 |  | 10480 | 1440 | 262
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 93726 | 94602 | 1 |  | 876 | 14 | 876
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 92634 | 93436 | 1 |  | 802 |  | 802
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 74773 | 76329 | 1 |  | 1556 | 14 | 1556
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 79373 | 81056 | 1 |  | 1683 |  | 1683
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 48758 | 48853 | 20 |  | 1900 |  | 95
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 62362 | 62842 | 1 |  | 480 | 14 | 480
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 69711 | 70185 | 1 |  | 474 |  | 474
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 71068 | 72792 | 1 |  | 1724 |  | 1724
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 58721 | 60408 | 1 |  | 1687 |  | 1687
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 96210 | 97135 | 1 |  | 925 |  | 925
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 44505 | 44763 | 30 |  | 7740 | 14 | 258
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094263 | 32829 | 33000 | 20 |  | 3420 | 14 | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 77892 | 78549 | 1 |  | 657 | 14 | 657
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 83157 | 83720 | 1 |  | 563 |  | 563
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 47255 | 47554 | 1 |  | 299 |  | 299
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 49214 | 49613 | 1 |  | 399 |  | 399
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 34725 | 34943 | 1 |  | 218 |  | 218
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 47067 | 47419 | 1 |  | 352 |  | 352
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 52445 | 52858 | 1 |  | 413 |  | 413
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 74958 | 75505 | 1 |  | 547 |  | 547
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 53946 | 54344 | 1 |  | 398 |  | 398
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 61416 | 61977 | 1 |  | 561 | 14 | 561
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 34233 | 34907 | 1 |  | 674 |  | 674
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 97488 | 98475 | 1 |  | 987 |  | 987
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 77466 | 78100 | 1 |  | 634 | 14 | 634
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 70028 | 70682 | 1 |  | 654 |  | 654
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 17587 | 18599 | 1 |  | 1012 |  | 1012
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 55631 | 56124 | 1 |  | 493 |  | 493
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 68751 | 69341 | 1 |  | 590 |  | 590
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7101020 | 15878 | 16415 | 30 |  | 16110 | 14 | 537
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7092078 | 14369 | 14675 | 30 |  | 9180 | 14 | 306
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032523 | 32401 | 32826 | 20 |  | 8500 | 14 | 425
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093762 | 8682 | 9105 | 20 |  | 8460 | 14 | 423
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091262 | 15850 | 16277 | 40 |  | 17080 | 437 | 427
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946302 | 31920 | 32201 | 30 |  | 8430 | 14 | 281
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 231 АМ-01 | 39460 | 31718 | 31964 | 30 |  | 7380 | 14 | 246
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 11352 | 11605 | 30 |  | 7590 | 14 | 253
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 23395 | 23773 | 30 |  | 11340 | 14 | 378
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230АМ-01 | 3931099 | 32893 | 33377 | 30 |  | 14520 | 14 | 484
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 32265 | 32678 | 20 |  | 8260 | 14 | 413
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 35177 | 35475 | 30 |  | 8940 | 14 | 298
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 25543 | 25818 | 30 |  | 8250 | 14 | 275
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094390 | 30280 | 30539 | 40 |  | 10360 | 294 | 259
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032200 | 26555 | 26804 | 40 |  | 9960 |  | 249
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 28291 | 28457 | 20 |  | 3320 |  | 166
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 173536 | 176560 | 1 |  | 3024 | 14 | 3024
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032509 | 59717 | 59950 | 40 |  | 9320 | 14 | 233
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 29039 | 29189 | 20 |  | 3000 | 14 | 150
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 21898 | 21937 | 30 |  | 1170 |  | 39
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 28101 | 28351 | 30 |  | 7500 | 14 | 250
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094268 | 22799 | 22995 | 20 |  | 3920 | 14 | 196
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 20192 | 20620 | 30 |  | 12840 | 660 | 428
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 14766283 | 557 | 743 | 20 |  | 3720 |  | 186
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 22171 | 22275 | 30 |  | 3120 | 14 | 104
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091475 | 24558 | 24732 | 20 |  | 3480 |  | 174
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 41314 | 41603 | 1 |  | 289 |  | 289
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 45267 | 45809 | 1 |  | 542 |  | 542
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 83638 | 84626 | 1 |  | 988 |  | 988
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 16350 | 17133 | 1 |  | 783 |  | 783
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 14866 | 15760 | 1 |  | 894 |  | 894
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7087876 | 25067 | 25226 | 20 |  | 3180 | 14 | 159
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 54990 | 55722 | 1 |  | 732 |  | 732
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 83750 | 93060 | 1 |  | 9310 | 14 | 9310
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1307820 | 1318486 | 1 |  | 10666 | 505 | 10666
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1374335 | 1386823 | 1 |  | 12488 | 14 | 12488
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 12763 | 13131 | 30 |  | 11040 |  | 368
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 15710 | 16038 | 30 |  | 9840 |  | 328
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 18294 | 18683 | 30 |  | 11670 |  | 389
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 11921 | 12212 | 30 |  | 8730 |  | 291