## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Февраль 2020
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412210, г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 16808 | 19420 | 1 |  | 2612 |  | 2612
412210, г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 17578 | 20414 | 1 | -60 | 2776 |  | 2836
412210, г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 6709 | 7737 | 1 | -19 | 1009 |  | 1028
412210, г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 253787 | 256887 | 1 | -28 | 3072 |  | 3100
412210, г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 55152 | 55990 | 1 | -6 | 832 |  | 838
412210, г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 38186 | 38501 | 1 | -3 | 312 |  | 315
412210, г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 58417 | 58693 | 1 | -4 | 272 |  | 276
412210, г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 44077 | 45917 | 1 | -31 | 1809 |  | 1840
412210, г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 19465 | 21904 | 1 |  | 2439 |  | 2439
412210, г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 36994 | 39155 | 1 |  | 2161 |  | 2161
Ленина 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 339995 | 342077 | 1 |  | 2082 |  | 2082
Юбилейная 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 66516 | 69155 | 1 |  | 2639 |  | 2639
Юбилейная 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 308146 | 311414 | 1 |  | 3268 |  | 3268
Юбилейная 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 329501 | 332533 | 1 |  | 3032 |  | 3032
Каплунова 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 301401 | 304080 | 1 | -40 | 2639 |  | 2679
Букоткина 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 273691 | 276422 | 1 |  | 2731 |  | 2731
Юбилейная 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 238433 | 240697 | 1 |  | 2264 |  | 2264
Балашовская 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 40026 | 40454 | 1 |  | 428 |  | 428
Ленина 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 372691 | 374455 | 1 |  | 1764 |  | 1764
Ленина 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 334027 | 337058 | 1 |  | 3031 |  | 3031
Каплунова 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194264 | 170059 | 172977 | 1 | -73 | 2845 |  | 2918
412210, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7911045 | 10225 | 10347 | 20 |  | 2440 |  | 122
412210, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7094560 | 32993 | 33105 | 20 |  | 2240 |  | 112
412210, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9288360 | 32145 | 32293 | 20 |  | 2960 |  | 148
412210, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 4479950 | 75058 | 75214 | 20 |  | 3120 |  | 156
412210, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16951128 | 140125 | 143287 | 1 | -17 | 3145 |  | 3162
412210, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 2438 | 2527 | 20 |  | 1780 |  | 89
412210, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 69905 | 70021 | 20 |  | 2320 |  | 116
412210, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 136820 | 139490 | 1 | -72 | 2598 |  | 2670
412210, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 10676 | 10840 | 20 |  | 3280 |  | 164
ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 36218 | 36371 | 20 |  | 3060 |  | 153
412210, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7088100 | 44407 | 44646 | 20 |  | 4780 |  | 239
412210, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9281630 | 32355 | 32523 | 20 |  | 3360 |  | 168
412210, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 16890 | 19632 | 1 |  | 2742 |  | 2742
412210, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 15673 | 15798 | 20 |  | 2500 |  | 125
412210, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 36874 | 37467 | 20 | -202 | 11658 |  | 593
412210, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 13808 | 14510 | 20 | -744 | 13296 |  | 702
412210, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 38194 | 38672 | 20 | -115 | 9445 |  | 478
ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37871054 | 2588 | 3012 | 20 | -178 | 8302 |  | 424
ул Жилучасток 1, дом 2 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37870917 | 2475 | 2865 | 20 | -125 | 7675 |  | 390
412210, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 33434 | 38941 | 1 |  | 5507 |  | 5507
412210, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Лейне-электро-03 | 754 | 211558 | 213928 | 1 |  | 2370 |  | 2370
412210, туп. туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 61623 | 63027 | 1 |  | 1404 |  | 1404
412210, туп. туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 66381 | 67795 | 1 |  | 1414 |  | 1414
412210, туп. туп. Чапаева, дом 4а | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 95173 | 96184 | 1 |  | 1011 |  | 1011
412210, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 40368 | 41172 | 1 |  | 804 |  | 804
412210, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950956 | 90816 | 92670 | 1 |  | 1854 |  | 1854
412210, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950804 | 85887 | 87592 | 1 |  | 1705 |  | 1705
412210, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 86973 | 88784 | 1 |  | 1811 |  | 1811
412210, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 115204 | 117977 | 1 |  | 2773 |  | 2773
412210, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 148179 | 150813 | 1 |  | 2634 |  | 2634
412210, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 114084 | 116580 | 1 |  | 2496 |  | 2496
412210, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 125624 | 128046 | 1 |  | 2422 |  | 2422
412210, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951092 | 137138 | 146256 | 1 |  | 9118 |  | 9118
412210, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 149568 | 153714 | 1 |  | 4146 |  | 4146
412210, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 119074 | 121173 | 1 |  | 2099 |  | 2099
412210, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 98214 | 101139 | 1 |  | 2925 |  | 2925
412210, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 56688 | 56935 | 1 |  | 247 |  | 247
412210, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22010428 | 152052 | 155671 | 1 |  | 3619 |  | 3619
ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 59708 | 60862 | 1 |  | 1154 |  | 1154
412210, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 110267 | 112621 | 1 |  | 2354 |  | 2354
412210, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 62114 | 63162 | 1 |  | 1048 |  | 1048
412210, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043401 | 59938 | 61376 | 1 |  | 1438 |  | 1438
ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 16308 | 17237 | 1 |  | 929 |  | 929
412210, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950800 | 81845 | 83586 | 1 |  | 1741 |  | 1741
412210, г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 20397 | 22399 | 1 |  | 2002 |  | 2002
412210, г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 23074 | 24039 | 1 |  | 965 |  | 965
Ленина 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 2504 | 2886 | 20 | -84 | 7556 |  | 382
Ленина 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 262941 | 273874 | 1 | -219 | 10714 |  | 10933
Ленина 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 20905 | 24818 | 1 |  | 3913 |  | 3913
Ленина 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 265210 | 268384 | 1 |  | 3174 |  | 3174
Ленина 138 А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 217441 | 223999 | 1 | -20 | 6538 |  | 6558
Ленина 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 246119 | 251486 | 1 | -59 | 5308 |  | 5367
Балашовская 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | Лейне-электро-03 | 1198 | 146844 | 147534 | 1 |  | 690 |  | 690
Садовая 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 192955 | 195979 | 1 |  | 3024 |  | 3024
Степная 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 26365 | 33078 | 1 | -94 | 6619 |  | 6713
Каплунова 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 15331 | 17845 | 1 | -33 | 2481 |  | 2514
Саратовская обл, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732896 | 127515 | 129851 | 1 |  | 2336 |  | 2336
412210, Саратовская обл, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922870 | 134907 | 137300 | 1 |  | 2393 |  | 2393
412210, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 114269 | 116982 | 1 |  | 2713 |  | 2713
412210, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 146640 | 149565 | 1 |  | 2925 |  | 2925
412210, г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 131843 | 134191 | 1 | -33 | 2315 |  | 2348
412210, г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950957 | 120441 | 122655 | 1 | -31 | 2183 |  | 2214
412210, г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 153319 | 156503 | 1 |  | 3184 |  | 3184
ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195884 | 110690 | 112152 | 1 |  | 1462 |  | 1462
ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194191 | 195067 | 198004 | 1 | -3 | 2934 |  | 2937
ул Ленина , дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 68609 | 69516 | 1 |  | 907 |  | 907
ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 56164 | 56887 | 1 |  | 723 |  | 723
ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028553 | 147461 | 149547 | 1 |  | 2086 |  | 2086
ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 55991 | 56558 | 1 |  | 567 |  | 567
ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 41685 | 42298 | 1 |  | 613 |  | 613
ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 78043 | 79074 | 1 |  | 1031 |  | 1031
ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Меркурий 201,6 | 13746667 | 65816 | 66505 | 1 |  | 689 |  | 689
ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 44011 | 44881 | 1 |  | 870 |  | 870
ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 59211 | 60075 | 1 |  | 864 |  | 864
ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195875 | 106825 | 108142 | 1 |  | 1317 |  | 1317
ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 6579 | 7739 | 1 |  | 1160 |  | 1160
ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 20780 | 23748 | 1 |  | 2968 |  | 2968
ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 85967 | 87420 | 1 |  | 1453 |  | 1453
ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 54267 | 55141 | 1 |  | 874 |  | 874
ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 15366 | 16200 | 1 | -4 | 830 |  | 834
ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 57182 | 58430 | 1 |  | 1248 |  | 1248
ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,6 | 12614008 | 19134 | 20590 | 1 |  | 1456 |  | 1456
ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 17142 | 19126 | 1 |  | 1984 |  | 1984
ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 134443 | 136970 | 1 |  | 2527 |  | 2527
ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 41796 | 42355 | 1 |  | 559 |  | 559
412210, Саратовская обл, р-н Аркадакский, г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 АМ-02 | 15530768 | 240571 | 243693 | 1 | -62 | 3060 |  | 3122
412210, Саратовская обл, р-н Аркадакский, Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 27880389 | 16331 | 16871 | 1 |  | 540 |  | 540