## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Степное
Период: Апрель 2020
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 1 | ул.Школьная 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5386301 | 45946 | 46012 | 20 |  | 1320 | 14 | 66
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 1 | Меркурий 201 | 20449409 | 57783 | 58339 | 1 |  | 556 |  | 556
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 8 | Общежитие окт8 | Меркурий 230 АМ-02 | 39138302 | 13428 | 15793 | 1 |  | 2365 | 14 | 2365
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 10 | Общежитие окт10 | Меркурий 230АМ | 16793529 | 199574 | 201422 | 1 |  | 1848 | 14 | 1848
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 12 | Октябрьская 12 ввод 2 | Меркурий 201 | 6680964 | 50846 | 51905 | 1 |  | 1059 |  | 1059
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | жилой дом Димитрова 37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37899592 | 2727 | 3018 | 30 |  | 8730 | 14 | 291
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 37 | Жилой дом Димитрова д.37 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835544 | 2448 | 2707 | 30 |  | 7770 | 14 | 259
413211, Саратовская обл. , р-н Советский, п.Степное, ул Октябрьская, дом 29 | жилой дом Октябрьская д.29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946221 | 15303 | 15494 | 40 |  | 7640 | 14 | 191
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 5621452 | 76943 | 77117 | 40 |  | 6960 | 14 | 174
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 23 | Димитрова 23 ввод2 | Меркурий 230 | 19512123 | 16392 | 16644 | 30 |  | 7560 | 14 | 252
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 23 | Рабочая 23 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946275 | 15766 | 16133 | 20 |  | 7340 | 14 | 367
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 38 | Рабочая 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7100762 | 15736 | 16118 | 20 |  | 7640 | 14 | 382
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 3 | Карла-Маркса 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032506 | 28362 | 28814 | 20 |  | 9040 | 14 | 452
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 2 | Карла-Маркса 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 11092448 | 16811 | 17140 | 30 |  | 9870 | 28 | 329
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 9 | Карла-Маркса 9 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032378 | 20770 | 21074 | 20 |  | 6080 | 869 | 304
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 9 | Октябрьская 9 | Меркурий 230АМ-01 | 3931163 | 27137 | 27424 | 30 |  | 8610 | 14 | 287
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 1 | Меркурий 230 АМ-02 | 9890423 | 269772 | 269979 | 40 |  | 8280 | 14 | 207
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 5 | Карла-Маркса 5 Ввод 2 | Меркурий 230АМ-01 | 3937514 | 26166 | 26336 | 40 |  | 6800 | 14 | 170
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 15 | Октябрьская 15 | Меркурий 230АМ-01 | 3945831 | 33795 | 34056 | 30 |  | 7830 | 14 | 261
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 1 | Меркурий 201.5 | 32032342 | 18061 | 18796 | 1 |  | 735 |  | 735
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Школьная, дом 3 | Школьная 3 ввод 2 | Меркурий 201 | 10247703 | 99586 | 843 | 1 |  | 1257 |  | 1257
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 1 | Меркурий 201 | 10249402 | 76789 | 77554 | 1 |  | 765 | 14 | 765
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 11 | Карла-Маркса 11 ввод 2 | СЕ 101 | 7791077015318 | 17928 | 18789 | 1 |  | 861 |  | 861
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 7 | Октябрьская 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094772 | 31850 | 32133 | 40 |  | 11320 | 14 | 283
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 11 | Октябрьская 11 | Меркурий 230 | 13048727 | 20350 | 20536 | 40 |  | 7440 | 401 | 186
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 14 | Кирова 14 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932863 | 29222 | 29466 | 40 |  | 9760 | 14 | 244
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 12 | Кирова 12 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883912 | 1986 | 2196 | 40 |  | 8400 | 14 | 210
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 2 | Кирова 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876954 | 1955 | 2169 | 40 |  | 8560 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 42 | Рабочая 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37877405 | 1503 | 1670 | 40 |  | 6680 | 14 | 167
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 40 | Рабочая 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876958 | 2239 | 2483 | 40 |  | 9760 | 14 | 244
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 4 | Октябрьская 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098137 | 14333 | 14527 | 40 |  | 7760 | 14 | 194
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 36 | Нефтяников 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7932853 | 11499 | 11658 | 40 |  | 6360 | 14 | 159
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 38 | Нефтяников 38 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 5385200 | 47317 | 47489 | 40 |  | 6880 | 14 | 172
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 17 | Октябрьская 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098567 | 28998 | 29180 | 40 |  | 7280 | 14 | 182
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094276 | 20392 | 20578 | 40 |  | 7440 | 14 | 186
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 27 | Рабочая 27 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7954693 | 30365 | 30542 | 40 |  | 7080 | 14 | 177
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 6 | Карла-Маркса 6 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946260 | 21123 | 21303 | 40 |  | 7200 | 14 | 180
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 8 | Кирова 8 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098563 | 14597 | 14733 | 40 |  | 5440 |  | 136
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Кирова 8 | Кирова 8 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094370 | 25161 | 25316 | 40 |  | 6200 | 14 | 155
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 25 | Рабочая 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093854 | 34501 | 34672 | 40 |  | 6840 | 14 | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Нефтяников, дом 17 | Нефтяников 17 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098315 | 5881 | 6111 | 40 |  | 9200 | 852 | 230
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 7 | Карла-Маркса 7 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936309 | 24954 | 25177 | 40 |  | 8920 | 14 | 223
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Рабочая, дом 36 | Рабочая 36 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088407 | 24310 | 24471 | 40 |  | 6440 | 14 | 161
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, дом 1 | Карла-Маркса 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094397 | 31991 | 32246 | 40 |  | 10200 | 189 | 255
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 13 | Октябрьская 13 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094115 | 19465 | 19658 | 40 |  | 7720 | 14 | 193
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 4 | Кирова 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37876925 | 1481 | 1641 | 40 |  | 6400 | 14 | 160
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, К-Маркса, дом 8 | Карла-Маркса 8 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032363 | 32164 | 32379 | 40 |  | 8600 | 443 | 215
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 1 | Меркурий 201 | 7802678 | 4170 | 5210 | 1 |  | 1040 |  | 1040
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 13 | Карла-Маркса 13 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801555 | 91734 | 92504 | 1 |  | 770 |  | 770
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Кирова, дом 1 | Кирова 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37883837 | 803 | 885 | 20 |  | 1640 |  | 82
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 4 | Карла-Маркса 4 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098479 | 16259 | 16493 | 40 |  | 9360 | 880 | 234
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801525 | 96284 | 97100 | 1 |  | 816 | 14 | 816
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 14 | Октябрьская 14 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801622 | 94831 | 95598 | 1 |  | 767 |  | 767
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 8 | Димитрова 8 | Меркурий 201 | 7801587 | 79215 | 80683 | 1 |  | 1468 | 14 | 1468
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 16 | Октябрьская 16 | Меркурий 201 | 7801535 | 84235 | 85893 | 1 |  | 1658 |  | 1658
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Октябрькая, дом 16 | Школьная 7 | Меркурий 201 | 7801549 | 49015 | 49088 | 20 |  | 1460 |  | 73
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 1 | Меркурий 201 | 8380116 | 63856 | 64305 | 1 |  | 449 | 14 | 449
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 15 | Карла-Маркса 15 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801552 | 71162 | 71649 | 1 |  | 487 |  | 487
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 10 | Димитрова 10 | Меркурий 201 | 7801594 | 75759 | 77390 | 1 |  | 1631 |  | 1631
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 12 | Димитрова 12 | Нева МТ 113 АS ОР | 6041573 | 63469 | 64962 | 1 |  | 1493 |  | 1493
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 14 | Димитрова 14 | Меркурий 201 | 7801567 | 98717 | 99476 | 1 |  | 759 |  | 759
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 19 | Октябрьская 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7946261 | 45254 | 45479 | 30 |  | 6750 | 14 | 225
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 27 | 50 Лет Победы 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094263 | 33308 | 33465 | 20 |  | 3140 | 14 | 157
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 Ввод1 | Меркурий 201 | 6680986 | 79609 | 80168 | 1 |  | 559 | 14 | 559
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 13 | Димитрова 13 ввод2 | Меркурий 201 | 6680955 | 84584 | 85024 | 1 |  | 440 |  | 440
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 лет Победы 8 ввод 1 | Меркурий 201 | 6680232 | 48153 | 48421 | 1 |  | 268 |  | 268
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод1 | Меркурий 201 | 6680629 | 50357 | 50730 | 1 |  | 373 |  | 373
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 15 | Димитрова 15 ввод2 | Меркурий 201 | 6680274 | 35362 | 35583 | 1 |  | 221 |  | 221
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод1 | Меркурий 201 | 6680905 | 48026 | 48337 | 1 |  | 311 |  | 311
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 20 | Октябрьская 20 ввод2 | Меркурий 201 | 6680619 | 53694 | 54139 | 1 |  | 445 |  | 445
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод1 | Меркурий 201 | 6680276 | 76475 | 76908 | 1 |  | 433 |  | 433
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 18 | Октябрьская 18 ввод2 | Меркурий 201 | 6680132 | 55045 | 55437 | 1 |  | 392 |  | 392
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод1 | Меркурий 201 | 6680270 | 63083 | 63695 | 1 |  | 612 | 14 | 612
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод2 | Меркурий 201 | 6680148 | 36351 | 36628 | 1 |  | 277 |  | 277
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 11 | Димитрова 11 ввод3 | Меркурий 201 | 6680149 | 1050 | 2415 | 1 |  | 1365 |  | 1365
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод1 | Меркурий 201 | 6680621 | 79378 | 80046 | 1 |  | 668 | 14 | 668
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод2 | Меркурий 201 | 6680174 | 71717 | 72386 | 1 |  | 669 |  | 669
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 2 | 50 Лет Победы 2 ввод3 | Меркурий 201 | 6680181 | 20317 | 21256 | 1 |  | 939 |  | 939
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод1 | Меркурий 201 | 6681240 | 57224 | 57894 | 1 |  | 670 |  | 670
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 6 | 50 Лет Победы 6 ввод2 | Меркурий 201 | 6680983 | 70310 | 70785 | 1 |  | 475 |  | 475
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 40 | Димитрова 40 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7101020 | 17463 | 18014 | 30 |  | 16530 | 14 | 551
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 41 | Димитрова 41 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7092078 | 15219 | 15501 | 30 |  | 8460 | 14 | 282
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 47 | 50 Лет Победы 47 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032523 | 33578 | 33947 | 20 |  | 7380 | 14 | 369
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 39 | Димитрова 39 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7093762 | 9878 | 10253 | 20 |  | 7500 | 14 | 375
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Димитрова 42 | Димитрова 42 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091262 | 17074 | 17460 | 40 |  | 15440 | 195 | 386
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 26 | 50 Лет Победы 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946302 | 32712 | 32974 | 30 |  | 7860 | 14 | 262
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21 | Димитрова 21 | Меркурий 231 АМ-01 | 39460 | 32425 | 32646 | 30 |  | 6630 | 14 | 221
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 20 | 50 Лет Победы 20 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7957546 | 12060 | 12296 | 30 |  | 7080 | 14 | 236
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 22 | 50 Лет Победы 22 | Меркурий 230АМ-01 | 3946125 | 24441 | 24772 | 30 |  | 9930 | 14 | 331
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 18 | 50 Лет Победы 18 | Меркурий 230АМ-01 | 3931099 | 34244 | 34671 | 30 |  | 12810 | 14 | 427
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 21А | Димитрова 21а | Меркурий 230 | 3872326 | 33437 | 33833 | 20 |  | 7920 | 14 | 396
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 26 | Октябрьская 26 | Меркурий 230АМ-01 | 3946101 | 36049 | 36330 | 30 |  | 8430 | 14 | 281
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 28 | Октябрьская 28 | Меркурий 230АМ-01 | 3937543 | 26336 | 26602 | 30 |  | 7980 | 14 | 266
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 27 | Октябрьская 27 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094390 | 31007 | 31226 | 40 |  | 8760 | 303 | 219
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 28 | 50 Лет Победы 28 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032200 | 27265 | 27508 | 40 |  | 9720 |  | 243
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 33 | 50 Лет Победы 33 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098372 | 28766 | 28905 | 20 |  | 2780 |  | 139
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 35 | 50 Лет Победы 35 | Меркурий 230 АМ-02 | 3911718 | 182061 | 184797 | 1 |  | 2736 | 14 | 2736
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 24 | Октябрьская 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7032509 | 60369 | 60583 | 40 |  | 8560 | 14 | 214
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 25 | 50 Лет Победы 25 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094760 | 29460 | 29596 | 20 |  | 2720 | 14 | 136
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 37 | 50 Лет Победы 37 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098361 | 22002 | 22034 | 30 |  | 960 |  | 32
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 24 | 50 Лет Победы 24 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098369 | 28816 | 29054 | 30 |  | 7140 | 14 | 238
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 1 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094268 | 23351 | 23539 | 20 |  | 3760 | 14 | 188
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 2 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7936402 | 21391 | 21762 | 30 |  | 11130 | 186 | 371
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 14 | Карла-Маркса 14 ввод 3 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 14766283 | 1085 | 1256 | 20 |  | 3420 |  | 171
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 31 | 50 Лет Победы 31 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7098373 | 22458 | 22547 | 30 |  | 2670 | 14 | 89
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 29 | 50 Лет Победы 29 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7091475 | 25059 | 25224 | 20 |  | 3300 |  | 165
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 1 | Меркурий 201 | 7801548 | 42139 | 42404 | 1 |  | 265 |  | 265
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, Карла-Маркса, дом 17 | Карла-Маркса 17 ввод 2 | Меркурий 201 | 7801593 | 46574 | 46851 | 1 |  | 277 |  | 277
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 23 | 50 Лет Победы 23 | Меркурий 201 | 7801565 | 86369 | 87278 | 1 |  | 909 |  | 909
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 21 | 50 Лет Победы 21 | Меркурий 201 | 7801546 | 18558 | 19273 | 1 |  | 715 |  | 715
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 17 | 50 Лет Победы 17 | Меркурий 201 | 7801580 | 17412 | 18288 | 1 |  | 876 |  | 876
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 19 | 50 Лет Победы 19 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7087876 | 25529 | 25664 | 20 |  | 2700 | 14 | 135
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул 50 Лет Победы, дом 8 | 50 Лет Победы 8 ввод 2 | Меркурий 201 | 8380090 | 57221 | 57851 | 1 |  | 630 |  | 630
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Октябрьская, дом 22 | ТСЖ Октябрьское | Меркурий 230 АМ-02 | 21639875 | 111197 | 119143 | 1 |  | 7946 | 14 | 7946
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 2 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010035 | 1336843 | 1345056 | 1 |  | 8213 | 425 | 8213
413210, Саратовская обл, р-н Советский, пгт Степное, ул Димитрова, дом 35 | ТСЖ Южное ввод 1 | ЦЭ6803В(7) | 9026037010088 | 1409933 | 1420768 | 1 |  | 10835 | 14 | 10835
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 44 | Димитрова 44 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004339 | 13840 | 14188 | 30 |  | 10440 |  | 348
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 43 | Димитрова 43 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004323 | 16660 | 16983 | 30 |  | 9690 |  | 323
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 45 | Димитрова 45 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074005610 | 19417 | 19795 | 30 |  | 11340 |  | 378
413211, Саратовская обл, р-н Советский, рп Степное, ул Димитрова, дом 46 | Димитрова 46 | ЦЭ6803В М7 Р32 | 11070074004333 | 12793 | 13098 | 30 |  | 9150 |  | 305