## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Июнь 2020 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 21158742 | 62282 | 62920 | 638 | 1 |  |  | 638
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д.17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 7322 | 7860 | 538 | 1 |  |  | 538
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Российской Республики, дом 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | СТЭ-561/5-1-4М-К1 | 50817 | 37836 | 38185 | 349 | 40 |  | 0 | 13960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Крылова, дом 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 1606 | 1702 | 96 | 30 |  |  | 2880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 1967 | 2037 | 70 | 30 |  |  | 2100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13120407 | 8677 | 8790 | 113 | 30 |  |  | 3390
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, М.Горького, дом 36-а | МКЖД ул. М.Горького, д.36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 24524 | 24605 | 81 | 30 |  |  | 2430
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, дом 25 | МКЖД ул Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 25267 | 25308 | 41 | 30 |  |  | 1230
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 16961 | 16993 | 32 | 30 |  |  | 960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 392 | МКЖД ул. Советская, д.392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 57814 | 57867 | 53 | 30 |  |  | 1590
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 10686 | 10772 | 86 | 30 |  |  | 2580
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, дом 19 | МКЖД ул. Сенникова,19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 4955 | 5070 | 115 | 30 |  |  | 3450
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254Б | МКЖД ул. Революц., 254-б | СТЭ-561/5-1-4М-К1 | 49492 | 7308 | 7391 | 83 | 40 |  |  | 3320
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 20205 | 20425 | 220 | 30 |  |  | 6600
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, дом 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 19747 | 19867 | 120 | 20 |  |  | 2400
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 23213 | 23283 | 70 | 20 |  |  | 1400
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 6629 | 6654 | 25 | 20 |  |  | 500
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Черемшанское отд., дом 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 11090683 | 7969 | 8000 | 31 | 20 |  |  | 620
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. Родник, дом 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 41276 | 41325 | 49 | 20 |  |  | 980
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 7848 | 7897 | 49 | 20 |  |  | 980
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 933 | 1011 | 78 | 20 |  |  | 1560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 2580 | 2641 | 61 | 20 |  |  | 1220
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Ревоюционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 13439 | 13477 | 38 | 20 |  |  | 760
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 5681 | 5749 | 68 | 20 |  |  | 1360
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 24643 | 25223 | 580 | 1 |  |  | 580
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул.Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 10260 | 10388 | 128 | 20 |  |  | 2560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051243 | 12484 | 12626 | 142 | 20 |  |  | 2840
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131330 | 129050 | 130104 | 1054 | 1 |  |  | 1054
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131392 | 76481 | 77317 | 836 | 1 |  |  | 836
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13039195 | 5619 | 5656 | 37 | 20 |  |  | 740
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13039201 | 9051 | 9099 | 48 | 20 |  |  | 960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131294 | 129579 | 130754 | 1175 | 1 |  |  | 1175
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская. д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 87491 | 88385 | 894 | 1 |  |  | 894
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13047802 | 9326 | 9451 | 125 | 20 |  |  | 2500
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 11272 | 11328 | 56 | 20 |  |  | 1120
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 10893 | 10937 | 44 | 20 |  |  | 880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051921 | 5330 | 5399 | 69 | 20 |  |  | 1380
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст.Разина, д. 17-б | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13048511 | 3741 | 3780 | 39 | 20 |  |  | 780
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131427 | 82822 | 83629 | 807 | 1 |  |  | 807
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131342 | 200543 | 201231 | 688 | 1 |  |  | 688
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 3261 | 3559 | 298 | 50 |  |  | 14900
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 4503 | 4882 | 379 | 50 |  |  | 18950
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, дом 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 7234 | 7582 | 348 | 40 |  |  | 13920
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 11555 | 11732 | 177 | 30 |  |  | 5310
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 10370 | 10564 | 194 | 30 |  |  | 5820
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 39147284 | 2411 | 2978 | 567 | 1 |  |  | 567
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 57 | МКЖД ул. Советская, д.57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 7142 | 7676 | 534 | 1 |  |  | 534
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951097 | 98866 | 99587 | 721 | 1 |  |  | 721
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 3527 | 3839 | 312 | 40 |  |  | 12480
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 1559 | 2028 | 469 | 1 |  |  | 469
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012131140203 | 1162 | 1610 | 448 | 1 |  |  | 448
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 1523 | 2022 | 499 | 1 |  |  | 499
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Льва Толстого, дом 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13048382 | 43763 | 44304 | 541 | 40 |  |  | 21640
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044087 | 30201 | 30579 | 378 | 40 |  |  | 15120
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 10135 | 10258 | 123 | 20 |  |  | 2460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 2795 | 3142 | 347 | 50 |  |  | 17350
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11165958 | 4988 | 5031 | 43 | 20 |  |  | 860
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 13891 | 13982 | 91 | 20 |  |  | 1820
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д.15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 22594884 | 114856 | 116170 | 1314 | 1 |  |  | 1314
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 19883 | 20214 | 331 | 1 |  |  | 331
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 1 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 1 | Меркурий 201.6 | 10433848 | 89651 | 89651 | 0 | 1 |  |  | 0
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 43419 | 43675 | 256 | 1 |  |  | 256
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 72890 | 73522 | 632 | 1 |  |  | 632
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Чапаева, дом 181 | МКЖД ул. Чапаева, д. 181 | Меркурий 201.6 | 10438525 | 42071 | 42140 | 69 | 1 |  |  | 69
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 55489 | 56751 | 1262 | 1 |  |  | 1262
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 24905 | 25233 | 328 | 1 |  |  | 328 | новая ТУ
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 11983 | 12351 | 368 | 1 |  |  | 368 | новая ТУ
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 386 | МКЖД ул. Советская, д.386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 9167 | 10070 | 903 | 1 |  |  | 903
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 388 | МКЖД ул. Советская, д.388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 6908 | 7653 | 745 | 1 |  |  | 745
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 390 | МКЖД ул. Советская, д.390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 9677 | 10549 | 872 | 1 |  |  | 872
Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, дом 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 572 | 628 | 56 | 30 |  |  | 1680
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 4877 | 5141 | 264 | 40 |  |  | 10560
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 9577 | 9663 | 86 | 30 |  |  | 2580
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951022 | 93381 | 95854 | 2473 | 1 |  |  | 2473
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 10391 | 10474 | 83 | 30 |  |  | 2490
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 6 | МКЖД ул. Заводская. д. 6 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951016 | 115480 | 118010 | 2530 | 1 |  |  | 2530
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 1038 | 1148 | 110 | 30 |  |  | 3300
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 7882 | 8221 | 339 | 30 |  |  | 10170
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 2785 | 3119 | 334 | 30 |  |  | 10020
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 21955731 | 6702 | 6886 | 184 | 20 |  |  | 3680
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.5 | 39332724 | 3401 | 3993 | 592 | 1 |  |  | 592
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | Меркурий 201.6 | 38891002 | 4283 | 4720 | 437 | 1 |  |  | 437
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.6 | 38892374 | 5448 | 5887 | 439 | 1 |  |  | 439
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 7695 | 8428 | 733 | 1 |  |  | 733