## Октябрь 2020
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период : октябрь 2020. | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская, д.131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 75349 | 74374 | 975 | 1 |  |  | 975
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | Администрация Краснокутского муниципального района | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 18057 | 17845 | 212 | 40 |  |  | 8480
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | Администрация Краснокутского муниципального района | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 16918 | 16651 | 267 | 30 |  |  | 8010
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Ф/л Породин А.В.(проезд Нефтяников 1А) | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 507275 | 503900 | 3375 |  |  |  | 3375
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Ф/л Максименко Л.А.( туп.Краснокутский д.7а) | Меркурий 201 | 6440679 | 73453 | 72324 | 1129 | 1 |  |  | 1129
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Ф/л Каширский А.В.(ул.Карла Маркса д.1А) | Меркурий 230 АМ 02 | 3958455 | 164858 | 163099 | 1759 |  |  |  | 1759
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Ф/л Кириченко И.Н.(ул.Рабочая 153) | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 49528 | 49234 | 294 | 30 | 183 |  | 9003
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Ф/л Колесникова Н.А. (туп.Краснокутский д.11) | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 193895 | 192782 | 1113 | 1 |  |  | 1113
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Ф/л Скисова И.В.(туп.Краснокутский д.20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332476 | 423727 | 421346 | 2381 | 1 |  |  | 2381
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Ф/л Шульгин Д.Н.(туп.Краснокутский д.7) | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 196466 | 194496 | 1970 | 1 |  |  | 1970
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Ф/л Сергеев К.С.(ул.Армейская д.27) | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 338409 | 335581 | 2828 |  |  |  | 2828
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Ф/л Калинин В.В.(ул.Маяковского д.129) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332297 | 439679 | 437389 | 2290 | 1 |  |  | 2290
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Ф/л Блок А.Л.(ул.Комсомольская д.58) | Меркурий 230 АМ 02 | 5425671 | 245357 | 244662 | 695 |  |  |  | 695
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Ф/л Трухман В.Н..(ул.Куховаренко 209 А) | Меркурий 201 | 6442251 | 24841 | 23777 | 1064 |  |  |  | 1064
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Ф/л Ахметова А.И. (ул.Вокзальная 97-2под) | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 29002 | 28148 | 854 | 1 |  |  | 854
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Ф/л Дунин В.Н. (ул.Куховаренко 203) | Меркурий 201 | 6442906 | 9478 | 8496 | 982 |  |  |  | 982
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Ф/л Лемешева Т.А. (ул.Куховаренко 205) | Меркурий 201 | 6442189 | 77551 | 76556 | 995 |  |  |  | 995
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Ф/л Зырянова Н.В. ул.Вокзальная д.97(1под) | Меркурий 230 АМ 02 | 3925195 | 122721 | 120673 | 2048 |  |  |  | 2048
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Ф/л Бордовская Л.Н. (ул.Московская д.73) | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 116445 | 115709 | 736 |  |  |  | 736
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Ф/л Ситкалиева О. (пер.Кленовый д.6) | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 258895 | 256975 | 1920 | 1 |  |  | 1920
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | МКЖД ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 493695 | 490784 | 2911 |  | 38 |  | 2949
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | МКЖД ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 123104 | 120993 | 2111 |  | 23 |  | 2134
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | МКЖД ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927920 | 420157 | 418179 | 1978 |  |  |  | 1978
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | МКЖД ул.Армейская,63 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 423794 | 421155 | 2639 |  | 19 |  | 2658
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | МКЖД ул.Им.Маяковского,134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 26237 | 25948 | 289 | 30 |  |  | 8670
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794339 | 40354 | 37844 | 2510 | 1 |  |  | 2510
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Ф/л Акбулатова В.С. (туп.Краснокутский д.11А) | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 175187 | 173900 | 1287 | 1 |  |  | 1287
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 1686 | 1137 | 549 | 1 |  |  | 549
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 190338 | 189104 | 1234 | 1 |  |  | 1234
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | МКЖД пер.Заводской 18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332425 | 357181 | 355393 | 1788 | 1 |  |  | 1788
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | МКЖД ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ 02 | 345259 | 300592 | 298464 | 2128 |  |  |  | 2128
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | МКЖД ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 624482 | 620598 | 3884 |  | 19 |  | 3903
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | МКЖД ул.Суворова 13 | Меркурий 230 АМ 02 | 3926493 | 186657 | 183501 | 3156 |  |  |  | 3156
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | МКЖД пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 125621 | 123375 | 2246 |  | 9 |  | 2255
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | МКЖД ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 44634 | 44363 | 271 | 30 | 407 |  | 8537
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | МКЖД Микрогородок 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794211 | 44309 | 41370 | 2939 |  |  |  | 2939
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | МКЖД ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 93411 | 90461 | 2950 |  | 24 |  | 2974
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 350216 | 346952 | 3264 |  |  |  | 3264
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.16 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425738 | 353314 | 350521 | 2793 |  |  |  | 2793
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | Ф/л Троицкий В.В. (ул.Рабочая 151) | НЕВА-303 | 345 | 136950 | 135257 | 1693 |  |  |  | 1693
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | Ф/л Курбатов С.Н. (ул.Вокзальная 85) | Меркурий 201.6 | 6442990 | 66953 | 65369 | 1584 |  |  |  | 1584
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 8 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36009084 | 49697 | 46457 | 3240 | 1 |  |  | 3240
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 40442 | 40095 | 347 | 30 | 264 |  | 10674
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 264830 | 262418 | 2412 |  |  |  | 2412
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 1 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904948 | 44946 | 42000 | 2946 |  |  |  | 2946
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ 02 | 483847 | 241787 | 238771 | 3016 | 1 |  |  | 3016
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904940 | 43719 | 40896 | 2823 |  |  |  | 2823
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 313367 | 311011 | 2356 | 1 |  |  | 2356
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 116078 | 115200 | 878 | 1 |  |  | 878
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ 02 | 3932845 | 336162 | 333825 | 2337 |  |  |  | 2337
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,37 | Меркурий 201 | 6442361 | 13537 | 11839 | 1698 | 1 |  |  | 1698
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 133324 | 132511 | 813 |  |  |  | 813
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | Многоквартирный жилой дом пер.Линейный 11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332226 | 316340 | 313494 | 2846 | 1 |  |  | 2846
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пер.Заводской 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332461 | 337032 | 334655 | 2377 | 1 |  |  | 2377
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 15999 | 15895 | 104 | 20 |  |  | 2080
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 96А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794301 | 43336 | 40976 | 2360 | 1 |  |  | 2360
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная,23 | Меркурий 230 АМ 02 | 3933248 | 325051 | 322624 | 2427 |  |  |  | 2427
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский, 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 419618 | 417480 | 2138 |  | 11 |  | 2149
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский, 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 192614 | 189462 | 3152 |  | 16 |  | 3168
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского, 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 327253 | 325141 | 2112 |  | 5 |  | 2117
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская, 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 911837 | 906291 | 5546 |  | 182 |  | 5728
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова, 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 87024 | 85226 | 1798 |  |  |  | 1798
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская, 92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 793422 | 789953 | 3469 |  | 75 |  | 3544
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников, 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 71997 | 70762 | 1235 |  | 35 |  | 1270
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников, 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 48083 | 47075 | 1008 |  | 28 |  | 1036
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 40964 | 40722 | 242 | 30 | 88 |  | 7348
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 498772 | 496308 | 2464 |  | 15 |  | 2479
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная, 7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 386420 | 384442 | 1978 |  | 14 |  | 1992
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 533323 | 530885 | 2438 |  | 25 |  | 2463
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный, 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 332095 | 329834 | 2261 |  | 7 |  | 2268
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный, 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 537439 | 534875 | 2564 |  | 5 |  | 2569
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 413520 | 411525 | 1995 |  | 26 |  | 2021
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская, 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 389844 | 387828 | 2016 |  |  |  | 2016
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская д. 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 492276 | 489420 | 2856 |  |  |  | 2856
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская, 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 469670 | 467598 | 2072 |  | 9 |  | 2081
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская, 61 | НЕВА-303 | 26466 | 199863 | 197517 | 2346 |  |  |  | 2346
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская, 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 329306 | 327418 | 1888 |  | 15 |  | 1903
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 31564 | 30719 | 845 |  | 34 |  | 879
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 42216 | 41412 | 804 |  | 32 |  | 836
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 297768 | 295522 | 2246 |  | 42 |  | 2288
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина, 4 | ЦЭ6803ВМ | 0747971006420565 | 182596 | 181802 | 794 |  | 19 |  | 813
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая, 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 14975 | 14719 | 256 | 30 | 95 |  | 7775
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая, 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 374265 | 370725 | 3540 |  | 21 |  | 3561
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 84712 | 84096 | 616 |  | 8 |  | 624
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 54463 | 54216 | 247 |  | 3 |  | 250
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 207а | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 133946 | 132910 | 1036 |  |  |  | 1036
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 44930 | 43911 | 1019 |  |  |  | 1019
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 353640 | 351272 | 2368 |  | 38 |  | 2406
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 221 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927877 | 266048 | 262976 | 3072 |  |  |  | 2985
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы, 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 122691 | 120587 | 2104 |  |  |  | 2104
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы, 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 131046 | 128900 | 2146 |  | 9 |  | 2155
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы, 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 447270 | 444924 | 2346 |  | 8 |  | 2354
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы, 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 493724 | 491466 | 2258 |  |  |  | 2258
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы, 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 16292 | 16082 | 210 | 30 |  |  | 6300
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы, 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 52034 | 51773 | 261 | 30 |  |  | 7830
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы, 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 51561 | 51295 | 266 | 30 | 271 |  | 8251
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы, 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 12144 | 11880 | 264 | 30 | 317 |  | 8237
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 394026 | 391332 | 2694 |  | 57 |  | 2751
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный, 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 394423 | 392298 | 2125 |  | 4 |  | 2129
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный, 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 421626 | 419660 | 1966 |  |  |  | 1966
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная, 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 488389 | 485573 | 2816 |  | 51 |  | 2867
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная, 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 233880 | 231345 | 2535 |  | 13 |  | 2548
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая, 14 | Меркурий 230 АМ 02 | 3911614 | 309037 | 306575 | 2462 |  |  |  | 2462
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая, 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 82392 | 81587 | 805 |  | 46 |  | 851
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая, 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 277250 | 275359 | 1891 |  | 21 |  | 1912
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая, 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 51106 | 50135 | 971 |  | 10 |  | 981
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая, 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 16523 | 15945 | 578 |  | 6 |  | 584
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая, 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 55474 | 54513 | 961 |  | 10 |  | 971
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая, 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 206956 | 203669 | 3287 |  | 11 |  | 3298
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы, 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 409820 | 407880 | 1940 |  |  |  | 1940
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы, 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 47949 | 47684 | 265 | 30 | 202 |  | 8152
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 39211 | 39020 | 191 | 40 | 176 |  | 7816
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 43008 | 42755 | 253 | 30 |  |  | 7590
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской, 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 92397 | 91274 | 1123 |  | 61 |  | 1184
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской, 2 | АРБИТР-М | 10А610165С6 | 3391 | 2955 | 436 |  | 24 |  | 460
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской, 2 | СЕ-101 | 11067150137526 | 597 |  | 597 |  | 33 |  | 630
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводска, 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 334488 | 332354 | 2134 |  | 46 |  | 2180
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская, 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 50157 | 49360 | 797 |  | 11 |  | 808
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская, 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 11545 | 10656 | 889 |  | 12 |  | 901
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД уд.Московская, 145 | ЦЭ6803В | 0747970801704350 | 397626 | 395344 | 2282 |  | 14 |  | 2296
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников, 3 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904965 | 36540 | 34322 | 2218 |  |  |  | 2218
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников, 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 309710 | 307579 | 2131 |  | 9 |  | 2140
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 73114 | 72694 | 420 |  | 3 |  | 423
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Им.Куховаренко, 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 13243 | 12654 | 589 |  | 5 |  | 594
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Им.Куховаренко. 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 110155 | 109466 | 689 |  |  |  | 689
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680601894001 | 21553 | 21331 | 222 | 20 | 186 |  | 4626
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая, 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 207294 | 203433 | 3861 |  | 15 |  | 3876
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая, 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 414421 | 411366 | 3055 |  | 21 |  | 3076
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика. 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 440404 | 438403 | 2001 |  |  |  | 2001
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 193840 | 190775 | 3065 |  |  |  | 3065
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 93177 | 92336 | 841 |  |  |  | 841
132 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | Нева МТ-314 | 54002914 | 7164 | 6767 | 0 | 20 | 597 |  | 8537