## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Февраль 2021
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 46014 | 48403 | 1 |  | 2389 |  | 2389
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 46815 | 49168 | 1 | -49 | 2304 |  | 2353
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 19075 | 20345 | 1 | -23 | 1247 |  | 1270
г Аркадак, ул Л.Толстого | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 288027 | 291395 | 1 | -30 | 3338 |  | 3368
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 64720 | 65490 | 1 | -5 | 765 |  | 770
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 41274 | 41600 | 1 | -3 | 323 |  | 326
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 61471 | 61873 | 1 | -6 | 396 |  | 402
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 54643 | 56328 | 1 | -29 | 1656 |  | 1685
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 43213 | 45530 | 1 |  | 2317 |  | 2317
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 60996 | 63149 | 1 |  | 2153 |  | 2153
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 363287 | 365425 | 1 |  | 2138 |  | 2138
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 95549 | 98401 | 1 |  | 2852 |  | 2852
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 347583 | 350710 | 1 |  | 3127 |  | 3127
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 361902 | 365139 | 1 |  | 3237 |  | 3237
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 328070 | 330932 | 1 | -43 | 2819 |  | 2862
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 303916 | 306890 | 1 |  | 2974 |  | 2974
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 264003 | 266414 | 1 |  | 2411 |  | 2411
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 44370 | 44825 | 1 |  | 455 |  | 455
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 390127 | 392888 | 1 |  | 2761 |  | 2761
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 363545 | 366459 | 1 |  | 2914 |  | 2914
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194264 | 200764 | 203706 | 1 | -74 | 2868 |  | 2942
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7911045 | 11648 | 11782 | 20 |  | 2680 |  | 134
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7094560 | 34121 | 34231 | 20 |  | 2200 |  | 110
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9288360 | 33773 | 33928 | 20 |  | 3100 |  | 155
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 4479950 | 76768 | 76921 | 20 |  | 3060 |  | 153
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16951128 | 179169 | 182902 | 1 | -20 | 3713 |  | 3733
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 3401 | 3495 | 20 |  | 1880 |  | 94
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 71142 | 71259 | 20 |  | 2340 |  | 117
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 168531 | 171441 | 1 | -79 | 2831 |  | 2910
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 12443 | 12585 | 20 |  | 2840 |  | 142
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 37773 | 37921 | 20 |  | 2960 |  | 148
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7088100 | 46532 | 46776 | 20 |  | 4880 |  | 244
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9281630 | 34299 | 34488 | 20 |  | 3780 |  | 189
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 45638 | 48219 | 1 |  | 2581 |  | 2581
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 17138 | 17281 | 20 |  | 2860 |  | 143
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 42862 | 43511 | 20 | -221 | 12759 |  | 649
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 20795 | 21547 | 20 | -797 | 14243 |  | 752
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 43149 | 43715 | 20 | -136 | 11184 |  | 566
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37871054 | 7263 | 7731 | 20 | -197 | 9163 |  | 468
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37870917 | 6580 | 6965 | 20 | -123 | 7577 | 120 | 385
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 84036 | 89828 | 1 |  | 5792 |  | 5792
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Лейне-электро-03 | 754 | 237618 | 239869 | 1 |  | 2251 |  | 2251
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 76629 | 77995 | 1 |  | 1366 |  | 1366
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 81576 | 82995 | 1 |  | 1419 |  | 1419
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 4219 | 5730 | 1 |  | 1511 |  | 1511
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 4А | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 49442 | 50205 | 1 |  | 763 |  | 763
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950956 | 112660 | 114764 | 1 |  | 2104 |  | 2104
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950804 | 104884 | 106880 | 1 |  | 1996 |  | 1996
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 106190 | 108112 | 1 |  | 1922 |  | 1922
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 143747 | 147095 | 1 |  | 3348 |  | 3348
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 175036 | 177607 | 1 |  | 2571 |  | 2571
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 139752 | 142283 | 1 |  | 2531 | 183 | 2531
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 151473 | 154006 | 1 |  | 2533 |  | 2533
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951092 | 167835 | 171746 | 1 |  | 3911 |  | 3911
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 187045 | 191339 | 1 |  | 4294 |  | 4294
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 141999 | 144396 | 1 |  | 2397 |  | 2397
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 124969 | 127394 | 1 |  | 2425 |  | 2425
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 59948 | 60276 | 1 |  | 328 |  | 328
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 117859 | 121974 | 1 |  | 4115 |  | 4115
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 72285 | 73685 | 1 |  | 1400 |  | 1400
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 137338 | 139672 | 1 |  | 2334 |  | 2334
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 75029 | 76654 | 1 |  | 1625 |  | 1625
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043401 | 75167 | 76491 | 1 |  | 1324 |  | 1324
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 26429 | 27393 | 1 |  | 964 |  | 964
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 1 | 1295 | 1 |  | 1294 |  | 1294
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 37564 | 39017 | 1 |  | 1453 |  | 1453
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 37010 | 38478 | 1 |  | 1468 |  | 1468
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 7071 | 7525 | 20 | -100 | 8980 |  | 454
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 368944 | 378658 | 1 | -194 | 9520 | 130 | 9714
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 57247 | 61504 | 1 |  | 4257 | 1398 | 4257
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 299257 | 302805 | 1 |  | 3548 |  | 3548
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 279256 | 285096 | 1 | -18 | 5822 |  | 5840
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 304417 | 310070 | 1 | -62 | 5591 |  | 5653
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | Лейне-электро-03 | 1198 | 153676 | 154284 | 1 |  | 608 |  | 608
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 224929 | 227856 | 1 |  | 2927 |  | 2927
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 99323 | 106895 | 1 | -106 | 7466 |  | 7572
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 39248 | 41538 | 1 | -30 | 2260 |  | 2290
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732896 | 152388 | 154678 | 1 |  | 2290 |  | 2290
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922870 | 161989 | 164614 | 1 |  | 2625 |  | 2625
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 144182 | 146905 | 1 |  | 2723 |  | 2723
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 179051 | 182267 | 1 |  | 3216 |  | 3216
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 158641 | 161209 | 1 | -36 | 2532 |  | 2568
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950957 | 147720 | 150812 | 1 | -43 | 3049 |  | 3092
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 188306 | 191507 | 1 |  | 3201 |  | 3201
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195884 | 126353 | 127809 | 1 |  | 1456 |  | 1456
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194191 | 224957 | 227803 | 1 | -3 | 2843 |  | 2846
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 77813 | 78664 | 1 |  | 851 |  | 851
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 63324 | 63974 | 1 |  | 650 |  | 650
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028553 | 170448 | 172710 | 1 |  | 2262 |  | 2262
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 62600 | 63567 | 1 |  | 967 |  | 967
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 48801 | 49606 | 1 |  | 805 |  | 805
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 87460 | 88365 | 1 |  | 905 |  | 905
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Меркурий 201,6 | 13746667 | 73157 | 73984 | 1 |  | 827 |  | 827
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 51837 | 52445 | 1 |  | 608 |  | 608
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 67491 | 68228 | 1 |  | 737 |  | 737
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195875 | 118525 | 119522 | 1 |  | 997 |  | 997
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 16172 | 17155 | 1 |  | 983 |  | 983
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 38311 | 39447 | 1 |  | 1136 |  | 1136
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 2249 | 3825 | 1 |  | 1576 |  | 1576
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 62211 | 62991 | 1 |  | 780 |  | 780
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 24615 | 25555 | 1 | -5 | 935 |  | 940
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 70544 | 71656 | 1 |  | 1112 |  | 1112
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 8361 | 9883 | 1 |  | 1522 |  | 1522
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 36144 | 37791 | 1 |  | 1647 |  | 1647
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 158185 | 160336 | 1 |  | 2151 |  | 2151
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 48003 | 48636 | 1 |  | 633 |  | 633
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 23258 | 27059 | 1 | -76 | 3725 |  | 3801
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 3937 | 4655 | 1 |  | 718 |  | 718