## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Апрель 2021 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 21158742 | 72007 | 73235 | 1228 | 1 |  |  | 1228
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д.17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 16106 | 16878 | 772 | 1 |  |  | 772
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Российской Республики, дом 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | СТЭ-561/5-1-4М-К1 | 50817 | 41529 | 41926 | 397 | 40 |  | 0 | 15880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Крылова, дом 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 3131 | 3279 | 148 | 30 |  |  | 4440
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 2616 | 2672 | 56 | 30 |  |  | 1680
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13120407 | 10012 | 10158 | 146 | 30 |  |  | 4380
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, М.Горького, дом 36-а | МКЖД ул. М.Горького, д.36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 25562 | 25671 | 109 | 30 |  |  | 3270
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, дом 25 | МКЖД ул Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 25645 | 25682 | 37 | 30 |  |  | 1110
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 17301 | 17333 | 32 | 30 |  |  | 960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 392 | МКЖД ул. Советская, д.392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 58426 | 58490 | 64 | 30 |  |  | 1920
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 11654 | 11758 | 104 | 30 |  |  | 3120
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, дом 19 | МКЖД ул. Сенникова,19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 6166 | 6300 | 134 | 30 |  |  | 4020
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254Б | МКЖД ул. Революц., 254-б | СТЭ-561/5-1-4М-К1 | 49492 | 8239 | 8332 | 93 | 40 |  |  | 3720
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 22572 | 22801 | 229 | 30 |  |  | 6870
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, дом 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 21141 | 21288 | 147 | 20 |  |  | 2940
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 24081 | 24176 | 95 | 20 |  |  | 1900
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 6869 | 6893 | 24 | 20 |  |  | 480
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Черемшанское отд., дом 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 11090683 | 8698 | 8785 | 87 | 20 |  |  | 1740
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. Родник, дом 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 42056 | 42211 | 155 | 20 |  |  | 3100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 8622 | 8684 | 62 | 20 |  |  | 1240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 1733 | 1828 | 95 | 20 |  |  | 1900
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 3242 | 3307 | 65 | 20 |  |  | 1300
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Ревоюционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 13870 | 13917 | 47 | 20 |  |  | 940
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 6435 | 6513 | 78 | 20 |  |  | 1560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 32147 | 32711 | 564 | 1 |  |  | 564
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул.Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 11864 | 12030 | 166 | 20 |  |  | 3320
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051243 | 14004 | 14162 | 158 | 20 |  |  | 3160
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131330 | 143495 | 145064 | 1569 | 1 |  |  | 1569
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131392 | 85865 | 86778 | 913 | 1 |  |  | 913
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13039195 | 6202 | 6257 | 55 | 20 |  |  | 1100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13039201 | 9896 | 9978 | 82 | 20 |  |  | 1640
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131294 | 142122 | 143477 | 1355 | 1 |  |  | 1355
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская. д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 99017 | 99931 | 914 | 1 |  |  | 914
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13047802 | 10686 | 10828 | 142 | 20 |  |  | 2840
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 11844 | 11906 | 62 | 20 |  |  | 1240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 11532 | 11605 | 73 | 20 |  |  | 1460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051921 | 6016 | 6094 | 78 | 20 |  |  | 1560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст.Разина, д. 17-б | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13048511 | 4208 | 4260 | 52 | 20 |  |  | 1040
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131427 | 94246 | 95311 | 1065 | 1 |  |  | 1065
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13131342 | 215172 | 216775 | 1603 | 1 |  |  | 1603
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 6187 | 6490 | 303 | 50 |  |  | 15150
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 8399 | 8776 | 377 | 50 |  |  | 18850
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, дом 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 10849 | 11213 | 364 | 40 |  |  | 14560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 13375 | 13557 | 182 | 30 |  |  | 5460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 12681 | 12924 | 243 | 30 |  |  | 7290
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 39147284 | 8667 | 9241 | 574 | 1 |  |  | 574
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 57 | МКЖД ул. Советская, д.57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 22407 | 23650 | 1243 | 1 |  |  | 1243
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951097 | 105609 | 106100 | 491 | 1 |  |  | 491
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 6761 | 7069 | 308 | 40 |  |  | 12320
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 6623 | 7097 | 474 | 1 |  |  | 474
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 363 | 794 | 431 | 1 |  |  | 431
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 6918 | 7355 | 437 | 1 |  |  | 437
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Льва Толстого, дом 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13048382 | 49265 | 49782 | 517 | 40 |  |  | 20680
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044087 | 34160 | 34532 | 372 | 40 |  |  | 14880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 11424 | 11568 | 144 | 20 |  |  | 2880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 6252 | 6611 | 359 | 50 |  |  | 17950
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11165958 | 5514 | 5565 | 51 | 20 |  |  | 1020
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 14848 | 14931 | 83 | 20 |  |  | 1660
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д.15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 22594884 | 135579 | 137257 | 1678 | 1 |  |  | 1678
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 35970 | 38203 | 2233 | 1 |  |  | 2233
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 1 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 1 | Меркурий 201.6 | 10433848 | 89651 | 89651 | 0 | 1 |  |  | 0
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 46458 | 46725 | 267 | 1 |  |  | 267
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 92080 | 93985 | 1905 | 1 |  |  | 1905
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Чапаева, дом 181 | МКЖД ул. Чапаева, д. 181 | Меркурий 201.6 | 10438525 | 42465 | 42465 | 0 | 1 |  |  | 0 | ТУ ликвидирована
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 74153 | 76505 | 2352 | 1 |  |  | 2352
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 29419 | 29749 | 330 | 1 |  |  | 330
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 16529 | 17056 | 527 | 1 |  |  | 527
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 386 | МКЖД ул. Советская, д.386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 17987 | 18961 | 974 | 1 |  |  | 974
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 388 | МКЖД ул. Советская, д.388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 13928 | 14635 | 707 | 1 |  |  | 707
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 390 | МКЖД ул. Советская, д.390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 18876 | 19791 | 915 | 1 |  |  | 915
Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, дом 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 1193 | 1245 | 52 | 30 |  |  | 1560
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 7408 | 7669 | 261 | 40 |  |  | 10440
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 10360 | 10440 | 80 | 30 |  |  | 2400
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951022 | 119539 | 121964 | 2425 | 1 |  |  | 2425
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 11255 | 11345 | 90 | 30 |  |  | 2700
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 6 | МКЖД ул. Заводская. д. 6 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951016 | 139772 | 142150 | 2378 | 1 |  |  | 2378
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 2129 | 2239 | 110 | 30 |  |  | 3300
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 11178 | 11501 | 323 | 30 |  |  | 9690
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 6122 | 6441 | 319 | 30 |  |  | 9570
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 21955731 | 8521 | 8703 | 182 | 20 |  |  | 3640
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.5 | 39332724 | 10070 | 10761 | 691 | 1 |  |  | 691
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | Меркурий 201.6 | 38891002 | 10923 | 11329 | 406 | 1 |  |  | 406
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.6 | 38892374 | 11888 | 12390 | 502 | 1 |  |  | 502
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 19285 | 20286 | 1001 | 1 |  |  | 1001
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов