## Апрель 2021
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период : апрель 2021. | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 83735 | 82733 | 1002 | 1 | 0 |  | 1002
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 19602 | 19380 | 222 | 40 | 0 |  | 8880
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 18772 | 18483 | 289 | 30 | 0 |  | 8670
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 537719 | 533580 | 4139 | 1 | 0 |  | 4139
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 82042 | 80642 | 1400 | 1 | 0 |  | 1400
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ 02 | 3958455 | 177210 | 175327 | 1883 | 1 | 0 |  | 1883
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 51321 | 51060 | 261 | 30 | 163 |  | 7993
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 201515 | 200387 | 1128 | 1 | 0 |  | 1128
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332476 | 440875 | 438238 | 2637 | 1 | 0 |  | 2637
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 209925 | 207717 | 2208 | 1 | 0 |  | 2208
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 359464 | 356507 | 2957 | 1 | 0 |  | 2957
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332297 | 455583 | 453149 | 2434 | 1 | 0 |  | 2434
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425671 | 252105 | 251039 | 1066 | 1 | 0 |  | 1066
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 32130 | 31042 | 1088 | 1 | 0 |  | 1088
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 35433 | 34386 | 1047 | 1 | 0 |  | 1047
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 16329 | 15326 | 1003 | 1 | 0 |  | 1003
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 85408 | 84202 | 1206 | 1 | 0 |  | 1206
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ 02 | 3925195 | 134886 | 132947 | 1939 | 1 | 0 |  | 1939
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 120440 | 119776 | 664 | 1 | 0 |  | 664
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 272759 | 270561 | 2198 | 1 | 0 |  | 2198
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 514434 | 511064 | 3370 | 1 | 44 |  | 3414
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 136034 | 133995 | 2039 | 1 | 22 |  | 2061
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927920 | 433761 | 431567 | 2194 | 1 | 0 |  | 2194
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 439279 | 436724 | 2555 | 1 | 18 |  | 2573
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 28223 | 27918 | 305 | 30 | 0 |  | 9150
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794339 | 58980 | 56096 | 2884 | 1 | 0 |  | 2884
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 183673 | 182434 | 1239 | 1 | 0 |  | 1239
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 5650 | 5056 | 594 | 1 | 0 |  | 594
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 200575 | 198912 | 1663 | 1 | 0 |  | 1663
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332425 | 372613 | 370446 | 2167 | 1 | 0 |  | 2167
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ 02 | 345259 | 312374 | 310648 | 1726 | 1 | 0 |  | 1726
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 650472 | 646783 | 3689 | 1 | 18 |  | 3707
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 АМ 02 | 3926493 | 209397 | 205996 | 3401 | 1 | 0 |  | 3401
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 144609 | 141855 | 2754 | 1 | 11 |  | 2765
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 46321 | 46050 | 271 | 30 | 407 |  | 8537
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794211 | 61269 | 58519 | 2750 | 1 | 0 |  | 2750
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 113271 | 110422 | 2849 | 1 | 23 |  | 2872
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 375142 | 371411 | 3731 | 1 | 0 |  | 3731
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425738 | 374579 | 371089 | 3490 | 1 | 0 |  | 3490
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 149350 | 147413 | 1937 | 1 | 0 |  | 1937
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 79210 | 77362 | 1848 | 1 | 0 |  | 1848
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36009084 | 67958 | 65092 | 2866 | 1 | 0 |  | 2866
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 42617 | 42312 | 305 | 30 | 232 |  | 9382
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 282699 | 279931 | 2768 | 1 | 0 |  | 2768
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904948 | 66173 | 63390 | 2783 | 1 | 0 |  | 2783
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ 02 | 483847 | 258112 | 255800 | 2312 | 1 | 0 |  | 2312
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904940 | 61724 | 58999 | 2725 | 1 | 0 |  | 2725
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 329601 | 327160 | 2441 | 1 | 0 |  | 2441
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 125058 | 123973 | 1085 | 1 | 0 |  | 1085
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ 02 | 3932845 | 352906 | 350179 | 2727 | 1 | 0 |  | 2727
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 22763 | 21226 | 1537 | 1 | 0 |  | 1537
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 139611 | 138605 | 1006 | 1 | 0 |  | 1006
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332226 | 335523 | 332602 | 2921 | 1 | 0 |  | 2921
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332461 | 352443 | 349847 | 2596 | 1 | 0 |  | 2596
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 16629 | 16511 | 118 | 20 | 0 |  | 2360
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794301 | 62490 | 59814 | 2676 | 1 | 0 |  | 2676
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ 02 | 3933248 | 340873 | 338425 | 2448 | 1 | 0 |  | 2448
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 436408 | 433734 | 2674 | 1 | 13 |  | 2687
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 214353 | 210993 | 3360 | 1 | 17 |  | 3377
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 342445 | 340131 | 2314 | 1 | 6 |  | 2320
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 947300 | 942191 | 5109 | 1 | 168 |  | 5277
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 102889 | 100463 | 2426 | 1 | 0 |  | 2426
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 815753 | 812434 | 3319 | 1 | 72 |  | 3391
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 79727 | 78465 | 1262 | 1 | 36 |  | 1298
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 55350 | 54306 | 1044 | 1 | 29 |  | 1073
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 42522 | 42267 | 255 | 30 | 93 |  | 7743
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 517217 | 514369 | 2848 | 1 | 17 |  | 2865
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 401376 | 399202 | 2174 | 1 | 15 |  | 2189
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 549611 | 547118 | 2493 | 1 | 26 |  | 2519
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 351169 | 348554 | 2615 | 1 | 8 |  | 2623
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 556148 | 553337 | 2811 | 1 | 6 |  | 2817
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 428795 | 426507 | 2288 | 1 | 30 |  | 2318
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 404942 | 402650 | 2292 | 1 | 0 |  | 2292
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская д. 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 517159 | 513635 | 3524 | 1 | 0 |  | 3524
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 487100 | 484699 | 2401 | 1 | 10 |  | 2411
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 216444 | 213978 | 2466 | 1 | 0 |  | 2466
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 343263 | 340885 | 2378 | 1 | 19 |  | 2397
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 37042 | 36210 | 832 | 1 | 33 |  | 865
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 47740 | 46833 | 907 | 1 | 36 |  | 943
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 311781 | 309843 | 1938 | 1 | 36 |  | 1974
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | Нева 306 1SO | 7941 | 17027 | 15419 | 1608 | 1 | 39 |  | 1647
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая д. 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 16583 | 16339 | 244 | 30 | 90 |  | 7410
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 399100 | 394415 | 4685 | 1 | 28 |  | 4713
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 88712 | 88081 | 631 | 1 | 8 |  | 639
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 56729 | 56450 | 279 | 1 | 4 |  | 283
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 141741 | 140494 | 1247 | 1 | 0 |  | 1247
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 52515 | 51309 | 1206 | 1 | 0 |  | 1206
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 370642 | 368247 | 2395 | 1 | 38 |  | 2433
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927877 | 287104 | 283518 | 3586 | 1 | 0 |  | 3586
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 137344 | 135111 | 2233 | 1 | 0 |  | 2233
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 150106 | 147844 | 2262 | 1 | 10 |  | 2272
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 463327 | 460813 | 2514 | 1 | 8 |  | 2522
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 509137 | 506815 | 2322 | 1 | 0 |  | 2322
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 17735 | 17517 | 218 | 30 | 0 |  | 6540
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 53732 | 53478 | 254 | 30 | 0 |  | 7620
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 53236 | 52970 | 266 | 30 | 271 |  | 8251
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 13916 | 13647 | 269 | 30 | 323 |  | 8393
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 411119 | 408530 | 2589 | 1 | 55 |  | 2644
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 409062 | 406700 | 2362 | 1 | 5 |  | 2367
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 436270 | 434213 | 2057 | 1 | 0 |  | 2057
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 507956 | 505182 | 2774 | 1 | 50 |  | 2824
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 251604 | 248852 | 2752 | 1 | 14 |  | 2766
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | Меркурий 230 АМ 02 | 3911614 | 325843 | 323115 | 2728 | 1 | 0 |  | 2728
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 88085 | 87181 | 904 | 1 | 51 |  | 955
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 289652 | 287692 | 1960 | 1 | 22 |  | 1982
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 58942 | 57747 | 1195 | 1 | 13 |  | 1208
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 21921 | 21266 | 655 | 1 | 7 |  | 662
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 65015 | 63811 | 1204 | 1 | 13 |  | 1217
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 229353 | 225857 | 3496 | 1 | 11 |  | 3507
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 430153 | 427411 | 2742 | 1 | 0 |  | 2742
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 49635 | 49362 | 273 | 30 | 208 |  | 8398
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 40482 | 40289 | 193 | 40 | 178 |  | 7898
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 44676 | 44419 | 257 | 30 | 0 |  | 7710
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 99175 | 98131 | 1044 | 1 | 57 |  | 1101
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 11067150137526 | 6589 | 5785 | 804 | 1 | 44 |  | 848
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 359940 | 356312 | 3628 | 1 | 79 |  | 3707
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 56436 | 55314 | 1122 | 1 | 15 |  | 1137
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 16694 | 15845 | 849 | 1 | 11 |  | 860
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 0747970801704350 | 415367 | 412630 | 2737 | 1 | 16 |  | 2753
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904965 | 51879 | 49633 | 2246 | 1 | 0 |  | 2246
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 324509 | 322400 | 2109 | 1 | 8 |  | 2117
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 76574 | 76035 | 539 | 1 | 4 |  | 543
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 17009 | 16282 | 727 | 1 | 6 |  | 733
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4620 | 115895 | 115074 | 821 | 1 | 0 |  | 821
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | ЦЭ6803В | 0865680703871948 | 12705 | 12502 | 203 | 20 | 171 |  | 4231
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 230698 | 227024 | 3674 | 1 | 15 |  | 3689
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 435287 | 432181 | 3106 | 1 | 22 |  | 3128
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 455365 | 453079 | 2286 | 1 | 0 |  | 2286
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 214570 | 211872 | 2698 | 1 | 0 |  | 2698
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 100525 | 99417 | 1108 | 1 | 0 |  | 1108
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | Нева МТ-314 | 54002914 | 9845 | 9445 | 400 | 20 | 597 |  | 8597
В том числе по централизованным договорам
Начальник -главный инженер Краснокутского отделения филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго"
| __________________ |  |  |  |  | В.А.Крутов