## Август 2021
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период : август 2021. | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 86724 | 86013 | 711 | 1 |  |  | 711
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 20358 | 20141 | 217 | 40 |  |  | 8680
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 19971 | 19633 | 338 | 30 |  |  | 10140
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 553035 | 548579 | 4456 |  |  |  | 4456
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 86864 | 85758 | 1106 | 1 |  |  | 1106
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ 02 | 3958455 | 181735 | 180702 | 1033 |  |  |  | 1033
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 52474 | 52146 | 328 | 30 | 205 |  | 10045
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 206207 | 204908 | 1299 | 1 |  |  | 1299
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332476 | 450831 | 448070 | 2761 | 1 |  |  | 2761
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 216711 | 215239 | 1472 | 1 |  |  | 1472
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 369995 | 366882 | 3113 |  |  |  | 3113
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332297 | 465305 | 462528 | 2777 | 1 |  |  | 2777
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425671 | 255840 | 254820 | 1020 |  |  |  | 1020
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 36408 | 35193 | 1215 |  |  |  | 1215
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 39740 | 38433 | 1307 | 1 |  |  | 1307
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 20141 | 19091 | 1050 |  |  |  | 1050
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 89850 | 88406 | 1444 |  |  |  | 1444
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ 02 | 3925195 | 143145 | 140611 | 2534 |  |  |  | 2534
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 122840 | 122169 | 671 |  |  |  | 671
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 281062 | 278931 | 2131 | 1 |  |  | 2131
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 527820 | 523855 | 3965 |  | 52 |  | 4017
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 145257 | 142516 | 2741 |  | 30 |  | 2771
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927920 | 443150 | 440416 | 2734 |  |  |  | 2734
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 451247 | 447609 | 3638 |  | 26 |  | 3664
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 29469 | 29117 | 352 | 30 |  |  | 10560
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794339 | 69341 | 66475 | 2866 | 1 |  |  | 2866
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 189629 | 187852 | 1777 | 1 |  |  | 1777
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 8112 | 7351 | 761 | 1 |  |  | 761
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 206681 | 205077 | 1604 | 1 |  |  | 1604
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332425 | 380937 | 378659 | 2278 | 1 |  |  | 2278
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ 02 | 345259 | 319444 | 317567 | 1877 |  |  |  | 1877
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 665245 | 661069 | 4176 |  | 21 |  | 4197
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 АМ 02 | 3926493 | 225094 | 220318 | 4776 |  |  |  | 4776
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 155029 | 152080 | 2949 |  | 12 |  | 2961
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 47546 | 47196 | 350 | 30 | 525 |  | 11025
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794211 | 72031 | 69285 | 2746 |  |  |  | 2746
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 123292 | 120467 | 2825 |  | 23 |  | 2848
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 390260 | 385665 | 4595 |  |  |  | 4595
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425738 | 387771 | 384029 | 3742 |  |  |  | 3742
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 156048 | 154146 | 1902 |  |  |  | 1902
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 6442990 | 84404 | 83771 | 633 |  |  |  | 633
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 40541302 | 1600 | 447 | 1153 |  |  |  | 1153
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36009084 | 79832 | 76656 | 3176 | 1 |  |  | 3176
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 43908 | 43563 | 345 | 30 | 263 |  | 10613
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 292496 | 289977 | 2519 |  |  |  | 2519
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904948 | 78347 | 74841 | 3506 |  |  |  | 3506
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ 02 | 483847 | 266949 | 264893 | 2056 | 1 |  |  | 2056
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904940 | 73586 | 70315 | 3271 |  |  |  | 3271
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 5580748 | 339247 | 336559 | 2688 | 1 |  |  | 2688
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 128226 | 127410 | 816 | 1 |  |  | 816
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ 02 | 3932845 | 363469 | 360666 | 2803 |  |  |  | 2803
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 29800 | 27898 | 1902 | 1 |  |  | 1902
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 143226 | 142117 | 1109 |  |  |  | 1109
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332226 | 346172 | 343268 | 2904 | 1 |  |  | 2904
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332461 | 362084 | 359201 | 2883 | 1 |  |  | 2883
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 17112 | 16975 | 137 | 20 |  |  | 2740
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794301 | 73001 | 69964 | 3037 | 1 |  |  | 3037
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ 02 | 3933248 | 351654 | 348751 | 2903 |  |  |  | 2903
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 445540 | 443075 | 2465 |  | 12 |  | 2477
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 227587 | 223908 | 3679 |  | 18 |  | 3697
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 352586 | 349499 | 3087 |  | 7 |  | 3094
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 966219 | 960839 | 5380 |  | 177 |  | 5557
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 110862 | 108615 | 2247 |  |  |  | 2247
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | ЦЭ6803В | 67801512 | 829166 | 824905 | 4261 |  | 93 |  | 4354
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 84948 | 83545 | 1403 |  | 40 |  | 1443
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 58812 | 57866 | 946 |  | 27 |  | 973
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | ЦЭ6803В | 60154142 | 43557 | 43285 | 272 | 30 | 99 |  | 8259
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 527966 | 525136 | 2830 |  | 17 |  | 2847
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 408044 | 406294 | 1750 |  | 12 |  | 1762
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | ЦЭ6803В | 6117654 | 558887 | 556262 | 2625 |  | 27 |  | 2652
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 361177 | 358233 | 2944 |  | 9 |  | 2953
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | ЦЭ6803В | 60118434 | 566519 | 563520 | 2999 |  | 6 |  | 3005
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | ЦЭ6803В | 5D8684421 | 440507 | 437271 | 3236 |  | 42 |  | 3278
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | ЦЭ6803В | 5D815430 | 414611 | 411764 | 2847 |  |  |  | 2847
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская д. 53 | ЦЭ6803В | 66828800 | 529583 | 526263 | 3320 |  |  |  | 3320
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | ЦЭ6803В | 66828856 | 495908 | 493388 | 2520 |  | 11 |  | 2531
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 227790 | 224456 | 3334 |  |  |  | 3334
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 352087 | 349589 | 2498 |  | 20 |  | 2518
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 41613 | 40022 | 1591 |  | 64 |  | 1655
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 51254 | 50238 | 1016 |  | 41 |  | 1057
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 319378 | 317549 | 1829 |  | 34 |  | 1863
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | Нева 306 1SO | 7941 | 23617 | 21622 | 1995 |  | 48 |  | 2043
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая д. 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 17670 | 17364 | 306 | 30 | 113 |  | 9293
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 9085573 | 415249 | 410430 | 4819 |  | 29 |  | 4848
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 91505 | 90677 | 828 |  | 10 |  | 838
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 57139 | 57059 | 80 |  | 1 |  | 81
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 145933 | 144760 | 1173 |  |  |  | 1173
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 57448 | 56055 | 1393 |  |  |  | 1393
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 379956 | 377513 | 2443 |  | 39 |  | 2482
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927877 | 299798 | 296463 | 3335 |  |  |  | 3335
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 147194 | 144371 | 2823 |  |  |  | 2823
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 160980 | 157539 | 3441 |  | 15 |  | 3456
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | ЦЭ6803В | 67800590 | 474672 | 471257 | 3415 |  | 11 |  | 3426
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | ЦЭ6803В | 5D809096 | 519385 | 516291 | 3094 |  |  |  | 3094
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 18759 | 18468 | 291 | 30 |  |  | 8730
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | ЦЭ6803В | 65816235 | 54860 | 54551 | 309 | 30 |  |  | 9270
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | ЦЭ6803В | 5D800541 | 54603 | 54209 | 394 | 30 | 402 |  | 12222
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 15298 | 14917 | 381 | 30 | 457 |  | 11887
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 421312 | 418848 | 2464 |  | 53 |  | 2517
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 416517 | 414364 | 2153 |  | 4 |  | 2157
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 444172 | 442013 | 2159 |  |  |  | 2159
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 517657 | 515090 | 2567 |  | 46 |  | 2613
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 261718 | 259082 | 2636 |  | 13 |  | 2649
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | Меркурий 230 АМ 02 | 3911614 | 336788 | 333605 | 3183 |  |  |  | 3183
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 90640 | 90027 | 613 |  | 35 |  | 648
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 297517 | 295160 | 2357 |  | 26 |  | 2383
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 64258 | 62716 | 1542 |  | 16 |  | 1558
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 24128 | 23585 | 543 |  | 6 |  | 549
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 70154 | 68483 | 1671 |  | 18 |  | 1689
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 243442 | 239579 | 3863 |  | 12 |  | 3875
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | ЦЭ6803В | 5D815188 | 439291 | 436745 | 2546 |  |  |  | 2546
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | ЦЭ6803В | 65816173 | 50916 | 50549 | 367 | 30 | 279 |  | 11289
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | ЦЭ6803В | 65816107 | 41518 | 41219 | 299 | 40 | 275 |  | 12235
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 45925 | 45556 | 369 | 30 |  |  | 11070
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 3024 | 1934 | 1090 |  | 59 |  | 1149
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 11067150137526 | 8766 | 8196 | 570 |  | 31 |  | 601
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 370381 | 367418 | 2963 |  | 65 |  | 3028
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 61268 | 60092 | 1176 |  | 16 |  | 1192
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 20294 | 19350 | 944 |  | 12 |  | 956
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 0747970801704350 | 424527 | 421850 | 2677 |  | 16 |  | 2693
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904965 | 60624 | 58342 | 2282 |  |  |  | 2282
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 333538 | 330991 | 2547 |  | 10 |  | 2557
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 78921 | 78157 | 764 |  | 6 |  | 770
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 19922 | 19074 | 848 |  | 7 |  | 855
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | СЕ-101 | 11067158129444 | 1959 | 771 | 1188 |  |  |  | 1188
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 43372134 | 1205 | 861 | 344 | 20 | 289 |  | 7169
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 246614 | 242264 | 4350 |  | 17 |  | 4367
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 9018637 | 448293 | 444537 | 3756 |  | 26 |  | 3782
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | ЦЭ6803В | 67801372 | 464277 | 461744 | 2533 |  |  |  | 2533
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 223662 | 221129 | 2533 |  |  |  | 2533
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 102917 | 102329 | 588 |  |  |  | 588
132 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | Нева МТ-314 | 54002914 | 11472 | 11012 | 460 | 20 | 597 |  | 9797
В том числе по централизованным договорам
иоНачальника -главного инженера Краснокутского отделения филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго"
| __________________ |  |  |  |  | Д.А.Клопцов