## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Сентябрь 2021
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 60304 | 62207 | 1 |  | 1903 |  | 1903
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 61880 | 63788 | 1 | -40.1 | 1868 |  | 1908
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 26383 | 27300 | 1 | -16.5 | 900 |  | 917
г Аркадак, ул Л.Толстого | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 308271 | 310997 | 1 | -24.5 | 2701 |  | 2726
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 70305 | 71108 | 1 | -5.6 | 797 |  | 803
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 43172 | 43424 | 1 | -2 | 250 |  | 252
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 63434 | 63722 | 1 | -4.6 | 283 |  | 288
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 59367 | 59496 | 1 | -2.2 | 127 |  | 129
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 57224 | 59074 | 1 |  | 1850 |  | 1850
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 74450 | 76377 | 1 |  | 1927 |  | 1927
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 376871 | 378701 | 1 |  | 1830 |  | 1830
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 113029 | 115333 | 1 |  | 2304 |  | 2304
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 368690 | 371683 | 1 |  | 2993 |  | 2993
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 381049 | 383760 | 1 |  | 2711 |  | 2711
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 342266 | 344127 | 1 | -27.9 | 1833 |  | 1861
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 321929 | 324218 | 1 |  | 2289 |  | 2289
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 279209 | 281338 | 1 |  | 2129 |  | 2129
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 47449 | 47838 | 1 |  | 389 |  | 389
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 401543 | 403285 | 1 |  | 1742 |  | 1742
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 380073 | 382196 | 1 |  | 2123 |  | 2123
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194264 | 218999 | 221349 | 1 | -58.8 | 2291 |  | 2350
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7911045 | 12444 | 12570 | 20 |  | 2520 |  | 126
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7094560 | 34763 | 34851 | 20 |  | 1760 |  | 88
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9288360 | 34659 | 34780 | 20 |  | 2420 |  | 121
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 4479950 | 77694 | 77827 | 20 |  | 2660 |  | 133
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16951128 | 200478 | 203065 | 1 | -13.7 | 2573 |  | 2587
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 3950 | 4028 | 20 |  | 1560 |  | 78
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 71817 | 71907 | 20 |  | 1800 |  | 90
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 188217 | 190728 | 1 | -67.8 | 2443 |  | 2511
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 13353 | 13473 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 38633 | 38741 | 20 |  | 2160 |  | 108
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7088100 | 47648 | 47770 | 20 |  | 2440 |  | 122
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9281630 | 35411 | 35556 | 20 |  | 2900 |  | 145
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 60674 | 62711 | 1 |  | 2037 |  | 2037
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 18052 | 18165 | 20 |  | 2260 |  | 113
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 46231 | 46669 | 20 | -148.9 | 8611 |  | 438
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 24743 | 25227 | 20 | -513 | 9167 |  | 484
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 46002 | 46346 | 20 | -82.6 | 6797 |  | 344
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37871054 | 10062 | 10460 | 20 | -167.2 | 7793 |  | 398
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37870917 | 8904 | 9230 | 20 | -104.3 | 6416 | 293 | 326
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 109973 | 112694 | 1 |  | 2721 |  | 2721
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Лейне-электро-03 | 754 | 253957 | 255895 | 1 |  | 1938 |  | 1938
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 85458 | 86489 | 1 |  | 1031 |  | 1031
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 90324 | 91595 | 1 |  | 1271 |  | 1271
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 9458 | 10075 | 1 |  | 617 |  | 617
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 4А | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 55266 | 55959 | 1 |  | 693 |  | 693
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950956 | 123936 | 125346 | 1 |  | 1410 |  | 1410
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950804 | 116144 | 117700 | 1 |  | 1556 |  | 1556
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 117622 | 119038 | 1 |  | 1416 |  | 1416
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 159866 | 161735 | 1 |  | 1869 |  | 1869
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 190040 | 192120 | 1 |  | 2080 |  | 2080
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 155237 | 157212 | 1 |  | 1975 | 88 | 1975
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 165698 | 167442 | 1 |  | 1744 |  | 1744
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951092 | 185798 | 187683 | 1 |  | 1885 |  | 1885
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 207070 | 209261 | 1 |  | 2191 |  | 2191
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 155659 | 157362 | 1 |  | 1703 |  | 1703
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 138362 | 140060 | 1 |  | 1698 |  | 1698
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 62405 | 62784 | 1 |  | 379 |  | 379
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 138348 | 140849 | 1 |  | 2501 |  | 2501
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 79716 | 80925 | 1 |  | 1209 |  | 1209
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 151605 | 153531 | 1 |  | 1926 |  | 1926
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 83542 | 84532 | 1 |  | 990 |  | 990
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043401 | 83907 | 85109 | 1 |  | 1202 |  | 1202
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 31527 | 32366 | 1 |  | 839 |  | 839
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 7907 | 8972 | 1 |  | 1065 |  | 1065
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 45862 | 46973 | 1 |  | 1111 |  | 1111
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 43729 | 44260 | 1 |  | 531 |  | 531
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 9717 | 10069 | 20 | -77.4 | 6963 |  | 352
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 425484 | 432178 | 1 | -133.9 | 6560 | 114 | 6694
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 79723 | 82271 | 1 |  | 2548 | 216 | 2548
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 319925 | 322742 | 1 |  | 2817 |  | 2817
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 312923 | 317008 | 1 | -12.3 | 4073 |  | 4085
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 337024 | 341471 | 1 | -48.9 | 4398 |  | 4447
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | Лейне-электро-03 | 1198 | 159905 | 161488 | 1 |  | 1583 |  | 1583
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 242393 | 244680 | 1 |  | 2287 |  | 2287
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 141397 | 147140 | 1 | -80.4 | 5663 |  | 5743
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 52309 | 53975 | 1 | -21.7 | 1644 |  | 1666
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732896 | 166774 | 168804 | 1 |  | 2030 |  | 2030
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922870 | 176834 | 178668 | 1 |  | 1834 |  | 1834
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 160011 | 162160 | 1 |  | 2149 |  | 2149
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 198236 | 200729 | 1 |  | 2493 |  | 2493
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 173356 | 175307 | 1 | -27.3 | 1924 |  | 1951
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950957 | 166821 | 169164 | 1 | -32.8 | 2310 |  | 2343
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 208448 | 211093 | 1 |  | 2645 |  | 2645
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195884 | 134954 | 136189 | 1 |  | 1235 |  | 1235
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194191 | 241699 | 243975 | 1 | -2.3 | 2274 |  | 2276
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 83510 | 84276 | 1 |  | 766 |  | 766
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 67296 | 67841 | 1 |  | 545 |  | 545
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028553 | 183831 | 185742 | 1 |  | 1911 |  | 1911
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 66819 | 67340 | 1 |  | 521 |  | 521
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 53463 | 54065 | 1 |  | 602 |  | 602
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 92511 | 93207 | 1 |  | 696 |  | 696
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Меркурий 201,6 | 13746667 | 78074 | 78588 | 1 |  | 514 |  | 514
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 54877 | 55330 | 1 |  | 453 |  | 453
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 70889 | 71280 | 1 |  | 391 |  | 391
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195875 | 124277 | 124997 | 1 |  | 720 |  | 720
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 21773 | 22502 | 1 |  | 729 |  | 729
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 45696 | 46685 | 1 |  | 989 |  | 989
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 11127 | 12531 | 1 |  | 1404 |  | 1404
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 66369 | 66879 | 1 |  | 510 |  | 510
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 30195 | 30994 | 1 | -4 | 795 |  | 799
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 77503 | 78530 | 1 |  | 1027 |  | 1027
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 16877 | 17973 | 1 |  | 1096 |  | 1096
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 45583 | 46891 | 1 |  | 1308 |  | 1308
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 170661 | 172367 | 1 |  | 1706 |  | 1706
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 51269 | 51714 | 1 |  | 445 |  | 445
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 45206 | 47882 | 1 | -53.5 | 2622 |  | 2676
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 8206 | 8815 | 1 |  | 609 |  | 609