## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Октябрь 2021
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 62207 | 64429 | 1 |  | 2222 |  | 2222
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 63788 | 65931 | 1 | -45 | 2098 |  | 2143
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 27300 | 28379 | 1 | -19 | 1060 |  | 1079
г Аркадак, ул Л.Толстого | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 310997 | 313841 | 1 | -26 | 2818 |  | 2844
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 71108 | 71969 | 1 | -6 | 855 |  | 861
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 43424 | 43691 | 1 | -2 | 265 |  | 267
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 63722 | 64020 | 1 | -5 | 293 |  | 298
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 59496 | 59650 | 1 | -3 | 151 |  | 154
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 59074 | 61470 | 1 |  | 2396 |  | 2396
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 76377 | 78529 | 1 |  | 2152 |  | 2152
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 378701 | 380918 | 1 |  | 2217 |  | 2217
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 115333 | 117718 | 1 |  | 2385 |  | 2385
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 371683 | 374734 | 1 |  | 3051 |  | 3051
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 383760 | 386815 | 1 |  | 3055 |  | 3055
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 344127 | 346260 | 1 | -32 | 2101 |  | 2133
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 324218 | 326827 | 1 |  | 2609 |  | 2609
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 281338 | 283719 | 1 |  | 2381 |  | 2381
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 47838 | 48254 | 1 |  | 416 |  | 416
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 403285 | 405497 | 1 |  | 2212 |  | 2212
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 382196 | 384547 | 1 |  | 2351 |  | 2351
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194264 | 221349 | 223982 | 1 | -66 | 2567 |  | 2633
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7911045 | 12570 | 12699 | 20 |  | 2580 |  | 129
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7094560 | 34851 | 34940 | 20 |  | 1780 |  | 89
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9288360 | 34780 | 34909 | 20 |  | 2580 |  | 129
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 4479950 | 77827 | 77971 | 20 |  | 2880 |  | 144
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16951128 | 203065 | 205795 | 1 | -14 | 2716 |  | 2730
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 4028 | 4111 | 20 |  | 1660 |  | 83
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 71907 | 72016 | 20 |  | 2180 |  | 109
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 190728 | 193342 | 1 | -71 | 2543 |  | 2614
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 13473 | 13608 | 20 |  | 2700 |  | 135
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 38741 | 38863 | 20 |  | 2440 |  | 122
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7088100 | 47770 | 47929 | 20 |  | 3180 |  | 159
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9281630 | 35556 | 35702 | 20 |  | 2920 |  | 146
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 62711 | 65110 | 1 |  | 2399 |  | 2399
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 18165 | 18289 | 20 |  | 2480 |  | 124
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 46669 | 47161 | 20 | -167 | 9673 |  | 492
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 25227 | 25823 | 20 | -632 | 11288 |  | 596
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 46346 | 46769 | 20 | -102 | 8358 | 45 | 423
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37871054 | 10460 | 10924 | 20 | -195 | 9085 |  | 464
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37870917 | 9230 | 9590 | 20 | -115 | 7085 |  | 360
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 112694 | 116397 | 1 |  | 3703 |  | 3703
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Лейне-электро-03 | 754 | 255895 | 258188 | 1 |  | 2293 |  | 2293
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 86489 | 87652 | 1 |  | 1163 |  | 1163
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 91595 | 92916 | 1 |  | 1321 |  | 1321
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 10075 | 10615 | 1 |  | 540 |  | 540
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 4А | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 55959 | 56762 | 1 |  | 803 |  | 803
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950956 | 125346 | 126725 | 1 |  | 1379 |  | 1379
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950804 | 117700 | 119585 | 1 |  | 1885 |  | 1885
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 119038 | 120594 | 1 |  | 1556 |  | 1556
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 161735 | 163792 | 1 |  | 2057 |  | 2057
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 192120 | 194462 | 1 |  | 2342 |  | 2342
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 157212 | 159106 | 1 |  | 1894 | 115 | 1894
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 167442 | 169454 | 1 |  | 2012 |  | 2012
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951092 | 187683 | 190671 | 1 |  | 2988 |  | 2988
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 209261 | 212320 | 1 |  | 3059 |  | 3059
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 157362 | 159472 | 1 |  | 2110 |  | 2110
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 140060 | 142003 | 1 |  | 1943 |  | 1943
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 62784 | 63175 | 1 |  | 391 |  | 391
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 140849 | 143594 | 1 |  | 2745 |  | 2745
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 80925 | 82159 | 1 |  | 1234 |  | 1234
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 153531 | 155658 | 1 |  | 2127 |  | 2127
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 84532 | 85864 | 1 |  | 1332 |  | 1332
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043401 | 85109 | 86388 | 1 |  | 1279 |  | 1279
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 32366 | 33216 | 1 |  | 850 |  | 850
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 8972 | 10127 | 1 |  | 1155 |  | 1155
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 46973 | 48212 | 1 |  | 1239 |  | 1239
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 44260 | 45242 | 1 |  | 982 |  | 982
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 10069 | 10456 | 20 | -85 | 7655 |  | 387
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 432178 | 439894 | 1 | -154 | 7562 | 120 | 7716
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 82271 | 85411 | 1 |  | 3140 | 295 | 3140
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 322742 | 326006 | 1 |  | 3264 |  | 3264
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 317008 | 321711 | 1 | -14 | 4689 |  | 4703
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 341471 | 346354 | 1 | -54 | 4829 |  | 4883
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | Лейне-электро-03 | 1198 | 161488 | 162739 | 1 |  | 1251 |  | 1251
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 244680 | 247123 | 1 |  | 2443 |  | 2443
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 147140 | 153594 | 1 | -90 | 6364 |  | 6454
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 53975 | 55783 | 1 | -24 | 1784 |  | 1808
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732896 | 168804 | 170949 | 1 |  | 2145 |  | 2145
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922870 | 178668 | 180950 | 1 |  | 2282 |  | 2282
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 162160 | 164555 | 1 |  | 2395 |  | 2395
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 200729 | 203688 | 1 |  | 2959 |  | 2959
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 175307 | 177412 | 1 | -29 | 2076 |  | 2105
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950957 | 169164 | 171642 | 1 | -35 | 2443 |  | 2478
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 211093 | 214250 | 1 |  | 3157 |  | 3157
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195884 | 136189 | 137557 | 1 |  | 1368 |  | 1368
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194191 | 243975 | 246358 | 1 | -2 | 2381 |  | 2383
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 84276 | 84992 | 1 |  | 716 |  | 716
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 67841 | 68454 | 1 |  | 613 |  | 613
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028553 | 185742 | 187902 | 1 |  | 2160 |  | 2160
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 67340 | 68021 | 1 |  | 681 |  | 681
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 54065 | 54772 | 1 |  | 707 |  | 707
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 93207 | 94047 | 1 |  | 840 |  | 840
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Меркурий 201,6 | 13746667 | 78588 | 79150 | 1 |  | 562 |  | 562
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 55330 | 55859 | 1 |  | 529 |  | 529
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 71280 | 71701 | 1 |  | 421 |  | 421
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195875 | 124997 | 125869 | 1 |  | 872 |  | 872
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 22502 | 23434 | 1 |  | 932 |  | 932
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 46685 | 47889 | 1 |  | 1204 |  | 1204
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 12531 | 14130 | 1 |  | 1599 |  | 1599
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 66879 | 67482 | 1 |  | 603 |  | 603
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 30994 | 31876 | 1 | -4 | 878 |  | 882
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 78530 | 79727 | 1 |  | 1197 |  | 1197
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 17973 | 19560 | 1 |  | 1587 |  | 1587
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 46891 | 48338 | 1 |  | 1447 |  | 1447
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 172367 | 174214 | 1 |  | 1847 |  | 1847
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 51714 | 52240 | 1 |  | 526 |  | 526
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 47882 | 50860 | 1 | -60 | 2918 |  | 2978
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 8815 | 9508 | 1 |  | 693 |  | 693