## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Декабрь 2021
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 66695 | 69010 | 1 |  | 2315 |  | 2315
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 68187 | 70384 | 1 | -46 | 2151 |  | 2197
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 29616 | 30853 | 1 | -22 | 1215 |  | 1237
г Аркадак, ул Л.Толстого | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 316861 | 320062 | 1 | -29 | 3172 |  | 3201
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 72854 | 73676 | 1 | -6 | 816 |  | 822
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 43961 | 44269 | 1 | -2 | 306 |  | 308
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 64276 | 64549 | 1 | -4 | 269 |  | 273
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 59842 | 59914 | 1 | -1 | 71 |  | 72
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 63871 | 66217 | 1 |  | 2346 |  | 2346
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 80693 | 82837 | 1 |  | 2144 |  | 2144
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 383255 | 385579 | 1 |  | 2324 |  | 2324
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 120594 | 123587 | 1 |  | 2993 |  | 2993
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 377994 | 381106 | 1 |  | 3112 |  | 3112
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 389940 | 393046 | 1 |  | 3106 |  | 3106
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 348505 | 350775 | 1 | -34 | 2236 |  | 2270
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 329693 | 332451 | 1 |  | 2758 |  | 2758
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 286379 | 289049 | 1 |  | 2670 |  | 2670
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 48712 | 49124 | 1 |  | 412 |  | 412
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 408010 | 410188 | 1 |  | 2178 |  | 2178
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 387721 | 390950 | 1 |  | 3229 |  | 3229
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194264 | 226860 | 229773 | 1 | -73 | 2840 |  | 2913
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7911045 | 12832 | 12961 | 20 |  | 2580 |  | 129
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7094560 | 35052 | 35159 | 20 |  | 2140 |  | 107
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9288360 | 35047 | 35187 | 20 |  | 2800 |  | 140
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 4479950 | 78153 | 78344 | 20 |  | 3820 |  | 191
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16951128 | 208704 | 211604 | 1 | -15 | 2885 |  | 2900
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 4195 | 4285 | 20 |  | 1800 |  | 90
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 72135 | 72255 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 196186 | 198730 | 1 | -69 | 2475 |  | 2544
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 13753 | 13899 | 20 |  | 2920 |  | 146
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 39001 | 39145 | 20 |  | 2880 |  | 144
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 7088100 | 48134 | 48352 | 20 |  | 4360 |  | 218
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 9281630 | 35876 | 36068 | 20 |  | 3840 |  | 192
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 67653 | 70128 | 1 |  | 2475 |  | 2475
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 18416 | 18540 | 20 |  | 2480 |  | 124
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 47777 | 48407 | 20 | -214 | 12386 |  | 630
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 26498 | 27215 | 20 | -760 | 13580 |  | 717
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 47261 | 47787 | 20 | -126 | 10394 |  | 526
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37871054 | 11411 | 11844 | 20 | -182 | 8478 |  | 433
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03PQRSIDN | 37870917 | 9974 | 10364 | 20 | -125 | 7675 |  | 390
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 121126 | 126327 | 1 |  | 5201 |  | 5201
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Лейне-электро-03 | 754 | 260731 | 263403 | 1 |  | 2672 |  | 2672
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 88786 | 89929 | 1 |  | 1143 |  | 1143
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 94326 | 95745 | 1 |  | 1419 |  | 1419
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 11578 | 12940 | 1 |  | 1362 |  | 1362
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 4А | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 57583 | 58318 | 1 |  | 735 |  | 735
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950956 | 128225 | 129702 | 1 |  | 1477 |  | 1477
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950804 | 121591 | 123603 | 1 |  | 2012 |  | 2012
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 122384 | 124352 | 1 |  | 1968 |  | 1968
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 166696 | 170293 | 1 |  | 3597 |  | 3597
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 197049 | 199610 | 1 |  | 2561 |  | 2561
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 161424 | 163862 | 1 |  | 2438 | 137 | 2438
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 171721 | 174157 | 1 |  | 2436 |  | 2436
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951092 | 194043 | 197569 | 1 |  | 3526 |  | 3526
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 215946 | 219915 | 1 |  | 3969 |  | 3969
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 161830 | 164210 | 1 |  | 2380 |  | 2380
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 144151 | 146469 | 1 |  | 2318 |  | 2318
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 63845 | 63988 | 1 |  | 143 |  | 143
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 146784 | 150256 | 1 |  | 3472 |  | 3472
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 83635 | 85173 | 1 |  | 1538 |  | 1538
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 157960 | 160599 | 1 |  | 2639 |  | 2639
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 87281 | 88599 | 1 |  | 1318 |  | 1318
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043401 | 87774 | 89239 | 1 |  | 1465 |  | 1465
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 34129 | 35022 | 1 |  | 893 |  | 893
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 11363 | 12556 | 1 |  | 1193 |  | 1193
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 49649 | 51034 | 1 |  | 1385 |  | 1385
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 46697 | 47519 | 1 |  | 822 |  | 822
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 10854 | 11282 | 20 | -94 | 8466 |  | 428
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 448517 | 457445 | 1 | -179 | 8749 | 138 | 8928
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 89219 | 93433 | 1 |  | 4214 | 1403 | 4214
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 329363 | 332811 | 1 |  | 3448 |  | 3448
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 327271 | 333056 | 1 | -17 | 5768 |  | 5785
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 351790 | 357151 | 1 | -59 | 5302 |  | 5361
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | Лейне-электро-03 | 1198 | 164024 | 165121 | 1 |  | 1097 |  | 1097
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 249805 | 252397 | 1 |  | 2592 |  | 2592
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 160447 | 167353 | 1 | -97 | 6809 |  | 6906
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 58033 | 60164 | 1 | -28 | 2103 |  | 2131
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732896 | 173333 | 175616 | 1 |  | 2283 |  | 2283
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922870 | 183464 | 186167 | 1 |  | 2703 |  | 2703
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 167320 | 170015 | 1 |  | 2695 |  | 2695
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 206544 | 209423 | 1 |  | 2879 |  | 2879
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 179817 | 182222 | 1 | -34 | 2371 |  | 2405
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950957 | 174304 | 176879 | 1 | -36 | 2539 |  | 2575
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 217790 | 220937 | 1 |  | 3147 |  | 3147
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195884 | 139093 | 140625 | 1 |  | 1532 |  | 1532
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194191 | 248761 | 251121 | 1 | -2 | 2358 |  | 2360
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 85792 | 86633 | 1 |  | 841 |  | 841
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 69150 | 69753 | 1 |  | 603 |  | 603
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028553 | 190169 | 192292 | 1 |  | 2123 |  | 2123
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 68948 | 69908 | 1 |  | 960 |  | 960
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 55538 | 56366 | 1 |  | 828 |  | 828
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 94955 | 95803 | 1 |  | 848 |  | 848
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Меркурий 201,6 | 13746667 | 79791 | 80391 | 1 |  | 600 |  | 600
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 56509 | 57156 | 1 |  | 647 |  | 647
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 72340 | 72998 | 1 |  | 658 |  | 658
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11195875 | 126836 | 127748 | 1 |  | 912 |  | 912
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 24326 | 25202 | 1 |  | 876 |  | 876
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 49194 | 50475 | 1 |  | 1281 |  | 1281
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 15704 | 17400 | 1 |  | 1696 |  | 1696
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 68087 | 68774 | 1 |  | 687 |  | 687
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 32741 | 33662 | 1 | -5 | 916 |  | 921
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 80960 | 82125 | 1 |  | 1165 |  | 1165
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 21496 | 22906 | 1 |  | 1410 |  | 1410
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 50057 | 51667 | 1 |  | 1610 |  | 1610
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 176209 | 178144 | 1 |  | 1935 |  | 1935
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 52864 | 53475 | 1 |  | 611 |  | 611
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 53953 | 57119 | 1 | -63 | 3103 |  | 3166
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 10230 | 10919 | 1 |  | 689 |  | 689