## Июль 2022
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период : Июль 2022. | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 22791 | 22600 | 191 | 40 |  |  | 7640
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 23340 | 23086 | 254 | 30 |  |  | 7620
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ 02 | 3933248 | 377937 | 375645 | 2292 | 1 |  |  | 2292
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | Нева 303-0,5ТО | 60130059 | 2336 | 2126 | 210 | 40 | 193 |  | 8593
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | СЕ-300 | 0682580900045175 | 48706 | 48465 | 241 | 30 |  |  | 7230
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | Меркурий 230 АМ-02 | 03932282 | 331215 | 327794 | 3421 | 1 | 75 |  | 3495
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 18378 | 18284 | 94 | 20 |  |  | 1880
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | Меркурий 231 АМ-01 | 45134053 | 20343 | 18429 | 1914 | 1 |  |  | 1914
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 406736 | 404083 | 2653 | 1 | 58 |  | 2711
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 14637 | 13820 | 817 | 1 | 45 |  | 862
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 11067150137526 | 17449 | 16819 | 630 | 1 | 34 |  | 664
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 154152 | 153307 | 845 | 1 |  |  | 845
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332461 | 387808 | 385783 | 2025 | 1 |  |  | 2025
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | Меркурий 230 АМ-02 | 3909806 | 544302 | 542018 | 2284 | 1 | 24 |  | 2308
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | ЦЭ6803В | 600985517 | 546022 | 544114 | 1908 | 1 | 34 |  | 1942
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | ЦЭ6803В | 60077120 | 430539 | 428835 | 1704 | 1 | 12 |  | 1716
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 292868 | 290017 | 2851 | 1 | 14 |  | 2865
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | ЦЭ6803В | 60110372 | 554302 | 552260 | 2042 | 1 | 12 |  | 2054
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 386863 | 384730 | 2133 | 1 | 6 |  | 2139
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 03926532 | 290652 | 288619 | 2033 | 1 | 4 |  | 2037
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794339 | 99061 | 97088 | 1973 | 1 |  |  | 1973
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 443119 | 440644 | 2475 | 1 | 5 |  | 2480
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 465610 | 464073 | 1537 | 1 |  |  | 1537
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ 02 | 3932845 | 391265 | 389223 | 2042 | 1 |  |  | 2042
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | Нева 303-0,5ТО | 60130056 | 2523 | 2306 | 217 | 30 | 79 |  | 6589
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 70984 | 70023 | 961 | 1 | 13 |  | 974
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 30785 | 30039 | 746 | 1 | 10 |  | 756
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 425384 | 422601 | 2783 | 1 |  |  | 2783
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 19809 | 15646 | 4163 | 1 | 137 |  | 4300
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 15447 | 14789 | 658 | 1 |  |  | 658
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 221274 | 220065 | 1209 | 1 |  |  | 1209
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 9045495 | 51819 | 49705 | 2114 | 1 |  |  | 2114
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 317666 | 316010 | 1656 | 1 |  |  | 1656
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425738 | 421056 | 418301 | 2755 | 1 |  |  | 2755
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 472870 | 470732 | 2138 | 1 | 11 |  | 2149
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 262121 | 259454 | 2667 | 1 | 13 |  | 2680
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 97469 | 97058 | 411 | 1 | 5 |  | 416
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 60858 | 60522 | 336 | 1 | 4 |  | 340
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 69636 | 68803 | 833 | 1 |  |  | 833
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 84639 | 84147 | 492 | 1 | 4 |  | 496
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 27029 | 26438 | 591 | 1 | 5 |  | 596
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | СЕ-101 | 11067158129444 | 11912 | 11178 | 734 | 1 |  |  | 734
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927877 | 330480 | 328091 | 2389 | 1 |  |  | 2389
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 158163 | 157282 | 881 | 1 |  |  | 881
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 404543 | 402569 | 1974 | 1 | 31 |  | 2005
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | ЦЭ6803В | 60118445 | 449443 | 447433 | 2010 | 1 | 43 |  | 2053
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332226 | 377188 | 374940 | 2248 | 1 |  |  | 2248
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 378864 | 376531 | 2333 | 1 | 6 |  | 2339
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904948 | 115123 | 112441 | 2682 | 1 |  |  | 2682
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ 02 | 483847 | 291273 | 289986 | 1287 | 1 |  |  | 1287
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904965 | 87444 | 85696 | 1748 | 1 |  |  | 1748
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904940 | 109927 | 107677 | 2250 | 1 |  |  | 2250
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 97191 | 96219 | 972 | 1 | 27 |  | 999
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 69446 | 68688 | 758 | 1 | 21 |  | 779
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 360061 | 357926 | 2135 | 1 | 9 |  | 2144
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36009084 | 114508 | 112141 | 2367 | 1 |  |  | 2367
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 0747970801704350 | 452648 | 450467 | 2181 | 1 | 13 |  | 2194
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 373163 | 371727 | 1436 | 1 | 11 |  | 1447
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская д. 53 | Меркурий 230 АМ 02 | 09833515 | 242062 | 239488 | 2574 | 1 |  |  | 2574
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 257386 | 255027 | 2359 | 1 |  |  | 2359
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 140529 | 139814 | 715 | 1 |  |  | 715
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | Меркурий 230АМ 02 | 10687692 | 268673 | 265978 | 2695 | 1 | 35 |  | 2730
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | Меркурий 230 АМ 02 | 21639867 | 267388 | 265411 | 1977 | 1 |  |  | 1977
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | Меркурий 230 АМ 02 | 09908544 | 254901 | 253092 | 1809 | 1 | 8 |  | 1817
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 170567 | 168622 | 1945 | 1 |  |  | 1945
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 190501 | 188202 | 2299 | 1 | 10 |  | 2309
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835324 | 41268 | 38858 | 2410 | 1 | 8 |  | 2418
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | Меркурий 230 АМ-02 | 13170521 | 92625 | 90830 | 1795 | 1 |  |  | 1795
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 21406 | 21185 | 221 | 30 |  |  | 6630
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | Нева 303-0,5ТО | 60130072 | 3042 | 2801 | 241 | 30 |  |  | 7230
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | Нева 303-0,5ТО | 60130080 | 3085 | 2845 | 240 | 30 | 245 |  | 7445
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 18242 | 17989 | 253 | 30 | 304 |  | 7894
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | Нева 303-0,5ТО | 60130070 | 2791 | 2544 | 247 | 30 | 188 |  | 7598
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 09888755 | 67595 | 65480 | 2115 | 1 |  |  | 2115
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 112143 | 111490 | 653 | 1 |  |  | 653
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | ЦЭ6803В | 93122059 | 101741 | 100861 | 880 | 1 |  |  | 880
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 250957 | 248940 | 2017 | 1 |  |  | 2017
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | ЦЭ6803В | 9072036002522 | 47267 | 46989 | 278 | 30 | 212 |  | 8552
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 52065 | 51186 | 879 | 1 | 35 |  | 914
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 61653 | 60827 | 826 | 1 | 33 |  | 859
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 337717 | 336066 | 1651 | 1 | 31 |  | 1682
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | Нева 306 1SO | 7941 | 43434 | 41968 | 1466 | 1 | 35 |  | 1501
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 47331 | 45691 | 1640 | 1 |  |  | 1640
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая д. 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 20214 | 19990 | 224 | 30 | 83 |  | 6803
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 43372134 | 3779 | 3520 | 259 | 20 | 218 |  | 5398
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 78965 | 77686 | 1279 | 1 | 14 |  | 1293
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 35521 | 35107 | 414 | 1 | 4 |  | 418
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 85658 | 84695 | 963 | 1 | 10 |  | 973
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794301 | 102329 | 100002 | 2327 | 1 |  |  | 2327
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 284750 | 281842 | 2908 | 1 | 12 |  | 2920
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 282614 | 279564 | 3050 | 1 | 10 |  | 3060
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 12451007 | 139925 | 134893 | 5032 | 1 | 30 |  | 5062
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 3940686 | 479092 | 476501 | 2591 | 1 | 18 |  | 2609
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | Меркурий 230 АМ 02 | 3911614 | 365259 | 363151 | 2108 | 1 |  |  | 2108
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 99075 | 98530 | 545 | 1 | 31 |  | 576
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 317922 | 316231 | 1691 | 1 | 19 |  | 1710
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 133181 | 131681 | 1500 | 1 |  |  | 1500
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 400329 | 398064 | 2265 | 1 |  |  | 2265
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 46362 | 45637 | 725 | 1 |  |  | 725
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425671 | 266968 | 265970 | 998 | 1 |  |  | 998
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ 02 | 3958455 | 200836 | 199574 | 1262 | 1 |  |  | 1262
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп. Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 100031 | 98981 | 1050 | 1 |  |  | 1050
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Лейне Электро-01 МШ1 | 26094 | 237155 | 235607 | 1548 | 1 |  |  | 1548
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 218379 | 217246 | 1133 | 1 |  |  | 1133
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332476 | 477997 | 475912 | 2085 | 1 |  |  | 2085
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332297 | 492385 | 490323 | 2062 | 1 |  |  | 2062
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 596924 | 593783 | 3141 | 1 |  |  | 3141
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 55830 | 55586 | 244 | 30 | 152 |  | 7472
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 30787 | 29911 | 876 | 1 |  |  | 876
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 50833 | 49858 | 975 | 1 |  |  | 975
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ 02 | 3925195 | 164141 | 162261 | 1880 | 1 |  |  | 1880
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 1179 | 411 | 768 | 1 |  |  | 768
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 129712 | 129230 | 482 | 1 |  |  | 482
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 301635 | 300039 | 1596 | 1 |  |  | 1596
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 203632 | 202310 | 1322 | 1 |  |  | 1322
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927920 | 466383 | 463956 | 2427 | 1 |  |  | 2427
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 170177 | 167868 | 2309 | 1 | 25 |  | 2334
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,63 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 479163 | 476518 | 2645 | 1 | 19 |  | 2664
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 32887 | 32611 | 276 | 30 |  |  | 8280
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 565094 | 562250 | 2844 | 1 | 37 |  | 2881
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332425 | 402782 | 401240 | 1542 | 1 |  |  | 1542
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ 02 | 345259 | 343667 | 341822 | 1845 | 1 |  |  | 1845
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 706546 | 703267 | 3279 | 1 | 16 |  | 3295
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 АМ 02 | 3926493 | 264151 | 260796 | 3355 | 1 |  |  | 3355
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 183590 | 181448 | 2142 | 1 | 9 |  | 2151
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794211 | 105878 | 103945 | 1933 | 1 |  |  | 1933
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 157559 | 155272 | 2287 | 1 | 18 |  | 2305
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 50360 | 50129 | 231 | 30 | 347 |  | 7277
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 176322 | 174725 | 1597 | 1 |  |  | 1597
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 40541302 | 21744 | 20272 | 1472 | 1 |  |  | 1472
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | Нева МТ-314 | 54002914 | 16015 | 15649 | 366 | 20 | 597 |  | 7917
В том числе по централизованным договорам
Начальник -главный инженер Краснокутского отделения филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго"
| __________________ |  |  |  |  | В.А.Крутов