## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Сентябрь 2022 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 21158742 | 86164 | 86794 | 630 | 1 |  |  | 630
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д.17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 28832 | 29495 | 663 | 1 |  |  | 663
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Российской Республики, дом 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 3729 | 4101 | 372 | 40 |  | 0 | 14880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Крылова, дом 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 5514 | 5622 | 108 | 30 |  |  | 3240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 3625 | 3673 | 48 | 30 |  |  | 1440
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 40805 | 40938 | 133 | 30 |  |  | 3990
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, М.Горького, дом 36-а | МКЖД ул. М.Горького, д.36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 27221 | 27301 | 80 | 30 |  |  | 2400
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, дом 25 | МКЖД ул Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 26334 | 26373 | 39 | 30 |  |  | 1170
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 17857 | 17889 | 32 | 30 |  |  | 960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 392 | МКЖД ул. Советская, д.392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 59541 | 59602 | 61 | 30 |  |  | 1830
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 13303 | 13385 | 82 | 30 |  |  | 2460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, дом 19 | МКЖД ул. Сенникова,19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 8102 | 8203 | 101 | 30 |  |  | 3030
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254Б | МКЖД ул. Революц., 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 1110 | 1204 | 94 | 40 |  |  | 3760
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 26399 | 26632 | 233 | 30 |  |  | 6990
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, дом 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 23541 | 23666 | 125 | 20 |  |  | 2500
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 25582 | 25657 | 75 | 20 |  |  | 1500
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 7351 | 7377 | 26 | 20 |  |  | 520
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Черемшанское отд., дом 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 34 | 92 | 58 | 20 |  |  | 1160
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. Родник, дом 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 43464 | 43556 | 92 | 20 |  |  | 1840
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 9792 | 9854 | 62 | 20 |  |  | 1240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 3216 | 3302 | 86 | 20 |  |  | 1720
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 4387 | 4448 | 61 | 20 |  |  | 1220
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Ревоюционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 14605 | 14643 | 38 | 20 |  |  | 760
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 7723 | 7796 | 73 | 20 |  |  | 1460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 41223 | 41912 | 689 | 1 |  |  | 689
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул.Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 14014 | 14114 | 100 | 20 |  |  | 2000
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 3725 | 3854 | 129 | 20 |  |  | 2580
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 12017 | 13067 | 1050 | 1 |  |  | 1050
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 9743 | 10559 | 816 | 1 |  |  | 816
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 2143 | 2192 | 49 | 20 |  |  | 980
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 21112 | 21170 | 58 | 20 |  |  | 1160
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 13469 | 14624 | 1155 | 1 |  |  | 1155
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская. д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 15289 | 15981 | 692 | 1 |  |  | 692
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 3668 | 3782 | 114 | 20 |  |  | 2280
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 12769 | 12817 | 48 | 20 |  |  | 960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 12775 | 12832 | 57 | 20 |  |  | 1140
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 2737 | 2772 | 35 | 20 |  |  | 700
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст.Разина, д. 17-б | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07981571 | 67432 | 67484 | 52 | 20 |  |  | 1040
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 12878 | 13725 | 847 | 1 |  |  | 847
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 8404 | 8997 | 593 | 1 |  |  | 593
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 113225 | 113586 | 361 | 1 |  |  | 361
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 11227 | 11518 | 291 | 50 |  |  | 14550
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 14522 | 14889 | 367 | 50 |  |  | 18350
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, дом 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 17618 | 18039 | 421 | 40 |  |  | 16840
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 16203 | 16358 | 155 | 30 |  |  | 4650
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 16472 | 16668 | 196 | 30 |  |  | 5880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 39147284 | 19590 | 20018 | 428 | 1 |  |  | 428
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 57 | МКЖД ул. Советская, д.57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 34283 | 34526 | 243 | 1 |  |  | 243
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951097 | 114730 | 115289 | 559 | 1 |  |  | 559
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 12044 | 12362 | 318 | 40 |  |  | 12720
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 14651 | 15148 | 497 | 1 |  |  | 497
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 9745 | 10206 | 461 | 1 |  |  | 461
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 15205 | 15869 | 664 | 1 |  |  | 664
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 85 | МКЖД ул. Советская, д.85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 1268 | 1316 | 48 | 1 |  |  | 48
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Льва Толстого, дом 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13048382 | 58644 | 59192 | 548 | 40 |  |  | 21920
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 13039008 | 23089 | 23478 | 389 | 40 |  |  | 15560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 13767 | 13916 | 149 | 20 |  |  | 2980
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 12563 | 12978 | 415 | 50 |  |  | 20750
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 2863 | 2904 | 41 | 20 |  |  | 820
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 16191 | 16261 | 70 | 20 |  |  | 1400
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д.15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 22594884 | 166782 | 168402 | 1620 | 1 |  |  | 1620
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 57192 | 58041 | 849 | 1 |  |  | 849
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 1 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 1 | Меркурий 201.6 | 10433848 | 89651 | 89651 | 0 | 1 |  |  | 0
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 52951 | 53200 | 249 | 1 |  |  | 249
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 25676 | 26709 | 1033 | 1 |  |  | 1033
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 102361 | 103538 | 1177 | 1 |  |  | 1177
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 32700 | 32822 | 122 | 1 |  |  | 122
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 25118 | 25633 | 515 | 1 |  |  | 515
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 386 | МКЖД ул. Советская, д.386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 34342 | 35170 | 828 | 1 |  |  | 828
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 388 | МКЖД ул. Советская, д.388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 24110 | 24760 | 650 | 1 |  |  | 650
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 390 | МКЖД ул. Советская, д.390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 34336 | 35075 | 739 | 1 |  |  | 739
Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, дом 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 2182 | 2256 | 74 | 30 |  |  | 2220
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 11602 | 11836 | 234 | 40 |  |  | 9360
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 11712 | 11792 | 80 | 30 |  |  | 2400
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951022 | 158106 | 160040 | 1934 | 1 |  |  | 1934
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 12845 | 12950 | 105 | 30 |  |  | 3150
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 6 | МКЖД ул. Заводская. д. 6 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951016 | 182261 | 184902 | 2641 | 1 |  |  | 2641
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 4045 | 4180 | 135 | 30 |  |  | 4050
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 17059 | 17426 | 367 | 30 |  |  | 11010
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 11796 | 12158 | 362 | 30 |  |  | 10860
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 4141 | 4339 | 198 | 20 |  |  | 3960
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.5 | 39332724 | 21221 | 21977 | 756 | 1 |  |  | 756
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | Меркурий 201.6 | 38891002 | 20404 | 20931 | 527 | 1 |  |  | 527
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.6 | 38892374 | 22412 | 22910 | 498 | 1 |  |  | 498
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 111133 | 111832 | 699 | 1 |  |  | 699
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 36073 | 36962 | 889 | 1 |  |  | 889
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов