## Январь 2023
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период : Январь 2023. | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 24031 | 23799 | 232 | 40 |  |  | 9280
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 25165 | 24833 | 332 | 30 |  |  | 9960
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ 02 | 3933248 | 393761 | 391096 | 2665 | 1 |  |  | 2665
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | Миртек-32-РУ | 0220278029540 | 1154 | 846 | 308 | 30 | 213 |  | 9453
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | Миртек-32-РУ | 0220278030610 | 1030 | 755 | 275 | 30 |  |  | 8250
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | Меркурий 230 АМ-02 | 03932282 | 357736 | 353282 | 4454 | 1 | 98 |  | 4551
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 19094 | 18960 | 134 | 20 |  |  | 2680
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | Меркурий 231 АМ-01 | 45134053 | 33598 | 30802 | 2796 | 1 |  |  | 2796
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 427330 | 422984 | 4346 | 1 | 95 |  | 4441
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 20678 | 19473 | 1205 | 1 | 66 |  | 1271
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 11067150137526 | 22244 | 21277 | 967 | 1 | 53 |  | 1020
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 159833 | 158723 | 1110 | 1 |  |  | 1110
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332461 | 402079 | 399500 | 2579 | 1 |  |  | 2579
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | Меркурий 230 АМ-02 | 3909806 | 559986 | 557070 | 2916 | 1 | 30 |  | 2946
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | Миртек-32-РУ | 3190253357465 | 12383 | 9339 | 3044 | 1 | 55 |  | 3099
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | Миртек-32-РУ | 3190253354485 | 10723 | 8365 | 2358 | 1 | 17 |  | 2375
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 311542 | 308666 | 2876 | 1 | 14 |  | 2890
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | Миртек-32-РУ | 3190253352762 | 12324 | 9544 | 2780 | 1 | 17 |  | 2797
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 400255 | 397473 | 2782 | 1 | 8 |  | 2790
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 03926532 | 306925 | 303543 | 3382 | 1 | 7 |  | 3389
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794339 | 114923 | 111875 | 3048 | 1 |  |  | 3048
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 458785 | 455859 | 2926 | 1 | 6 |  | 2932
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 477810 | 475370 | 2440 | 1 |  |  | 2440
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ 02 | 3932845 | 407472 | 404143 | 3329 | 1 |  |  | 3329
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | Нева 303-0,5ТО | 60130056 | 4028 | 3744 | 284 | 30 | 104 |  | 8624
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 75854 | 74974 | 880 | 1 | 12 |  | 892
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 35522 | 34858 | 664 | 1 | 9 |  | 673
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 444726 | 441103 | 3623 | 1 |  |  | 3623
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 49576 | 43895 | 5681 | 1 | 186 |  | 5867
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 20855 | 19281 | 1574 | 1 |  |  | 1574
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 230420 | 228734 | 1686 | 1 |  |  | 1686
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 9045495 | 66056 | 63300 | 2756 | 1 |  |  | 2756
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 330968 | 328277 | 2691 | 1 |  |  | 2691
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425738 | 441025 | 437282 | 3743 | 1 |  |  | 3743
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 487963 | 485198 | 2765 | 1 | 14 |  | 2779
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 281941 | 277980 | 3961 | 1 | 20 |  | 3981
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 909 | 210 | 699 | 1 | 9 |  | 708
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 63519 | 62940 | 579 | 1 | 7 |  | 586
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 76246 | 74947 | 1299 | 1 |  |  | 1299
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 87968 | 87329 | 639 | 1 | 5 |  | 644
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 30931 | 30264 | 667 | 1 | 5 |  | 672
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | СЕ-101 | 11067158129444 | 17752 | 16608 | 1144 | 1 |  |  | 1144
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927877 | 348784 | 345499 | 3285 | 1 |  |  | 3285
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 165027 | 163718 | 1309 | 1 |  |  | 1309
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 419122 | 416246 | 2876 | 1 | 46 |  | 2922
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | Миртек-32-РУ | 3190253352629 | 14368 | 11684 | 2684 | 1 | 57 |  | 2741
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332226 | 395458 | 391783 | 3675 | 1 |  |  | 3675
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 394443 | 391534 | 2909 | 1 | 7 |  | 2916
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Миртек-32-РУ | 3190253357362 | 18937 | 14611 | 4326 | 1 |  |  | 4326
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ 02 | 483847 | 303031 | 300125 | 2906 | 1 |  |  | 2906
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904965 | 101862 | 98857 | 3005 | 1 |  |  | 3005
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904940 | 128883 | 124449 | 4434 | 1 |  |  | 4434
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 4171 | 3019 | 1152 | 1 | 32 |  | 1184
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 75351 | 74212 | 1139 | 1 | 32 |  | 1171
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 374898 | 372190 | 2708 | 1 | 11 |  | 2719
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36009084 | 132321 | 129008 | 3313 | 1 |  |  | 3313
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 0747970801704350 | 468169 | 465266 | 2903 | 1 | 17 |  | 2920
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 384742 | 382422 | 2320 | 1 | 19 |  | 2339
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская д. 53 | Меркурий 230 АМ 02 | 09833515 | 260984 | 256892 | 4092 | 1 |  |  | 4092
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 274470 | 271406 | 3064 | 1 |  |  | 3064
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 146393 | 145079 | 1314 | 1 |  |  | 1314
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | Меркурий 230АМ 02 | 10687692 | 285511 | 282316 | 3195 | 1 | 42 |  | 3237
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | Меркурий 230 АМ 02 | 21639867 | 281746 | 279124 | 2622 | 1 |  |  | 2622
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | Меркурий 230 АМ 02 | 09908544 | 270018 | 266820 | 3198 | 1 | 14 |  | 3212
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 182964 | 180664 | 2300 | 1 |  |  | 2300
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 208150 | 204876 | 3274 | 1 | 14 |  | 3288
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835324 | 58119 | 54955 | 3164 | 1 | 10 |  | 3174
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | Меркурий 230 АМ-02 | 13170521 | 106425 | 103768 | 2657 | 1 |  |  | 2657
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 22910 | 22617 | 293 | 30 |  |  | 8790
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | Нева 303-0,5ТО | 60130072 | 4818 | 4472 | 346 | 30 |  |  | 10380
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | Миртек-32-РУ | 0220278030614 | 903 | 577 | 326 | 30 | 333 |  | 10113
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 19880 | 19564 | 316 | 30 | 379 |  | 9859
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | Миртек-32-РУ | 0220278029575 | 930 | 698 | 232 | 40 | 235 |  | 9515
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 09888755 | 83948 | 80378 | 3570 | 1 |  |  | 3570
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 119076 | 117425 | 1651 | 1 |  |  | 1651
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | Миртек-32-РУ | 3190253357426 | 2530 | 1247 | 1283 | 1 |  |  | 1283
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 266911 | 263734 | 3177 | 1 |  |  | 3177
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | Миртек-32-РУ | 0220278029547 | 972 | 625 | 347 | 30 | 264 |  | 10674
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 57767 | 56657 | 1110 | 1 | 45 |  | 1155
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 67344 | 66238 | 1106 | 1 | 44 |  | 1150
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 347964 | 346220 | 1744 | 1 | 33 |  | 1777
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | Нева 306 1SO | 7941 | 55127 | 52981 | 2146 | 1 | 52 |  | 2198
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 58252 | 56043 | 2209 | 1 |  |  | 2209
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая д. 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 21766 | 21472 | 294 | 30 | 109 |  | 8929
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 43372134 | 5270 | 4994 | 276 | 20 | 232 |  | 5752
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 87299 | 85628 | 1671 | 1 | 18 |  | 1689
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 42041 | 40272 | 1769 | 1 | 19 |  | 1788
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 93964 | 92069 | 1895 | 1 | 20 |  | 1915
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794301 | 119277 | 116013 | 3264 | 1 |  |  | 3264
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 306456 | 302511 | 3945 | 1 | 16 |  | 3961
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 304631 | 300525 | 4106 | 1 | 13 |  | 4119
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 12451017 | 173848 | 169522 | 4326 | 1 | 26 |  | 4352
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 3940686 | 500472 | 496478 | 3994 | 1 | 28 |  | 4022
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | Меркурий 230 АМ 02 | 3911614 | 381106 | 378081 | 3025 | 1 |  |  | 3025
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 3791 | 2863 | 928 | 1 | 53 |  | 981
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 329858 | 327692 | 2166 | 1 | 24 |  | 2190
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 144454 | 142210 | 2244 | 1 |  |  | 2244
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 417402 | 413999 | 3403 | 1 |  |  | 3403
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 51716 | 50608 | 1108 | 1 |  |  | 1108
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425671 | 274136 | 272981 | 1155 | 1 |  |  | 1155
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ 02 | 3958455 | 209965 | 208251 | 1714 | 1 |  |  | 1714
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп. Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 8063 | 6259 | 1804 | 1 |  |  | 1804
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Нартис-100.121 RL | 22019940 | 13900 | 11343 | 2557 | 1 |  |  | 2557
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 224708 | 223519 | 1189 | 1 |  |  | 1189
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332476 | 493230 | 490316 | 2914 | 1 |  |  | 2914
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332297 | 507524 | 504586 | 2938 | 1 |  |  | 2938
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 621988 | 616545 | 5443 | 1 |  |  | 5443
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 57964 | 57499 | 465 | 30 | 290 |  | 14240
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 37113 | 35899 | 1214 | 1 |  |  | 1214
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 57544 | 56133 | 1411 | 1 |  |  | 1411
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ 02 | 3925195 | 176043 | 174033 | 2010 | 1 |  |  | 2010
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 7310 | 6139 | 1171 | 1 |  |  | 1171
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 133953 | 133099 | 854 | 1 |  |  | 854
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 312403 | 310428 | 1975 | 1 |  |  | 1975
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 211557 | 210034 | 1523 | 1 |  |  | 1523
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Миртек-32-РУ | 3190253352694 | 14516 | 11404 | 3112 | 1 |  |  | 3112
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 184948 | 182412 | 2536 | 1 | 28 |  | 2564
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,63 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 495854 | 493000 | 2854 | 1 | 20 |  | 2874
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 34785 | 34421 | 364 | 30 |  |  | 10920
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 585278 | 581432 | 3846 | 1 | 50 |  | 3896
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332425 | 414688 | 412449 | 2239 | 1 |  |  | 2239
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ 02 | 345259 | 358340 | 355431 | 2909 | 1 |  |  | 2909
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 729723 | 725071 | 4652 | 1 | 23 |  | 4675
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 АМ 02 | 3926493 | 286990 | 282866 | 4124 | 1 |  |  | 4124
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 199458 | 196045 | 3413 | 1 | 14 |  | 3427
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794211 | 122949 | 119210 | 3739 | 1 |  |  | 3739
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 174731 | 171117 | 3614 | 1 | 29 |  | 3643
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 51939 | 51669 | 270 | 30 | 405 |  | 8505
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 187625 | 185456 | 2169 | 1 |  |  | 2169
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 40541302 | 32339 | 30163 | 2176 | 1 |  |  | 2176
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | Нева МТ-314 | 54002914 | 18501 | 18022 | 479 | 20 | 597 |  | 10177
В том числе по централизованным договорам
Начальник -главный инженер Краснокутского отделения филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго"
| __________________ |  |  |  |  | В.А.Крутов