## Апрель 2023
Сводная ведомость общедомовых приборов учета
Филиал Краснокутский филиал АО "Облкоммунэнерго" | [7 empty] | Приложение
Период : Апрель 2023. | [7 empty] | к распоряжению №01-02/29
№ п/п | Адрес | Точка учета | Тип счётчика | № счётчика | Конечные показания | Начальные показания | Разница показаний | К-т изм.трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём электроэнергии переданный субабонентам,квт*ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД квт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 120-124 | МКЖД-ул.Рабочая 120-124 | ЦЭ6803ВМ | 9072062000786 | 24640 | 24449 | 191 | 40 |  |  | 7640
2 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 114-118 | МКЖД-ул.Рабочая 114-118 | ЦЭ6803В М7Р31 | 92137099 | 26063 | 25771 | 292 | 30 |  |  | 8760
3 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Авиационная, дом 23 | МКЖД ул.Авиационная, 23 | Меркурий 230 АМ 02 | 3933248 | 401876 | 399041 | 2835 | 1 |  |  | 2835
4 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 57 | МКЖД ул.Армейская, 57 | Миртек-32-РУ | 0220278029540 | 1955 | 1699 | 256 | 30 | 177 |  | 7857
5 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 59 | МКЖД ул.Армейская, 59 | Миртек-32-РУ | 0220278030610 | 1734 | 1512 | 222 | 30 |  |  | 6660
6 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 92 | МКЖД ул.Армейская,92 | Меркурий 230 АМ-02 | 03932282 | 369512 | 365531 | 3981 | 1 | 88 |  | 4068
7 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 95 | МКЖД ул.Вокзальная 95 | Меркурий 201.6 | 6442231 | 19446 | 19318 | 128 | 20 |  |  | 2560
8 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Дубовика, дом 31/35 | МКЖД ул.Им.Дубовика 31/35 | Меркурий 231 АМ-01 | 45134053 | 40754 | 38682 | 2072 | 1 |  |  | 2072
9 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заводская, дом 20 | МКЖД ул.Заводская 20 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131069002287 | 437768 | 434982 | 2786 | 1 | 61 |  | 2847
10 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 7791029025341 | 23580 | 22793 | 787 | 1 | 43 |  | 830
11 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 2 | МКЖД пер.Заводской 2 | СЕ-101 | 11067150137526 | 24930 | 24021 | 909 | 1 | 50 |  | 959
12 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 5 | МКЖД пер.Заводской 5 | Лейне Электро-01 МШ1 | 46459 | 162891 | 161919 | 972 | 1 |  |  | 972
13 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 13 | МКЖД пер.Заводской 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332461 | 408949 | 406795 | 2154 | 1 |  |  | 2154
14 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 11 | МКЖД ул.Заречная, 11 | Меркурий 230 АМ-02 | 3909806 | 567976 | 565234 | 2742 | 1 | 29 |  | 2771
15 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 3 | МКЖД ул.Заречная 3 | Миртек-32-РУ | 3190253357465 | 20111 | 17863 | 2248 | 1 | 40 |  | 2288
16 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 7 | МКЖД ул.Заречная,7 | Миртек-32-РУ | 3190253354485 | 17103 | 15167 | 1936 | 1 | 14 |  | 1950
17 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 9 | МКЖД ул.Заречная 9 | Нева 306 1SO | 5130 | 319212 | 316811 | 2401 | 1 | 12 |  | 2413
18 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Заречная, дом 1 | МКЖД ул.Заречная, 1 | Миртек-32-РУ | 3190253352762 | 20231 | 17685 | 2546 | 1 | 15 |  | 2561
19 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 2 | МКЖД пер.Заречный 2 | СКАТ-301М/1-4 | 405440 | 407709 | 405407 | 2302 | 1 | 7 |  | 2309
20 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 4 | МКЖД пер.Заречный 4 | Меркурий 230 АМ-02 | 03926532 | 315664 | 313067 | 2597 | 1 | 5 |  | 2602
21 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5 | Многоквартирный жилой дом пер.Заречный д.5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794339 | 123168 | 120559 | 2609 | 1 |  |  | 2609
22 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 6 | МКЖД пер.Заречный 6 | ЦЭ6803В | 9026024000018 | 466921 | 464315 | 2606 | 1 | 5 |  | 2611
23 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 8 | МКЖД пер.Заречный 8 | ЦЭ6803В | 0747970904424186 | 484749 | 482334 | 2415 | 1 |  |  | 2415
24 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заречный, дом 5А | МКЖД пер.Заречный 5А | Меркурий 230 АМ 02 | 3932845 | 415645 | 413116 | 2529 | 1 |  |  | 2529
25 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 39 | МКЖД ул.Комсомольская, 39 | Нева 303-0,5ТО | 60130056 | 4781 | 4546 | 235 | 30 | 86 |  | 7136
26 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | Меркурий 201 | 26856936 | 78459 | 77232 | 1227 | 1 | 16 |  | 1243
27 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 56 | МКЖД ул.Комсомольская 56 | СЕ-101 | 7791035009030 | 37372 | 36726 | 646 | 1 | 9 |  | 655
28 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 103/107 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомолськая 103/107 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 9131059011395 | 455099 | 452047 | 3052 | 1 |  |  | 3052
29 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 109 | МКЖД ул.Комсомольская 109 | ЦЭ6803В | 0747970904858745 | 64876 | 60098 | 4778 | 1 | 157 |  | 4935
30 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7б | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7б | Меркурий 201.6 | 6440643 | 24380 | 23356 | 1024 | 1 |  |  | 1024
31 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 9 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.9 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27194 | 235420 | 233834 | 1586 | 1 |  |  | 1586
32 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 12 | МКЖД туп.Краснокутский 12 | Меркурий 230 АМ-02 | 9045495 | 73596 | 71233 | 2363 | 1 |  |  | 2363
33 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 14 | МКЖД туп.Краснокутский 14 | Лейне-Электро-03 | 3568 | 337781 | 335789 | 1992 | 1 |  |  | 1992
34 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 16 | МКЖД туп.Краснокутский 16 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425738 | 451054 | 447900 | 3154 | 1 |  |  | 3154
35 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | ЦЭ6803В | 0747970904864531 | 495479 | 493435 | 2044 | 1 | 10 |  | 2054
| 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 24 | МКЖД туп.Краснокутский 24 | Миртек-32-РУ | 3190253354621 | 485 | 0 | 485 | 1 | 2 |  | 487
36 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 26 | МКЖД туп.Краснокутский 26 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477239 | 292054 | 288934 | 3120 | 1 | 16 |  | 3136
37 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025030701 | 2922 | 2267 | 655 | 1 | 8 |  | 663
38 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 207 | СЕ-101 | 7791025022692 | 65234 | 64660 | 574 | 1 | 7 |  | 581
39 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209 | МКЖД ул.Куховаренко 209 | Меркурий 201 | 6442418 | 79491 | 78475 | 1016 | 1 |  |  | 1016
40 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Лейне Электро-01 МШ1 | 51925 | 89636 | 89127 | 509 | 1 | 4 |  | 513
41 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211 | МКЖД ул.Куховаренко 211 | Меркурий 201,5 | 35087869 | 32901 | 32205 | 696 | 1 | 5 |  | 701
42 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 211А | МКЖД ул.Куховаренко 211А | СЕ-101 | 11067158129444 | 20704 | 19754 | 950 | 1 |  |  | 950
43 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 221 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 221 | Меркурий 230 АМ 02 | 3927877 | 358457 | 355270 | 3187 | 1 |  |  | 3186
44 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Лейне Электро-01 МШ1 | 4956 | 168670 | 167610 | 1060 | 1 |  |  | 1060
| 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 207А | МКЖД ул.Куховаренко 207 А | Нартис-100.121 RL | 22343810 | 111 | 5 | 106 | 1 |  |  | 106
45 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 219 | МКЖД ул.Им.Куховаренко 219 | ЦЭ6803В | 9026025002192 | 426523 | 424232 | 2291 | 1 | 36 |  | 2327
46 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 96 | МКЖД ул.Куховаренко, 96 | Миртек-32-РУ | 3190253352629 | 22059 | 19159 | 2900 | 1 | 62 |  | 2962
47 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Линейный, дом 11 | МКЖЛ пер.Линейный 11 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332226 | 404653 | 401644 | 3009 | 1 |  |  | 3009
48 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 131 | МКЖД ул.Им.Маяковского 131 | ЦЭ6803В | 9026023002001 | 402431 | 399941 | 2490 | 1 | 6 |  | 2496
49 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 1 | МКЖД Микрогородок 1 | Миртек-32-РУ | 3190253357362 | 29610 | 26555 | 3055 | 1 |  |  | 3055
50 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 2 | МКЖД Микрогородок 2 | Меркурий 230 АМ 02 | 483847 | 309267 | 307911 | 1356 | 1 |  |  | 1356
51 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 3 | МКЖД мкр.Нефтяников 3 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904965 | 109524 | 107289 | 2235 | 1 |  |  | 2235
52 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 4 | МКЖД Микрогородок 4 | Меркурий 230 АМ 02 | 37904940 | 140372 | 137355 | 3017 | 1 |  |  | 3017
53 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 7791025032933 | 9267 | 8194 | 1073 | 1 | 30 |  | 1103
54 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 5 | МКЖД мкр.Нефтяников 5 | СЕ-101 | 779025032551 | 79114 | 78015 | 1099 | 1 | 31 |  | 1130
55 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 7 | МКЖД мкр.Нефтяников 7 | ЦЭ6803В | 9026024004270 | 382177 | 380005 | 2172 | 1 | 9 |  | 2181
56 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр, дом 8 | МКЖД Микрогородок 8 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36009084 | 141017 | 138386 | 2631 | 1 |  |  | 2631
57 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | ЦЭ6803В | 0747970801704350 | 475706 | 473688 | 2018 | 1 | 12 |  | 2030
| 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 | МКЖД ул.Московская 145 | Миртек-32-РУ | 3190253357521 | 434 | 0 | 434 | 1 | 3 |  | 437
58 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | ЦЭ6803В | 0747971005422040 | 390544 | 388980 | 1564 | 1 | 13 |  | 1577
| 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 145 А | МКЖД ул.Московская 145 А | Миртек-32-РУ | 3190253363557 | 339 | 0 | 339 | 1 | 3 |  | 342
59 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 53 | МКЖД ул.Московская д. 53 | Меркурий 230 АМ 02 | 09833515 | 271813 | 268768 | 3045 | 1 |  |  | 3045
60 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 61 | МКЖД ул.Московская 61 | НЕВА-303 | 26466 | 283031 | 280333 | 2698 | 1 |  |  | 2698
61 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Лейне Электро-01 МШ1 | 1192 | 149256 | 148531 | 725 | 1 |  |  | 725
| 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 62 | МКЖД ул.Московская 62 | Нартис-100.121 RL | 22332685 | 82 | 5 | 77 | 1 |  |  | 77
62 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 33 | МКЖД ул.Московская, 33 | Меркурий 230АМ 02 | 10687692 | 294273 | 291443 | 2830 | 1 | 37 |  | 2867
63 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 51 | МКЖД ул.Московская 51 | Меркурий 230 АМ 02 | 21639867 | 288244 | 286278 | 1966 | 1 |  |  | 1966
64 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 59 | МКЖД ул.Московская 59 | Меркурий 230 АМ 02 | 09908544 | 278540 | 275968 | 2572 | 1 | 11 |  | 2583
65 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 9 | МКЖД пр-т Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 16832307 | 189099 | 187263 | 1836 | 1 |  |  | 1836
66 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 15 | МКЖД пр-т Победы 15 | Меркурий 230 АМ-02 | 25477202 | 217461 | 214575 | 2886 | 1 | 12 |  | 2898
67 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 17 | МКЖД пр-т Победы 17 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835324 | 66420 | 63717 | 2703 | 1 | 9 |  | 2712
68 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 19 | МКЖД пр-т Победы 19 | Меркурий 230 АМ-02 | 13170521 | 113597 | 111264 | 2333 | 1 |  |  | 2333
69 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 21 | МКЖД пр-т Победы 21 | ЦЭ6803ВМ | 11068074002276 | 23678 | 23440 | 238 | 30 |  |  | 7140
70 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 23 | МКЖД пр-т Победы 23 | Нева 303-0,5ТО | 60130072 | 5808 | 5504 | 304 | 30 |  |  | 9120
71 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 25 | МКЖД пр-т Победы 25 | Миртек-32-РУ | 0220278030614 | 1717 | 1465 | 252 | 30 | 257 |  | 7817
72 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 27 | МКЖД пр-т Победы 27 | Меркурий 230АМ-03 | 29872287 | 20677 | 20437 | 240 | 30 | 288 |  | 7488
73 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 32 | МКЖД пр-т Победы 32 | Миртек-32-РУ | 0220278029575 | 1538 | 1345 | 193 | 40 | 196 |  | 7916
74 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 7 | МКЖД пр-т Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 09888755 | 93556 | 90761 | 2795 | 1 |  |  | 2795
75 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 129 | МКЖД ул.Пролетарская 129 | НЕВА-303 | 7586 | 122628 | 121470 | 1158 | 1 |  |  | 1158
76 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 131 | МКЖД ул.Пролетарская,131 | Миртек-32-РУ | 3190253357426 | 5634 | 4722 | 912 | 1 |  |  | 912
77 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 162 | МКЖД ул.Пролетарская, 162 | ЦЭ 6803ВШ.М7.Р32 | 11076073003277 | 275466 | 272863 | 2603 | 1 |  |  | 2603
78 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 26 | МКЖД ул.Пролетарская 26 | Миртек-32-РУ | 0220278029547 | 1863 | 1572 | 291 | 30 | 222 |  | 8952
79 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025031612 | 60341 | 59621 | 720 | 1 | 29 |  | 749
80 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 1 | МКЖД ул.Им.Пушкина 1 | СЕ-101 | 7791025032380 | 70125 | 69276 | 849 | 1 | 34 |  | 883
81 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 2 | МКЖД ул.Им.Пушкина 2 | ЦЭ6803В | 8522022001431 | 353164 | 351202 | 1962 | 1 | 37 |  | 1999
82 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Пушкина, дом 4 | МКЖД ул.Им.Пушкина 4 | Нева 306 1SO | 7941 | 60799 | 59035 | 1764 | 1 | 43 |  | 1807
83 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 37 | МКЖД ул.Рабочая 37 | Меркурий 201 | 6442361 | 63649 | 61792 | 1857 | 1 |  |  | 1857
84 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 41 | МКЖД ул.Рабочая д. 41 | ЦЭ6803В | 92138931 | 22567 | 22349 | 218 | 30 | 81 |  | 6621
85 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 53/57 | МКЖД ул.Рабочая 53/57 | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 43372134 | 5956 | 5744 | 212 | 20 | 178 |  | 4418
86 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022695 | 91536 | 90323 | 1213 | 1 | 13 |  | 1226
87 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022552 | 45116 | 44646 | 470 | 1 | 5 |  | 475
88 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96 | МКЖД ул.Рабочая 96 | СЕ-101 | 7791025022608 | 98490 | 97218 | 1272 | 1 | 14 |  | 1286
89 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 96А | МКЖД ул.Рабочая,96А | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794301 | 127838 | 125265 | 2573 | 1 |  |  | 2573
90 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 102 | МКЖД ул.Рабочая 102 | ЦЭ6803В М7Р31 | 102139215 | 317251 | 313785 | 3466 | 1 | 14 |  | 3480
91 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 104 | МКЖД ул.Рабочая 104 | Меркурий 230 АМ-02 | 24415624 | 315367 | 312040 | 3327 | 1 | 11 |  | 3338
92 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 106 | МКЖД ул.Рабочая 106 | Меркурий 230 АМ-02 | 12451017 | 186010 | 182102 | 3908 | 1 | 23 |  | 3931
93 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 108 | МКЖД ул.Рабочая 108 | Меркурий 230 АМ-02 | 3940686 | 510909 | 507877 | 3032 | 1 | 21 |  | 3053
94 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 14 | МКЖД ул.Садовая 14 | Меркурий 230 АМ 02 | 3911614 | 389016 | 386533 | 2483 | 1 |  |  | 2483
95 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | Меркурий 201 | 8563463 | 6249 | 5504 | 745 | 1 | 42 |  | 787
96 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Садовая, дом 25 | МКЖД ул.Садовая 25 | ЦЭ6803В | 8522021005200 | 335679 | 333857 | 1822 | 1 | 20 |  | 1842
97 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 4 | МКЖД ул.Им.Суворова 4 | Меркурий 230 АRТ-02 | 23923150 | 150365 | 148454 | 1911 | 1 |  |  | 1911
98 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 27 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская д.27 | Меркурий 230 АRТ-02 | 5332288 | 426865 | 423828 | 3037 | 1 |  |  | 3037
99 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 209а | Жилой дом Куховаренко 209А | Меркурий 201 | 6442251 | 54881 | 53870 | 1011 | 1 |  |  | 1011
100 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 58 | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская д.58 | Меркурий 230 АМ 02 | 5425671 | 276640 | 275799 | 841 | 1 |  |  | 841
101 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Карла Маркса, дом 1А | Многоквартирный жилой дом ул.Карла Маркса 1А | Меркурий 230 АМ 02 | 3958455 | 215018 | 213289 | 1729 | 1 |  |  | 1729
102 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп. Краснокутский, дом 7а | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский 7а | Меркурий 201 | 6440679 | 12374 | 10940 | 1434 | 1 |  |  | 1434
103 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 7 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.7 | Нартис-100.121 RL | 22019940 | 21234 | 19130 | 2104 | 1 |  |  | 2104
104 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11 | Лейне Электро-01 МШ1 | 27089 | 227755 | 226805 | 950 | 1 |  |  | 950
105 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 20 | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332476 | 500875 | 498435 | 2440 | 1 |  |  | 2440
106 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 129 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского д.129 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332297 | 515122 | 512695 | 2427 | 1 |  |  | 2427
107 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, проезд Нефтяников, дом 1А | Многоквартирный жилой дом пер.Нефтянников 1А | ЦЭ6803В | 9026039002310 | 634753 | 631173 | 3580 | 1 |  |  | 3580
108 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 153 | Многоквартирный жилой дом ул.Рабочая 153 | ЦЭ6803В | 0711170202554645 | 59093 | 58775 | 318 | 30 | 198 |  | 9738
109 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 203 | Многоквартирный жилой дом | Меркурий 201 | 6442906 | 40312 | 39278 | 1034 | 1 |  |  | 1034
110 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 2 | Многоквартирный жилой дом 2-подъезд | Меркурий 230 АRТ-02 | 32978521 | 61210 | 60130 | 1080 | 1 |  |  | 1080
111 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 97 | Многоквартирный жилой дом ул.Вокзальная д.97 | Меркурий 230 АМ 02 | 3925195 | 181628 | 179682 | 1946 | 1 |  |  | 1946
112 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 205 | Многоквартирный жилой дом ул.Куховаренко 205 | Меркурий 201 | 6442189 | 10571 | 9545 | 1026 | 1 |  |  | 1026
113 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 73 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская д.73 | Лейне Электро-01 МШ1 | 32746 | 136207 | 135529 | 678 | 1 |  |  | 678
114 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Кленовый, дом 6 | Многоквартирный жилой дом пер.Кленовый д.6 | Лейне Электро-01 МШ1 | 45709 | 317644 | 315972 | 1672 | 1 |  |  | 1672
115 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, туп Краснокутский, дом 11А | Многоквартирный жилой дом туп.Краснокутский д.11А | Лейне Электро-01 МШ1 | 44282 | 215688 | 214389 | 1299 | 1 |  |  | 1299
116 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 25 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,25 | Миртек-32-РУ | 3190253352694 | 22780 | 20131 | 2649 | 1 |  |  | 2649
117 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 61 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,61 | Меркурий 230 АМ-02 | 26081447 | 192232 | 189777 | 2455 | 1 | 27 |  | 2482
118 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Армейская, дом 63 | Многоквартирный жилой дом ул.Армейская,63 | ЦЭ6803В | 0711370604680922 | 503723 | 501204 | 2519 | 1 | 18 |  | 2537
119 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Маяковского, дом 134-138 | Многоквартирный жилой дом ул.Маяковского 134-138 | Меркурий 230АМ-03 | 3894739 | 35733 | 35434 | 299 | 30 |  |  | 8970
120 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 112 | многоквартирный жилой дом ул.Рабочая,112 | ЦЭ6803В | 747971108721484 | 595770 | 592404 | 3366 | 1 | 44 |  | 3410
121 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пер Заводской, дом 18 | Многоквартирны жилой дом пер.Заводской 18 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 5332425 | 420745 | 418851 | 1894 | 1 |  |  | 1894
122 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Войтенко, дом 5 | Многокварирный жилой дом ул.Войтенко 5 | Меркурий 230 АМ 02 | 345259 | 365582 | 363410 | 2172 | 1 |  |  | 2172
123 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Комсомольская, дом 100а | Многоквартирный жилой дом ул.Комсомольская 100а | ЦЭ6803В | 0747971109147689 | 741350 | 737738 | 3612 | 1 | 18 |  | 3630
124 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Суворова, дом 13 | Многоквартирный жилой дом ул.Суворова 13 | Меркурий 230 АМ 02 | 3926493 | 298269 | 294678 | 3591 | 1 |  |  | 3591
125 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, пр-кт Победы, дом 13 | Многоквартирный жилой дом пр-т Победы 13 | Меркурий 230 АМ-02 | 25474727 | 207537 | 205292 | 2245 | 1 | 9 |  | 2254
126 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, Нефтяников мкр | Многоквартирный жилой дом Микрогородок 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794211 | 132828 | 130110 | 2718 | 1 |  |  | 2718
127 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Московская, дом 162 | Многоквартирный жилой дом ул.Московская 162 | Меркурий 230 АМ-02 | 30648733 | 181930 | 179899 | 2031 | 1 | 16 |  | 2047
128 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Пролетарская, дом 28 | Многоквартирный жилой дом ул.Пролетарская 28 | ЦЭ6803В | 0711170501693816 | 52672 | 52437 | 235 | 30 | 353 |  | 7403
129 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Рабочая, дом 151 | МКЖД ул.Рабочая 151 | НЕВА-303 | 345 | 193555 | 191663 | 1892 | 1 |  |  | 1892
130 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул Вокзальная, дом 85 | МКЖД ул.Вокзальная 85 | Меркурий 201.6 | 40541302 | 38005 | 36298 | 1707 | 1 |  |  | 1707
131 | 413230, Саратовская обл, г Красный Кут, ул им Куховаренко, дом 98/100 Д | Жилой дом ул.Куховаренко 98/100 Д | Нева МТ-314 | 54002914 | 19846 | 19414 | 432 | 20 | 597 |  | 9237
В том числе по централизованным договорам
Начальник -главный инженер Краснокутского отделения филиала "ЭМЭС" АО "Облкоммунэнерго"
| __________________ |  |  |  |  | В.А.Крутов