## Лист1
Приложение к распоряжению №01-02/29 от 15.02.2013 г
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал: "Новоузенские МЭС" Питерское отделение
Период: Декабрь 2023 г
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт.ч. | Объем электро-ии переданной субабонентам, кВт.ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт.ч
пер.Московский 17 | МКЖД | Меркурий-230АRT-02 | 10173850 | 233867 | 237000 | 3133 | 1 | 0 | 0 | 3133
ул.Советская 40 | МКЖД | Нева 101 | 450320 | 67536 | 68613 | 1077 | 1 | 0 | 0 | 1077
ул.Молодежная 31 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 664 | 307061 | 308949 | 1888 | 1 | 0 | 0 | 1888
ул.Молодежная 16 | МКЖД | ЦЭ6803В | 4Д067369 | 103108 | 105843 | 2735 |  |  |  | 2735
ул.Молодежная 14 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 900 | 366773 | 369756 | 2983 | 1 | 0 | 0 | 2983
ПАО "Ростелеком | [5 empty] | -22 |  |  |  | -22
ул.Юбилейная 42 | МКЖД | ЦЭ6803В | 851781106309360 | 320189 | 325769 | 5580 |  | 0 | 0 | 5580
ул.Комсомольская 1 | МКЖД | Меркурий-230АМ02 | 3865914 | 355143 | 358368 | 3225 | 1 | 0 | 0 | 3225
ул.Советская 54 | МКЖД | Меркурий-230АRT | 38604168 | 53401 | 54478 | 1077 |  |  |  | 1077
пер.Малоузенский 1 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865581003476799 | 56559 | 57814 | 1255 | 1 | 0 | 0 | 1255
ул.Радищева.54 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580708286283 | 25214 | 25393 | 179 | 1 | 0 | 0 | 179
ул.Радищева.56 | МКЖД | Ф68700В | 6д013669 | 127708 | 128247 | 539 |  |  |  | 539
ул.Ленина.22 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 482 | 341524 | 344846 | 3322 | 1 | 0 | 0 | 3322
ПАО "Ростелеком | [5 empty] | -22 |  |  |  | -22
ул.Ленина.20 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 770 | 314805 | 317258 | 2453 | 1 | 0 | 0 | 2453
пер.Московский.11 | МКЖД | Меркурий-230АRT | 27439789 | 255248 | 259081 | 3833 | 1 | 0 | 0 | 3833
ул.Молодежная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ02 | 28350376 | 163430 | 165131 | 1701 | 1 | 0 | 0 | 1701
ул.Автодорожная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ-03 | 3977887 | 119348 | 120135 | 787 | 1 |  |  | 787
ул.Автодорожная.4 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 37835255 | 37720 | 38265 | 545 | 1 |  |  | 545
ИТОГО: | [5 empty] | 36268 |  |  |  | 36268
Исполнитель: зам. нач.службы по ТЭЭ Дружинин С.В. 8-84561-21235

## Лист2
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал:Питерские городские эл.сети
Период: ИЮНЬ 2013 г
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт.ч. | Объем электро-ии переданной субабонентам, кВт.ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт.ч
пер.Московский 17 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 911 | 38435 | 40993 | 2558 | 1 | 0 | 0 | 2558
ул.Советская 40 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 4661 | 40678 | 41204 | 526 | 1 | 0 | 0 | 526
ул.Молодежная 31 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 664 | 26697 | 28350 | 1653 | 1 | 0 | 0 | 1653
ул.Молодежная 16 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 777 | 17783 | 18686 | 903 | 1 | 0 | 0 | 903
ул.Молодежная 14 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 900 | 36690 | 38698 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 2008
ул.Юбилейная 42 | МКЖД | Меркурий-201 | 8975229 | 7008 | 7515 | 507 | 1 | 0 | 0 | 507
ул.Комсомольская 1 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 452 | 31997 | 34433 | 2436 | 1 | 0 | 0 | 2436
ул.Советская 54 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 10173850 | 12310 | 13365 | 1055 | 1 | 0 | 0 | 1055
пер.Малоузенский 1 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865581003476799 | 38513 | 39254 | 741 | 1 | 0 | 0 | 741
ул.Радищева.54 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580708286283 | 55200 | 55912 | 712 | 1 | 0 | 0 | 712
ул.Радищева.56 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580903410230 | 49525 | 50141 | 616 | 1 | 0 | 0 | 616
ул.Ленина.22 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 482 | 36807 | 38740 | 1933 | 1 | 0 | 0 | 1933
ул.Ленина.20 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 770 | 32000 | 33837 | 1837 | 1 | 0 | 0 | 1837
пер.Московский.11 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 9348183 | 44258 | 46450 | 2192 | 1 | 0 | 0 | 2192
ул.Молодежная.8 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 870 | 24294 | 26161 | 1867 | 1 | 0 | 0 | 1867
ул.Автодорожная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3979881 | 6170 | 6261 | 91 | 1 | 0 | 0 | 91
ул.Автодорожная.4 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3977887 | 25740 | 26352 | 612 | 1 | 0 | 0 | 612
ИТОГО: | [9 empty] | 22247
Исполнитель Нач.службы Дружинин С.В. 8-(84561)-2-12-35

## Лист3
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал:Питерские городские эл.сети
Период: ОКТЯБРЬ 2013 г
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт.ч. | Объем электро-ии переданной субабонентам, кВт.ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт.ч
пер.Московский 17 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 911 | 49088 | 52625 | 3537 | 1 | 0 | 0 | 3537
ул.Советская 40 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 4661 | 43493 | 44370 | 877 | 1 | 0 | 0 | 877
ул.Молодежная 31 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 664 | 33856 | 35790 | 1934 | 1 | 0 | 0 | 1934
ул.Молодежная 16 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 777 | 22416 | 24150 | 1734 | 1 | 0 | 0 | 1734
ул.Молодежная 14 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 900 | 44279 | 46826 | 2547 | 1 | 0 | 0 | 2547
ул.Юбилейная 42 | МКЖД | Меркурий-201 | 8975229 | 9182 | 9695 | 513 | 1 | 0 | 0 | 513
ул.Комсомольская 1 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 452 | 42335 | 45295 | 2960 | 1 | 0 | 0 | 2960
ул.Советская 54 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 10173850 | 16530 | 17700 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1170
пер.Малоузенский 1 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865581003476799 | 40907 | 41504 | 597 | 1 | 0 | 0 | 597
ул.Радищева.54 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580708286283 | 58056 | 58795 | 739 | 1 | 0 | 0 | 739
ул.Радищева.56 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580903410230 | 52110 | 52685 | 575 | 1 | 0 | 0 | 575
ул.Ленина.22 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 482 | 45285 | 48246 | 2961 | 1 | 0 | 0 | 2961
ул.Ленина.20 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 770 | 40084 | 42975 | 2891 | 1 | 0 | 0 | 2891
пер.Московский.11 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 9348183 | 54492 | 57303 | 2811 | 1 | 0 | 0 | 2811
ул.Молодежная.8 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 870 | 32513 | 34915 | 2402 | 1 | 0 | 0 | 2402
ул.Автодорожная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3979881 | 6550 | 6650 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100
ул.Автодорожная.4 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3977887 | 28520 | 29362 | 842 | 1 | 0 | 0 | 842
ИТОГО: | [9 empty] | 29190
Исполнитель Нач.службы Дружинин С.В. 8-84561-21235