## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Июнь 2024
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 126972 | 128562 | 1 |  | 1590 |  | 1590
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 130695 | 132701 | 1 | -42 | 1964 |  | 2006
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 65081 | 66289 | 1 | -22 | 1186 |  | 1208
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 408191 | 411296 | 1 | -28 | 3077 |  | 3105
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 855 | 2014 | 1 | -8 | 1151 |  | 1159
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 53033 | 53297 | 1 | -2 | 262 |  | 264
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 74753 | 74966 | 1 | -3 | 210 |  | 213
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 64043 | 64139 | 1 | -2 | 94 |  | 96
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 28504 | 30883 | 1 |  | 2379 |  | 2379
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 47006 | 48916 | 1 |  | 1910 |  | 1910
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 454646 | 456814 | 1 |  | 2168 |  | 2168
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 196662 | 198660 | 1 |  | 1998 |  | 1998
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 467817 | 470210 | 1 |  | 2393 |  | 2393
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 488135 | 491254 | 1 |  | 3119 |  | 3119
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 408979 | 411001 | 1 | -30 | 1992 |  | 2022
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 404783 | 406865 | 1 |  | 2082 |  | 2082
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 368840 | 371900 | 1 |  | 3060 |  | 3060
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 62135 | 62607 | 1 |  | 472 |  | 472
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 464001 | 465493 | 1 |  | 1492 |  | 1492
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 469068 | 471283 | 1 |  | 2215 |  | 2215
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 11194264 | 309520 | 310477 | 1 | -24 | 933 |  | 957 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 0 | 1477 | 1 | -37 | 1440 |  | 1477 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 16713 | 16833 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 38319 | 38414 | 20 |  | 1900 |  | 95
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 39066 | 39191 | 20 |  | 2500 |  | 125
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 82899 | 83020 | 20 |  | 2420 |  | 121
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16951128 | 304070 | 305160 | 1 | -6 | 1084 |  | 1090 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 0 | 1546 | 1 | -8 | 1538 |  | 1546 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 6489 | 6557 | 20 |  | 1360 |  | 68
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 75652 | 75766 | 20 |  | 2280 |  | 114
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 272384 | 274922 | 1 | -69 | 2469 |  | 2538
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 17482 | 17597 | 20 |  | 2300 |  | 115
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 42997 | 43117 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 53491 | 53595 | 20 |  | 2080 |  | 104
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 40130 | 40236 | 20 |  | 2120 |  | 106
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 141709 | 143759 | 1 |  | 2050 |  | 2050
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 22330 | 22450 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 63418 | 63844 | 20 | -145 | 8375 |  | 426
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 43054 | 43511 | 20 | -484 | 8656 |  | 457
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 59822 | 60130 | 20 | -74 | 6086 |  | 308
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 25105 | 25470 | 20 | -153 | 7147 |  | 365
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 20465 | 20745 | 20 | -90 | 5510 | 28 | 280
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 214685 | 217038 | 1 |  | 2353 |  | 2353
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 40454 | 42312 | 1 |  | 1858 |  | 1858
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 123438 | 124460 | 1 |  | 1022 |  | 1022
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 129723 | 130842 | 1 |  | 1119 |  | 1119
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 40024 | 40673 | 1 |  | 649 |  | 649
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 81764 | 82742 | 1 |  | 978 |  | 978
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950956 | 183331 | 184174 | 1 |  | 843 |  | 843 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 0 | 1131 | 1 |  | 1131 |  | 1131 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950804 | 171576 | 172179 | 1 |  | 603 |  | 603 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 0 | 799 | 1 |  | 799 |  | 799 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 178815 | 180609 | 1 |  | 1794 |  | 1794
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 240622 | 242132 | 1 |  | 1510 |  | 1510
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 262162 | 264221 | 1 |  | 2059 |  | 2059
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 233910 | 236130 | 1 |  | 2220 | 47 | 2220
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 240347 | 242538 | 1 |  | 2191 |  | 2191
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | Меркурий 230 ART-03 PQRSI | 7932603 | 271501 | 272161 | 1 |  | 660 |  | 660 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 0 | 937 | 1 |  | 937 |  | 937 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 303520 | 305379 | 1 |  | 1859 |  | 1859
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 221902 | 223593 | 1 |  | 1691 |  | 1691
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 202259 | 204013 | 1 |  | 1754 |  | 1754
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 72782 | 72976 | 1 |  | 194 |  | 194
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 237179 | 239463 | 1 |  | 2284 |  | 2284
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 121278 | 122134 | 1 |  | 856 |  | 856
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 222873 | 224636 | 1 |  | 1763 |  | 1763
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 125071 | 126016 | 1 |  | 945 |  | 945
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22043401 | 129454 | 130011 | 1 |  | 557 |  | 557 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038139 | 0 | 808 | 1 |  | 808 |  | 808 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 60051 | 60943 | 1 |  | 892 |  | 892
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 42594 | 43513 | 1 |  | 919 |  | 919
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 84204 | 85167 | 1 |  | 963 |  | 963
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 66848 | 67398 | 1 |  | 550 |  | 550
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 22336 | 22714 | 20 | -83 | 7477 |  | 378
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 676495 | 683380 | 1 | -138 | 6747 | 169 | 6885
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 196001 | 198744 | 1 |  | 2743 | 97 | 2743
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 414910 | 417102 | 1 |  | 2192 |  | 2192
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 483770 | 487956 | 1 | -13 | 4173 |  | 4186
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 490798 | 495022 | 1 | -46 | 4178 |  | 4224
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16934914 | 45163 | 45969 | 1 |  | 806 |  | 806 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 0 | 1205 | 1 |  | 1205 |  | 1205 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 327973 | 330722 | 1 |  | 2749 |  | 2749
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 347414 | 353073 | 1 | -79 | 5580 |  | 5659
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 119730 | 121780 | 1 | -27 | 2023 |  | 2050
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732896 | 242431 | 243419 | 1 |  | 988 |  | 988 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 0 | 1436 | 1 |  | 1436 |  | 1436 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 65732 | 68114 | 1 |  | 2382 |  | 2382
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 247500 | 249719 | 1 |  | 2219 |  | 2219
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 284387 | 286844 | 1 |  | 2457 |  | 2457
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 241653 | 243458 | 1 | -25 | 1780 |  | 1805
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950957 | 247780 | 248692 | 1 | -13 | 899 |  | 912 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 0 | 1315 | 1 | -18 | 1297 |  | 1315 | 07.06.2024
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 311005 | 313564 | 1 |  | 2559 |  | 2559
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354619 | 23775 | 24957 | 1 |  | 1182 |  | 1182
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 4210272305284 | 57771 | 59715 | 1 | -2 | 1942 |  | 1944
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 12053 | 12748 | 1 |  | 695 |  | 695
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 84737 | 85310 | 1 |  | 573 |  | 573
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354496 | 31808 | 33192 | 1 |  | 1384 |  | 1384
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 98591 | 99335 | 1 |  | 744 |  | 744
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 81187 | 81887 | 1 |  | 700 |  | 700
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 20393 | 21091 | 1 |  | 698 |  | 698
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Нартис-100.121 RL | 22021389 | 15519 | 16098 | 1 |  | 579 |  | 579
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 72907 | 73487 | 1 |  | 580 |  | 580
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 92033 | 92626 | 1 |  | 593 |  | 593
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253357423 | 23168 | 24170 | 1 |  | 1002 |  | 1002
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 43379 | 43903 | 1 |  | 524 |  | 524
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 87104 | 88296 | 1 |  | 1192 |  | 1192
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 58169 | 59133 | 1 |  | 964 |  | 964
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 89163 | 89678 | 1 |  | 515 |  | 515
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 56108 | 56670 | 1 | -3 | 559 |  | 562
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 12368 | 13212 | 1 |  | 844 |  | 844
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 61048 | 62179 | 1 |  | 1131 |  | 1131
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 87144 | 88203 | 1 |  | 1059 |  | 1059
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 237028 | 239033 | 1 |  | 2005 |  | 2005
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 67347 | 67599 | 1 |  | 252 |  | 252
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 127461 | 129470 | 1 | -40 | 1969 |  | 2009
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 28723 | 29107 | 1 |  | 384 |  | 384