## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Сентябрь 2024 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 21158742 | 108551 | 109003 | 452 | 1 |  |  | 452
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д.17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 52010 | 52599 | 589 | 1 |  |  | 589
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Российской Республики, дом 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 12466 | 12763 | 297 | 40 |  | 0 | 11880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Крылова, дом 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 9178 | 9286 | 108 | 30 |  |  | 3240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 5207 | 5266 | 59 | 30 |  |  | 1770
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 43854 | 43945 | 91 | 30 |  |  | 2730
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, М.Горького, дом 36-а | МКЖД ул. М.Горького, д.36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 29544 | 29625 | 81 | 30 |  |  | 2430
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, дом 25 | МКЖД ул Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 27373 | 27416 | 43 | 30 |  |  | 1290
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 18633 | 18659 | 26 | 30 |  |  | 780
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 392 | МКЖД ул. Советская, д.392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 61213 | 61275 | 62 | 30 |  |  | 1860
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 15524 | 15604 | 80 | 30 |  |  | 2400
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, дом 19 | МКЖД ул. Сенникова,19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 10558 | 10650 | 92 | 30 |  |  | 2760
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254Б | МКЖД ул. Революц., 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 3313 | 3402 | 89 | 40 |  |  | 3560
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 31666 | 31867 | 201 | 30 |  |  | 6030
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, дом 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 26811 | 26933 | 122 | 20 |  |  | 2440
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 27592 | 27655 | 63 | 20 |  |  | 1260
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рабочая, дом 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8116 | 8139 | 23 | 20 |  |  | 460
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Черемшанское отд., дом 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 1518 | 1544 | 26 | 20 |  |  | 520
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. Родник, дом 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 45767 | 45825 | 58 | 20 |  |  | 1160
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 12115 | 12183 | 68 | 20 |  |  | 1360
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 5164 | 5230 | 66 | 20 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 5884 | 5940 | 56 | 20 |  |  | 1120
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Ревоюционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 15704 | 15735 | 31 | 20 |  |  | 620
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 9481 | 9536 | 55 | 20 |  |  | 1100
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 58791 | 59463 | 672 | 1 |  |  | 672
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул.Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 16997 | 17109 | 112 | 20 |  |  | 2240
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 7067 | 7185 | 118 | 20 |  |  | 2360
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 43233 | 44355 | 1122 | 1 |  |  | 1122
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 31067 | 31889 | 822 | 1 |  |  | 822
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 3471 | 3512 | 41 | 20 |  |  | 820
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 22826 | 22882 | 56 | 20 |  |  | 1120
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 42159 | 43012 | 853 | 1 |  |  | 853
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская. д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 29646 | 30167 | 521 | 1 |  |  | 521
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 6348 | 6433 | 85 | 20 |  |  | 1700
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 14079 | 14111 | 32 | 20 |  |  | 640
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 14323 | 14381 | 58 | 20 |  |  | 1160
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 4063 | 4119 | 56 | 20 |  |  | 1120
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст.Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 91 | 151 | 60 | 20 |  |  | 1200
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 44808 | 45570 | 762 | 1 |  |  | 762
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 52344 | 53127 | 783 | 1 |  |  | 783
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 126851 | 126919 | 68 | 1 |  |  | 68
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 18271 | 18525 | 254 | 50 |  |  | 12700
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 22673 | 22974 | 301 | 50 |  |  | 15050
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, дом 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 27292 | 27651 | 359 | 40 |  |  | 14360
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 20177 | 20352 | 175 | 30 |  |  | 5250
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Ленина, дом 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 21865 | 22058 | 193 | 30 |  |  | 5790
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 54523 | 55296 | 773 | 1 |  |  | 773
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 57 | МКЖД ул. Советская, д.57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 48484 | 48761 | 277 | 1 |  |  | 277
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 2753 | 3336 | 583 | 1 |  |  | 583
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Степана Разина, дом 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 19767 | 20062 | 295 | 40 |  |  | 11800
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 30862 | 31556 | 694 | 1 |  |  | 694
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 23134 | 23577 | 443 | 1 |  |  | 443
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 29740 | 30220 | 480 | 1 |  |  | 480
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 85 | МКЖД ул. Советская, д.85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 2996 | 3029 | 33 | 1 |  |  | 33
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Льва Толстого, дом 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 6375 | 6823 | 448 | 40 |  |  | 17920
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 254-А | МКЖД ул. Револ., д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 13039008 | 32065 | 32392 | 327 | 40 |  |  | 13080
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 16929 | 17049 | 120 | 20 |  |  | 2400
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, дом 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 21924 | 22270 | 346 | 50 |  |  | 17300
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 4070 | 4114 | 44 | 20 |  |  | 880
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 18000 | 18069 | 69 | 20 |  |  | 1380
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д.15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 22594884 | 212067 | 213191 | 1124 | 1 |  |  | 1124
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 86431 | 86926 | 495 | 1 |  |  | 495
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 59132 | 59363 | 231 | 1 |  |  | 231
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, дом 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 65889 | 66307 | 418 | 1 |  |  | 418
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 156599 | 157403 | 804 | 1 |  |  | 804
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 36498 | 36582 | 84 | 1 |  |  | 84
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 39634 | 40177 | 543 | 1 |  |  | 543
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 386 | МКЖД ул. Советская, д.386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 55597 | 56275 | 678 | 1 |  |  | 678
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 388 | МКЖД ул. Советская, д.388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 41005 | 41575 | 570 | 1 |  |  | 570
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 390 | МКЖД ул. Советская, д.390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 53670 | 54345 | 675 | 1 |  |  | 675
Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, дом 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 3907 | 3980 | 73 | 30 |  |  | 2190
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 16914 | 17110 | 196 | 40 |  |  | 7840
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 13886 | 13963 | 77 | 30 |  |  | 2310
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 6901 | 8106 | 1205 | 1 |  |  | 1205
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 15045 | 15131 | 86 | 30 |  |  | 2580
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 6 | МКЖД ул. Заводская. д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 12137 | 14523 | 2386 | 1 |  |  | 2386
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 6945 | 7064 | 119 | 30 |  |  | 3570
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, дом 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 25550 | 25907 | 357 | 30 |  |  | 10710
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 20043 | 20343 | 300 | 30 |  |  | 9000
412761, Саратовская обл, р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, дом 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 8766 | 8901 | 135 | 20 |  |  | 2700
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 16371 | 17208 | 837 | 1 |  |  | 837
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | Меркурий 201.6 | 38891002 | 36412 | 36742 | 330 | 1 |  |  | 330 | Старый ПУ
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | НАРТИС-100.121RL | 54076325 | 1 | 347 | 346 | 1 |  |  | 346 | Новый ПУ
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Зеленая, дом 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 17880 | 18631 | 751 | 1 |  |  | 751
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 136436 | 137201 | 765 | 1 |  |  | 765
412780, Саратовская обл, г Хвалынск, ул. Советская, дом 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 59901 | 60729 | 828 | 1 |  |  | 828
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов