## Лист1
Приложение к распоряжению №01-02/29 от 15.02.2013 г
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал: "Новоузенские МЭС" Питерское отделение
Период: Ноябрь 2024 г
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт.ч. | Объем электро-ии переданной субабонентам, кВт.ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт.ч
пер.Московский 17 | МКЖД | Меркурий-230АRT-02 | 10173850 | 263048 | 266268 | 3220 | 1 | 0 | 0 | 3220
ул.Советская 40 | МКЖД | Нева 101 | 450320 | 77225 | 78150 | 925 | 1 | 0 | 0 | 925
ул.Молодежная 31 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 664 | 329240 | 331418 | 2178 | 1 | 0 | 0 | 2178
ул.Молодежная 16 | МКЖД | ЦЭ6803В | 4Д067369 | 125674 | 128013 | 2339 |  |  |  | 2339
ул.Молодежная 14 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 900 | 394940 | 397787 | 2847 | 1 | 0 | 0 | 2847
ПАО "Ростелеком | [5 empty] | -22 |  |  |  | -22
ул.Юбилейная 42 | МКЖД | ЦЭ6803В | 851781106309360 | 350556 | 355183 | 4627 |  | 0 | 0 | 4627
ул.Комсомольская 1 | МКЖД | Меркурий-230АМ02 | 3865914 | 386034 | 389245 | 3211 | 1 | 0 | 0 | 3211
ул.Советская 54 | МКЖД | Меркурий-230АRT | 38604168 | 63336 | 64361 | 1025 |  |  |  | 1025
пер.Малоузенский 1 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865581003476799 | 65715 | 66417 | 702 | 1 | 0 | 0 | 702
ул.Радищева.54 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580708286283 | 27435 | 27652 | 217 | 1 | 0 | 0 | 217
ул.Радищева.56 | МКЖД | Ф68700В | 6д013669 | 133192 | 133613 | 421 |  |  |  | 421
ул.Ленина.22 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 482 | 371455 | 373950 | 2495 | 1 | 0 | 0 | 2495
ПАО "Ростелеком | [5 empty] | -22 |  |  |  | -22
ул.Ленина.20 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 770 | 337625 | 340062 | 2437 | 1 | 0 | 0 | 2437
пер.Московский.11 | МКЖД | Меркурий-230АRT | 27439789 | 289731 | 292901 | 3170 | 1 | 0 | 0 | 3170
ул.Молодежная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ02 | 28350376 | 181607 | 182774 | 1167 | 1 | 0 | 0 | 1167
ул.Автодорожная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ-03 | 3977887 | 127007 | 127757 | 750 | 1 |  |  | 750
ул.Автодорожная.4 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 37835255 | 43948 | 44556 | 608 | 1 |  |  | 608
ИТОГО: | [5 empty] | 32339 |  |  |  | 32339
Исполнитель: зам. нач.службы по ТЭЭ Дружинин С.В. 8-84561-21235

## Лист2
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал:Питерские городские эл.сети
Период: ИЮНЬ 2013 г
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт.ч. | Объем электро-ии переданной субабонентам, кВт.ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт.ч
пер.Московский 17 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 911 | 38435 | 40993 | 2558 | 1 | 0 | 0 | 2558
ул.Советская 40 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 4661 | 40678 | 41204 | 526 | 1 | 0 | 0 | 526
ул.Молодежная 31 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 664 | 26697 | 28350 | 1653 | 1 | 0 | 0 | 1653
ул.Молодежная 16 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 777 | 17783 | 18686 | 903 | 1 | 0 | 0 | 903
ул.Молодежная 14 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 900 | 36690 | 38698 | 2008 | 1 | 0 | 0 | 2008
ул.Юбилейная 42 | МКЖД | Меркурий-201 | 8975229 | 7008 | 7515 | 507 | 1 | 0 | 0 | 507
ул.Комсомольская 1 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 452 | 31997 | 34433 | 2436 | 1 | 0 | 0 | 2436
ул.Советская 54 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 10173850 | 12310 | 13365 | 1055 | 1 | 0 | 0 | 1055
пер.Малоузенский 1 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865581003476799 | 38513 | 39254 | 741 | 1 | 0 | 0 | 741
ул.Радищева.54 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580708286283 | 55200 | 55912 | 712 | 1 | 0 | 0 | 712
ул.Радищева.56 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580903410230 | 49525 | 50141 | 616 | 1 | 0 | 0 | 616
ул.Ленина.22 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 482 | 36807 | 38740 | 1933 | 1 | 0 | 0 | 1933
ул.Ленина.20 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 770 | 32000 | 33837 | 1837 | 1 | 0 | 0 | 1837
пер.Московский.11 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 9348183 | 44258 | 46450 | 2192 | 1 | 0 | 0 | 2192
ул.Молодежная.8 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 870 | 24294 | 26161 | 1867 | 1 | 0 | 0 | 1867
ул.Автодорожная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3979881 | 6170 | 6261 | 91 | 1 | 0 | 0 | 91
ул.Автодорожная.4 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3977887 | 25740 | 26352 | 612 | 1 | 0 | 0 | 612
ИТОГО: | [9 empty] | 22247
Исполнитель Нач.службы Дружинин С.В. 8-(84561)-2-12-35

## Лист3
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учета
Филиал:Питерские городские эл.сети
Период: ОКТЯБРЬ 2013 г
Адрес | Точка учета | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. Трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт.ч. | Объем электро-ии переданной субабонентам, кВт.ч | Объем потребленной электроэнергии МКЖД кВт.ч
пер.Московский 17 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 911 | 49088 | 52625 | 3537 | 1 | 0 | 0 | 3537
ул.Советская 40 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 4661 | 43493 | 44370 | 877 | 1 | 0 | 0 | 877
ул.Молодежная 31 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 664 | 33856 | 35790 | 1934 | 1 | 0 | 0 | 1934
ул.Молодежная 16 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 777 | 22416 | 24150 | 1734 | 1 | 0 | 0 | 1734
ул.Молодежная 14 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 900 | 44279 | 46826 | 2547 | 1 | 0 | 0 | 2547
ул.Юбилейная 42 | МКЖД | Меркурий-201 | 8975229 | 9182 | 9695 | 513 | 1 | 0 | 0 | 513
ул.Комсомольская 1 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 452 | 42335 | 45295 | 2960 | 1 | 0 | 0 | 2960
ул.Советская 54 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 10173850 | 16530 | 17700 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1170
пер.Малоузенский 1 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865581003476799 | 40907 | 41504 | 597 | 1 | 0 | 0 | 597
ул.Радищева.54 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580708286283 | 58056 | 58795 | 739 | 1 | 0 | 0 | 739
ул.Радищева.56 | МКЖД | ЦЭ6803В | 865580903410230 | 52110 | 52685 | 575 | 1 | 0 | 0 | 575
ул.Ленина.22 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 482 | 45285 | 48246 | 2961 | 1 | 0 | 0 | 2961
ул.Ленина.20 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 770 | 40084 | 42975 | 2891 | 1 | 0 | 0 | 2891
пер.Московский.11 | МКЖД | Меркурий-230АМ | 9348183 | 54492 | 57303 | 2811 | 1 | 0 | 0 | 2811
ул.Молодежная.8 | МКЖД | Линейно-электро-03 | 870 | 32513 | 34915 | 2402 | 1 | 0 | 0 | 2402
ул.Автодорожная.8 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3979881 | 6550 | 6650 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100
ул.Автодорожная.4 | МКЖД | Меркурий-230АМ-02 | 3977887 | 28520 | 29362 | 842 | 1 | 0 | 0 | 842
ИТОГО: | [9 empty] | 29190
Исполнитель Нач.службы Дружинин С.В. 8-84561-21235