## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Ноябрь 2024
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 135727 | 137892 | 1 |  | 2165 |  | 2165
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 140401 | 142814 | 1 | -51 | 2362 |  | 2413
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 71843 | 73497 | 1 | -30 | 1624 |  | 1654
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 422117 | 425510 | 1 | -31 | 3362 |  | 3393
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 7143 | 8572 | 1 | -10 | 1419 |  | 1429
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 54340 | 54657 | 1 | -3 | 314 |  | 317
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 75910 | 76148 | 1 | -4 | 234 |  | 238
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 64753 | 64974 | 1 | -4 | 217 |  | 221
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 40670 | 43378 | 1 |  | 2708 |  | 2708
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 55623 | 57825 | 1 |  | 2202 |  | 2202
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 465005 | 467479 | 1 |  | 2474 |  | 2474
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 206867 | 209278 | 1 |  | 2411 |  | 2411
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 480330 | 483391 | 1 |  | 3061 |  | 3061
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 502566 | 506068 | 1 |  | 3502 |  | 3502
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 419817 | 422893 | 1 | -46 | 3030 |  | 3076
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 415178 | 417765 | 1 |  | 2587 |  | 2587
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 382273 | 385560 | 1 |  | 3287 |  | 3287
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 64188 | 64674 | 1 |  | 486 |  | 486
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 472211 | 474305 | 1 |  | 2094 |  | 2094
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 480900 | 484276 | 1 |  | 3376 |  | 3376
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 10029 | 12587 | 1 | -64 | 2494 |  | 2558
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 17363 | 17528 | 20 |  | 3300 |  | 165
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 38786 | 38907 | 20 |  | 2420 |  | 121
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 39753 | 39917 | 20 |  | 3280 |  | 164
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 83561 | 83739 | 20 |  | 3560 |  | 178
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 11117 | 13901 | 1 | -15 | 2769 |  | 2784
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 6818 | 6907 | 20 |  | 1780 |  | 89
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 76228 | 76406 | 20 |  | 3560 |  | 178
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 284753 | 287361 | 1 | -70 | 2538 |  | 2608
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 18047 | 18188 | 20 |  | 2820 |  | 141
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 43568 | 43714 | 20 |  | 2920 |  | 146
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 54021 | 54205 | 20 |  | 3680 |  | 184
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 40692 | 40846 | 20 |  | 3080 |  | 154
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 152386 | 155366 | 1 |  | 2980 |  | 2980
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 22934 | 23073 | 20 |  | 2780 |  | 139
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 65452 | 65960 | 20 | -173 | 9987 |  | 508
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 45351 | 45966 | 20 | -652 | 11648 |  | 615
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 61379 | 61825 | 20 | -107 | 8813 |  | 446
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 26919 | 27523 | 20 | -254 | 11826 |  | 604
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 21765 | 22146 | 20 | -122 | 7498 |  | 381
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 226085 | 229032 | 1 |  | 2947 |  | 2947
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 50059 | 52478 | 1 |  | 2419 |  | 2419
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951094 | 128485 | 129700 | 1 |  | 1215 |  | 1215
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950807 | 135692 | 137243 | 1 |  | 1551 |  | 1551
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 42681 | 43278 | 1 |  | 597 |  | 597
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951119 | 86408 | 87453 | 1 |  | 1045 |  | 1045
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 8320 | 10450 | 1 |  | 2130 |  | 2130
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 6429 | 8179 | 1 |  | 1750 |  | 1750
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950816 | 187469 | 189403 | 1 |  | 1934 |  | 1934
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951024 | 248547 | 251074 | 1 |  | 2527 |  | 2527
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16950805 | 271500 | 273776 | 1 |  | 2276 |  | 2276
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17624654 | 244907 | 247545 | 1 |  | 2638 | 80 | 2638
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 18732863 | 252309 | 255216 | 1 |  | 2907 |  | 2907
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 8622 | 11298 | 1 |  | 2676 |  | 2676
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 313564 | 316899 | 1 |  | 3335 |  | 3335
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 230473 | 232797 | 1 |  | 2324 |  | 2324
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16951025 | 211172 | 213313 | 1 |  | 2141 |  | 2141
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 73708 | 73936 | 1 |  | 228 |  | 228
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 248148 | 251203 | 1 |  | 3055 |  | 3055
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950959 | 125514 | 126544 | 1 |  | 1030 |  | 1030
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950810 | 232025 | 234357 | 1 |  | 2332 |  | 2332
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16950958 | 130459 | 132070 | 1 |  | 1611 |  | 1611
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038139 | 6056 | 7704 | 1 |  | 1648 |  | 1648
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 63643 | 64518 | 1 |  | 875 |  | 875
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 47177 | 48315 | 1 |  | 1138 |  | 1138
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 89054 | 90365 | 1 |  | 1311 |  | 1311
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 69499 | 70327 | 1 |  | 828 |  | 828
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 24211 | 24657 | 20 | -98 | 8822 |  | 446
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 711191 | 719835 | 1 | -173 | 8471 | 103 | 8644
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 209475 | 214277 | 1 |  | 4802 | 1259 | 4802
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 426227 | 429025 | 1 |  | 2798 |  | 2798
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 504657 | 510488 | 1 | -17 | 5814 |  | 5831
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 513075 | 518543 | 1 | -60 | 5408 |  | 5468
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 8792 | 10732 | 1 |  | 1940 |  | 1940
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 340583 | 343344 | 1 |  | 2761 |  | 2761
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 374178 | 379871 | 1 | -80 | 5613 |  | 5693
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 129213 | 131326 | 1 | -27 | 2086 |  | 2113
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 11126 | 14025 | 1 |  | 2899 |  | 2899
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 76282 | 78836 | 1 |  | 2554 |  | 2554
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 17654760 | 258875 | 261774 | 1 |  | 2899 |  | 2899
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 295342 | 297763 | 1 |  | 2421 |  | 2421
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 250283 | 252583 | 1 | -32 | 2268 |  | 2300
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 10609 | 13456 | 1 | -40 | 2807 |  | 2847
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 323688 | 326700 | 1 |  | 3012 |  | 3012
г Аркадак, ул Калинина, дом 11 | Калинина 11 (ЩУ98) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354619 | 30088 | 31718 | 1 |  | 1630 |  | 1630
г Аркадак, ул Балашовская, дом 23/25 | Балашовская 23/25 (ЩУ97) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 4210272305284 | 67479 | 69924 | 1 | -2 | 2443 |  | 2445
г Аркадак, ул Ленина, дом 38 | Ленина 38 (ЩУ89) | Меркурий 201,6 | 12613949 | 15750 | 16666 | 1 |  | 916 |  | 916
г Аркадак, ул Ленина, дом 40 | Ленина 40 (ЩУ 90) | Меркурий 201,6 | 13758353 | 86935 | 87365 | 1 |  | 430 |  | 430
г Аркадак, ул Первомайская, дом 53 | Первомайская 53 (ЩУ 91) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253354496 | 39077 | 40909 | 1 |  | 1832 |  | 1832
г Аркадак, ул Ленина, дом 26 | Ленина 26 (ЩУ 92) | Меркурий 201,6 | 13408924 | 2188 | 3152 | 1 |  | 964 |  | 964
г Аркадак, ул Ленина, дом 135 | Ленина 135 (ЩУ 95) | Меркурий 201,6 | 12614003 | 85001 | 85752 | 1 |  | 751 |  | 751
г Аркадак, ул Калинина, дом 3 | Калинина 3 (ЩУ 94) | Меркурий 201,6 | 12614016 | 23965 | 25037 | 1 |  | 1072 |  | 1072
г Аркадак, ул Калинина, дом 2 | Калинина 2 (ЩУ 93) | Нартис-100.121 RL | 22021389 | 18247 | 18845 | 1 |  | 598 |  | 598
г Аркадак, ул Ленина, дом 23 | Ленина 23 (ЩУ 96) | Меркурий 201,6 | 12613662 | 75473 | 76211 | 1 |  | 738 |  | 738
г Аркадак, ул Калинина, дом 13 | Калинина 13 (ЩУ 103) | Меркурий 201,6 | 13758404 | 95008 | 95932 | 1 |  | 924 |  | 924
г Аркадак, ул Ленина, дом 30 | Ленина 30 (ЩУ 99) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253357423 | 28743 | 30249 | 1 |  | 1506 |  | 1506
г Аркадак, ул Ленина, дом 54 | Ленина 54 (ЩУ 100) | Меркурий 201,6 | 12614069 | 46247 | 47173 | 1 |  | 926 |  | 926
г Аркадак, ул Ленина, дом 132 | Ленина 132 (ЩУ 101) | Меркурий 201,6 | 12613972 | 92936 | 94471 | 1 |  | 1535 |  | 1535
г Аркадак, ул Калинина, дом 15 | Калинина 15 (ЩУ 109) | Меркурий 201,6 | 18248770 | 63405 | 65369 | 1 |  | 1964 |  | 1964
г Аркадак, ул Калинина, дом 4 | Калинина 4 (ЩУ 104) | Меркурий 201,6 | 13758837 | 91307 | 91980 | 1 |  | 673 |  | 673
г Аркадак, ул Ленина, дом 56 | Ленина 56 (ЩУ 108) | Меркурий 201,5 | 28839473 | 59160 | 59981 | 1 | -4 | 817 |  | 821
г Аркадак, ул Букоткина, дом 11 | Букоткина 11 (ЩУ 107) | Меркурий 201,5 | 22065506 | 16207 | 17037 | 1 |  | 830 |  | 830
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 38 | Тиханкина 38 (ЩУ 110) | Меркурий 201,5 | 40055379 | 67127 | 68778 | 1 |  | 1651 |  | 1651
г Аркадак, ул Балашовская, дом 3 | Балашовская 3 (ЩУ 106) | Меркурий 201,6 | 13758582 | 92279 | 93402 | 1 |  | 1123 |  | 1123
г Аркадак, ул Ленина, дом 122 | Ленина 122 (ЩУ 102) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 13028459 | 247077 | 250043 | 1 |  | 2966 |  | 2966
г Аркадак, ул Калинина, дом 8 | Калинина 8 (ЩУ 105) | Меркурий 201,6 | 12613971 | 68695 | 69138 | 1 |  | 443 |  | 443
г Аркадак, ул Каплунова, дом 6 | Каплунова 6 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7915092 | 137571 | 140541 | 1 | -59 | 2911 |  | 2970
г Аркадак, Пролетарская, дом 13 | Пролетарская д. 13 | Меркурий 201,5 | 39207926 | 30853 | 31424 | 1 |  | 571 |  | 571