## TDSheet
Сводная вед.ость показаний общед.овых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Май 2025 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | НАРТИС-300.131RAL | 24001081 | 3620 | 4207 | 587 | 1 |  |  | 587
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д. 17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 57233 | 57621 | 388 | 1 |  |  | 388
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 15324 | 15641 | 317 | 40 |  | 0 | 12680
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Крылова, д. 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 10423 | 10537 | 114 | 30 |  |  | 3420
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 5837 | 5905 | 68 | 30 |  |  | 2040
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 44709 | 44801 | 92 | 30 |  |  | 2760
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, М.Горького, д. 36-а | МКЖД ул. М. Горького, д. 36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 30397 | 30489 | 92 | 30 |  |  | 2760
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 25 | МКЖД ул. Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 27756 | 27800 | 44 | 30 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 18854 | 18887 | 33 | 30 |  |  | 990
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 392 | МКЖД ул. Советская, д. 392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 61834 | 61906 | 72 | 30 |  |  | 2160
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 16338 | 16416 | 78 | 30 |  |  | 2340
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 19 | МКЖД ул. Сенникова, д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 11397 | 11500 | 103 | 30 |  |  | 3090
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254Б | МКЖД ул. Революционная, д. 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 4075 | 4150 | 75 | 40 |  |  | 3000
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 33457 | 33734 | 277 | 30 |  |  | 8310
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 27905 | 28023 | 118 | 20 |  |  | 2360
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 28283 | 28356 | 73 | 20 |  |  | 1460
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8447 | 8491 | 44 | 20 |  |  | 880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Черемшанское отд., д. 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 2020 | 2064 | 44 | 20 |  |  | 880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. Родник, д. 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 46205 | 46252 | 47 | 20 |  |  | 940
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 12868 | 12931 | 63 | 20 |  |  | 1260
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 5801 | 5873 | 72 | 20 |  |  | 1440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 6412 | 6484 | 72 | 20 |  |  | 1440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Революционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 16061 | 16098 | 37 | 20 |  |  | 740
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 10130 | 10196 | 66 | 20 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 65331 | 65944 | 613 | 1 |  |  | 613
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул. Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 18112 | 18229 | 117 | 20 |  |  | 2340
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 8227 | 8359 | 132 | 20 |  |  | 2640
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 55120 | 56544 | 1424 | 1 |  |  | 1424
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 39067 | 39809 | 742 | 1 |  |  | 742
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 3947 | 3997 | 50 | 20 |  |  | 1000
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 23452 | 23525 | 73 | 20 |  |  | 1460
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 51164 | 52209 | 1045 | 1 |  |  | 1045
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская, д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 33972 | 34714 | 742 | 1 |  |  | 742
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 7354 | 7450 | 96 | 20 |  |  | 1920
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 14610 | 14670 | 60 | 20 |  |  | 1200
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 14846 | 14897 | 51 | 20 |  |  | 1020
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул. Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 4604 | 4669 | 65 | 20 |  |  | 1300
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 644 | 703 | 59 | 20 |  |  | 1180
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 57563 | 58294 | 731 | 1 |  |  | 731
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 74677 | 75689 | 1012 | 1 |  |  | 1012
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 131982 | 132089 | 107 | 1 |  |  | 107
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 20470 | 20747 | 277 | 50 |  |  | 13850
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 25350 | 25715 | 365 | 50 |  |  | 18250
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 30648 | 31056 | 408 | 40 |  |  | 16320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 21525 | 21708 | 183 | 30 |  | 22 | 5468 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 23751 | 23989 | 238 | 30 |  | 22 | 7118 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул. Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 60954 | 61792 | 838 | 1 |  |  | 838
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 57 | МКЖД ул. Советская, д. 57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 57872 | 58175 | 303 | 1 |  |  | 303
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Коммунистическая, д. 37 | МКЖД ул. Коммунистическая, д. 37 | НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10А | 23241146618 | 0 | 12 | 12 | 20 |  |  | 240 | Новая ТУ
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 6508 | 6982 | 474 | 1 |  |  | 474
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 22291 | 22646 | 355 | 40 |  | 22 | 14178 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 36743 | 37393 | 650 | 1 |  |  | 650
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 27583 | 28072 | 489 | 1 |  |  | 489
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 33967 | 34553 | 586 | 1 |  |  | 586
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 85 | МКЖД ул. Советская, д. 85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 3429 | 3470 | 41 | 1 |  |  | 41
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Льва Толстого, д. 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 10629 | 11217 | 588 | 40 |  | 44 | 23476 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 13039008 | 35015 | 35392 | 377 | 40 |  | 45 | 15035 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 17915 | 18038 | 123 | 20 |  |  | 2460
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 25100 | 25530 | 430 | 50 |  | 22 | 21478 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 4513 | 4577 | 64 | 20 |  |  | 1280
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 18759 | 18851 | 92 | 20 |  |  | 1840
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 22594884 | 231961 | 232951 | 990 | 1 |  |  | 990 | Старый ПУ
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д. 15 | НАРТИС-И300-W131 | 23241058101 | 0 | 431 | 431 | 1 |  |  | 431 | Новый ПУ
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 92784 | 93314 | 530 | 1 |  |  | 530
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 61308 | 61510 | 202 | 1 |  |  | 202
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 73811 | 74793 | 982 | 1 |  |  | 982
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 179507 | 180758 | 1251 | 1 |  |  | 1251
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 39957 | 40168 | 211 | 1 |  |  | 211
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 45275 | 45905 | 630 | 1 |  |  | 630
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 386 | МКЖД ул. Советская, д. 386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 62555 | 63300 | 745 | 1 |  |  | 745
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 388 | МКЖД ул. Советская, д. 388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 46135 | 46653 | 518 | 1 |  |  | 518
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 390 | МКЖД ул. Советская, д. 390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 60791 | 61501 | 710 | 1 |  |  | 710
Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, д. 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 4605 | 4670 | 65 | 30 |  |  | 1950
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 18631 | 18871 | 240 | 40 |  | 22 | 9578 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 14631 | 14730 | 99 | 30 |  |  | 2970
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 16885 | 18466 | 1581 | 1 |  |  | 1581
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 15795 | 15908 | 113 | 30 |  | 22 | 3368 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 6 | МКЖД ул. Заводская, д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 33499 | 36494 | 2995 | 1 |  | 22 | 2973 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 7894 | 8015 | 121 | 30 |  |  | 3630
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 28483 | 28841 | 358 | 30 |  | 66 | 10674 | Вычитается субабонент - ТШ Ростелекома
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 22909 | 23236 | 327 | 30 |  |  | 9810
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 10090 | 10229 | 139 | 20 |  |  | 2780
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 23355 | 24112 | 757 | 1 |  |  | 757
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | НАРТИС-100.121RL | 54076325 | 5273 | 5838 | 565 | 1 |  |  | 565
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 25853 | 26824 | 971 | 1 |  |  | 971
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 146687 | 147540 | 853 | 1 |  |  | 853
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 67673 | 68529 | 856 | 1 |  |  | 856
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов