## TDSheet
Сводная вед.ость показаний общед.овых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Август 2025 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | НАРТИС-300.131RAL | 24001081 | 5183 | 5682 | 499 | 1 |  |  | 499
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д. 17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 58606 | 59293 | 687 | 1 |  |  | 687
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 16353 | 16704 | 351 | 40 |  | 0 | 14040
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Крылова, д. 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 10769 | 10893 | 124 | 30 |  |  | 3720
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 6035 | 6102 | 67 | 30 |  |  | 2010
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 44989 | 45089 | 100 | 30 |  |  | 3000
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, М.Горького, д. 36-а | МКЖД ул. М. Горького, д. 36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 30670 | 30766 | 96 | 30 |  |  | 2880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 25 | МКЖД ул. Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 27863 | 27901 | 38 | 30 |  |  | 1140
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 18947 | 18981 | 34 | 30 |  |  | 1020
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 392 | МКЖД ул. Советская, д. 392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 62047 | 62121 | 74 | 30 |  |  | 2220
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 16579 | 16666 | 87 | 30 |  |  | 2610
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 19 | МКЖД ул. Сенникова, д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 11694 | 11793 | 99 | 30 |  |  | 2970
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254Б | МКЖД ул. Революционная, д. 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 4325 | 4427 | 102 | 40 |  |  | 4080
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 34179 | 34404 | 225 | 30 |  |  | 6750
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 28262 | 28377 | 115 | 20 |  |  | 2300
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 28486 | 28560 | 74 | 20 |  |  | 1480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8578 | 8613 | 35 | 20 |  |  | 700
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Черемшанское отд., д. 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 2110 | 2136 | 26 | 20 |  |  | 520
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. Родник, д. 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 46370 | 46443 | 73 | 20 |  |  | 1460
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 13052 | 13118 | 66 | 20 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 5993 | 6059 | 66 | 20 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 6608 | 6680 | 72 | 20 |  |  | 1440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Революционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 16162 | 16200 | 38 | 20 |  |  | 760
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 10321 | 10395 | 74 | 20 |  |  | 1480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 67116 | 67900 | 784 | 1 |  |  | 784
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул. Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 18455 | 18571 | 116 | 20 |  |  | 2320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 8626 | 8772 | 146 | 20 |  |  | 2920
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 59386 | 60795 | 1409 | 1 |  |  | 1409
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 41368 | 42181 | 813 | 1 |  |  | 813
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 4103 | 4161 | 58 | 20 |  |  | 1160
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 23639 | 23700 | 61 | 20 |  |  | 1220
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 54053 | 54953 | 900 | 1 |  |  | 900
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская, д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 35686 | 36154 | 468 | 1 |  |  | 468
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 7667 | 7783 | 116 | 20 |  |  | 2320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 14764 | 14815 | 51 | 20 |  |  | 1020
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 15038 | 15110 | 72 | 20 |  |  | 1440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул. Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 4808 | 4876 | 68 | 20 |  |  | 1360
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 813 | 870 | 57 | 20 |  |  | 1140
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 59814 | 60797 | 983 | 1 |  |  | 983
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 77201 | 78089 | 888 | 1 |  |  | 888
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 132202 | 132258 | 56 | 1 |  |  | 56
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 21261 | 21544 | 283 | 50 |  |  | 14150
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 26378 | 26717 | 339 | 50 |  |  | 16950
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 31798 | 32168 | 370 | 40 |  |  | 14800
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 22053 | 22217 | 164 | 30 |  | 22 | 4898
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 24393934 | 24452 | 24704 | 252 | 30 |  | 22 | 7538
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул. Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 63315 | 64148 | 833 | 1 |  |  | 833
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 57 | МКЖД ул. Советская, д. 57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 58604 | 58858 | 254 | 1 |  |  | 254
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Коммунистическая, д. 37 | МКЖД ул. Коммунистическая, д. 37 | НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10А | 23241146618 | 63 | 93 | 30 | 20 |  |  | 600
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 8207 | 8983 | 776 | 1 |  |  | 776
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 23238 | 23565 | 327 | 40 |  | 22 | 13058
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 38825 | 39606 | 781 | 1 |  |  | 781
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 29234 | 29841 | 607 | 1 |  |  | 607
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 35708 | 36269 | 561 | 1 |  |  | 561
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 85 | МКЖД ул. Советская, д. 85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 3553 | 3591 | 38 | 1 |  |  | 38
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Льва Толстого, д. 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 12163 | 12664 | 501 | 40 |  | 44 | 19996
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (4 п.) | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 13039008 | 36045 | 36384 | 339 | 40 |  | 45 | 13515
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 18261 | 18383 | 122 | 20 |  |  | 2440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 26238 | 26586 | 348 | 50 |  | 22 | 17378
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 4680 | 4733 | 53 | 20 |  |  | 1060
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 19047 | 19131 | 84 | 20 |  |  | 1680
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д. 15 | НАРТИС-И300-W131 | 23241058101 | 3069 | 4560 | 1491 | 1 |  |  | 1491
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 94329 | 94888 | 559 | 1 |  |  | 559
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 61965 | 62204 | 239 | 1 |  |  | 239
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 75458 | 75800 | 342 | 1 |  |  | 342
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 182448 | 183352 | 904 | 1 |  |  | 904
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 40575 | 40827 | 252 | 1 |  |  | 252
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 47209 | 47846 | 637 | 1 |  |  | 637
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 386 | МКЖД ул. Советская, д. 386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 64912 | 65885 | 973 | 1 |  |  | 973
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 388 | МКЖД ул. Советская, д. 388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 47703 | 48202 | 499 | 1 |  |  | 499
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 390 | МКЖД ул. Советская, д. 390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 62861 | 63654 | 793 | 1 |  |  | 793
Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, д. 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 4798 | 4857 | 59 | 30 |  |  | 1770
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 19312 | 19528 | 216 | 40 |  | 22 | 8618
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 14910 | 15004 | 94 | 30 |  |  | 2820
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 21072 | 22486 | 1414 | 1 |  |  | 1414
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 16106 | 16200 | 94 | 30 |  | 22 | 2798
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 6 | МКЖД ул. Заводская, д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 41845 | 44454 | 2609 | 1 |  | 22 | 2587
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 8288 | 8411 | 123 | 30 |  |  | 3690
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 29556 | 29930 | 374 | 30 |  | 66 | 11154
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 23924 | 24277 | 353 | 30 |  |  | 10590
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 10557 | 10729 | 172 | 20 |  |  | 3440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 25581 | 26315 | 734 | 1 |  |  | 734
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | НАРТИС-100.121RL | 54076325 | 6842 | 7315 | 473 | 1 |  |  | 473
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 29170 | 30194 | 1024 | 1 |  |  | 1024
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 148999 | 149771 | 772 | 1 |  |  | 772
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 70115 | 70937 | 822 | 1 |  |  | 822
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов