## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Август 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 153565 | 155278 | 1 |  | 1713 |  | 1713
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 162067 | 164453 | 1 | -50 | 2336 |  | 2386
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 85741 | 87128 | 1 | -25 | 1362 |  | 1387
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 451311 | 454221 | 1 | -26 | 2884 |  | 2910
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 20816 | 22158 | 1 | -9 | 1333 |  | 1342
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 57369 | 57636 | 1 | -2 | 265 |  | 267
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 77920 | 78146 | 1 | -4 | 222 |  | 226
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 66671 | 66853 | 1 | -3 | 179 |  | 182
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 63419 | 65989 | 1 |  | 2570 |  | 2570
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 75033 | 76863 | 1 |  | 1830 |  | 1830
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 486102 | 488478 | 1 |  | 2376 |  | 2376
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 227445 | 229365 | 1 |  | 1920 |  | 1920
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 504426 | 506952 | 1 |  | 2526 |  | 2526
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 534136 | 537258 | 1 |  | 3122 |  | 3122
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 441220 | 443156 | 1 | -29 | 1907 |  | 1936
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 435974 | 437947 | 1 |  | 1973 |  | 1973
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 408484 | 410873 | 1 |  | 2389 |  | 2389
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 68083 | 68432 | 1 |  | 349 |  | 349
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 490118 | 491650 | 1 |  | 1532 |  | 1532
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 508542 | 511008 | 1 |  | 2466 |  | 2466
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 31354 | 33507 | 1 | -54 | 2099 |  | 2153
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 18572 | 18692 | 20 |  | 2400 |  | 120
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 39778 | 39873 | 20 |  | 1900 |  | 95
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 41132 | 41272 | 20 |  | 2800 |  | 140
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 85060 | 85190 | 20 |  | 2600 |  | 130
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 36583 | 39234 | 1 | -14 | 2637 |  | 2651
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 7578 | 7651 | 20 |  | 1460 |  | 73
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 77488 | 77587 | 20 |  | 1980 | 195 | 99
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 307565 | 310055 | 1 | -67 | 2423 |  | 2490
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 19169 | 19279 | 20 |  | 2200 |  | 110
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 44809 | 44941 | 20 |  | 2640 |  | 132
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 55506 | 55612 | 20 |  | 2120 |  | 106
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 41869 | 41984 | 20 |  | 2300 |  | 115
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 176115 | 178521 | 1 |  | 2406 |  | 2406
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 24116 | 24249 | 20 |  | 2660 |  | 133
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 69763 | 70197 | 20 | -148 | 8532 |  | 434
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 50102 | 50565 | 20 | -491 | 8769 |  | 463
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 64870 | 65205 | 20 | -80 | 6620 |  | 335
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 31472 | 31827 | 20 | -149 | 6951 |  | 355
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 24994 | 25224 | 20 | -74 | 4526 | 219 | 230
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 250206 | 252328 | 1 |  | 2122 |  | 2122
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 69416 | 71389 | 1 |  | 1973 |  | 1973
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001011 | 5793 | 6784 | 1 |  | 991 |  | 991
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000931 | 6961 | 8183 | 1 |  | 1222 |  | 1222
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 47843 | 48327 | 1 |  | 484 |  | 484
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | НАРТИС-300.131 RAL | 23128223 | 5626 | 6739 | 1 |  | 1113 |  | 1113
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 26115 | 27890 | 1 |  | 1775 |  | 1775
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 21508 | 23092 | 1 |  | 1584 |  | 1584
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001072 | 11064 | 12934 | 1 |  | 1870 |  | 1870
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000988 | 12483 | 14281 | 1 |  | 1798 |  | 1798
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033463 | 12364 | 14955 | 1 |  | 2591 |  | 2591
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033212 | 13256 | 15766 | 1 |  | 2510 |  | 2510
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001025 | 14888 | 17416 | 1 |  | 2528 |  | 2528
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 29494 | 31528 | 1 |  | 2034 |  | 2034
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 343753 | 345653 | 1 |  | 1900 |  | 1900
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 249360 | 250869 | 1 |  | 1509 |  | 1509
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033430 | 10654 | 12470 | 1 |  | 1816 |  | 1816
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 75576 | 75780 | 1 |  | 204 |  | 204
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 273430 | 275404 | 1 |  | 1974 |  | 1974
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000975 | 4713 | 5629 | 1 |  | 916 |  | 916
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001080 | 12434 | 14566 | 1 |  | 2132 |  | 2132
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057996 | 7903 | 9192 | 1 |  | 1289 |  | 1289
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057997 | 8069 | 9428 | 1 |  | 1359 |  | 1359
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 70143 | 70646 | 1 |  | 503 |  | 503
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 56829 | 57741 | 1 |  | 912 |  | 912
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 99697 | 100766 | 1 |  | 1069 |  | 1069
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 75549 | 76133 | 1 |  | 584 |  | 584
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 27762 | 28123 | 20 | -79 | 7141 |  | 361
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 777191 | 784009 | 1 | -136 | 6682 | 160 | 6818
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 245996 | 248931 | 1 |  | 2935 | 108 | 2935
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 449800 | 452021 | 1 |  | 2221 |  | 2221
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 554216 | 558463 | 1 | -13 | 4234 |  | 4247
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 560863 | 565942 | 1 | -56 | 5023 |  | 5079
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 25280 | 27273 | 1 |  | 1993 |  | 1993
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 364079 | 366588 | 1 |  | 2509 |  | 2509
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 425778 | 431355 | 1 | -78 | 5499 | 98 | 5577
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 147667 | 149611 | 1 | -25 | 1919 |  | 1944
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 34197 | 36483 | 1 |  | 2286 |  | 2286
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 98816 | 100903 | 1 |  | 2087 |  | 2087
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241058232 | 13456 | 15728 | 1 |  | 2272 |  | 2272
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 315279 | 317204 | 1 |  | 1925 |  | 1925
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 268611 | 270227 | 1 | -23 | 1593 |  | 1616
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 35279 | 37601 | 1 | -33 | 2289 |  | 2322
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 349050 | 351718 | 1 |  | 2668 |  | 2668