## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Август 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 1190449 | 1198408 | 1 |  | 7959 |  | 7959
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 43750217 | 490601 | 500772 | 1 |  | 10171 |  | 10171
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194030 | 234777 | 235901 | 1 |  | 1124 |  | 1124
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961911 | 526118 | 526626 | 1 |  | 508 |  | 508
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 44516891 | 99867 | 102180 | 1 | -11 | 2302 |  | 2313
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748578 | 948289 | 954856 | 1 | -37 | 6530 |  | 6567
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748622 | 900545 | 905977 | 1 | -36 | 5396 |  | 5432
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131228 | 296697 | 303429 | 1 | -25 | 6707 | 464 | 6732
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131424 | 508426 | 519788 | 1 | -141 | 11221 | 4176 | 11362
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748569 | 878013 | 884522 | 1 | -147 | 6362 | 1557 | 6509
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14741165 | 879242 | 884870 | 1 | -18 | 5610 | 70 | 5628
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748633 | 129388 | 138855 | 1 | -47 | 9420 | 2498 | 9467
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15593496 | 881440 | 886848 | 1 | -30 | 5378 |  | 5408
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592508 | 124436 | 133249 | 1 | -28 | 8785 | 2521 | 8813
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592290 | 23515 | 29025 | 1 | -46 | 5464 |  | 5510
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230- АRT02 | 43750041 | 283490 | 289632 | 1 |  | 6142 | 1157 | 6142
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 46520834 | 190237 | 195592 | 1 |  | 5355 |  | 5355
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961515 | 128324 | 135504 | 1 | -89 | 7091 | 106 | 7180
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193960 | 635830 | 644616 | 1 | -69 | 8717 | 2550 | 8786
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7943475 | 569434 | 576751 | 1 | -49 | 7268 |  | 7317
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230- АRT02 | 11193882 | 652265 | 658863 | 1 | -84 | 6514 | 184 | 6598
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 11194014 | 446239 | 451220 | 1 | -17 | 4964 |  | 4981
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028693 | 590052 | 595153 | 1 | -13 | 5088 |  | 5101
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592561 | 963384 | 969773 | 1 | -16 | 6373 |  | 6389
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029203 | 316892 | 319966 | 1 |  | 3074 |  | 3074
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961885 | 944649 | 946485 | 1 |  | 1836 |  | 1836
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304740 | 463714 | 466403 | 1 |  | 2689 |  | 2689
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 206467 | 207397 | 1 |  | 930 |  | 930
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 147909 | 148863 | 1 |  | 954 |  | 954
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188700 | 329453 | 331002 | 1 |  | 1549 |  | 1549
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11146402 | 284428 | 287433 | 1 |  | 3005 |  | 3005
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194066 | 322448 | 325559 | 1 |  | 3111 |  | 3111
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956383 | 753020 | 755201 | 1 |  | 2181 |  | 2181
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835295 | 86441 | 87772 | 1 |  | 1331 |  | 1331
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304607 | 207786 | 209020 | 1 |  | 1234 |  | 1234
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943871 | 306707 | 309126 | 1 |  | 2419 |  | 2419
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961483 | 275995 | 277601 | 1 |  | 1606 |  | 1606
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193905 | 284543 | 286146 | 1 |  | 1603 |  | 1603
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 193314 | 194671 | 1 |  | 1357 |  | 1357
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 45217308 | 37292 | 38055 | 1 |  | 763 |  | 763
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 67961564 | 989254 | 990675 | 1 |  | 1421 |  | 1421
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748644 | 234279 | 236032 | 1 |  | 1753 |  | 1753
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892937 | 588687 | 596661 | 1 | -83 | 7891 |  | 7974
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419849 | 725060 | 735151 | 1 | -61 | 10030 |  | 10091
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794307 | 563437 | 570203 | 1 | -83 | 6683 | 470 | 6766
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961514 | 900284 | 911818 | 1 | -33 | 11501 | 3467 | 11534
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956376 | 460529 | 465515 | 1 | -27 | 4959 |  | 4986
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961871 | 20564 | 24942 | 1 | -14 | 4364 | 381 | 4378
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 2601692 | 83974 | 91663 | 1 | -20 | 7669 |  | 7689
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 12448865 | 91280 | 102723 | 1 | -101 | 11342 | 3609 | 11443
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193997 | 599051 | 606211 | 1 | -35 | 7125 |  | 7160
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 27439667 | 678502 | 686710 | 1 | -26 | 8182 | 1204 | 8208
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943778 | 107388 | 108127 | 1 |  | 739 |  | 739
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794185 | 103950 | 105359 | 1 |  | 1409 |  | 1409
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956380 | 260926 | 261631 | 1 |  | 705 |  | 705
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 111127 | 111903 | 1 |  | 776 |  | 776
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304692 | 247537 | 248250 | 1 |  | 713 |  | 713
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 215296 | 216313 | 1 |  | 1017 |  | 1017
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030102 | 413188 | 415676 | 1 |  | 2488 |  | 2488
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Лейне-электро-01 | 4207 | 239494 | 240702 | 1 |  | 1208 |  | 1208
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956274 | 829261 | 830249 | 1 |  | 988 |  | 988
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Лейне-электро-01 | 4955 | 133186 | 134103 | 1 |  | 917 |  | 917
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956275 | 26766 | 30573 | 1 |  | 3807 |  | 3807
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943710 | 469775 | 472252 | 1 |  | 2477 |  | 2477
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419748 | 284457 | 287869 | 1 |  | 3412 |  | 3412
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030067 | 541924 | 546577 | 1 | -38 | 4615 |  | 4653
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029649 | 677457 | 686375 | 1 | -21 | 8897 |  | 8918
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794376 | 256946 | 260253 | 1 | -43 | 3264 |  | 3307
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13522716 | 840526 | 845153 | 1 | -9 | 4618 |  | 4627
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28416472 | 227369 | 229209 | 1 | -18 | 1822 |  | 1840
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193955 | 233210 | 234931 | 1 | -27 | 1694 |  | 1721
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7962436 | 522771 | 528521 | 1 | -132 | 5618 | 2948 | 5750
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956279 | 217712 | 225295 | 1 | -93 | 7490 |  | 7583
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956442 | 558897 | 564953 | 1 | -20 | 6036 |  | 6056
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961876 | 503779 | 505643 | 1 | -3 | 1861 |  | 1864
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956444 | 35878 | 37291 | 1 | -19 | 1394 |  | 1413
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961891 | 334372 | 336664 | 1 | -4 | 2288 |  | 2292
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028873 | 296354 | 297984 | 1 | -16 | 1614 |  | 1630
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36335544 | 127075 | 128755 | 1 | -5 | 1675 |  | 1680
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961938 | 278654 | 279818 | 1 | -3 | 1161 |  | 1164
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943864 | 155814 | 156809 | 1 | -4 | 991 |  | 995
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188644 | 565814 | 571595 | 1 | -74 | 5707 | 114 | 5781
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 431502 | 433373 | 1 |  | 1871 |  | 1871
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961570 | 111415 | 118688 | 1 |  | 7273 |  | 7273
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 90 | мкжд ул.Транспортная 90 | Меркурий 236 ART-02 | 43892498 | 46831 | 47671 | 1 |  | 840 |  | 840
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 92 | мкжд ул.Транспортная | Меркурий 236 ART-02 | 43945798 | 43246 | 43597 | 1 |  | 351 |  | 351
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 94 | мкжд ул.Транспортная 94 | Меркурий 236 ART-02 | 43893219 | 40206 | 41330 | 1 |  | 1124 |  | 1124
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 88 | Строительная площадка МКЖД | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36357235 | 209027 | 210954 | 1 |  | 1927 |  | 1927
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом ул.Вольская д.52 | Меркурий 230- АRT02 | 7961896 | 634141 | 637220 | 1 |  | 3079 |  | 3079
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом ул.Волгоградский проезд | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956300 | 562726 | 565050 | 1 |  | 2324 |  | 2324
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 31426 | 32467 | 1 |  | 1041 |  | 1041
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 82667 | 83236 | 1 |  | 569 |  | 569
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 77459 | 78191 | 1 |  | 732 |  | 732
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 14058 | 14664 | 1 |  | 606 |  | 606
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 52356 | 52598 | 1 |  | 242 |  | 242
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 7399 | 8200 | 1 |  | 801 |  | 801
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940817 | 545432 | 547201 | 1 |  | 1769 | 86 | 1769
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 80702 | 81044 | 1 |  | 342 |  | 342
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 АМ-02 | 15578766 | 341667 | 344165 | 1 |  | 2498 |  | 2498
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193925 | 181315 | 182907 | 1 |  | 1592 |  | 1592
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029034 | 406404 | 408450 | 1 |  | 2046 |  | 2046
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37843105 | 80988 | 82024 | 1 |  | 1036 |  | 1036
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 86363 | 86949 | 1 |  | 586 |  | 586
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Меркурий 201.5 | 39585891 | 28311 | 28629 | 1 |  | 318 |  | 318
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 202030 | 202636 | 1 |  | 606 |  | 606
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 98382 | 99157 | 1 |  | 775 |  | 775
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230 ART-02 | 37892962 | 88200 | 89795 | 1 |  | 1595 |  | 1595
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Меркурий 231АМ-01 | 10545688 | 106398 | 108045 | 1 |  | 1647 |  | 1647
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 35993 | 36193 | 1 |  | 200 |  | 200
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 73143 | 73980 | 1 |  | 837 |  | 837
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 7789064005481 | 66046 | 66571 | 1 |  | 525 |  | 525
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 48979 | 49280 | 1 |  | 301 |  | 301
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 53466 | 54700 | 1 |  | 1234 |  | 1234
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 41477 | 41956 | 1 |  | 479 |  | 479
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 690 | 1373 | 1 |  | 683 |  | 683
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 97552 | 98228 | 1 |  | 676 |  | 676
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 56458 | 56754 | 1 |  | 296 |  | 296