## Лист1
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аркадак
Период: Октябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
г Аркадак, ул Шацкого, дом 1А | Шацкого 1А (ЩУ21) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835246 | 156903 | 158801 | 1 |  | 1898 |  | 1898
г Аркадак, ул Шацкого, дом 2А | Шацкого 2А (ЩУ20) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37848833 | 166526 | 168747 | 1 | -47 | 2174 |  | 2221
г Аркадак, ул Каплунова, дом 63 | Каплунова 63 (ЩУ19) | Меркурий 230 АМ-02 | 37835233 | 88424 | 89868 | 1 | -26 | 1418 |  | 1444
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 32 | Л. Толстого 32 (ЩУ-22) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909768 | 457121 | 460374 | 1 | -29 | 3224 |  | 3253
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ23) | Меркурий 201,6 | 6680299 | 23389 | 24511 | 1 | -8 | 1114 |  | 1122
г Аркадак, ул Л.Толстого, дом 5 | Л. Толстого 5 (ЩУ24) | Меркурий 201,6 | 6680209 | 57939 | 58260 | 1 | -3 | 318 |  | 321
г Аркадак, ул Д. Бедного, дом 70 | Д. Бедного 70 (ЩУ25) | Меркурий 201,6 | 6680228 | 78361 | 78602 | 1 | -4 | 237 |  | 241
г Аркадак, ул Вейсброда, дом 1 | Вейсброда 1 (ЩУ26) | Меркурий 201,6 | 6680970 | 67002 | 67163 | 1 | -3 | 158 |  | 161
г Аркадак, ул Ленина, дом 169 | Ленина 169 (ЩУ27) | Меркурий 201,6 | 6680291 | 68607 | 71459 | 1 |  | 2852 |  | 2852
г Аркадак, ул Ленина, дом 136 | Ленина 136 (ЩУ28) | Меркурий 201,6 | 6680171 | 78979 | 81188 | 1 |  | 2209 |  | 2209
г Аркадак, ул Ленина, дом 130 | Ленина 130 (ЩУ3) | Меркурий 230 АМ-02 | 3956672 | 490510 | 492914 | 1 |  | 2404 |  | 2404
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 1 | Юбилейная 1 (ЩУ4) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 26047748 | 231409 | 233627 | 1 |  | 2218 |  | 2218
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 5 | Юбилейная 5 (ЩУ6) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909827 | 509748 | 512369 | 1 |  | 2621 |  | 2621
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 7 | Юбилейная 7 (ЩУ7) | Меркурий 230 АМ-02 | 3978375 | 540429 | 543713 | 1 |  | 3284 |  | 3284
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74А | Каплунова 74А (ЩУ8) | Меркурий 230 АМ-02 | 3958723 | 444950 | 446927 | 1 | -30 | 1947 |  | 1977
г Аркадак, ул Букоткина, дом 38 | Букоткина 38 (ЩУ9) | Меркурий 230 АМ-02 | 3986895 | 439953 | 442309 | 1 |  | 2356 |  | 2356
г Аркадак, ул Юбилейная, дом 3 | Юбилейная 3 (ЩУ99) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966990 | 413729 | 416602 | 1 |  | 2873 |  | 2873
г Аркадак, ул Балашовская, дом 51 | Балашовская 51 (ЩУ31) | Меркурий 201,6 | 6881233 | 68715 | 69078 | 1 |  | 363 |  | 363
г Аркадак, ул Ленина, дом 141 | Ленина 141 (ЩУ2) | Меркурий 230 АМ-02 | 3966451 | 493262 | 495280 | 1 |  | 2018 |  | 2018
г Аркадак, ул Ленина, дом 189 | Ленина 189 (ЩУ5) | Меркурий 230 АМ-02 | 3909717 | 513158 | 515556 | 1 |  | 2398 |  | 2398
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74 | Каплунова 74 (ЩУ32) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000974 | 35725 | 37841 | 1 | -53 | 2063 |  | 2116
г Аркадак, ул Ленина, дом 187 | Ленина 187 (ЩУ33) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7911045 | 18809 | 18953 | 20 |  | 2880 |  | 144
г Аркадак, ул Ленина, дом 185 | Ленина 185 (ЩУ34) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7094560 | 39966 | 40067 | 20 |  | 2020 |  | 101
г Аркадак, ул Ленина, дом 177 | Ленина 177 (ЩУ35) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9288360 | 41417 | 41572 | 20 |  | 3100 |  | 155
г Аркадак, ул Ленина, дом 175 | Ленина 175 (ЩУ36) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 4479950 | 85321 | 85451 | 20 |  | 2600 |  | 130
г Аркадак, ул Ленина, дом 179 | Ленина 179 (ЩУ 37) | НАРТИС-300.131 RAL | 23182071 | 41735 | 45417 | 1 | -20 | 3662 |  | 3682
г Аркадак, ул Ленина, дом 110 | Ленина 110 (ЩУ39) | Меркурий 230 ART-03 | 79671121 | 7725 | 7815 | 20 |  | 1800 |  | 90
г Аркадак, ул Ленина, дом 82/88 | Ленина 82/88 (ЩУ38) | Ф 68700 В | 2№13690 | 77699 | 77825 | 20 |  | 2520 | 242 | 126
г Аркадак, ул Ленина, дом 112/114 | Ленина 112/114 (ЩУ41) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 22012319 | 312541 | 315471 | 1 | -79 | 2851 |  | 2930
г Аркадак, ул Ленина, дом 116 | Ленина 116 (ЩУ40) | Меркурий 230 ART-03 | 7912568 | 19377 | 19485 | 20 |  | 2160 |  | 108
г Аркадак, ул Маяковского, дом 1 | Маяковского 1 (ЩУ42) | Меркурий 230 ART-03 | 7088352 | 45065 | 45226 | 20 |  | 3220 |  | 161
г Аркадак, ул Ленина, дом 149/151 | Ленина 149/151 (ЩУ43) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 7088100 | 55709 | 55844 | 20 |  | 2700 |  | 135
г Аркадак, ул Ленина, дом 163 | Ленина 163 (ЩУ44) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 9281630 | 42093 | 42224 | 20 |  | 2620 |  | 131
г Аркадак, ул Ленина, дом 105 | Ленина 105 (ЩУ46) | Меркурий 230 АМ-02 | 37848834 | 180875 | 183441 | 1 |  | 2566 |  | 2566
г Аркадак, ул Ленина, дом 105А | Ленина 105А (ЩУ45) | Меркурий 230 ART-03 | 7917423 | 24363 | 24493 | 20 |  | 2600 |  | 130
г Аркадак, ул Ленина, дом 140 | Ленина 140 (ЩУ49) | Меркурий 230 ART-03 | 7088355 | 70610 | 71094 | 20 | -165 | 9515 |  | 484
г Аркадак, ул Ленина, дом 142 | Ленина 142 (ЩУ50) | Меркурий 230 ART-03 | 7091529 | 50972 | 51478 | 20 | -536 | 9584 |  | 506
г Аркадак, ул Ленина, дом 144 | Ленина 144 (ЩУ48) | Меркурий 230 ART-03 | 7088354 | 65511 | 65874 | 20 | -87 | 7173 |  | 363
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 1 (ЩУ51) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37871054 | 32162 | 32587 | 20 | -179 | 8321 |  | 425
г Аркадак, ул Жилучасток 1, дом 1 | Жилучасток 1, 2 (ЩУ1) | Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | 37870917 | 25477 | 25803 | 20 | -104 | 6416 |  | 326
г Аркадак, ул Калинина, дом 1 | Калинина 1 (ЩУ47) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36014875 | 254349 | 256679 | 1 |  | 2330 |  | 2330
г Аркадак, ул Ленина, дом 104 | Ленина 104 (ЩУ 61) | Миртек-32-РУ-W32-A1R1 | 3190253352743 | 73273 | 75587 | 1 |  | 2314 |  | 2314
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 3 | туп. Чапаева 3 (ЩУ 65) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001011 | 7720 | 8754 | 1 |  | 1034 |  | 1034
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 5 | туп. Чапаева 5 (ЩУ 55) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000931 | 9437 | 10790 | 1 |  | 1353 |  | 1353
г Аркадак, туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева 4А(ЩУ 56) | Меркурий 201,6 | 7488496 | 48819 | 49412 | 1 |  | 593 |  | 593
412210, г Аркадак, туп. туп. Чапаева, дом 1Б | туп. Чапаева1Б(ЩУ 61) | НАРТИС-300.131 RAL | 23128223 | 7691 | 8709 | 1 |  | 1018 |  | 1018
г Аркадак, ул Ленина, дом 120 | Ленина 120 (ЩУ69) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038193 | 29530 | 31301 | 1 |  | 1771 |  | 1771
г Аркадак, ул Ленина, дом 118 | Ленина 118 (ЩУ68) | НАРТИС-300.131 RAL | 23059365 | 24745 | 26380 | 1 |  | 1635 |  | 1635
г Аркадак, ул Ленина, дом 124 | Ленина 124 (ЩУ58) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001072 | 14865 | 17032 | 1 |  | 2167 |  | 2167
г Аркадак, ул Ленина, дом 130А | Ленина 130А (ЩУ57) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000988 | 15941 | 18310 | 1 |  | 2369 |  | 2369
г Аркадак, ул Степная, дом 6 | ул Степная 6 (ЩУ59) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033463 | 17262 | 19555 | 1 |  | 2293 |  | 2293
г Аркадак, ул Степная, дом 8 | ул Степная 8 (ЩУ66) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033212 | 18192 | 20775 | 1 |  | 2583 |  | 2583
г Аркадак, ул Ленина, дом 159 | Ленина 159 (ЩУ53) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001025 | 19709 | 22426 | 1 |  | 2717 |  | 2717
г Аркадак, ул Ленина, дом 161 | Ленина 161 (ЩУ54) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000976 | 33622 | 35908 | 1 |  | 2286 |  | 2286
г Аркадак, ул Ленина, дом 167 | Ленина 167 (ЩУ63) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922916 | 347650 | 351224 | 1 |  | 3574 |  | 3574
г Аркадак, ул Ленина, дом 165 | Ленина 165 (ЩУ60) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922763 | 252376 | 254114 | 1 |  | 1738 |  | 1738
г Аркадак, ул Ленина, дом 169А | Ленина 169А (ЩУ75) | НАРТИС-300.131 RAL | 23033430 | 14115 | 15941 | 1 |  | 1826 |  | 1826
г Аркадак, ул Балашовская, дом 5 | Балашовская 5 (ЩУ67) | Меркурий 201,6 | 8596772 | 75922 | 76093 | 1 |  | 171 |  | 171
г Аркадак, ул Ленина, дом 171 | Ленина 171 (ЩУ30) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13070071 | 277368 | 279822 | 1 |  | 2454 |  | 2454
г Аркадак, ул Мичурина, дом 40 | Мичурина 40 (ЩУ74) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000975 | 6437 | 7344 | 1 |  | 907 |  | 907
г Аркадак, ул Ленина, дом 173 | Ленина 173 (ЩУ73) | НАРТИС-300.131 RAL | 24001080 | 16505 | 18553 | 1 |  | 2048 |  | 2048
г Аркадак, ул Первомайская, дом 49 | Первомайская 49 (ЩУ 80) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057996 | 10310 | 11718 | 1 |  | 1408 |  | 1408
г Аркадак, ул Тиханкина, дом 35 | Тиханкина 35 (ЩУ 29) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241057997 | 10788 | 12308 | 1 |  | 1520 |  | 1520
г Аркадак, ул Букоткина, дом 36 | Букоткина 36 (ЩУ 71) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 35349325 | 71640 | 72938 | 1 |  | 1298 |  | 1298
г Аркадак, ул Калинина, дом 9 | Калинина 9 (ЩУ 72) | ЦЭ6803В | 11074156223549 | 58671 | 59733 | 1 |  | 1062 |  | 1062
г Аркадак, ул Ленина, дом 137 | Ленина 137 | Меркурий 201,6 | 8504505 | 1889 | 3225 | 1 |  | 1336 |  | 1336
г Аркадак, ул Балашовская, дом 7 | Балашовская 7 | Меркурий 201,6 | 8504238 | 76612 | 77234 | 1 |  | 622 |  | 622
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ16) | Меркурий 230 АМ -03 | 37840220 | 28462 | 28807 | 20 | -76 | 6824 |  | 345
г Аркадак, ул Ленина, дом 123/133 | Ленина 123/133 (ЩУ17) | Меркурий 230 ART 02 R | 26047754 | 790350 | 797321 | 1 | -139 | 6832 | 135 | 6971
г Аркадак, ул Ленина, дом 134 | Ленина 134 (ЩУ13) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36017828 | 251557 | 254988 | 1 |  | 3431 | 589 | 3431
г Аркадак, ул Ленина, дом 138 | Ленина 138 (ЩУ14) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960586 | 454404 | 456826 | 1 |  | 2422 |  | 2422
г Аркадак, ул Ленина, дом 138А | Ленина 138 А (ЩУ12) | Меркурий 230 АМ-02 | 3941023 | 562340 | 567186 | 1 | -15 | 4831 |  | 4846
г Аркадак, ул Ленина, дом 44/50 | Ленина 44/50 (ЩУ11) | Меркурий 230 АМ-02 | 3960548 | 570432 | 575168 | 1 | -52 | 4684 |  | 4736
г Аркадак, ул Балашовская, дом 1 | Балашовская 1 (ЩУ19) | НАРТИС-300.131 RAL | 24000958 | 28871 | 30476 | 1 |  | 1605 |  | 1605
г Аркадак, ул Ленина, дом 2/4 | Садовая 2/4 (ЩУ15) | Меркурий 230 АМ-02 | 3968144 | 368830 | 371286 | 1 |  | 2456 |  | 2456
г Аркадак, ул Степная, дом 28 | Степная 28 (ЩУ18) | Меркурий 230 ART-01CL | 37893420 | 436819 | 442538 | 1 | -80 | 5639 | 139 | 5719
г Аркадак, ул Каплунова, дом 73 | Каплунова 73 (ЩУ10) | Меркурий 230 АМ-02 | 37837590 | 151302 | 153091 | 1 | -23 | 1766 |  | 1789
г Аркадак, ул Букоткина, дом 50 | Букоткина 50(ЩУ62) | НАРТИС-300.131 RAL | 23130643 | 38895 | 41680 | 1 |  | 2785 |  | 2785
г Аркадак, ул Каплунова, дом 8 | Каплунова 8 (ЩУ64) | Миртек-32-РУ-W31-A1R1 | 3210272364263 | 103389 | 106013 | 1 |  | 2624 |  | 2624
г Аркадак, Ул СХТ, дом 18 | СХТ 18 (ЩУ 81) | НАРТИС-300.131 RAL | 23241058232 | 18244 | 20770 | 1 |  | 2526 |  | 2526
г Аркадак, ул Ленина, дом 181 | Ленина 181(ЩУ-70) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922851 | 319038 | 321202 | 1 |  | 2164 |  | 2164
г Аркадак, ул Букоткина, дом 42/46 | Букоткина 42/46 (ЩУ-83) | Меркурий 230 ART-02PQRSIN | 16943492 | 271779 | 273444 | 1 | -23 | 1642 |  | 1665
г Аркадак, ул Каплунова, дом 74"Б" | Каплунова 74"Б" (ЩУ-82) | НАРТИС-300.131 RAL | 23038833 | 39981 | 42375 | 1 | -34 | 2360 |  | 2394
г Аркадак, ул Ленина, дом 183 | Ленина 183(ЩУ-52) | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 23922933 | 354583 | 357768 | 1 |  | 3185 |  | 3185