## TDSheet
Сводная ведомость показаний общедомовых приборов учёта
Филиал: Аткарские ГЭС
Период: Октябрь 2025
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | К-т изм. трансформаторов | Расчетные потери, кВт*ч | Объём переданной электроэнергии, кВт*ч | В том числе объём электр-ии переданной субабонентам, кВт*ч | Разница показаний | Замена
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Революционная ул, дом 90, кв. 0 | Жилой дом | ЦЭ6803В | 9026037012984 | 1205623 | 1214261 | 1 |  | 8638 |  | 8638
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Ленина ул, дом 78, кв. 0 | ЖСК"Локомотив" | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 43750217 | 510637 | 521082 | 1 |  | 10445 |  | 10445
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 29 | Жилой дом ул.Тимирязева 29 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194030 | 237066 | 238529 | 1 |  | 1463 |  | 1463
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Гончарова, дом 32 | Жилой дом ул.Гончарова д.32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961911 | 527097 | 527661 | 1 |  | 564 |  | 564
г Аткарск, ул Советская, дом 78 | Дом ул.Советская 78 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 44516891 | 104050 | 106352 | 1 | -10 | 2292 |  | 2302
г Аткарск, ул Советская, дом 80 | Дом ул.Советская 80 ТП-1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748578 | 961677 | 969703 | 1 | -45 | 7981 |  | 8026
г Аткарск, ул Революционная, дом 41 | Дом ул.Революционная 41 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748622 | 911057 | 916727 | 1 | -37 | 5633 | 110 | 5670
г Аткарск, ул Советская, дом 93 | Дом ул.Советская 93 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131228 | 309787 | 317830 | 1 | -31 | 8012 | 590 | 8043
г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 2 | Дом ул.Коммунистическая 2 ТП-99 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13131424 | 529811 | 540295 | 1 | -130 | 10354 | 3423 | 10484
г Аткарск, ул Советская, дом 113 | Дом ул.Советская 113 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748569 | 891020 | 897186 | 1 | -139 | 6027 | 608 | 6166
г Аткарск, ул Советская, дом 115 | Дом ул.Советская 115 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14741165 | 890183 | 896228 | 1 | -19 | 6026 | 139 | 6045
г Аткарск, ул Советская, дом 111 | Дом ул.Советская 111 ТП-98 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748633 | 147593 | 156836 | 1 | -46 | 9197 | 1834 | 9243
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 А | Дом ул.Ленина 197"А"ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15593496 | 892721 | 899675 | 1 | -38 | 6916 |  | 6954
г Аткарск, ул Ленина, дом 197 | Дом ул.Ленина 197 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592508 | 140567 | 148360 | 1 | -25 | 7768 | 1411 | 7793
г Аткарск, ул Саратовская, дом 29 | Дом ул.Саратовская 29 ТП-124 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592290 | 34610 | 41943 | 1 | -60 | 7273 |  | 7333
г Аткарск, ул Гоголя, дом 20 | Дом ул.Гоголя 20 ТП-36 | Меркурий 230- АRT02 | 43750041 | 295754 | 302549 | 1 |  | 6795 | 913 | 6795
г Аткарск, ул Гоголя, дом 22 | Дом ул.Гоголя 22 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 46520834 | 200901 | 207558 | 1 |  | 6657 |  | 6657
г Аткарск, ул Талалихина, дом 6 | Дом ул.Талалихина 6 ТП-36 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961515 | 141829 | 150544 | 1 | -108 | 8607 | 106 | 8715
г Аткарск, ул Талалихина, дом 8 | Дом ул.Талалихина 8 ТП-73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193960 | 652963 | 662798 | 1 | -77 | 9758 | 1761 | 9835
г Аткарск, ул Талалихина, дом 10 | Дом ул.Талалихина 10 ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7943475 | 583537 | 591415 | 1 | -53 | 7825 |  | 7878
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 | Дом ул.Талалихина 12 ТП-73 | Меркурий 230- АRT02 | 11193882 | 664914 | 672238 | 1 | -93 | 7231 | 97 | 7324
г Аткарск, ул Талалихина, дом 12 А | Дом ул.Талалихина 12 А ТП-115 | Меркурий 230 ART-02 | 11194014 | 456286 | 462334 | 1 | -20 | 6028 |  | 6048
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 44 | Дом ул.30Лет Победы 44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028693 | 600114 | 605973 | 1 | -15 | 5844 |  | 5859
412420, г Аткарск, ул Октябрьская, дом 37 | Дом ул.Октябрьская 37 ТП-125 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 15592561 | 975711 | 983398 | 1 | -19 | 7668 |  | 7687
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Талалихина, дом 4 | Дом ул.Талалихина 4 ТП-37 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029203 | 322843 | 327053 | 1 |  | 4210 |  | 4210
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 42 | ул.Чернышевского д.42 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961885 | 948078 | 950352 | 1 |  | 2274 |  | 2274
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 44 | Дом ул.Чернышевского д.44 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304740 | 469196 | 473263 | 1 |  | 4067 |  | 4067
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 31 | Дом ул.Чернышевского 31 | Лейне-электро-01 | 1197 | 208227 | 209521 | 1 |  | 1294 |  | 1294
г Аткарск, ул Чернышевского, дом 29 | Дом ул.Чернышевского 29 | Лейне-электро-01 | 4328 | 149854 | 151055 | 1 |  | 1201 |  | 1201
ул Гоголя, дом 9 | Дом ул.Гоголя 9 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188700 | 332595 | 334866 | 1 |  | 2271 |  | 2271
412420, ул Локомотивная, дом 32 | Дом ул.Локомотивная 32 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11146402 | 290364 | 293740 | 1 |  | 3376 |  | 3376
412420, ул Локомотивная, дом 5 | Дом ул.Локомотивная 5 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11194066 | 328558 | 331562 | 1 |  | 3004 |  | 3004
ул Гончарова, дом 30 | Дом ул Гончарова 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956383 | 757447 | 759965 | 1 |  | 2518 |  | 2518
ул Бубнова, дом 32 | Дом ул.Бубнова 32 | Меркурий 230 АМ-02 | 37835295 | 89186 | 90923 | 1 |  | 1737 |  | 1737
ул Советская, дом 56 | Дом ул Советская 56 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304607 | 210225 | 211641 | 1 |  | 1416 |  | 1416
ул Советская, дом 60 | Дом ул.Советская д.60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943871 | 311524 | 314501 | 1 |  | 2977 |  | 2977
ул Аткарская, дом 3 | Дом ул.Аткарская 3 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961483 | 279277 | 281799 | 1 |  | 2522 |  | 2522
ул Рабочая, дом 67 | Дом ул.Рабочая 67 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193905 | 287854 | 289664 | 1 |  | 1810 |  | 1810
ул Рабочая, дом 69 | Дом ул.Рабочая 69 | Лейне-электро-01 | 1143 | 196013 | 197719 | 1 |  | 1706 |  | 1706
ул Рабочая, дом 71 | Дом ул.Рабочая 71 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 45217308 | 38770 | 39546 | 1 |  | 776 |  | 776
ул Рабочая, дом 73 | Дом ул.Рабочая 73 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 67961564 | 991957 | 993451 | 1 |  | 1494 |  | 1494
ул Рабочая, дом 77 | Дом ул.Рабочая 77 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 14748644 | 237679 | 239605 | 1 |  | 1926 |  | 1926
412420, г Аткарск, ул Тургенева, дом 20 | Жилой дом ул.Тургенева 20 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37892937 | 603858 | 611631 | 1 | -81 | 7692 |  | 7773
412420, г Аткарск, ул Коммунистическая, дом 52 | Жилой дом ул.Коммунистическая 52 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419849 | 744195 | 754204 | 1 | -60 | 9949 |  | 10009
412420, г Аткарск, ул Чапаева, дом 58 | Жилой дом ул.Чапаева 58 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794307 | 576797 | 584026 | 1 | -89 | 7140 | 499 | 7229
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 60 | Жилой дом ул.Пушкина 60 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961514 | 921253 | 930894 | 1 | -28 | 9613 | 2551 | 9641
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956376 | 469973 | 474774 | 1 | -26 | 4775 |  | 4801
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 58 | Жилой дом ул.Пушкина 58 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961871 | 28865 | 33675 | 1 | -15 | 4795 | 352 | 4810
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 7 | Жилой дом ул. 30 лет Победы 7 | Меркурий 230 АМ-02 | 2601692 | 98833 | 106365 | 1 | -19 | 7513 |  | 7532
г Аткарск, ул 30 лет Победы, дом 9 | Жилой дом ул. 30 Лет Победы 9 | Меркурий 230 АМ-02 | 12448865 | 113462 | 124439 | 1 | -97 | 10880 | 3478 | 10977
г Аткарск, ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул.Талалихина 1 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193997 | 612678 | 619816 | 1 | -35 | 7103 |  | 7138
ул Талалихина, дом 1 | Жилой дом ул Талалихина 1 ввод 1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 27439667 | 693864 | 701576 | 1 | -25 | 7687 |  | 7712
г Аткарск, ул Бубнова, дом 30 | Жилой дом ул.Бубнова 30 | Меркурий 230 АМ-02 | 5627001 | 276152 | 277022 | 1 |  | 870 |  | 870 | 01.10.2025
г Аткарск, ул Гончарова, дом 34 | Жилой дом ул.Гончарова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794185 | 106562 | 108218 | 1 |  | 1656 |  | 1656
г Аткарск, ул Рабочая, дом 79 | Жилой дом Рабочая 79 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956380 | 262346 | 263326 | 1 |  | 980 |  | 980
г Аткарск, ул Вишневая, дом 2 | Жилой дом ул.Вишневая 2 | Лейне-электро-01 | 6481 | 112702 | 113730 | 1 |  | 1028 |  | 1028
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 33 | Жилой дом Железнодорожная 33 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 9304692 | 248895 | 249613 | 1 |  | 718 |  | 718
г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 35 | Жилой дом ул.Железнодорожная 35 | Лейне-электро-01 | 4542 | 217188 | 218200 | 1 |  | 1012 |  | 1012
г Аткарск, ул Ленина, дом 213 | Жилой дом ул.Ленина 213 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030102 | 418121 | 421051 | 1 |  | 2930 |  | 2930
г Аткарск, ул Советская, дом 58 | Жилой дом ул.Советская 58 | Лейне-электро-01 | 4207 | 241889 | 243473 | 1 |  | 1584 |  | 1584
г Аткарск, ул Советская, дом 54 | Жилой дом ул.Советская 54 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956274 | 831466 | 833120 | 1 |  | 1654 |  | 1654
г Аткарск, ул Советская, дом 63 | Жилой дом ул.Советская 63 | Лейне-электро-01 | 4955 | 134709 | 135376 | 1 |  | 667 |  | 667
г Аткарск, ул Талалихина, дом 2 | Жилой дом ул.Талалихина 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956275 | 34013 | 39039 | 1 |  | 5026 |  | 5026
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 19 | Жилой дом ул.Серова 19 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943710 | 474350 | 476620 | 1 |  | 2270 |  | 2270
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 17 | Жилой дом ул.Серов 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28419748 | 290866 | 293951 | 1 |  | 3085 |  | 3085
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой дом ул.серова 11 ввод1 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7030067 | 551526 | 556772 | 1 | -43 | 5203 |  | 5246
412420, г Аткарск, ул Серова, дом 11 | Жилой до ул.Серова 11 ввод 2 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029649 | 695325 | 705060 | 1 | -23 | 9712 |  | 9735
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 13 | Жилой дом ул.Локомотивная 13 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36794376 | 263193 | 266435 | 1 | -42 | 3200 |  | 3242
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 17 | Жилой дом ул.Локомотивная 17 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13522716 | 849324 | 854012 | 1 | -10 | 4678 |  | 4688
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 15 | Жилой дом ул.Локомотивная 15 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 28416472 | 230920 | 232802 | 1 | -18 | 1864 |  | 1882
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 7 | Жилой дом ул.Локомотивная 7 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193955 | 236652 | 239494 | 1 | -44 | 2798 |  | 2842
412420, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 30 | Жилой дом ул.Локомотивная 30 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7962436 | 533508 | 538270 | 1 | -109 | 4653 | 2040 | 4762
г Аткарск, ул Советская, дом 65 | Жилой дом ул.Советская 65 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956279 | 232048 | 239770 | 1 | -95 | 7627 |  | 7722
г Аткарск, ул. Пушкина, дом 85 | жилой дом ул.Пушкина 85 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956442 | 570749 | 577688 | 1 | -23 | 6916 |  | 6939
г Аткарск, ул Бубнова, дом 40 | Жилой дом ул.Бубнова 40 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961876 | 507522 | 509646 | 1 | -4 | 2120 |  | 2124
г Аткарск, ул Кольцова, дом 25 | Жилой дом ул.Кольцова 25 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956444 | 38501 | 39981 | 1 | -20 | 1460 |  | 1480
г Аткарск, ул Бубнова, дом 34 | Жилой дом ул. Бубнова 34 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961891 | 338669 | 341202 | 1 | -5 | 2528 |  | 2533
г Аткарск, ул Бубнова, дом 38 | Жилой дом ул.Бубнова 38 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13028873 | 299781 | 302300 | 1 | -24 | 2495 |  | 2519
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 24 | Жилой дом ул.Тимирязева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36335544 | 130348 | 132181 | 1 | -5 | 1828 |  | 1833
412420, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 28 | Жилой дом ул.Тимирязева 28 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961938 | 281010 | 282710 | 1 | -4 | 1696 |  | 1700
г Аткарск, ул Революционная, дом 88 | Жилой дом ул.Революционная 88 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16943864 | 157831 | 159280 | 1 | -6 | 1443 |  | 1449
г Аткарск, ул Тургенева, дом 24 | Жилой дом ул.Тургенева 24 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11188644 | 577318 | 584233 | 1 | -89 | 6826 | 124 | 6915
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 62 | Жилой дом ул.Пушкина 62 | ЦЭ6803В | 8655014003693 | 435275 | 437447 | 1 |  | 2172 |  | 2172
412420, Саратовская обл, Аткарск г, Пушкина ул, дом 41, кв. 0 | ЖСК Прогресс | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7961570 | 125911 | 133002 | 1 |  | 7091 |  | 7091
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 90 | мкжд ул.Транспортная 90 | Меркурий 236 ART-02 | 43892498 | 48263 | 48980 | 1 |  | 717 |  | 717
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 92 | мкжд ул.Транспортная | Меркурий 236 ART-02 | 43945798 | 43947 | 45093 | 1 |  | 1146 |  | 1146
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 94 | мкжд ул.Транспортная 94 | Меркурий 236 ART-02 | 43893219 | 42507 | 43766 | 1 |  | 1259 |  | 1259
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Транспортная, дом 88 | Строительная площадка МКЖД | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 36357235 | 212984 | 215628 | 1 |  | 2644 |  | 2644
Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Вольская, дом 52 | Многоквартирный жилой дом ул.Вольская д.52 | Меркурий 230- АRT02 | 7961896 | 640061 | 643235 | 1 |  | 3174 |  | 3174
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградский проезд, дом 28 | Многокватирный жилой дом ул.Волгоградский проезд | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 7956300 | 567115 | 569631 | 1 |  | 2516 |  | 2516
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 1 | СЕ 101 | 7789062056721 | 33502 | 34676 | 1 |  | 1174 |  | 1174
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 25 | Жилой дом ул.Тимирязева д.25 ввод 2 | СЕ 101 | 7789062056598 | 83899 | 84883 | 1 |  | 984 |  | 984
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 15 | жилой дом ул.Тимирязева д.15 | СЕ 101 | 7789062099505 | 78988 | 79849 | 1 |  | 861 |  | 861
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 11 | Жилой дом ул.СХТ-11 | СЕ 101 | 7789063012141 | 15410 | 16313 | 1 |  | 903 |  | 903
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Ленина, дом 33 | Жилой дом ул.Ленина д.33 | СЕ 101 | 7789062056687 | 52796 | 53006 | 1 |  | 210 |  | 210
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Локомотивная, дом 16 | Жилой дом ул.Локомотивная д.16 | СЕ 101 | 7789062097645 | 8973 | 9723 | 1 |  | 750 |  | 750
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул. Пушкина, дом 87 | Жилой дом ул.Пушкина д.87 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 16940817 | 549374 | 553314 | 1 |  | 3940 | 192 | 3940
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Волгоградская, дом 77 | Жилой дом ул.Волгоградская д.77 | Меркурий 230 ART-02 | 13146287 | 81311 | 81729 | 1 |  | 418 |  | 418
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 21 | Жилой дом ул.Тимирязева д.21 | Меркурий 230 АМ-02 | 15578766 | 346632 | 349378 | 1 |  | 2746 |  | 2746
412420, г Аткарск, Территория СХТ, дом 22 | жилой дом | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 11193925 | 184372 | 186210 | 1 |  | 1838 |  | 1838
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, Территория СХТ, дом 26 | Жилой дом ул.СХТ-26 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 13029034 | 410501 | 412746 | 1 |  | 2245 |  | 2245
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Аткарская, дом 4 | Жилой дом Аткарская 4 | Меркурий 230 ART-02 PQRSIN | 37843105 | 82992 | 84172 | 1 |  | 1180 |  | 1180
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод1 | СЕ 101 | 7791073018514 | 87527 | 88212 | 1 |  | 685 |  | 685
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Чапаева, дом 94 | Жилой дом ул.Чапаева 94 ввод 2 | Меркурий 201.5 | 39585891 | 28968 | 29443 | 1 |  | 475 |  | 475
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 ввод 1 | Лейне-электро-01 | 8287 | 203245 | 204200 | 1 |  | 955 |  | 955
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Чапаева, дом 96 | Жилой дом ул.Чапаева 96 (ввод2) | Меркурий 201.5 | 24283671 | 99998 | 101013 | 1 |  | 1015 |  | 1015
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Верхняя Красавка, дом 1 А | Жилой дом В.Красавская | Меркурий 230 ART-02 | 37892962 | 90816 | 93680 | 1 |  | 2864 |  | 2864
412420, Саратовская обл., р-н Аткарский, г Аткарск, ул Тимирязева, дом 27 | Жилой дом ул.Тимирязева 27 | Меркурий 231АМ-01 | 10545688 | 109651 | 111325 | 1 |  | 1674 |  | 1674
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 35 | Жилой дом ул.Ленина д.35 | СЕ 101 | 7789064005747 | 36402 | 36671 | 1 |  | 269 |  | 269
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 63 | Жилой дом ул.Ленина д.63 | СЕ 101 | 7789064005751 | 74770 | 75565 | 1 |  | 795 |  | 795
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 65 | Жилой дом ул.Ленина д.65 | СЕ 101 | 7789064005481 | 67097 | 67674 | 1 |  | 577 |  | 577
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Ленина, дом 71 | Жилой дом ул.Ленина д.71 | СЕ-101 | 7789064005733 | 49561 | 49845 | 1 |  | 284 |  | 284
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Железнодорожная, дом 45 | Жилой дом ул.Ж.Дорожная д.45 | СЕ 101 | 7789064005712 | 55816 | 56918 | 1 |  | 1102 |  | 1102
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 32 | Жилой дом ул.Советская д.32 | СЕ 101 | 7789062101123 | 42422 | 43188 | 1 |  | 766 |  | 766
412420, Саратовская обл., г Аткарск, Новая, дом 2 | Жилой дом ул.Новая д.2 | СЕ 101 | 7789064005771 | 2125 | 2944 | 1 |  | 819 |  | 819
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 1 | СЕ 101 | 7789064005715 | 98788 | 99460 | 1 |  | 672 |  | 672
412420, Саратовская обл., г Аткарск, ул Советская, дом 100 | Жилой дом ул.Советская д.100 ввод 2 | СЕ 101 | 7789064005737 | 57017 | 57373 | 1 |  | 356 |  | 356