## TDSheet
Сводная вед.ость показаний общед.овых приборов учёта
Филиал: Хвалынский
Период: Ноябрь 2025 г.
Адрес | ТУ | Тип/марка электросчетчика | № электросчетчика | Начальные показания | Конечные показания | Разница показаний | К-т изм. трансформаторов тока | Расчетные потери, кВт*ч | Объём ЭЭ переданной субабонентам, кВт*ч | Объём потребленной электроэнергии МКЖД, кВт*ч
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41А | МКЖД ул. Луначарского, д. 41А | НАРТИС-300.131RAL | 24001081 | 6878 | 7678 | 800 | 1 |  |  | 800
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 17-а | МКЖД ул. Сенникова, д. 17-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37892623 | 60337 | 61310 | 973 | 1 |  |  | 973
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Российской Республики, д. 199 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 199 | Меркурий 230АМ-03 | 45226972 | 17303 | 17663 | 360 | 40 |  | 0 | 14400
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Крылова, д. 40 | МКЖД ул. Крылова, д. 40 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 26094528 | 11137 | 11302 | 165 | 30 |  |  | 4950
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 171 | МКЖД ул. Революционная, д. 171 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5278363 | 6236 | 6317 | 81 | 30 |  |  | 2430
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 173 | МКЖД ул. Революционная, д. 173 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 07917967 | 45282 | 45388 | 106 | 30 |  |  | 3180
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, М.Горького, д. 36-а | МКЖД ул. М. Горького, д. 36-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312399 | 30950 | 31065 | 115 | 30 |  |  | 3450
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 25 | МКЖД ул. Волжская, д. 25 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7018172 | 27985 | 28026 | 41 | 30 |  |  | 1230
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 32 | МКЖД ул. Зеленая, д. 32 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 10177608 | 19028 | 19057 | 29 | 30 |  |  | 870
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 392 | МКЖД ул. Советская, д. 392 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 5354852 | 62272 | 62359 | 87 | 30 |  |  | 2610
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 2 | МКЖД ул. Рабочая, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917105 | 16833 | 16946 | 113 | 30 |  |  | 3390
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 19 | МКЖД ул. Сенникова, д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7922052 | 11979 | 12084 | 105 | 30 |  |  | 3150
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254Б | МКЖД ул. Революционная, д. 254-б | Меркурий 230АМ-03 | 42404399 | 4600 | 4697 | 97 | 40 |  |  | 3880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (2 п.) | ЦЭ6803ВМ | 9072037008468 | 34880 | 35092 | 212 | 30 |  |  | 6360
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 12 | МКЖД ул. Школьная, д. 12 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 09312117 | 28605 | 28737 | 132 | 20 |  |  | 2640
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 89 | МКЖД ул. Революционная, д. 89 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07922049 | 28697 | 28784 | 87 | 20 |  |  | 1740
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рабочая, д. 67 | МКЖД ул. Рабочая, д. 67 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11091788 | 8668 | 8704 | 36 | 20 |  |  | 720
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Черемшанское отд., д. 9 | МКЖД ул. Черемшанское отд., д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIGDN | 44549646 | 2203 | 2226 | 23 | 20 |  |  | 460
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. Родник, д. 9 | МКЖД ул. Сан. Родник, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11191106 | 46563 | 46635 | 72 | 20 |  |  | 1440
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | МКЖД Сан. "Черемшаны-1", д. 19 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07917744 | 13241 | 13307 | 66 | 20 |  |  | 1320
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 342 | МКЖД ул. Советская, д. 342 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884021 | 6179 | 6249 | 70 | 20 |  |  | 1400
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 384 | МКЖД ул. Советская, д. 384 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13051912 | 6804 | 6878 | 74 | 20 |  |  | 1480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ревоюционная, д. 96 | МКЖД ул. Революционная, д. 96 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07921787 | 16277 | 16326 | 49 | 20 |  |  | 980
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д. 16 | МКЖД ул. Школьная, д. 16 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090723 | 10522 | 10602 | 80 | 20 |  |  | 1600
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 41 | МКЖД ул. Луначарского, д. 41 | Меркурий 230АМ-02 | 28351588 | 69458 | 70623 | 1165 | 1 |  |  | 1165
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул.Сенникова, д. 17 | МКЖД ул. Сенникова, д. 17 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 07933285 | 18803 | 18944 | 141 | 20 |  |  | 2820
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Школьная, д.14 | МКЖД ул. Школьная, д. 14 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032891 | 9048 | 9204 | 156 | 20 |  |  | 3120
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 13 | МКЖД ул. Сенникова, д. 13 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217225 | 63604 | 65240 | 1636 | 1 |  |  | 1636
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Сенникова, д. 15 | МКЖД ул. Сенникова, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927925 | 43779 | 44748 | 969 | 1 |  |  | 969
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д. 8 | МКЖД ул. Достоевского, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11180102 | 4261 | 4325 | 64 | 20 |  |  | 1280
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Рос. Республики, д. 201 | МКЖД ул. Рос. Республики, д. 201 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13044167 | 23848 | 23942 | 94 | 20 |  |  | 1880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Волжская, д. 23-а | МКЖД ул. Волжская, д. 23-а | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217194 | 56872 | 58197 | 1325 | 1 |  |  | 1325
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 51 | МКЖД ул. Советская, д. 51 | СЕ 101S6 145 М6 | 7789064005756 | 37500 | 37983 | 483 | 1 |  |  | 483
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 160 | МКЖД ул. Ленина, д. 160 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032895 | 7993 | 8114 | 121 | 20 |  |  | 2420
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 344 | МКЖД ул. Советская, д. 344 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312719 | 14932 | 15006 | 74 | 20 |  |  | 1480
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 346 | МКЖД ул. Советская, д. 346 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092148 | 15222 | 15286 | 64 | 20 |  |  | 1280
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 5 | МКЖД ул. Новая, д. 6 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13025816 | 5002 | 5078 | 76 | 20 |  |  | 1520
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ст.Разина, д. 17-б | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 17-б | НАРТИС-И300-W131 | 23231042615 | 983 | 1050 | 67 | 20 |  |  | 1340
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 41-в | МКЖД ул. Революционная, д. 41-в | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 44927893 | 62956 | 64783 | 1827 | 1 |  |  | 1827
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Петрова-Водкина, д. 8 | МКЖД ул. Петрова-Водкина, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 45217206 | 80584 | 83032 | 2448 | 1 |  |  | 2448
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 160 | МКЖД ул. Советская, д. 160 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 11204770 | 132599 | 133173 | 574 | 1 |  |  | 574
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47-а | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47-а | Меркурий 230АМ-03 | 36763914 | 22110 | 22395 | 285 | 50 |  |  | 14250
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 47 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 47 | Меркурий 230АМ-03 | 37826821 | 27412 | 27731 | 319 | 50 |  |  | 15950
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 107 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 107 | Меркурий 230АМ-03 | 32872005 | 32959 | 33356 | 397 | 40 |  |  | 15880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158 | МКЖД ул. Ленина, д. 158 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917326 | 22509 | 22643 | 134 | 30 |  | 22 | 3998
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, д. 158А | МКЖД ул. Ленина, д. 158-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 21227300 | 22252 | 22481 | 229 | 30 |  | 22 | 6848
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Новая, д. 2 | МКЖД ул. Новая, д. 2 | Меркурий 230АМ-02 | 9041953 | 65852 | 66930 | 1078 | 1 |  |  | 1078
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 57 | МКЖД ул. Советская, д. 57 | Меркурий 230АМ-02 | 39148603 | 59308 | 59584 | 276 | 1 |  |  | 276
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Коммунистическая, д. 37 | МКЖД ул. Коммунистическая, д. 37 | НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10А | 23241146618 | 192 | 267 | 75 | 20 |  | 30 | 1470
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 118 | МКЖД ул. Революционная, д. 118 | НАРТИС-И300-W131 | 23039327 | 10070 | 10551 | 481 | 1 |  |  | 481
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Степана Разина, д. 45 | МКЖД ул. Ст. Разина, д. 45 | Меркурий 230АМ-03 | 37857943 | 24178 | 24458 | 280 | 40 |  | 22 | 11178
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 28 | МКЖД ул. Зеленая, д. 28 | СЕ201 S7 148 JAVZ | 11012134106783 | 40884 | 41661 | 777 | 1 |  |  | 777
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 30 | МКЖД ул. Зеленая, д. 30 | Меркурий 201.5 | 41429835 | 30753 | 31299 | 546 | 1 |  |  | 546
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. М. Пролетарская, д. 8 | МКЖД ул. М. Пролетарская, д. 8 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 39791148 | 37239 | 37790 | 551 | 1 |  |  | 551
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 85 | МКЖД ул. Советская, д. 85 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 43360694 | 3662 | 3698 | 36 | 1 |  |  | 36
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Льва Толстого, д. 28А | МКЖД ул. Л. Толстого, д. 28-а | НАРТИС-И300-W131 | 23231042575 | 13716 | 14225 | 509 | 40 |  | 44 | 20316
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 254-А | МКЖД ул. Революционная, д. 254-а (4 п.) | НАРТИС-И300-W131 | 24004358 | 400 | 739 | 339 | 40 |  | 43 | 13517
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 114 | МКЖД ул. Революционная, д. 114 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090685 | 18628 | 18751 | 123 | 20 |  |  | 2460
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 169 | МКЖД ул. Революционная, д. 169 | Меркурий 236АRТ-03 RS | 37791369 | 27401 | 27790 | 389 | 50 |  | 22 | 19428
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 87 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 88 | Меркурий 230АRT-03 CLN | 11179667 | 4837 | 4881 | 44 | 20 |  |  | 880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Революционная, д. 112 | МКЖД ул. Революционная, д. 112 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11092137 | 19317 | 19422 | 105 | 20 |  |  | 2100
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Достоевского, д.15 | МКЖД ул. Достоевского, д. 15 | НАРТИС-И300-W131 | 23241058101 | 7704 | 9906 | 2202 | 1 |  |  | 2202
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 51 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 51 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 16951096 | 96199 | 97465 | 1266 | 1 |  |  | 1266
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 2 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 2 | Меркурий 201.6 | 10782426 | 62668 | 62883 | 215 | 1 |  |  | 215
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, Затонский проезд, д. 3 | МКЖД ул. Затонский пр., д. 3 | Меркурий 201.6 | 10436987 | 77340 | 79017 | 1677 | 1 |  |  | 1677
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 15 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 15 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 26100394 | 186162 | 189131 | 2969 | 1 |  |  | 2969
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Красноармейская, д. 49 | МКЖД ул. Красноармейская, д. 49 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 14748439 | 41354 | 41890 | 536 | 1 |  |  | 536
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Октябрьская, д. 8А | МКЖД ул. Октябрьская, д. 8А | Меркурий 201.6 | 8975133 | 49010 | 49693 | 683 | 1 |  |  | 683
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 386 | МКЖД ул. Советская, д. 386 | СЭБ-1ТМ.02Д.02 | 904190009 | 67425 | 68131 | 706 | 1 |  |  | 706
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 388 | МКЖД ул. Советская, д. 388 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843099 | 49203 | 49862 | 659 | 1 |  |  | 659
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 390 | МКЖД ул. Советская, д. 390 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 37843081 | 65009 | 65940 | 931 | 1 |  |  | 931
Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт. Алексеевка, Заводска, д. 1 | МКЖД ул. Заводская, д. 1 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37884063 | 4990 | 5054 | 64 | 30 |  |  | 1920
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 2 | МКЖД ул. Заводская, д. 2 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 11090722 | 19988 | 20219 | 231 | 40 |  | 22 | 9218
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 3 | МКЖД ул. Заводская, д. 3 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7917287 | 15179 | 15264 | 85 | 30 |  |  | 2550
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 4 | МКЖД ул. Заводская, д. 4 | НАРТИС-И300-W131 | 23231125757 | 25457 | 26993 | 1536 | 1 |  |  | 1536
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 5 | МКЖД ул. Заводская, д. 5 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 7966963 | 16404 | 16501 | 97 | 30 |  | 22 | 2888
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 6 | МКЖД ул. Заводская, д. 6 | НАРТИС-И300-W131 | 23231124729 | 49809 | 52446 | 2637 | 1 |  | 22 | 2615
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 7 | МКЖД ул. Заводская, д. 7 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870873 | 8642 | 8748 | 106 | 30 |  |  | 3180
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, ул. Заводская, д. 8 | МКЖД ул. Заводская, д. 8 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 9312884 | 30622 | 30958 | 336 | 30 |  | 44 | 10036
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9 | МКЖД ул. Заводская, д. 9 | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 37870826 | 24957 | 25296 | 339 | 30 |  | 29 | 10141
412761, Саратовская обл., р-н Хвалынский, пгт Алексеевка, д. 9-а | МКЖД ул. Заводская, д. 9-а | Меркурий 230АRT-03 PQRSIDN | 13032903 | 11014 | 11158 | 144 | 20 |  |  | 2880
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 382 | МКЖД ул. Советская, д. 382 | Меркурий 201.4 | 47618559 | 27852 | 28763 | 911 | 1 |  |  | 911
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 25 | МКЖД ул. Зеленая, д. 25 | НАРТИС-100.121RL | 54076325 | 8625 | 9369 | 744 | 1 |  |  | 744
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Зеленая, д. 27 | МКЖД ул. Зеленая, д. 27 | Меркурий 201.4 | 47178943 | 31812 | 32700 | 888 | 1 |  |  | 888
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Луначарского, д. 38 | МКЖД ул. Луначарского, д. 38 | Меркурий 230АRT-02 PQRSIN | 13519348 | 151691 | 153159 | 1468 | 1 |  |  | 1468
412780, Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Советская, д. 380 | МКЖД ул. Советская, д. 380 | Меркурий 201.6 | 38892347 | 72539 | 73492 | 953 | 1 |  |  | 953
Директор Хвалынского филиала ГЭС АО "Облкоммунэнерго" |  |  |  | С.А. Лобанов